Příloha č. 1 – kamerový systém

Stávající stav:

V areálu PMDV je rozmístěno 16.kusů kamer. Z toho jsou 3 kamery otočné a 13 stabilních.

Záznam je v současné době archivován cca 5 dnů.

Kamera číslo 1 – Hospodářská vrátnice

Kamera číslo 2 – pavilon „X“ – otočná

Kamera číslo 3 – parkoviště Kotelna

Kamera číslo 4 – pavilon „CH“ – otočná

Kamera číslo 5 – příjezd kuchyně, parkoviště u pavilonu “Z“

Kamera číslo 6 – příjezd k pavilonu „L“ od pavilonu „CH“

Kamera číslo 7 – informace v přízemí pavilonu „L“

Kamera číslo 8 – pavilon „C“ – otočná (poplatkový automat u vrátnice Jihlavská)

Kamera číslo 9 – poplatkový automat pavilon „L“

Kamera číslo 11 – poplatkový automat pavilon „I1“

Kamera číslo 12 – poplatkový automat pavilon „X“

Kamera číslo 13 – pokladna – pravá

Kamera číslo 14 – pokladna – levá

Kamery číslo 15/16/17 – nový stravovací provoz

Počítač na CV - Genetec omicast live viewer (obsahující archive player) – program k ovládání a archi-vování kamer.

Duální ovládání pomocí konzoly KBD 300A.Výstup na CV 2 monitory.

Server a UPS umístěn v pavilonu „Z“ v 1. NP poblíž výtahu číslo 33

Další převodníky a UPS umístěny v pavilonech L,I1……

Při výpadku napájení za sítě nejsou všechny kamery zálohovány.

Servis provádí firma Security technologies.

NENÍ součástí kamerového systému – viz popis výše:

COMTEK elektronic INDOOR UNIT + kamera AVC 307R – sledování vstupu na CV – bez záznamu.

CCTV otočná barevná kamera ve venkovním provedení pro sledování Heliportu na střeše pavilonu I2  – bez záznamu.

Vyjádření servisní firmy Security Technologies:

Archiv záznamu kamer je na serveru.

Propojení serveru s klientem na CV - vlastní síť přes optické kabely nemocnice. Používá se 1 klient.

Server nemá vstupy pro analogové kamery, IP převodníky Verint umístěné poblíž kamer.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný výsledný stav:

- Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu (integrace umožní budoucí případné navýšení počtu kamer – navýšení počtu kamer není součástí dodávky).

- Integrace musí umožnit promítnutí zvoleného výstupu (obrazu) na Video Wall z libovolného pracoviště.