Příloha č. 4 – PZTS/ARC

Stávající stav:

Popis: Ústředny, ovládací klávesnice a signalizační tablo jsou umístěny  na centrálním velínu.

Pod ústřednami 3 ks podružných rozvaděčů GALAXY 504, 2ks GXY SMART LATIS.

Integrační a monitorovací systém LATIS SQL s připojeným PZTS.

Bezpečnostní tíseň na ARC KS PČR Brno město

Objektové zařízení LATIS 2K4

Akumulátor je umístěn v podlaze pod ústřednou v kovové bedně.

Optická signalizace zapnutí a vypnutí je provedena signalizačním tablem diodového typu.

Připojení na CV-RS3.2 jistič 6A

Ovládání jednotlivých objektů se provádí pomocí klávesnic umístěných v uzamykatelných

skříňkách u příslušného vchodu.

V nouzové situaci lze ovládat níže uvedené objekty z centrálního velínu.

Pavilonu X (DTC) ovládání jen z hlavní ústředny GALAXY B na CV.

Objekt DTC:

Pracovník  CV provádí  odstřežení a zastřežení objektu na žádost pracovníka :

-ostrahy UZO

-údržby PMDV

-klimatizace

V jiných případech pro vstup servisních firem v doprovodu ostrahy UZO.

Ústředny systému EZS  v areálu FN Brno – Bohunice zabezpečují tyto provozy:

GALAXY 504 A                                                           	GALAXY 504 B

A1. pokladna                                                            	 A1.-radiologie

A2. knihovna                                                            	 A2.-3 DTC sut. a schodiště

A3. nukleární medicína                                            	A4.-5 DTC přízemí

A4. lékárna Z                                                             	A6.-7 DTC 1 patro

A5. ekonomické oddělení                                        	A8. -DTC lékárna

A6. SZM                                                                       	B1. -spisovna

A7. patologie 1.p.p                                                    	B2.- Endoskopie Z

A8. patologie 2 n.p                                                    	B3.-Cytostatika  Z

B1. patologie rozv.                                                     	B4.-lékárna Jihlavská

B2. transfuzka vstup

B3. transfuzka laboratoře

B4. transfuzka výroba

B5. transfuzka schodiště

B6. transfuzka patro

B7. kryo hospodářství

B8. sklady

C1. lékárna LT

C2. kardio

C3. kardio angio

C4. kardio  chodby

C6. serverovna

C7. radiofarmaka

Signalizace poplachu u objektů v areálu :

-LED u tisňovýh hlásičů.

-optická signalizace na klávesnicích.

-siréna SB4 v knihovně

-sirénky SB2 a SB4 v objektu NM.

-sirénky SB2 transfuzní stanice.

-akusticko optická signalizace A1653 v lékárně.

EZS - PZTS - zabezpečovací zařízení

servis zajišťuje firma G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

dříve ZASIS Brno

servisní technik

p. Králíček, 724 211 671

e-mail: petr.kralicek@cz.g4s.com

projektant p. Svoboda 724 211 546, 545 110 216

e-mail: michal.svoboda@cz.g4s.com

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Vyjádření servisní firmy: Zaslání podkladů CN na přemístění ústředny PZTS.

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.