## List1
Příloha č. 20 PŘEHLED - Stávající technologické systémy CV
[10 empty] | PD = provozní deník |  |  |  | architektůra
P.č. | systém | účel |  | typ hardware | servis hardware | ovl. software | servis SW | servis - kontakty |  | dokumentace, poznámky |  |  | přílohy | server/klient | IP adresa na CV | jiné připojení | Zobrazení
1 | CCTV | kamerový systém v areálu |  | CCTV | Security Techn. | Omnicast | Security Techn. | Security Technologies, p. Jančík, 725406952 |  | dok. ano, servis - porucha, prev. serv. UPS, PD |  |  | Příloha č. 1 | ano/CV | 192.168.100.1 | ovl.konzole | 2xmonitor
2 | MP 10 000 | distribuce pošty - potrubní pošta |  | MP 10 000 - 110mm | Profiterm Group | Tubemail | Profiterm Group | Profiterm Group OV, p. Němeček, 724 286245 |  | dok. ano, serv. smlouva (SB), dekontam. - údržba |  |  | Příloha č. 2 | ?/2xCV | 10.90.7.1 10.90.7.2 | --- | 1xmonitor
3 | EPS | protipožární zabezp. systém |  | Esser, Tesla Lites | COFELY | Alvis (viz. Esser) | COFELY | COFELY, p. Čtvrtníček, 602545063 |  | dok. ano, serv. údržba SB, roční obj., revize 2x/rok, PD |  |  | Příloha č. 3 | ne/CV | 10.1.14.30 | essernet | 1xmonitor
4 | EZS | zabezpečení objektů - ústředny |  | 2x Galaxy 504 | G4S Brno |  |  | G4S Brno, p. Králíček, 724211671 (ústředny) |  | dokumentace ano, revize 1x/rok |  |  | Příloha č. 4 | --- | --- | seriál , panel | ---
|  | zabezpečení objektů - vizualizace |  |  |  | Latis pro vizualiz. | Trade Fides | Trade Fides, p. Daška, 602619563 (vizualizace) |  | provozní deník PD |  | maximum informací v revizní zprávě |  | ?/CV | není |  | 1xmonitor
5 | heliport | servis pro heliport |  | CCTV Pelco, Sonico | AD Aviation |  |  | AD Aviation Prague, 286857740 (vysílačka) |  | radiokomunice, nájem/rok, kontr. úřad pro civ. let. |  |  | Příloha č. 5 | --- | --- | --- | ---
|  | servis pro heliport |  | AMS PICO TRANSKON |  |  |  | Fleck-CS, Hornoměcholupská 68, Praha, (osvětlení) |  | režim heliport / klimat., úklid NČ |  |  |  | --- | --- | ovl.konzole | 1xmonitor
6 | Falcon | sledávání teplot - lékárny (PMDV, PDM) |  | Falcon |  | Falcon Multiklient | Kesa Pardubice | Kesa Pardubice, p. Svatoň, 777269007 |  | dokumentace není |  |  | Příloha č. 6 | Falcon (10.1.250.163)/CV | 10.1.14.59 | --- | 1xmonitor
7 | Systherm | výměníkové stanice - Sympatik |  | PC Systherm | BMS Servis Brno | WHC | Systherm Plzeň | Systherm Plzeň Ing. Fiala, 605299797 |  | dokumentace ano, údržba automatizace, klimatizace,PD |  |  | Příloha č. 7 | ano/CV | 10.1.14.90 | --- | 1xmonitor
8 | Siemens | vzduchotechnika, UT, TUV, chlazení, výtahy |  |  |  | Desigo insight | Siemens | Building Technologies, ing. Trčala 602502183 |  | dokumentace ano, údržba automatizace, klimatizace |  |  | Příloha č. 8 | ano/CV | 10.90.2.3 | --- | 1xmonitor
|  | (DTC, ŽK, TO, RK, nové oper. sály) |  |  |  |  | Building Techn. |  |  | vyvíječ čisté pára servis firma Esl p. Červínek
9 | Johnson Controls | vzduchotechnika, UT, TUV, chlazení, výtahy |  | NCU 351-8 | BMS Servis Brno | Metasys OWS | BMS Servis | BMS Servis Brno, p. Zelinka 775554624 |  | dokumentace ano, údržba automatizace, klimatizace, PD |  |  | Příloha č. 9 | ?/CV | uvedeno | …doplnit | 1xmonitor
|  | (LT, ÚPA, CH, staré oprační sály) |  | Metasys Integrator | [10 empty] | v Příloze č. 9
10 | rozhlas Tesla | rozhlas - ústředna stará |  | AUA4712,AUC4120 |  |  |  | údržba FN, větší opravy COFELY |  | dokumentace ano, revize p. Horňák |  |  | Příloha č. 10 | --- | --- | …doplnit | ---
| rozhlas Bosch | rozhlas - ústředna novější |  | Presideo |  |  |  | údržba FN, větší opravy COFELY |  | dokumentace ano, revize p. Horňák |  |  | Příloha č. 10 | --- | …doplnit | …doplnit | ---
11 | Medics Bender | sledování izol. stavů na oper. sálech, UPS |  | MK 800, COM 460 | GHV Trading | Internet explorer | GHV Trading | GHV Trading, Brno, tel.: 725018162 |  | servis nevyžaduje | manuál, návod k ovládání |  | Příloha č. 11 | ?/CV | 172.22.1.1 | není | ---
12 | radiostanice | heliport - | komunikace s piloty | Icom IC A200 | AD Aviation |  |  | heliport - | AD Aviation Prague, 286857740 (vysílačka) | manuál, návod k ovládání |  |  | Příloha č. 12 | --- | --- | --- | ---
|  | ostraha - | komunikace s ostrahou FN | MOTOROLA |  |  |  | ostraha - | [5 empty] | --- | --- | --- | ---
13 | záložní zdroj UPS | záložní zdroj - CV |  | Argo 3000 | fa.Elteco –UPS |  |  | fa.Elteco –UPS tel 571844383 |  |  |  |  | Příloha č. 13 | --- | …doplnit | …doplnit | ---
14 | Tú | Linkové spojení na CV | [10 empty] | Příloha č. 14 | --- | --- | --- | ---
15 | IT - serverové aplikace | Struktura,zabezpečení,oprávnění v lokální síti | [7 empty] | Schema, prostup.Internet |  |  | Příloha č. 15 | --- | …doplnit | --- | ---
16 | silový rozvaděč | přívod el. energie | [5 empty] | údržba FN |  |  |  |  | Příloha č. 16
17 | systém EMOFF | informační systém | [10 empty] | Příloha č. 17
18 | tlačítko SOS | zajištění bezpečnosti |  | ústředna FAUTON | Trade Fides |  |  | Trade Fides, p. Daška, 602619563 |  |  |  |  | Příloha č. 18
LEGENDA:
[6 empty] | CV/CV | server na CV/ klient je na CV
[6 empty] | ano/CV | server mimo CV/klient na CV
[6 empty] | ne/CV | aplikace nemá server/ aplikace na CV
[6 empty] | --- | není