PŘÍLOHA Č. 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem veřejné zakázky je dle platné legislativy zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a vyhlášky č. 345/2002 Sb., která stanoví měřidla k povinnému ověřování, v platném znění provádět metrologické ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ tonometrů tlaku krve.

Tato veřejná zakázka je zadávána za účelem naplnění požadavků zákona č. 89/2021 Sb, o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální seznam jednotlivých přístrojů, jejich umístění, typy a data provedených ověření (popř. u nových -s datem uvedení do použití) dostane vítězný uchazeč po podpisu rámcové kupní smlouvy.

Orientační počty a typy (k 5/2023):

- cca 190 ks rtuťových

CHIRANA 40, FAZZINI, MERCURIAL, TXJ-10, Diplomat, Reister

- cca 530 ks digitálních

OMRON M3, M4, M5, M6, M7, M10, MX2, RS6, RS7, 705, BK1016, HEM-405C, HEM-907, HEM-FL31, HBP-1100, HBP-1300, TENSOVAL C, D, DUO CONTROL, HG160, Citizen CH-456, Boso mercurius E 2H, DXJ210, Wellion Wave Profesional, VEROVAL DUO CONTROL, ROSSMAX AU941F, END UM-101, FLORA P30

- cca 130 ks aneroidních (hodinkových)

CA-MI A-50, A-100, SOHO 150, KVS 201, KAWE MASTERMED A1+, BOSO-VARIUS PRIVAT, PROFESIONAL BK2015, FAZZINI, BOSCH F. KONSTANTE I, BOSCH F. KONSTANTINE II., GIMA PALM 2, WELCH ALLYN, CA-MI P50, ACCOSON

Zadavatel výslovně upozorňuje, že uvedené počty jsou pouze pomůckou pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky.

Smlouva na poskytování servisních služeb a oprav bude uzavřena na dobu neurčitou.

Předmětem veřejné zakázky

1. Zajištění komplexního servisu (úřední ověření, kalibrace a opravy) na třech pracovištích v rámci FN Brno.

2. Po provedeném ověření označení tonometru ověřovací značkou a vystavení Potvrzení o ověření tam, kde je požadováno útvarem popř. i dodatečně.

3. U neopravitelných rtuťových tonometrů požadujeme ekologickou likvidaci rtuťové náplně tak, aby mohly být předloženy k výluce beze rtuti.

4. Bezodkladné předávání protokolů (maximálně do 10 pracovních dnů) o provedených pracích zadavateli.

Cenovou kalkulaci uveďte následovně pro všechny typy:

Nabídková cena bude konečná pro jednotlivé typy tonometrů. Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH a budou zahrnovat cenu za: ověření, servis/kalibraci, vystavení dokumentů a jejich doručení objednavateli, cestovné a případné drobné opravy včetně materiálu.

Pro prostou OPRAVU bez nutnosti nového OVĚŘENÍ uveďte cenu v Kč bez DPH za čtvrthodinu, ve které bude zahrnuta cena za: opravu/servis, vystavení dokumentů a jejich doručení objednavateli, cestovné.