# Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a tkání s výpůjčkou II

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČO:	65269705

DIČ:	CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	71234621/0710

ID datové schránky: 	4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

# předmet a účel veřejné zakázky

  - Předmětem zadávacího řízení je:

- Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na opakující se plnění - dodávky diagnostických souprav potřebných pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a tkání určené pro:

- Sérologické vyšetření infekčních markerů;

- Molekulárně biologické vyšetření (NAT)

- (dále jen „zboží“ nebo „diagnostické soupravy“) dle potřeb zadavatele na dobu 8 let s podmínkou bezúplatné výpůjčky technologií (dále jen „předmět výpůjčky“ nebo „technologie“) a zajištění jejího servisu (dále jen výpůjčka) po dobu trvání rámcové kupní smlouvy (tj. 8 let).

- (dále společně jen „předmět veřejné zakázky“).

Medicínský účel:

- Sérologické a molekulárně biologické vyšetření infekčních markerů u dárců krve, u dárců tkání a u dárců orgánů.

- Výpůjčka

- Součástí plnění bude bezúplatná výpůjčka potřebných technologií a zajištění jejich servisu. Výpůjčka bude zahrnovat i dodání veškerých dokladů požadovaných právními předpisy v České republice, odbornou instalaci a zaškolení obsluhy k vypůjčeným přístrojům. Technologie i diagnostické soupravy budou uzpůsobeny k maximálnímu využití standardizovaných automatizovaných postupů.

  - Doba plnění:

- 8 let ode dne nabytí účinnosti smluv.

  - Místo plnění:

- Místem dodání a plnění smlouvy je Transfuzní a tkáňové oddělení, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

  - Předpokládaný počet vyšetření za rok:

    - Sérologické vyšetření infekčních markerů

- Předpokládané množství odebíraného zboží za rok:

      - HBV: HBsAg – počet vyšetření 60 000 / rok;  480.000 / 8 let

      - HCV: Anti-HCV - počet vyšetření 60 000 / rok; 480.000 / 8 let

      - HIV: Anti-HIV ½ + Ag p24 - počet vyšetření 60 000 / rok; 480.000 / 8 let

      - Syfilis: test na specifické protilátky proti Treponema pallidum - počet vyšetření 60 000 / rok; 480.000 / 8 let

      - HTLV: Anti-HTLV I/II - počet vyšetření 600 / rok; 4.800 / 8 let

      - HBV: Anti-HBc - počet vyšetření 6000 / rok; 48.000 / 8 let

    - Molekulárně biologické vyšetření (NAT)

- Předpokládané množství odebíraného zboží za rok:

      - HBV NAT (100 000 vzorků ročně v poolu 6, 20 000 vzorků ročně v poolu 96);

      - HCV NAT (100 000 vzorků ročně v poolu 6, 20 000 vzorků ročně v poolu 96);

      - HIV ½ NAT (100 000 vzorků ročně v poolu 6, 20 000 vzorků ročně v poolu 96);

      - Parvovirus B19 NAT (20 000 vzorků ročně v poolu 96);

      - HAV NAT (20 000 vzorků ročně v poolu 96).

Předpokládané množství odebíraného zboží za 8 let:

      - HBV NAT (800 000 vzorků / 8 let v poolu 6, 160 000 vzorků / 8 let v poolu 96);

      - HCV NAT (800 000 vzorků / 8 let v poolu 6, 160 000 vzorků / 8 let v poolu 96);

      - HIV ½ NAT (800 000 vzorků / 8 let v poolu 6, 160 000 vzorků / 8 let v poolu 96);

      - Parvovirus B19 NAT (160 000 vzorků / 8 let v poolu 96);

      - HAV NAT (160 000 vzorků / 8 let v poolu 96).

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

- 33141625-7	Diagnostické sady

- 33140000-3	Zdravotnický spotřební materiál

- 33100000-1	Zdravotnické přístroje

  - Rozdělení veřejné zakázky na části:

    - Veřejná zakázka je dle § 35 zákona rozdělena na tři části následovně:

      - Část 1: Sérologické vyšetření infekčních markerů;

      - Část 2: Molekulárně biologické vyšetření (NAT);

      - Část 3: Sérologické vyšetření infekčních markerů a molekulárně biologické vyšetření (NAT).

    - Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

  - Varianty nabídky:

- Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.

# Kvalifikace účastníka

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podávání nabídek následujícím způsobem:

Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to předložením:

    - prostých kopií požadovaných dokumentů, doklady o splnění kvalifikace mohou být nahrazeny čestným prohlášením;

    - jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona;

    - výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 228, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce;

    - platného certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona, a to v rozsahu uvedeném v certifikátu (zadavatel může požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d před uzavřením smlouvy).

  - Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

  - Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

| Požadavek | Dokument prokázání ve vztahu k ČR |
| --- | --- |
| Dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona - Bezúhonnost v zemi sídla dodavatele v rozsahu definice zákona | Výpis z Rejstříku trestů |
| Dle § 74 odst. 1 písm. b) - neexistence splatného daňového nedoplatku v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušného finančního úřadu a Písemné čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani |
| Dle § 74 odst. 1 písm. c) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění v ČR a v zemi sídla dodavatele | Písemné čestné prohlášení dodavatele |
| Dle § 74 odst. 1 písm. d) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení |
| Dle § 74 odst. 1 písm. e) - nebyla zahájená likvidace, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízená nucená správa podle jiného právního předpisu nebo obdobná situace podle právního řádu země sídla dodavatele | Výpis z obchodního rejstříku nebo Písemné čestné prohlášení dodavatele, v případě, že dodavatel není do obchodního rejstříku zapsán |

  - Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání:

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

  - Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

    - Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam min. 3 významných dodávek poskytnutých za  poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele. Požadavky pro významné zakázky jsou následovné:

- Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka zdravotnického materiálů do zařízení transfuzní služby. Minimální finanční objem musí činit alespoň:

      - Pro část 1: 2.000.000,- Kč bez DPH

      - Pro část 2: 3.500.000,- Kč bez DPH

      - Pro část 3: 5.500.000,- Kč bez DPH

    - Pokud účastník podává nabídku do více častí, postačí předložit jeden seznam k prokázání splnění požadavku s vyšším požadovaným finančním objemem.

    - Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

- Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn., že zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků

  - Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

  - Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

- Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit doklady stanovené v § 83 zákona.

  - Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení:

- Dojde-li v průběhu zadávacího řízení po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, a není-li splněná žádná z výjimek stanovených v § 88 odst. 1 zákona, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

  - Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů

##### Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

    - poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení;

    - nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

  - Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to za využití

    - elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE,

    - datové schránky zadavatele: 4twn9vt,

    - e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

  - Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  - Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

  - Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

  - Kontaktní osobou zadavatele je JUDr. Barbora Lámerová, LL.M., referent Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: lamerova.barbora@fnbrno.cz (viz. též bod IV. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

# technické podmínky

  - Technická specifikace pro část 1 - diagnostické soupravy pro sérologické vyšetření infekčních markerů:

    - Diagnostika pro legislativně závazné testy pro screening dárců krve a tkání (Anti-HIV-1/HIV-2 + HIV p24, HBsAg, Anti-HCV a anti-TP) musí být výrobcem přímo určena pro screening dárců krve a krevních složek, dárců tkání a dárců orgánů;

    - Diagnostická specificita všech nabízených testů musí být u dárců krve vyšší než 99,70 % (dle informací uvedených v příbalových letácích k testům);

    - Požadované spektrum plně automatizovaných testů ke stanovení infekčních markerů včetně kalibračního a kontrolního materiálu musí být od stejného výrobce a kompletně proveditelné na jednom analyzátoru (obou analyzátorech), musí umožňovat analýzu vzorků séra i plazmy a kadaverózních vzorků;

    - Kalibrace na šarži;

    - Analyzátory musí počítat s režimem záložního systému, se stejnými diagnostiky a se stejným spotřebním materiálem;

    - Analyzátory musí být plně automatizované s chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční detekcí a musí umožňovat evidenci a dohledatelnost používaných reagencií;

    - Analyzátory musí umožnit kontinuální vkládání vzorků za chodu analyzátoru bez nutnosti přerušit analýzu. Analýza po pacientech (random access);

    - Analyzátory musí umožnit kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu za chodu analyzátoru bez nutnosti přerušit analýzu;

    - Identifikace vzorku pomocí čárového kódu. Čtečka musí umět číst u analyzovaných vzorků běžně používané čárové kódy;

    - Přístroj musí mít integrované čtecí zařízení pro identifikaci dodávaných reagencií a spotřebního materiálu. Identifikace kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu;

    - Analyzátory musí umožnit předřazení a přednostní vyšetření prioritizovaných vzorů (v režimu STATIM) bez přerušení analýzy vzorků rutinních;

    - Analyzátory musí umožnit automatické opakování reaktivního výsledu v tzv. dubletu (automatické dvojí opakování testu) bez nutného zásahu obsluhy;

    - Analyzátory musí pracovat s primárními zkumavkami různých velikostí (vnější průměr 13-16 mm; výška 73-102 mm), se separačním gelem i bez gelu, i se sekundárními zkumavkami;

    - Kapacita každého z analyzátorů musí být alespoň 150 pozic pro testování rutinních vzorků;

    - Celkový výkon obou nabízených analyzátorů musí být minimálně 250 analýz za hodinu;

    - Analyzátory musí detekovat hladinu vzorků, eventuální sraženinu a bubliny ve vzorku;

    - Analyzátory musí monitorovat a detekovat hladiny a množství reagencií;

    - Prostor pro reagencie v analyzátoru musí být chlazený;

    - Maximální doba manuální denní údržby analyzátoru nepřesahuje 30 minut;

    - Doba do vydání prvního výsledku od zahájení analýz do 30 min;

    - Součástí dodávky analyzátorů musí být i dodávka tiskárny a záložního zdroje UPS a úpravny vody včetně její instalace;

    - Součástí dodávky analyzátorů musí být zaškolení personálu;

    - Zajištění plného servisu vč. náhradních dílů, bezpečnostně technických kontrol ev. validací dle návodu výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění.

  - Technická specifikace pro část 2 - diagnostické soupravy pro molekulárně biologické vyšetření (NAT)

    - Plně automatický izolační a real time PCR systém;

    - Diagnostické soupravy jsou určeny pro skríningové testy dárců krve ke zjištění přítomnosti virových nukleových kyselin ve vzorcích plazmy a séra od jednotlivých dárců, včetně dárců plné krve, složek krve a dalších žijících dárců a pro použití při vyšetření dárců orgánů a tkání;

    - Použití primárních, nebo sekundárních zkumavek a možnost jejich identifikace čárovými kódy u všech částí dodané technologie;

    - Součástí sestavy musí být automatický rozpipetovávač (se schopností automatického poolování) s minimalizací křížové kontaminace a se systémem správy a kontroly vzorků v rámci zpracovávaných poolů;

    - Nastavení vyšetření v různých poolech a současné zpracování vzorků v různých poolech, včetně IDT;

    - Celková kapacita systému je minimálně 250 vzorků za 8 h;

    - Zpracování různých testů z jednoho pacientského vzorku, zpracování alespoň tří různých testů v rámci jednoho běhu;

    - Jednoznačná identifikace vzorků i reagencií (minimálně čárovým kódem, QR kódem, RFID);

    - Ukládání informací o použitých šarží reagencií a jejich exspiraci a zobrazení informace o zbývajícím objemu reagencií/zbývajícím počtu testů;

    - Kontinuální vkládání vzorků i reagencií během běhu systému;

    - Systém certifikován proti cross – kontaminaci.

  - Technická specifikace diagnostických souprav společná pro část 1 a 2

    - Dodávaná diagnostika musí být označena značkou shody (CE-IVD) v souladu s platnou Evropskou direktivou o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (EU) 2017/746;

    - Diagnostické soupravy musí být určeny ke stanovení vybraných krví přenosných infekcí, prostřednictvím sérologických a molekulárně biologických (NAT) markerů u dárců krve a tkání;

    - Diagnostické soupravy a technologie musí splňovat podmínky správné výrobní praxe (SVP) v transfuzní službě a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů. Tyto požadavky musí splňovat v době dodání zboží;

    - Bezúplatné napojení technologie na laboratorní informační systémy v plném rozsahu zpracovávaném předmětnými informačními systémy;

    - Zajištění instalace technologie na náklady půjčitele podle správné výrobní praxe, provedení dokumentované instalační kvalifikace, jejíž součástí bude potřebná validace a kalibrace metod za podmínky nepřerušení provozu laboratoří na dobu delší než 24 hodin.

    - Zajištění školení obsluhujícího personálu v českém jazyce;

    - Kontinuální internetové propojení všech analyzátorů se servisním střediskem;

    - Poskytování telefonické servisní služby (hot-line) zajištující servisní zásah do zprovoznění přístroje od 06-19hodin, v urgentních případech i mimo pracovní dobu, v českém jazyce;

    - Garance zahájení opravy v případě poruchy analyzátoru/analyzátorů, příp. analyzátorové linky do 12 hodin od nahlášení poruchy;

    - Návody k použití pro nabízená diagnostika a manuály pro přístroje musí být v českém jazyce;

    - Analyzátory musí být nové (ne repasované) a musí být schopny oboustranné komunikace s laboratorním informačním systémem;

    - Vzdálená správa analytického systému servisním střediskem s preventivní diagnostikou;

    - Provádění servisu osobami oprávněnými nebo doporučenými výrobcem a předložení ověřených kopií certifikátu o zaškolení osob provádějících servis.

  - Technická specifikace pro část 3

    - Technická specifikace pro část 3 je shodná s technickou specifikací pro část 1, s technickou specifikací pro část 2 a se společnou technickou specifikaci pro část 1 a 2, včetně bezúplatné výpůjčky potřebných technologií a zajištění jejich servisu.

  - Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité. Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.

  - Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

  - Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

  - Požadavky související s dodávkou a instalací dodávaného Zboží:

    - Umístění:

- viz. odst. II.3 této zadávací dokumentace.

    - Omezení účastníků:

- Účastník je při manipulaci a stěhování přístrojů a jejich příslušenství omezen konstrukcí budovy a jejím vybavením (např. světlostí otvorů, nosností podlah a jejich krytin, únosností stropní konstrukce atd.).

  - Použití obchodních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto takto uvedených řešení. Dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

  - Požadované zboží musí splňovat požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma a tabulku dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

  - Účastník vyplní tabulku technické specifikace, která tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace tak, že ke každému technickému požadavku zadavatele uvede, kde v jeho nabídce je možné tuto skutečnost ověřit.

# POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  - Zdravotnický přístroj

##### Pokud bude prostřednictvím Zboží docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) následující požadavky:

  - Zboží musí zadavateli umožňovat:

    - dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;

    - výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;

    - provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti.

  - Zboží musí:

    - zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;

    - zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti;

    - podporovat pseudonymizaci osobních údajů

##### Zboží musí být dodáno v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.

  - Software:

##### Pokud bude prostřednictvím Software docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) následující požadavky:

    - Software musí zadavateli umožňovat:

      - dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;

      - výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;

      - provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

    - Software musí:

      - zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;

      - zpracovávat osobní údaje pouze pseudonymizované.

- Software musí být dodáno v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Zadavatel uzavře s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, kupní smlouvu a smlouvu o výpůjčce na dobu 8 let.

  - Podrobné obchodní podmínky pro každou část, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu rámcové kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci a vzorové text smlouvy o výpůjčce, která je přiložena jako příloha č. 3 této zadávací dokumentace, a jsou jejím nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorové texty smluv bez jakýchkoliv změn k předložení návrhu smluv podepsaných osobou oprávněnou zastupovat účastníka na místech k tomu určených.

  - Účastník je oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhů smluv zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně k návrhům smluv připojit přílohy uvedené ve vzorových textech smluv.

  - Pro předloženou rámcovou kupní smlouvu platí následující požadavky zadavatele:

    - musí být předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn;

    - účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

  - Pro předloženou smlouvu o výpůjčce platí následující požadavky zadavatele:

    - musí být předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn;

    - účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

    - účastník zadávacího řízení doplní přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci nabízeného plnění;

    - do přílohy č. 2 smlouvy o výpůjčce účastník zadávacího řízení doplní blokové komunikační schéma a tabulku, zpracované dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace.

  - Účastník zadávacího řízení předloží jeden návrh kupní smlouvy a jeden návrh smlouvy o výpůjčce pro každou část veřejné zakázky, do které podává nabídku zvlášť. To znamená, že účastník vyplní a předloží tolik návrhů kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, kolik nabídek podává.

# STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

  - Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do tabulky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace dle tam uvedených pokynů. Účastník vyplní jenom ty listy v excelovském souboru s názvem cenová nabídka, které patří části veřejné zakázky, na kterou předkládá nabídku. Pokud účastník předkládá nabídku na více části, vyplní každý příslušný list pro každou část.

  - Zadavatel požaduje pro každou část uvést cenu za „reportovaný výsledek kompletního vyšetření“ požadovaného souboru vyšetření na jednoho dárce krve. Tj. konečnou cenu za jeden celý soubor vyšetření, která obsahuje veškeré náklady spojené se všemi postupy vedoucími k vydání výsledku (spotřeba diagnostických souprav a všech potřebných roztoků, veškerý materiál na zajištění kalibrace a kontrol, opakování vyšetření, identifikace vzorku v případě pozitivního výsledku poolu u NAT vyšetření apod.). Dále účastník uvede pro každou část celkovou cenu, tj. součet cen)  za předpokládány počet vyšetření za 1 rok a za 8 let.

  - Nabídková cena bude uvedena v Kč vč. DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré související náklady. Cena bude zpracována jako celková a jako cena za jednotku.

  - Nabídková cena bude pro každou část zpracována v Kč bez DPH, s vyčíslením sazby a výše DPH a s DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validace, kalibrace nebo jiných vstupních měření, zkoušku dlouhodobé stability, nastavení workflow, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

  - Hodnotícím kritériem pro každou část bude celková cena (tj. součet cen!) za předpokládaný počet vyšetření za 8 let v Kč bez DPH.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

  - Nabídka musí být v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak).

  - Zadavatel akceptuje nabídky pouze v elektronické podobě.

  - Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/.

  - Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

  - V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat QCM - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. čísle + 420 538 702 719, případně e - mailem: podpora@ezak.cz.

  - Struktura nabídky

- Minimální obsah nabídky je stanoven příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace a zákonem. Zadavatel požaduje, aby měla nabídka následující strukturu a obsahovala dokumenty uvedené níže:

    - Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů;

    - Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod.;

    - Doklady prokazující splnění podmínek kvalifikace dle čl. III této dokumentace a seznam významných dodávek a popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání;

    - Cenová nabídka – příloha č. 1 zadávací dokumentace;

    - Údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (tj. technické listy, produktové listy, popis, jak bude daný požadavek zajištěn apod.);

    - Čestné prohlášení či jiný doklad o splnění registrační povinnosti účastníka jakožto výrobce, případně zplnomocněného zástupce, nebo dovozce nebo distributora zdravotnického prostředku dle platných právních předpisů;

    - Čestné prohlášení, že přístroj splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, včetně uvedení klasifikační třídy přístroje;

    - Čestné prohlášení, že životnost přístroje není méně než 10 let;

    - Čestné prohlášení dodavatele, že servis přístroje je v EU;

    - Uživatelský manuál k přístroji v českém jazyce ve formátu *.pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí full-text search;

    - Návrhy smluv včetně příloh ve formátu *.doc, *.docx, *.rtf, vyplněné dle pokynů uvedených v této zadávací dokumentaci;

    - Vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace - Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií;

    - Vyplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace - komunikační schéma;

    - Vyplněná příloha č. 6 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – mezinárodní sankce,

    - Vyplněná příloha č. 7 zadávací dokumentace – technická specifikace.

  - Zadavatel v požaduje strojovou čitelnost částí nabídky jako je smlouva a její přílohy a zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené jako obrázky do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv nesplňují. V případě, že obsah doplňovaný do příloh smluv účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, lze jej jako součást nabídky předložit v samostatném souboru, který však musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.).

# PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

  - Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle jejich ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených dílčích hodnotících kritérií, pro každou část zvlášť.

  - Zadavatel požaduje pro každou část uvést cenu za „reportovaný výsledek kompletního vyšetření“ požadovaného souboru vyšetření na jednoho dárce krve. Tj. konečnou cenu za jeden celý soubor vyšetření, která obsahuje veškeré náklady spojené se všemi postupy vedoucími k vydání výsledku (spotřeba diagnostických souprav a všech potřebných roztoků, veškerý materiál na zajištění kalibrace a kontrol, opakování vyšetření, identifikace vzorku v případě pozitivního výsledku poolu u NAT vyšetření apod.).

  - Zadavatel stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, které jsou určeny následujícími dílčími hodnotícími kritérii, s uvedenou váhou takto:

    - Nabídková cena za 8 let v Kč bez DPH	váha 60 %

    - Kvalitativní úroveň	váha 40 %

  - Pro hodnocení nabídek bude použito bodovací stupnice v rozmezí od 0 do 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude hodnotící komisí dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude použita na výpočet úspěšnosti předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

  - Subkritéria i jejich bodové ohodnocení jsou stanovena odlišně dle potřeb zadavatele pro jednotlivé části veřejné zakázky.

- PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK V ČÁSTI 1:

  - Nabídková cena - váha 60%

    - Dodavatel vyplní Cenovou nabídku, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. Body za toto kritérium budou přiřazeny na základě vzorce, kdy nejnižší nabídková cena (v Kč) bude vydělena hodnocenou nabídkovou cenou (v Kč). Výsledná hodnota (v Kč) bude vynásobena šedesáti.

početbodůkritéria=nejnižšínabídkovácenavKčhodnocenánabídkovácenavKč×60

    - Pro hodnocení je rozhodná celková nabídková cena bez DPH.

    - Za nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria se bude považovat nabídka, která obdrží nejvíc bodů dle výše uvedeného vzorce, přičemž nejvyšší počet bodů je 60.

  - Kvalitativní úroveň – váha 40%

    - U každého subkritéria je uveden rozsah možného bodového hodnocení, v rámci kterého členové hodnotící komise přidělí danému subkritériu vyhodnocený počet bodů.

    - Nabídka bude vyhodnocena na základě vzorce, kdy bodové ohodnocení uchazeče, které získal za jednotlivá subkriteria, bude vyděleno nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením za toto kritérium a následně vynásobeno čtyřiceti.

- početbodůkritéria=hodnocenánabídkasoučetbodůzískanýchzavšechnasubkritérianejvyššídosaženébodovéhodnoceníbody×40

    - Za nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria se bude považovat nabídka, která obdrží nejvíce bodů dle uvedeného vzorce, přičemž nejvyšší počet bodů je 40.

    - Hodnocené technické parametry pro část 1

| Sérologické vyšetření infekčních markerů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení |
| Reagencie „Ready to use“ připravené k okamžitému vložení do analyzátoru po vyndání z lednice (prioritou je minimální čas pro vložení, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 4:59 | 2 |
|  | 5:00 – 19:59 | 1 |
|  | 20:00 a více | 0 |
| Použití elektrochemiluminiscence jako detekční metody | ANO | 1 |
|  | NE | 0 |
| Použití jednorázových špiček pro pipetování vzorku | ANO | 1 |
|  | NE | 0 |
| Doba denní údržby analyzátoru (může vyžadovat činnost obsluhy a po tuto dobu se neprovádí analýza, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 9:59 | 2 |
|  | 10:00 – 19:59 | 1 |
|  | 20:00 – 30:00 | 0 |
| Celkový objem použitého vzorku pro všechny čtyři základní parametry (HBsAg, HIV Combi/Duo, Syphilis, anti-HCV, hodnota parametru v µl) | 0 – 199 | 2 |
|  | 200 – 399 | 1 |
|  | 400 a více | 0 |
| Celkový výkon analyzátorů - hodnota parametru v počtu analýz za hodinu | 500 a více | 2 |
|  | 251 - 499 | 1 |
|  | 250 | 0 |

- Maximální počet bodů 10

  - Pro výše uvedené hodnocení platí následovní upřesnění:

    - Pod pojmem „Reagencie“ se rozumí chemikálie, které se přímo účastní dané reakce.

    - Pod pojmem „Ready tu use“ se rozumí možnost použít reagencie přímo, tedy vložit je po otevření do analytického systému, není třeba je předtím nijak připravovat v podobě ředění, rozpouštění, apod.

    - Pod pojmem údržba se rozumí údržba přístrojů, která je vykonávaná v době, kdy je přerušena analýza, bez ohledu zda je prováděna manuálně nebo automaticky. Nejedná se o automatickou údržbu, která probíhá za běhu přístroje.

  - Výběr nejvhodnější nabídky

    - Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky do jednotlivých částí toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria (nabídková cena + kvalitativní úroveň) nejvyšší výsledné procento ohodnocení.

- Výsledné skóre nabídky = n+k

- kde:

- „n“ – výsledné hodnocení za kritérium nabídková cena

- „k“ – výsledné hodnocení za kritérium kvalitativní úroveň

    - V případě rovnosti hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek výsledné bodové hodnocení pro kritérium nabídková cena (tj. za výhodnější nabídku bude považována ta, která bude mít nižší celkovou nabízenou cenu bez DPH).

    - V případě, že navzdory výše uvedenému postupu nastane rovnost nabídek několika účastníků, rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kterých se to bude týkat, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

- PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK V ČÁSTI 2

  - Nabídková cena - váha 60%

    - Dodavatel vyplní Cenovou nabídku, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. Body za toto kritérium budou přiřazeny na základě vzorce, kdy nejnižší nabídková cena (v Kč) bude vydělena hodnocenou nabídkovou cenou (v Kč). Výsledná hodnota (v Kč) bude vynásobena šedesáti.

početbodůkritéria=nejnižšínabídkovácenavKčhodnocenánabídkovácenavKč×60

    - Pro hodnocení je rozhodná celková nabídková cena bez DPH.

    - Za nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria se bude považovat nabídka, která obdrží nejvíc bodů dle výše uvedeného vzorce, přičemž nejvyšší počet bodů je 60.

  - Kvalitativní úroveň – váha 40%

    - U každého subkritéria je uveden rozsah možného bodového hodnocení, v rámci kterého členové hodnotící komise přidělí danému subkritériu vyhodnocený počet bodů.

    - Nabídka bude vyhodnocena na základě vzorce, kdy bodové ohodnocení uchazeče, které získal za jednotlivá subkriteria, bude vyděleno nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením za toto kritérium a následně vynásobeno čtyřiceti.

- početbodůkritéria=hodnocenánabídkasoučetbodůzískanýchzavšechnasubkritérianejvyššídosaženébodovéhodnoceníbody×40

    - Za nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria se bude považovat nabídka, která obdrží nejvíce bodů dle uvedeného vzorce, přičemž nejvyšší počet bodů je 40.

| Hodnocené technické parametry pro molekulárně biologické vyšetření (NAT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení |  |
| Reagencie k přímému použití bez potřeby přípravy (např. rozmražování, rozpouštění, pipetování, centrifugace) | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Reagencie jsou skladovány při teplotě 2 - 8 °C (není nutný mrazicí box) | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Dodávané reagenční soupravy bez nutnosti kalibrace | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Nutné kontroly jsou skladovány na palubě a pro testování jsou používány automaticky | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| V případě pozitivity nejsou nutné další diskriminační testy – přímá identifikace infekčních agens | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Minimální denní údržba analyzátoru a pooleru (do 5 minut) a údržba bez nutnosti dekontaminace chemickými prostředky | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Doba pro stanovení prvních 90 výsledků (hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 180:00 | 2 |  |
|  | 180:01 – 300:00 | 1 |  |
|  | 300:01 a více | 0 |  |

- Maximální počet bodů 8

  - Pro výše uvedené hodnocení platí následovní upřesnění:

    - Pod pojmem „Reagencie“ se rozumí chemikálie, které se přímo účastní dané reakce.

  - Výběr nejvhodnější nabídky

    - Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky do jednotlivých částí toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria (nabídková cena + kvalitativní úroveň) nejvyšší výsledné procento ohodnocení.

- Výsledné skóre nabídky = n+k

- kde:

- „n“ – výsledné hodnocení za kritérium nabídková cena

- „k“ – výsledné hodnocení za kritérium kvalitativní úroveň

    - V případě rovnosti hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek výsledné bodové hodnocení pro kritérium nabídková cena (tj. za výhodnější nabídku bude považována ta, která bude mít nižší celkovou nabízenou cenu bez DPH).

    - V případě, že navzdory výše uvedenému postupu nastane rovnost nabídek několika účastníků, rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kterých se to bude týkat, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK V ČÁSTI 3

  - Nabídková cena - váha 60%

    - Dodavatel vyplní Cenovou nabídku, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. Body za toto kritérium budou přiřazeny na základě vzorce, kdy nejnižší nabídková cena (v Kč) bude vydělena hodnocenou nabídkovou cenou (v Kč). Výsledná hodnota (v Kč) bude vynásobena šedesáti.

početbodůkritéria=nejnižšínabídkovácenavKčhodnocenánabídkovácenavKč×60

    - Pro hodnocení je rozhodná celková nabídková cena bez DPH.

    - Za nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria se bude považovat nabídka, která obdrží nejvíc bodů dle výše uvedeného vzorce, přičemž nejvyšší počet bodů je 60.

  - Kvalitativní úroveň – váha 40%

    - U každého subkritéria je uveden rozsah možného bodového hodnocení, v rámci kterého členové hodnotící komise přidělí danému subkritériu vyhodnocený počet bodů.

    - Nabídka bude vyhodnocena na základě vzorce, kdy bodové ohodnocení uchazeče, které získal za jednotlivá subkriteria, bude vyděleno nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením za toto kritérium a následně vynásobeno čtyřiceti.

- početbodůkritéria=hodnocenánabídkasoučetbodůzískanýchzavšechnasubkritérianejvyššídosaženébodovéhodnoceníbody×40

    - Za nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria se bude považovat nabídka, která obdrží nejvíce bodů dle uvedeného vzorce, přičemž nejvyšší počet bodů je 40.

| Hodnocené technické parametry pro sérologické vyšetření infekčních markerů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení |
| Reagencie „Ready to use“ připravené k okamžitému vložení do analyzátoru po vyndání z lednice (prioritou je minimální čas pro vložení, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 4:59 | 2 |
|  | 5:00 – 19:59 | 1 |
|  | 20:00 a více | 0 |
| Použití elektrochemiluminiscence jako detekční metody | ANO | 1 |
|  | NE | 0 |
| Použití jednorázových špiček pro pipetování vzorku | ANO | 1 |
|  | NE | 0 |
| Doba manuální denní údržby analyzátoru (vyžaduje práci obsluhy a po tuto dobu se neprovádí analýza, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 9:59 | 2 |
|  | 10:00 – 19:59 | 1 |
|  | 20:00 – 30:00 | 0 |
| Celkový objem použitého vzorku pro všechny čtyři základní parametry (HBsAg, HIV Combi/Duo, Syphilis, anti-HCV, hodnota parametru v µl) | 0 – 199 | 2 |
|  | 200 – 399 | 1 |
|  | 400 a více | 0 |
| Celkový výkon analyzátorů - hodnota parametru v počtu analýz za hodinu | 500 a více | 2 |
|  | 251 - 499 | 1 |
|  | 250 | 0 |

| Hodnocené technické parametry pro molekulárně biologické vyšetření (NAT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení |  |
| Reagencie k přímému použití bez potřeby přípravy (např. rozmražování, rozpouštění, pipetování, centrifugace) | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Reagencie jsou skladovány při teplotě 2 - 8 °C (není nutný mrazicí box) | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Dodávané reagenční soupravy bez nutnosti kalibrace | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Nutné kontroly jsou skladovány na palubě a pro testování jsou používány automaticky | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| V případě pozitivity nejsou nutné další diskriminační testy – přímá identifikace infekčních agens | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Minimální denní údržba analyzátoru a pooleru (do 5 minut) a údržba bez nutnosti dekontaminace chemickými prostředky | ANO | 1 |  |
|  | NE | 0 |  |
| Doba pro stanovení prvních 90 výsledků (hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 180:00 | 2 |  |
|  | 180:01 – 300:00 | 1 |  |
|  | 300:01 a více | 0 |  |

- Maximální počet bodů 18

  - Pro výše uvedené hodnocení platí následovní upřesnění:

    - Pod pojmem „Reagencie“ se rozumí chemikálie, které se přímo účastní dané reakce.

    - Pod pojmem „Ready tu use“ se rozumí možnost použít reagencie přímo, tedy vložit je po otevření do analytického systému, není třeba je předtím nijak připravovat v podobě ředění, rozpouštění, apod.

    - Pod pojmem údržba se rozumí údržba přístrojů, která je vykonávaná v době, kdy je přerušena analýza, bez ohledu zda je prováděna manuálně nebo automaticky. Nejedná se o automatickou údržbu, která probíhá za běhu přístroje.

  - Výběr nejvhodnější nabídky

    - Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky do jednotlivých částí toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria (nabídková cena + kvalitativní úroveň) nejvyšší výsledné ohodnocení.

- Výsledné skóre nabídky = n+k

- kde:

- „n“ – výsledné hodnocení za kritérium nabídková cena

- „k“ – výsledné hodnocení za kritérium kvalitativní úroveň

    - V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek výsledné bodové hodnocení pro kritérium nabídková cena (tj. za výhodnější nabídku bude považována ta, která bude mít nižší celkovou nabízenou cenu bez DPH).

    - V případě, že navzdory výše uvedenému postupu nastane rovnost nabídek několika účastníků, rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kterých se to bude týkat, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

# POdmínky pro uzavření smlouvy

  - Prokázání skutečného majitele

    - Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 4 zákona.

    - Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, bude zadavatel podle § 122 odst. 6 zákona postupovat následovně:

      - Zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence

      - Zadavatel vyzve vybraného dodavatele k sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

      - k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle pododstavce XII.1.2.3 k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

      - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

  - Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

    - je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

    - který nepředložil požadované údaje nebo doklady.

  - Mezinárodní sankce:

- Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že v souladu s čl. 5 k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je povinen vyloučit dodavatele (účastníka zadávacího řízení), který je:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a),

- dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b),

- sdružením dodavatelů (ve smyslu § 82 zákona), jehož člen je subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c),

- prokazuje část kvalifikace (ve smyslu § 83 zákona) poddodavatelem, který má plnit více než 10 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a který zároveň je subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c).

# VyhrazenÉ změny

  - Zadavatel si vyhrazuje právo:

    - upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

    - neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

    - upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

  - Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 zákona a § 222 odst. 10 zákona uzavřít novou smlouvu s jiným dodavatelem (resp. účastníkem zadávacího řízení) na veřejnou zakázku, a to za níže uvedených podmínek:

    - V případě, že dojde k jednostrannému ukončení smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s účastníkem, který se dle výsledku hodnocení umístil v pořadí hned za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena smlouva (tj. v původním hodnocení veřejné zakázky), pokud takový (nový) dodavatel bude souhlasit, že plnění veřejné zakázky bude poskytovat za podmínek obsažených ve své nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona.

    - Pokud účastník, který bude osloven zadavatelem za účelem uzavření nové smlouvy, odmítne se zadavatelem uzavřít novou smlouvu a poskytovat tak plnění namísto původně vybraného dodavatele, je zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka, který se umístil jako třetí, resp. další v pořadí.

  - V případě, že v rámci nově uzavřené smlouvy s novým dodavatelem dojde k naplnění některé z podmínek vyhrazené změny dle bodu XIII.1.1 zadávací dokumentace, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s dalším účastníkem, a to za výše uvedených podmínek dle bodů XIII.1.1 a XII.1.2 zadávací dokumentace.

  - V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud zbývající dodavatelé převezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu. Pokud k uzavření smlouvy dle tohoto bodu nedojde, je zadavatel oprávněn postupovat dle bodů XIII.1.1  a XIII.1.2 zadávací dokumentace.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v části č. 1 a v části č. 2 s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pokud bude nabídková cena nejvýhodnější nabídky v části č. 3 výhodnější (tj, nižší) než součet nabídkových cen nejvýhodnějších nabídek pro část č. 1 a část č. 2 dohromady.

  - Pokud k výše uvedenému nedojde, zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v části 3 s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

  - Zadavatel současně pro tento případ výslovně upozorňuje účastníky, že si nesou plně náklady účasti v příslušné části zadávacího řízení.

# lhůta a místo PRO podání nabídek, Otevírání Nabídek

  - Lhůta: lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

  - Místo: Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/.

  - Otevírání nabídek: otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

  - Přílohy:

    - Příloha č. 1 – Cenová nabídka;

    - Příloha č. 2 - Vzorový text rámcové kupní smlouvy;

    - Příloha č. 2A – Příloha rámcové kupní smlouvy;

    - Příloha č. 3 - Vzorový text smlouvy o výpůjčce;

    - Příloha č. 4 – Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií;

    - Příloha č. 5 – Příklad komunikačního schéma;

    - Příloha č. 6 – Čestné prohlášení;

    - Příloha č. 7 – Technická specifikace.

V Brně dne

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.