## K1 Nabídková cena část 1
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace pro zakázku: Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a tkání s výpůjčkou II - Cenová nabídka
Nabídková cena v Kč za reportovaný výsledek Část 1 Sérologické vyšeření infekčních markerů
Název testu | Kód SUKL | Třída míry rizika, IVD | GTIN | Cena bez DPH [Kč] | Sadzba DPH [%] | Cena včetně DPH [Kč] | Předpokládaná spotřeba vyšetření za 1 rok | Cena za předpokládaný počet vyšetření bez DPH/1rok | Předpokládaná spotřeba vyšetření za 8 let | Cena za předpokládaný počet vyšetření bez DPH/8 let
Sérologické vyšetření infekčních markerů
HBV: HBsAg | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
HCV: Anti-HCV | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
HIV: Anti-HIV ½ + Ag p24 | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
Syfilis: test na specifické protilátky proti Treponema pallidum | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
HTLV: Anti-HTLV I/II | [5 empty] | 0 | 600 | 0 | 4800 | 0
HBV: Anti-HBc | [5 empty] | 0 | 6000 | 0 | 48000 | 0
Celková nabídková cena |  |  |  | Cena bez DPH [Kč] | DPH [Kč] | Cena včetně DPH [Kč]
Sérologické vyšetření infekčních markerů |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky:
Uchazeč vyplní žluté buňky.
Fialové, prázdné buňky dopočítávají hodnoty dle zadaných vzorců. Nevyplňuje nikdo!
1)Cenu uvádějte do vzorového návrhu smlouvy

## K1 Nabídková cena část 2
Nabídková cena v Kč za reportovaný výsledek Část 2 Molekulárně biologické vyšetření (NAT)
Název testu | Kód SUKL | Třída míry rizika, IVD | GTIN | Cena bez DPH [Kč] | Sadzba DPH [%] | Cena včetně DPH [Kč] | Předpokládaná spotřeba vyšetření za 1 rok | Cena za předpokládaný počet vyšetření bez DPH/1rok | Předpokládaná spotřeba vyšetření za 8 let | Cena za předpokládaný počet vyšetření bez DPH/8 let
Molekulárně biologické vyšetření (NAT)
HBV NAT (pool 6) | [5 empty] | 0 | 100000 | 0 | 800000 | 0
HBV NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
HCV NAT (pool 6) | [5 empty] | 0 | 100000 | 0 | 800000 | 0
HCV NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
HIV ½ NAT (pool 6) | [5 empty] | 0 | 100000 | 0 | 800000 | 0
HIV ½ NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
Parvovirus B19 NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
HAV NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
Celková nabídková cena |  |  |  | Cena bez DPH [Kč] | DPH [Kč] | Cena včetně DPH [Kč]
Molekulárně biologické vyšetření (NAT) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky:
Uchazeč vyplní žluté buňky.
Fialové, prázdné buňky dopočítávají hodnoty dle zadaných vzorců. Nevyplňuje nikdo!
1)Cenu uvádějte do vzorového návrhu smlouvy

## K1 Nabídková cena část 3
Nabídková cena v Kč za reportovaný výsledek Část 3 Sérologické vyšeření infekčních markerů a molekulárně biologické vyšetření (NAT)
Název testu | Kód SUKL | Třída míry rizika, IVD | GTIN | Cena bez DPH [Kč] | Sadzba DPH [%] | Cena včetně DPH [Kč] | Předpokládaná spotřeba vyšetření za 1 rok | Cena za předpokládaný počet vyšetření bez DPH/1rok | Předpokládaná spotřeba vyšetření za 8 let | Cena za předpokládaný počet vyšetření bez DPH/8 let
Sérologické vyšetření infekčních markerů
HBV: HBsAg | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
HCV: Anti-HCV | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
HIV: Anti-HIV ½ + Ag p24 | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
Syfilis: test na specifické protilátky proti Treponema pallidum | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 480000 | 0
HTLV: Anti-HTLV I/II | [5 empty] | 0 | 600 | 0 | 4800 | 0
HBV: Anti-HBc | [5 empty] | 0 | 6000 | 0 | 48000 | 0
Molekulárně biologické vyšetření (NAT)
HBV NAT (pool 6) | [5 empty] | 0 | 100000 | 0 | 800000 | 0
HBV NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
HCV NAT (pool 6) | [5 empty] | 0 | 100000 | 0 | 800000 | 0
HCV NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
HIV ½ NAT (pool 6) | [5 empty] | 0 | 100000 | 0 | 800000 | 0
HIV ½ NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
Parvovirus B19 NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
HAV NAT (pool 96) | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
Celková nabídková cena |  |  |  | Cena bez DPH [Kč] | DPH [Kč] | Cena včetně DPH [Kč]
Sérologické vyšetření infekčních markerů |  |  |  | 0 | 0 | 0
Molekulárně biologické vyšetření (NAT) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky:
Uchazeč vyplní žluté buňky.
Fialové, prázdné buňky dopočítávají hodnoty dle zadaných vzorců. Nevyplňuje nikdo!
1)Cenu uvádějte do vzorového návrhu smlouvy

## K2 Kvalita část 1
Pokyny k vyplnění
Účastník vyplní jenom žlutá pole, určením počtu bodů hodnotícího dílčího kritéria do sloupce D a informace, kde v jeho nabídce je možné tuto informaci ověřit uvedením stránky, kapitoly atd. do sloupce E
Počet bodů se dopočítá automaticky. Zadavatel zkontroluje informace uvedené dodavatelem s jeho nabídkou, finální počet bodů bude určený jenom za hodnotící subkritéria, které byl zadavatel schopný ověřit v nabídce účastníka
Hodnocené technické parametry pro sérologické stanovení
Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení | Hodnocení dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Reagencie „Ready to use“ připravené k okamžitému vložení do analyzátoru po vyndání z lednice (prioritou je minimální čas pro vložení, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 4:59 | 2
| 5:00 – 19:59 | 1
| 20:00 a více | 0
Použití elektrochemiluminiscence jako detekční metody | ANO | 1
| NE | 0
Použití jednorázových špiček pro pipetování vzorku | ANO | 1
| NE | 0
Doba denní údržby analyzátoru (může vyžadovat činnost obsluhy a po tuto dobu se neprovádí analýza, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 9:59 | 2
| 10:00 – 19:59 | 1
| 20:00 – 30:00 | 0
Celkový objem použitého vzorku pro všechny čtyři základní parametry (HBsAg, HIV Combi/Duo, Syphilis, anti-HCV, hodnota parametru v µl) | 0 – 199 | 2
| 200 – 399 | 1
| 400 a více | 0
| 500 a více | 2
Celkový výkon analyzátorů (hodnota parametru v počtu analýz za hodinu | 251 - 499 | 1
| 250 | 0
|  | 10 | 0

## K2 Kvalita část 2
Pokyny k vyplnění
Účastník vyplní jenom žlutá pole, určením počtu bodů hodnotícího dílčího kritéria do sloupce D a informace, kde v jeho nabídce je možné tuto informaci ověřit uvedením stránky, kapitoly atd. do sloupce E
Počet bodů se dopočítá automaticky. Zadavatel zkontroluje informace uvedené dodavatelem s jeho nabídkou, finální počet bodů bude určený jenom za hodnotící subkritéria, které byl zadavatel schopný ověřit v nabídce účastníka
Hodnocené technické parametry pro Molekulárně biologické vyšetření
Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení | Hodnocení dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Reagencie k přímému použití bez potřeby přípravy (např. rozmražování, rozpouštění, pipetování, centrifugace) | ANO | 1
| NE | 0
Reagencie jsou skladovány při teplotě | ANO | 1
2 - 8 °C (není nutný mrazicí box) | NE | 0
Dodávané reagenční soupravy bez nutnosti kalibrace | ANO | 1
| NE | 0
Nutné kontroly jsou skladovány na palubě a pro testování jsou používány automaticky | ANO | 1
| NE | 0
V případě pozitivity nejsou nutné další diskriminační testy – přímá identifikace infekčních agens | ANO | 1
| NE | 0
Minimální denní údržba analyzátoru a pooleru (do 5 minut) a údržba bez nutnosti dekontaminace chemickými prostředky | ANO | 1
| NE | 0
Doba pro stanovení prvních 90 výsledků (hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 180:00 | 2
| 180:01 – 300:00 | 1
| 300:01 a více | 0
|  | 8 | 0

## K2 Kvalita část 3
Pokyny k vyplnění
Účastník vyplní jenom žlutá pole, určením počtu bodů hodnotícího dílčího kritéria do sloupce D a informace, kde v jeho nabídce je možné tuto informaci ověřit uvedením stránky, kapitoly atd. do sloupce E
Počet bodů se dopočítá automaticky. Zadavatel zkontroluje informace uvedené dodavatelem s jeho nabídkou, finální počet bodů bude určený jenom za hodnotící subkritéria, které byl zadavatel schopný ověřit v nabídce účastníka
Hodnocené technické parametry pro sérologické stanovení
Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení | Hodnocení dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Reagencie „Ready to use“ připravené k okamžitému vložení do analyzátoru po vyndání z lednice (prioritou je minimální čas pro vložení, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 4:59 | 2
| 5:00 – 19:59 | 1
| 20:00 a více | 0
Použití elektrochemiluminiscence jako detekční metody | ANO | 1
| NE | 0
Použití jednorázových špiček pro pipetování vzorku | ANO | 1
| NE | 0
Doba denní údržby analyzátoru (může vyžadovat činnost obsluhy a po tuto dobu se neprovádí analýza, hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 9:59 | 2
| 10:00 – 19:59 | 1
| 20:00 – 30:00 | 0
Celkový objem použitého vzorku pro všechny čtyři základní parametry (HBsAg, HIV Combi/Duo, Syphilis, anti-HCV, hodnota parametru v µl) | 0 – 199 | 2
| 200 – 399 | 1
| 400 a více | 0
| 500 a více | 2
Celkový výkon analyzátorů (hodnota parametru v počtu analýz za hodinu | 251-499 | 1
| 250 | 0
|  | 10 | 0
Hodnocené technické parametry pro Molekulárně biologické vyšetření
Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení | Hodnocení dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Reagencie k přímému použití bez potřeby přípravy (např. rozmražování, rozpouštění, pipetování, centrifugace) | ANO | 1
| NE | 0
Reagencie jsou skladovány při teplotě | ANO | 1
2 - 8 °C (není nutný mrazicí box) | NE | 0
Dodávané reagenční soupravy bez nutnosti kalibrace | ANO | 1
| NE | 0
Nutné kontroly jsou skladovány na palubě a pro testování jsou používány automaticky | ANO | 1
| NE | 0
V případě pozitivity nejsou nutné další diskriminační testy – přímá identifikace infekčních agens | ANO | 1
| NE | 0
Minimální denní údržba analyzátoru a pooleru (do 5 minut) a údržba bez nutnosti dekontaminace chemickými prostředky | ANO | 1
| NE | 0
Doba pro stanovení prvních 90 výsledků (hodnota parametru v minutách) | 0:00 – 180:00 | 2
| 180:01 – 300:00 | 1
| 300:01 a více | 0
|  | 8 | 0
18 |  |  | 0