## Rekapitulace
FN BRNO BOHUNICE ÚSEK ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU D.1.4.6 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Dokumentace pro výběr dodavatele
| Rekapitulace rozpočtu |  | Celkem
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  | 0
HLAVA III. | Celkem |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
Daň z přidané hodnoty (DPH)
| Sazba 21 proc. | 21% z | 0
| DPH Celkem |  | 0
| Celkem s DPH |  | 0

## Položkově
FN BRNO BOHUNICE ÚSEK ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU D.1.4.6 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Dokumentace pro výběr dodavatele
|  | Příprava kabelových tras, montáž + dodávka |  |  |  | koef.1,4
Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně montáže
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 | 220 260021 | Krabice přístrojová na povrch (mont. vč. materiálu) | 188 | ks |  | 0
2 | 220 260024 | Krabice protahovací na povrch (mont. vč. materiálu) | 78 | ks |  | 0
3 | 220 260542 | Trubka plastová pevná na povrchu 23 mm (mont. vč. materiálu) | 390 | m |  | 0
4 | 220 260544 | Trubka plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) | 155 | m |  | 0
5 | 220 261643 | Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) | 1170 | ks |  | 0
6 | 220 261644 | Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu) | 465 | ks |  | 0
7 | 220 260555 | Trubka PVC dvouvrstvá pr. 110, do terénu | 20 | m |  | 0
8 |  | Pomocné montážní práce | 24 | hod |  | 0
9 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 24 | hod |  | 0
10 |  | Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) | 1 | kpl |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod univ.kabelové sítě - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - stín. | 4 | ks |  | 0
2 |  | Uložení kabelu 6a.kat. stín. do trubky, žlabu, na rošt | 3555 | m |  | 0
3 |  | Ukončení - forma na kabelu 6a.kat. stín. | 158 | ks |  | 0
4 |  | Měření 1 segmentu kabelu 6a.kat. stín. | 79 | ks |  | 0
5 |  | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 | 34 | ks |  | 0
6 |  | Montáž keystone RJ 45 - stín. | 158 | ks |  | 0
7 |  | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. stín. | 79 | ks |  | 0
8 |  | Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu | 8 | hod |  | 0
9 | PC0066660 | Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U | 1 | ks |  | 0
10 |  | Montáž 19" police pro nestandardní komponenty | 2 | ks |  | 0
11 | PC0066600 | Montáž kompletního panelu přívodu NN | 1 | ks |  | 0
12 | PC0066610 | Montáž ventilační jednotky do RACKu | 1 | ks |  | 0
13 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 1 | ks |  | 0
14 | 220 111761 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 1 | ks |  | 0
15 | 220 111765 | Změření zemního odporu | 1 | ks |  | 0
16 | KEV.000.8730 | CY 4 H | 120 | m |  | 0
17 | 220 111876 | Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) | 1 | ks |  | 0
18 | 220 270324 | Vodič v trubkovodu CY 4 | 120 | m |  | 0
19 |  | Pomocné montážní práce | 12 | hod |  | 0
20 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 12 | hod |  | 0
21 |  | Montáž + nastevní UPS do 2000VA | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem | 34 | ks |  | 0
2 |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | 34 | ks |  | 0
3 |  | Maska nosná s 2 otvory | 34 | ks |  | 0
4 |  | Rychlozařezávací keystone CAT6A STP Component Level a 4PPoE certifikace | 158 | ks |  | 0
5 |  | Modulární neosazený patch panel 24 portů STP černý 1U | 4 | ks |  | 0
6 |  | Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 | 3555 | m |  | 0
7 |  | Patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý non-snag-proof | 158 | ks |  | 0
8 |  | 19" rozvaděč 800x800mm, 42U, rozebiratelný | 1 | ks |  | 0
9 |  | ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče 138W, 6 ventilátorů | 1 | ks |  | 0
10 |  | Sada nivelačních nožiček pro stojanové rozvaděče | 1 | ks |  | 0
11 |  | magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U s možností instalace na 19“ vertikály, externí napájecí zdroj 230 V, 315 lm | 1 | ks |  | 0
12 |  | kartáčová záslepka (pro průchod kabeláže) | 2 | ks |  | 0
13 |  | 19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka, max. 16 A; ;varistorová bleskojistka | 1 | ks |  | 0
14 |  | Police s perforací 1U do 19" rozvaděčů, hloubka 650mm | 2 | ks |  | 0
15 |  | APC Smart-UPS X, Line Interactive, 1500VA, Tower/Rack 2U, 230V, 8x C13 IEC, Síťová karta, Prodloužení záruky | 1 | ks |  | 0
16 |  | Externí sada baterií, stojan/věž | 1 | ks |  | 0
17 |  | Vyvazovací panel 19" 2U BK ocelový | 2 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod hlasových služeb - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 1 | ks |  | 0
2 | 220 320271 | Přezkoušení sestavy dveřního telefonu | 1 | ks |  | 0
3 |  | Montáž dveřního odpovídače | 2 | ks |  | 0
4 | 220 490073 | Montáž kompletní sestavy dveřního telefonu + narogramování | 1 | ks |  | 0
5 |  | Pomocné montážní práce | 6 | hod |  | 0
6 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 6 | hod |  | 0
7 | 220 281303 | Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil | 184 | m |  | 0
8 | 220 300601 | Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 | 12 | ks |  | 0
|  | Pasivní prvky univerzální kabelové sítě viz. odst.: "Rozvod univ.kabelové sítě - montáž" |  |  |  | 0
9 |  | Montáž elektromechanického zvonku + přezkoušení, nastavení | 1 | ks |  | 0
10 |  | Montáž zvonkového transformátoru + přezkoušení, nastavení | 1 | ks |  | 0
11 |  | Plastový rozvaděč 3x12 pozic na liště DIN - montáž | 14 | ks |  | 0
12 |  | Montáž zvonkového tlačítka | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod hlasových služeb - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Modul dveř.tel.:, černá - hlavní jednotka s kamerou, audiomodul + 1x tlačítko | 1 | ks |  | 0
2 |  | Modul dveř.tel.: - modul 2 vstupy a 2 relé výstupy (napájení přes PoE VoIP) | 1 | ks |  | 0
3 |  | Modul dveř.tel.: - modul 5 tlačítek | 1 | ks |  | 0
4 |  | Modul dveř.tel.:, černá - rám 3 modulů pro zápustnou instalaci | 2 | ks |  | 0
5 |  | Modul dveř.tel.: - zápustná krabice pro 3 moduly | 2 | ks |  | 0
6 |  | Modul dveř.tel.: - modul záslepky, 1 záslepka dodávána s hlavní jednotkou | 3 | ks |  | 0
7 |  | kabel 4BX1,0 Třída reakce na oheň: B2ca-s1,d1,a1 | 184 | m |  | 0
8 |  | IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci (černé provedení) | 4 | ks |  | 0
9 |  | Stojan na stůl v černém provedení | 4 | ks |  | 0
|  | Pasivní prvky univerzální kabelové sítě viz. odst.: "Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka" |  |  |  | 0
10 |  | Elektromechanický zvonek 8 V AC, 6 VA, 78 dB, IP 20, plastový kryt, lakovaná miska o průměru 54 mm | 1 | ks |  | 0
11 |  | Zvonkový transformátor 230 V / 8-12-24 V AC, 8 VA | 1 | ks |  | 0
12 |  | Plastový rozvaděč 3x12 pozic na liště DIN | 14 | ks |  | 0
13 |  | Tlačítko (ovladač) 1/0 IP 44 symbol zvonek, na omítku | 14 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod e.zabezpečovací signalizace - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | 220 321703/S1 | Montáž kompletní ústředny EZS | 1 | ks |  | 0
2 | 220 330723 | Montáž jednoduchého modulu do ústředny EZS | 2 | ks |  | 0
3 | 220 330722 | Montáž systémového modulu vně ústředny EZS | 1 | ks |  | 0
4 | 220 410533 | Montáž akumulátoru do ústředny EZS | 1 | ks |  | 0
5 |  | Měření akumulátoru pro ústřednu EZS | 1 | ks |  | 0
6 | 220 330731 | Uvedení ústředny EZS vč.ost.stav.prvků do provozu (funkční odzkoušení) | 1 | ks |  | 0
7 | 220 330342 | Naprogramování systému EZS do 200 hlásičů | 1 | ks |  | 0
8 |  | Montáž ovládací klávesnice s LCD displejem | 1 | ks |  | 0
9 | 220 321711/S1 | Montáž koncentrátoru nebo jiného adresného modulu na sběrnici | 2 | ks |  | 0
10 | 220 410166 | Montáž zálohovaného napaječe | 1 | ks |  | 0
11 | 220 410533 | Montáž akumulátoru do externího napaječe | 1 | ks |  | 0
12 |  | Měření akumulátoru pro externí napaječ | 1 | ks |  | 0
13 | 220 321751 | Montáž infrapasivního čidla - nástěnný | 19 | ks |  | 0
14 | 220 321736 | Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla | 19 | ks |  | 0
15 | 220 320722 | Montáž dveřního kontaktu | 5 | ks |  | 0
16 |  | Koordinace montáže záp.magnetu při výrobě oken či dveří | 6 | hod |  | 0
17 |  | Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k mag.kontaktům (montáž+dod.) | 6 | m |  | 0
18 | 220 330133 | Montáž kompletního bodového hlásiče požáru vč.patice | 29 | ks |  | 0
19 | 220 330206 | Kontrola funkce čidla | 54 | ks |  | 0
20 | 220 330741 | Uvedení čidla do trvalého provozu | 54 | ks |  | 0
21 | 220 330791 | Programování zobrazovaného textu pro čidlo | 54 | ks |  | 0
22 | 220 330121 | Popis čidla štítkem | 54 | ks |  | 0
23 | 220 330166 | Montáž vnitřní nezálohované sirény | 2 | ks |  | 0
24 |  | Montáž venkovní zálohované sirény vč. akku | 1 | ks |  | 0
25 | 220 111431 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | 102 | pa |  | 0
26 | 220 330191 | Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky | 28 | ks |  | 0
27 | 220 111502 | Číslování svorek v rozvaděči | 6 | ks |  | 0
28 | 220 111501 | Číslování rozvodné skříně, krabice | 6 | ks |  | 0
29 |  | Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž + dodávka) | 6 | ks |  | 0
30 |  | Montáž tamper kontaktu | 6 | ks |  | 0
31 | 220 280221 | Kabel do 5x2x0,5 (nebo podob.) v trubkách, žlabech, lištách | 2565 | m |  | 0
32 | 220 280222 | Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu | 56 | m |  | 0
33 | 220 281303 | Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil | 56 | m |  | 0
34 | 220 300601 | Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 | 10 | ks |  | 0
35 | 220 300001 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 | 114 | ks |  | 0
36 | 220 300002 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém | 10 | ks |  | 0
37 |  | Pomocné montážní práce | 8 | hod |  | 0
38 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod |  | 0
39 |  | Zaškolení obsluhy | 8 | hod |  | 0
40 |  | Zkušební provoz s dohledem | 7 | den |  | 0
41 |  | Výchozí revize | 8 | hod |  | 0
42 | 220 321736 | Montáž rozhraní přenosu na PCO | 1 | ks |  | 0
43 |  | Vytvoření a předání objektů do nádstavbového systému PZTS | 62 | ks |  | 0
44 |  | Doplnění grafické nádstavby systému PZTS | 62 | ks |  | 0
45 |  | Doplnění software textového výpisu událostí systému PZTS | 62 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | 1 | ks |  | 0
2 |  | Akumulátor 12V / 18Ah | 10 | ks |  | 0
3 |  | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | 1 | ks |  | 0
4 |  | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 2 | ks |  | 0
5 |  | Reléový modul se 4-mi relé | 2 | ks |  | 0
6 |  | Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | 1 | ks |  | 0
7 |  | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m | 2 | ks |  | 0
8 |  | Vnitřní digitální infradetektor pohybu | 19 | ks |  | 0
9 |  | Konzole pro montáž detektoru | 19 | ks |  | 0
10 |  | Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka | 6 | ks |  | 0
11 |  | MG kontakt čtyřdrátový s úhelníkem, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50mm | 6 | ks |  | 0
12 |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem | 1 | ks |  | 0
13 |  | Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt | 6 | ks |  | 0
14 |  | Stíněný kabel 3x2x0,5 Třída reakce na oheň: B2ca-s1,d1,a1 | 2565 | ks |  | 0
15 |  | Kabel 4BX1,0 Třída reakce na oheň: B2ca-s1,d1,a1 | 56 | m |  | 0
16 |  | Kabel FTP, kat.5E, Třída reakce na oheň: B2ca-s1,d1,a1 | 56 | m |  | 0
17 |  | Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu | 1 | ks |  | 0
18 |  | Plastová krabice na povrchovou montáž klávesnic CP045/CP046 | 1 | ks |  | 0
19 |  | Konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice | 29 | ks |  | 0
20 |  | Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V | 29 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
0
Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Pomocné montážní práce | 8 | hod |  | 0
2 |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 8 | hod |  | 0
3 | 220 731004 | Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg | 5 | ks |  | 0
4 | 220 731022 | Montáž kamery v krytu | 5 | ks |  | 0
5 | 220 731061 | Zprovoznění kamery v krytu | 5 | ks |  | 0
6 | 220 731041 | Nastavení kamery v krytu | 5 | ks |  | 0
7 | 220 731146 | Montáž objektivu ke kameře | 5 | ks |  | 0
8 | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 1 | ks |  | 0
9 |  | Nastavení licence pro kameru | 5 | ks |  | 0
Pasivní prvky univerzální kabelové sítě viz. odst.: "Rozvod univ.kabelové sítě - montáž"
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0
Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Kompaktní IP kamera s rozlišením 2 Mpx a vylepšeným adaptivním IR přísvitem je vhodná pro venkovní použití a je osazena motor zoom objektivem 3,1–8,4 mm. Se světelnými podmínkami se vypořádá díky technologiím LightCatcher a WDR. Datové toky nově optimalizuje kompresí H.265 HDSM SmartCodec. Zcela nová je také pokročilá samoučící se analýza obrazu UMD (Unusual Motion Detection) zaznamenávající neobvyklé dění v hlídaném prostoru bez nutnosti předchozího nastavení pravidel. Robustní design s krytím IP 67 a IK 10 je kompatibilní s příslušenstvím určeným pro řadu H4 včetně konfiguračního Wi-Fi adaptéru. Zařízení je vyrobeno v Severní Americe a je na něj poskytována nadstandardní záruka 5 let. | 5 | ks |  | 0
3 |  | Licence videoserveru pro 1 zařízení | 5 | ks |  | 0
Pasivní prvky univerzální kabelové sítě viz. odst.: "Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka"
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Sazba 21 proc. |  |  |  | 0