## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
D.2.3 - IO 31 AREÁLOVÉ ROZVODY NN | 0 | 0
Pojistková rozpojovací skříň PS01 | 0 | 0
Úpravy v rozváděči Rm1 | 0 | 0
Rozváděč R1 | 0 | 0
Nouzová svítidla | 0 | 0
Přístroje | 0 | 0
Kabely | 0 | 0
Elektrické vytápění | 0 | 0
Kabelové trasy, nosné konstrukce | 0 | 0
Ukončení vodičů | 0 | 0
Uzemnění, pospojování | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Venkovní výkopy | 0 | 0
Výkopy uzemnění | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Elektromontáže
[7 empty] | 0 | 0
D.2.3 - IO 31 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
[7 empty] | 0 | 0
Pojistková rozpojovací skříň PS01
Pojistková rozpojovací skříň pilířová, včetně základu pilíře, 1x pojistkový odpojovač 250A, PN00, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
přes 50 do 100kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistková rozpojovací skříň PS01 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Úpravy v rozváděči Rm1
Spínací blok, 250A, Icu=55kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nadproudová spoušť 250A, Ir=160A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství (DIN lišta, drobný materiál) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel. ucpávka EI90 - rozváděč | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úpravy v rozváděči Rm1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rozváděč R1
Plastový rozváděč, ŠxVxH 1350x1120x200, IP44, stříška nad rozváděčem, montážní panel, rošt pro moduly, energozámek, vybavenost dle výkresu D.2.3.04 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
přes 300 do 500kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Nouzová svítidla
Poplatek za recyklaci svítidla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P1 - TMT P1_TMT0018 ONTEC G E1B 101 M/AT/Grey_exit | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nouzová svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Přístroje
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ SPOJOVACÍ NA POHYBLIVÝ PŘÍVOD, IP67
ISG3253 32A,400V,3p+N+PE | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VIDLICE PRŮMYSLOVÁ
IVG3253 32A,400V,3p+N+PE,IP67 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOP TLAČÍTKO PROSKLENNÉ, (CENTRAL/TOTAL STOP), IP55, BARVA ČERVENÁ
GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty Gewiss | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65
DK 0202 GZ Nová rozvodnice v krytí IP 66 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 4x240 - Napájení objektu | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 | m | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 5x1.5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-R 16 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-V-O 5x1.5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektrické vytápění
Elektrický topný kabel ELSR-M-10-2-BO | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hliníková samolepící páska | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KIT č.4 - pro samoregulační kabely | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektrické vytápění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Kabelové trasy, nosné konstrukce
KF 09160 TRUBKA KOPOFLEX 160 | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zatažení kabelu do trubky do váhy do 9 kg/m | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ
DÉLKA 2,5 M, včetně spojek¨
50/50 drátěný žlab | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100/50 drátěný žlab | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150/50 drátěný žlab | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150/100 drátěný žlab | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH
ŽLABŮ DRÁTĚNÝCH
VDž 50 víko drátěného žlabu | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VDž 100 víko drátěného žlabu | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VDž 150 víko drátěného žlabu | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NDž 50 nosník | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NDž 100 nosník | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KZ 60x50x1,5 bez víka a přepážek | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB 6.3X45 ŠROUB DO BETONU | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5225 PŘÍCHYTKA TYP OMEGA, pro požární kabelové trasy | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV21d na ploch.střechy-beton | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE
do 100kg | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy, nosné konstrukce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ukončení vodičů
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x240 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 4 mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 10 mm2 | ks | 580 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 240 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Uzemnění, pospojování
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m) | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nátěr zemnícího pásku | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 16 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Nátěr svodového vodiče, asfalt | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SS spojovací | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP připojovací | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Štítek uzemnění | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
tvarování mont.dílu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu
přes 200 do 500 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uzemnění, pospojování - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ostatní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Geodetická činnost | tkc | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nafázování NN kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkušební provoz | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpečení pracoviště | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledání připojovacího místa | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
D.2.3 - IO 31 AREÁLOVÉ ROZVODY NN - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce
[7 empty] | 0 | 0
Venkovní výkopy
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení ve volném terénu | km | 0.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ ORNICE
Vrstva pres 15cm,zemina tř.2 | m3 | 7.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 49.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 16.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 64.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 99.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1300mm | m | 32.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 99.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z písku a cementu, bez zakrytí, šíře do 100cm,tloušťka 12cm | m | 32.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 99.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1300mm | m | 32.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 35.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 65.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM
Položení bet.žlabu vč.zakrytí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY
Světlost do 10,5 cm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Utěsnění prostupu do budovy, těsnící průchodky RDSS100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
O tloušťce 45cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ
Kabelový označník | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO POJISTKOVOU SKŘÍŇ
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm
Z kameniva drceného vč. zhutnění | m2 | 16.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
Vrstva betonu 15cm | m2 | 16.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Venkovní výkopy - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Výkopy uzemnění
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení podél silnice | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ ORNICE
Vrstva pres 15cm,zemina tř.2 | m3 | 2.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 17.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 7.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 17.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výkopy uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | FN Brno Bohunice, Úsek zdravotnického materiálu
Projekt | D.2.3 - IO 31 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
Investor | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice 62500 Brno
Z. č. | 2023-14-02
A. č. | 23530
Smlouva
Vypracoval | Martin Zeman
Kontroloval | Martin Zeman
Datum | 20.10.2023
Zpracovatel | Martin Zeman, Zašovská 256, Valašské Meziříčí
CÚ | 10/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 1