Informace k prohlídce místa plnění k VZMR - Svítidlo operační

Svítidlo operační na urgentním operačním porodním sále Gynekologicko-porodnické kliniky,

1.NP budova „A“, areál Obilní trh 11, FN Brno

Požadavky zadavatele:

-nutná přítomnost zástupce účastníka výběrového řízení/dodavatele na prohlídce místa plnění a zejména k prohlídce meziprostoru mezi stávajícím podhledem a stropní konstrukcí, dodavatel zohlední v nabídce stav a typ stávající stropní konstrukce, na které bude osvětlení zavěšeno prostřednictvím držáku a tubusu

-při této prohlídce je nutná asistence zástupce Správy budov zejména k zajištění odkrytí konstrukce podhledu a jeho opětovného zakrytování

-na stěně bude umístěn ovládací panel (s předpokládaným napojením v lištách), jehož polohu upřesní během prohlídky místa plnění zástupce kliniky, který se prohlídky také zúčastní

-dodavatel zváží využití stávajícího přívodu silnoproudu vč. stávajícího jištění v rozvaděči, případně zajistí dodávku nového jističe

-dodavatel zváží využití případného stávajícího držáku (kotvícího prvku) v meziprostoru mezi stávajícím podhledem a stropní konstrukcí, případně zajistí dodávku nového, dodavatel tak nese plnou zodpovědnost za zavěšení

-dodavatel zajistí dodávku a montáž nového svítidla vč. tubusu, zajistí demontáž stávajícího zařízení a provede případné vynucené úpravy stávajícího dotčeného podhledu či případných skrytých konstrukcí a technologií v meziprostoru

-dodavatel si ověří a zohlední v nabídce transportní cesty v areálu FN

-dodavatel uvede předpokládanou dobu odstávky/výluky v místnosti a předloží harmonogram postupu prací

-dodavatel uvede svoje požadavky na případnou zvláštní připravenost

-dodavatel zajistí uvedení dotčených prostor do původního stavu vč. transportní cesty v areálu FN a bezodkladného průběžného úklidu

-dodavatel dodá veškerou potřebnou dokumentaci

-poškození vzniklá na majetku objednatele při demontáži, montáži či manipulaci opraví dodavatel na své náklady před předáním předmětu plnění