## Rozpo
Vybudování spisovny v kapli v objektu „C“
ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpočet
| 1 | Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Patch panel 24pp modulární, 6A, plně osazený | 1 | ks | 0 | 0
102 |  | vyvazovací panel 1U 5 vyvazovacích plastových ok | 1 | ks | 0 | 0
103 |  | montáž patch panelu | 2 | ks | 0 | 0
104 |  | Kabel kat.6A, B2ca S1 D0 LSZH plášť, 4 páry | 580 | m | 0 | 0
105 |  | ZATAŽ KAB DO LIŠT, TRUBEK, žlabů | 580 | m | 0 | 0
106 |  | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ 6A | 6 | ks | 0 | 0
107 |  | Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 6A včetně keystonů | 6 | ks | 0 | 0
108 |  | MĚŘENÍ 1 KABELU 6A,VYHOT. PROTOKOLU | 12 | ks | 0 | 0
109 |  | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU 6A | 24 | ks | 0 | 0
110 |  | Krabice instalační na povrch | 6 | ks | 0 | 0
|  | Žlab 40/20 mm, plast, D+M | 60 | m | 0 | 0
114 |  | Žlab 200/100 mm, plast, D+M | 30 | m | 0 | 0
116 |  | Úpravy v rozvaděči rack - organizace prostoru (posuny panelů a aktivních prvků bez přepojování | 4 | hod | 0 | 0
117 |  | Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100 | 4 | ks | 0 | 0
120 |  | Drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | Elektrická požární signalizace EPS
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice | 7 | ks | 0 | 0
202 |  | Dodávka kouřového hlásiče včetně patice | 7 | ks | 0 | 0
203 |  | Manuální hlásič, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace | 1 | ks | 0 | 0
204 |  | Manuální hlásič dodávka | 1 | ks | 0 | 0
205 |  | Oživení EPS, úprava SW EPS | 1 | kpl | 0 | 0
206 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) - B2ca, s1, d1 | 70 | m | 0 | 0
207 |  | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | 70 | m | 0 | 0
208 |  | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, D0 2x0,8, D+M, pro sirénu a pro linkový přívod do kaple | 315 | m | 0 | 0
209 |  | Kabelový žlab pro ohniodolné kabely, 100x100mm, včetně konzol, dodávka+montáž do propojovacího 1.PP | 105 | m | 0 | 0
210 |  | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | 2 | hod | 0 | 0
211 |  | Úprava grafické nástavby LATIS | 4 | hod | 0 | 0
212 |  | Drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0