## Seznam kabelů F10_Microcomp_
Seznam kabelů
Akce: Regulace přívodních a odtah. ventilátorů VZT - FN Brno |  |  |  | Datum: 14.7.2014
Projekt č.: M2009-2014 |  |  |  | Revize: 0
Název kabelu | Typ kabelu | List | Funkční text | Délka (m) | Cena/m | Celková cena
Přívodní ventilátory
-W1.1 | 1-CYKY J 3x70+50 mm² | 5 | Přívodní ventilátor 1 | 15
-W1.2 | 1-CYKY J 3x70+50 mm² | 5 | Přívodní ventilátor 1 | 4
-W1.31 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 5 | Přívodní ventilátor 1 | 4
-W1.32 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 5 | Přívodní ventilátor 1 | 4
-W1.41 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 5 | Přívodní ventilátor 1 | 30
-W1.42 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 5 | Přívodní ventilátor 1 | 30
-W2.1 | 1-CYKY J 3x70+50 mm² | 6 | Přívodní ventilátor 2 | 16
-W2.2 | 1-CYKY J 3x70+50 mm² | 6 | Přívodní ventilátor 2 | 5
-W2.31 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 6 | Přívodní ventilátor 2 | 5
-W2.32 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 6 | Přívodní ventilátor 2 | 5
-W2.41 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 6 | Přívodní ventilátor 2 | 50
-W2.42 | 2YSLCY-J 4x25 mm² | 6 | Přívodní ventilátor 2 | 50
-WS1 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 12 | Signály s +RV1 | 15
-WS1.1 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 5 | Měnič - přívodní ventilátor 1 komunikace | 16
-WS1.2 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 5 | Přívodní ventilátor 1 - PTC ve vinutí | 29
-WS2 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 13 | Signály s +RV1 | 16
-WS2.1 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 6 | Měnič - přívodní ventilátor 2 komunikace | 17
-WS2.2 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 6 | Přívodní ventilátor 2 - PTC ve vinutí | 49
-WS3 | SYKFY 3x2x0,5 mm | 11 | Přívodní komora - snímač tlaku | 60
-WS4 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 11 | Přívodní komora - snímač teploty | 60
-WS5 | CAT5E FTP PVC 4x2x0,5 mm | 14 | Připojení do sítě ETHERNET - přívodní ventilátory | 80
Odtahové ventilátory
-W3.2 | 1-CYKY J 3x50+35 mm² | 6 | Odtahový ventilátor 1 | 4
-W3.31 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 6 | Odtahový ventilátor 1 | 5
-W3.32 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 6 | Odtahový ventilátor 1 | 5
-W3.41 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 6 | Odtahový ventilátor 1 | 12
-W3.42 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 6 | Odtahový ventilátor 1 | 12
-W4.2 | 1-CYKY J 3x50+35 mm² | 7 | Odtahový ventilátor 2 | 4
-W4.31 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 7 | Odtahový ventilátor 2 | 5
-W4.32 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 7 | Odtahový ventilátor 2 | 5
-W4.41 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 6 | Odtahový ventilátor 2 | 12
-W4.42 | 2YSLCY-J 4x16 mm² | 6 | Odtahový ventilátor 2 | 12
-WL7.1 | CYKY J 7x1,5 mm² | 10 | Klapka 1 odtah vzduchu | 50
-WL7.2 | CYKY J 4x1,5 mm² | 10 | Klapka 1 odtah vzduchu | 50
-WL8.1 | CYKY J 7x1,5 mm² | 10 | Klapka 2 odtah vzduchu | 55
-WL8.2 | CYKY J 4x1,5 mm² | 10 | Klapka 2 odtah vzduchu | 55
-WS6.1 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 6 | Měnič - odtahový ventilátor 1 komunikace | 4
-WS6.2 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 6 | Odtahový ventilátor 1 - PTC ve vinutí | 6
-WS7.1 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 7 | Měnič - odtahový ventilátor 2 komunikace | 8
-WS7.2 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 7 | Odtahový ventilátor 2 - PTC ve vinutí | 6
-WS9 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 14 | Signály s +RV3 | 4
-WS10 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 15 | Signály s +RV4 | 8
-WS11 | SYKFY 3x2x0,5 mm | 13 | Odtahová komora - snímač tlaku | 40
-WS12 | SYKFY 2x2x0,5 mm | 13 | Odtahová komora - snímač teploty | 40
-WS13 | CAT5E FTP PVC 4x2x0,5 mm | 16 | Připojení do sítě ETHERNET - přívodní ventilátory | 60