Modelové úlohy

a.	Laboratoř biochemie, hematologie, imunologie, infekční serologie, průtoková cytometrie, POCT	4

a.1.	Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření	4

a.2.	Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram	6

b.	Laboratoř mikrobiologie a molekulární mikrobiologie, ATB středisko	7

b.1.	Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace	7

b.2.	Modelová úloha 4 – ATB středisko	10

c.	Laboratoř genetiky a molekulární biologie (molekulární biologie, genetika, cytogenetika)	10

c.1.	Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření	10

c.2.	Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy	13

d.	Laboratoř patologie	13

d.1.	Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření	13

d.2.	Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta	15

e.	Řízená dokumentace, metrologické procesy, sklady, interní workflow	16

e.1.	Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady	16

e.2.	Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow	17

Časový harmonogram

| Modelová úloha | minut |
| --- | --- |
| a.1. | Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření | 60 |
| a.2. | Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram | 30 |
| b.1. | Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace | 60 |
| b.2. | Modelová úloha 4 – ATB středisko | 30 |
| c.1. | Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření | 60 |
| c.2. | Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy | 10 |
| d.1. | Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření | 40 |
| d.2. | Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta | 20 |
| e.1. | Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady | 30 |
| e.2. | Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow | 20 |
| Celkem | 360 |

Prezentace bude rozdělena do 2 bloků po 3 hodinách. První blok zahrnuje Modelová úlohy 1-4, druhý blok Modelová úlohy 5-10.

Popis modelových úloh:

a.1.	Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

a.2.	Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram

1)	Zadání metod pro hodnocení myelogramu

2)	Zápis výsledků (číselné hodnoty a texty k jednotlivým metodám)

3)	Tisk výsledku

b.1.	Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

b.2.	Modelová úloha 4 – ATB středisko

1)	Tvorba záznamu pro konzultaci ATB

2)	Přijetí a schválení požadavku na vázaná antibiotika

c.1.	Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

c.2.	Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy

1)	Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy

d.1.	Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

d.2.	Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta

1)	Příjem zemřelého pacienta

2)	Zápis pitevního protokolu

3)	Uzavření agendy zemřelého pacienta

e.1.	Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady

1)	Založení, přípomínkování a schválení řízeného dokumentu

2)	Seznámení se se schválenou řízenou dokumentací

3)	Propojení řízeného dokumentu s dalšími objekty laboratorního systému

4)	Založení skladové karty

5)	Příjem a výdej reagencie

6)	Hodnocení dodavatele

e.2.	Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow

1)	Založení elektronické evidenční karty pro analyzátor

2)	Naplánování a zaznamenání údržby a servisu analyzátoru

3)	Předání provozních informací mezi pracovníky v LabIS

Laboratoř biochemie, hematologie, imunologie, infekční serologie, průtoková cytometrie, POCT

Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |
|  | Provedení definice laboratorní metody – 1 biochemické vyšetření (glukóza ze séra), 1 koagulační vyšetření (APTT) |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |
|  | Zadání různých referenčních rozmezí pro každý parametr (metodu) v návaznosti na dané charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, graviditu, apod.). |  |  |  |  |  |
|  | Nastavení 1- minimálně 200 kategorií pro referenční rozmezí |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu, možnost zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |
| Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |
| Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: požadavku uživatele (fixně či volitelně) hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Zadání opakovaného měření včetně zachování historie o předchozích měřeních. |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) – např. pro zápis komentáře k hodnocení morfologie kostní dřeně apod. |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |
|  | Barevné odlišení číselných hodnot mimo referenční rozmezí |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky; možnost použití filtru pro zobrazení vybraného vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |
| Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Automatická validace a uvolňování výsledků dle uživatelsky nastavitelných kritérií na úrovni metody či skupiny metod: podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod), delta-check metod (systém kontroly dynamiky vývoje aktuálně měřené metody na základě jejich předchozích výsledků měření pro aktuálního pacienta), porovnání aktuálně naměřené hodnoty s minulou a předminulou hodnotou měření ((n, n-1, n-2, (n-1)-(n-2)) hodnotou nebo desetinnou frakcí předchozí), součtové kontroly, relační vztahy mezi metodami, vybrané textové hodnocení, vybrané hodnotící a rozporové vztahy, |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku |  |  |  |  |  |
| Tisk výsledkového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
| Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody |  |  |  |  |  |
| Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
| Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |

Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Zadání metod pro hodnocení myelogramu |  |  |
|  | Tisku štítků na nátěrová skla |  |  |  |  |  |
|  | Jeden volací kód rozbalí kódy ostatních metod na jedné obrazovce (demonstrace na min. 20 metodách, reálný provoz na 100-120 metodách/obrazovce) |  |  |  |  |  |
|  | Přidání volacím kódem na stejnou obrazovku volitelně další metody či menší sady metod dle aktuálního výběru uživatele. |  |  |  |  |  |
| Zápis výsledků (číselné hodnoty a texty k jednotlivým metodám) |  |
| Metoda k manuálnímu zadání cílového „počtu buněk“, zamýšleného pro volaný soubor metod, které mají vyčíslit jednotlivé druhy buněk. Část metod má číselný vstup/výstup, část metod textový vstup/výstup |  |
|  | Vložené číselné hodnoty se v související číselné metodě přepočítají na % ze zvoleného celkového počtu buněk |  |  |  |  |  |
|  | Pro vložené číselné hodnoty existuje kontrola pro sledování celkového zadaného počtu buněk a kontrola dosažení počtu 100% manuálně zvoleného cílového počtu buněk |  |  |  |  |  |
|  | Sečtení vybraných číselných metod (mezisoučty + celkový součet) |  |  |  |  |  |
|  | Vyčíslení poměru součtů definovaných skupin metod |  |  |  |  |  |
|  | Předdefinované textové pole s možností výběru ze slovníku pro metody, které mají textový výstup |  |  |  |  |  |
|  | Některé textové metody nabývají logické hodnoty (ze slovníku) dle výsledku definovaných číselných metod |  |  |  |  |  |
|  | Nastavitelný formulář pro zapsání komentáře lékařem, možnost volby předdefinovaných textů s jejich úpravou ve finálním komentáři |  |  |  |  |  |
| Tisk výsledku |  |  |  |  |
|  | V tiskovém výstupu zobrazit pouze definované metody a komentáře |  |  |  |  |  |
|  | Vybrané metody zobrazit v tiskovém výstupu pouze v případě nabytí nenulové hodnoty |  |  |  |  |  |
|  | Navázání předdefinovaného textu k definovaným metodám - odlišný text pro případ nenulové a nulové hodnoty |  |  |  |  |  |

Laboratoř mikrobiologie a molekulární mikrobiologie, ATB středisko

Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |
|  | Předvedení definice laboratorní metody – 1 kultivační vyšetření (……), 1 PCR vyšetření (HCV) |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |
|  | Zadání různých referenčních rozmezí pro každý parametr (metodu) v návaznosti na dané charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, graviditu, apod.). |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu, možnost zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |
| Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených záznamů |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků |  |  |  |  |  |
|  | Načtení jedné žádanky do tří subsystémů, vzorek musí být v subsystémech propojen |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |
| Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: požadavku uživatele (fixně či volitelně) hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Odečet mikroskopie do nastavitelných formulářů (výsledek musí být vidět během dalšího odečítání) |  |  |  |  |  |
|  | Uložení výsledku do "sledovaných patogenů", (formalizovaný + volný text), viditelný ze všech odečítacích míst (subsystémů) |  |  |  |  |  |
|  | Odečet citlivosti (DDM, stanovení MIC) |  |  |  |  |  |
|  | Zadání opakovaného měření včetně zachování historie o předchozích měřeních. |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) – např. pro zápis komentáře k hodnocení výsledku vyšetření apod. |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |
|  | Barevné odlišení číselných hodnot mimo referenční rozmezí |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |
| Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Automatická validace a uvolňování výsledků dle uživatelsky nastavitelných kritérií na úrovni metody či skupiny metod: podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod), vybrané textové hodnocení, vybrané hodnotící a rozporové vztahy, |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku |  |  |  |  |  |
| Tisk výsledkového listu |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
| Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody |  |  |  |  |  |
| Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
| Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |
|  | Vyhledání mikroba (rod, druh) za určené období/kliniky |  |  |  |  |  |
|  | Vyhledání výsledků testu citlivosti na mikroba/období/kliniku |  |  |  |  |  |

Modelová úloha 4 – ATB středisko

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Tvorba záznamu pro konzultaci ATB |  |  |  |  |  |
|  | Zápis konzultace |  |  |  |  |  |
|  | Oprava konzultace |  |  |  |  |  |
|  | Nastavitelný formulář pro zapsání konzultace |  |  |  |  |  |
|  | Vložení výsledků z odečítání, alergie na ATB, hmotnost |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledků biochemie a hematologie (renální, jaterní funkce, KO, zánětlivé parametry) |  |  |  |  |  |
|  | Popis klinické situace, doporučení (včetně dávek) |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření konzultace |  |  |  |  |  |
| Přijetí a schválení požadavku na vázaná antibiotika |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení požadavku na vázaná antibiotika ze žádajícího oddělení |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení předchozích schvalovaných ATB, konzultace |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení všech laboratorních výsledků pacienta (mikrobiologických, biochemických, hematologických) |  |  |  |  |  |
|  | Upravení počtu balení ATB |  |  |  |  |  |

Laboratoř genetiky a molekulární biologie (molekulární biologie, genetika, cytogenetika)

Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |
|  | Předvedení definice laboratorní metody – 1 molekulárně genetické vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |
|  | Zadání různých referenčních rozmezí pro každý parametr (metodu) v návaznosti na dané charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, graviditu, apod.). |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu včetně zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |
| Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených záznamů |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků – zadání druhu nukleové kyseliny, z které bude prováděno vyšetření (sekundární materiál) |  |  |  |  |  |
|  | K výběru možných prováděných vyšetření zobrazení pouze takových vyšetření, která je možno provést z příslušného sekundárního materiálu |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |
|  | Automaticky se zadáním vzorku tisk Štítku 1 s označením vzorku generované z LabIS + jméno a příjmení pacienta |  |  |  |  |  |
|  | U přijatého vzorku lze kdykoliv dotisknout Štítek 2 o jiných rozměrech a s jiným spektrem informací |  |  |  |  |  |
| Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: požadavku uživatele (fixně či volitelně) hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Zadání opakovaného měření včetně zachování historie o předchozích měřeních. |  |  |  |  |  |
|  | Zadání výsledku z předpřipraveného textu a komentáře |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) + minimálně 1 tabulky |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |
|  | Barevné odlišení číselných hodnot mimo referenční rozmezí |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |
| Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Automatická validace a uvolňování výsledků dle uživatelsky nastavitelných kritérií na úrovni metody či skupiny metod: podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod), vybrané textové hodnocení, |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku |  |  |  |  |  |
| Tisk výsledkového listu |  |  |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
| Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody |  |  |  |  |  |
| Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
| Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |

Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U pacienta přiřazení rodinné vazby pro účely segregační analýzy |  |  |  |  |  |
|  | Mezi 3 vzorky (matka + otec + dítě) nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy |  |  |  |  |  |

Laboratoř patologie

Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |
|  | Předvedení definice laboratorní metody – 1 vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu, možnost zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |
| Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených záznamů |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |
| Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: požadavku uživatele (fixně či volitelně) hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) – např. pro zápis komentáře k hodnocení |  |  |  |  |  |
|  | Zápis výsledku peroperační biopsie |  |  |  |  |  |
|  | Makropopis zbytku tkáně po peroperačním vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |
|  | Archivace makrofotografické dokumentace z přikrajování |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Tisk štítků kazet a skel |  |  |  |  |  |
|  | Záznam o archivaci bloků a skel |  |  |  |  |  |
| Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku |  |  |  |  |  |
| Tisk výsledkového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |
| Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody |  |  |  |  |  |
| Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |
| Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |

Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Příjem zemřelého pacienta |  |  |  |  |  |  |
|  | Načtení žádanky |  |  |  |  |  |
|  | Ruční zadání listu o prohlídce zemřelého (pro externí dodavatele ZZ) |  |  |  |  |  |
| Zápis pitevního protokolu |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování čísla vyšetření dle kategorie (pitvaní, nepitvaní, plody, překlady) |  |  |  |  |  |
|  | Zápis pitevního protokolu |  |  |  |  |  |
|  | Tisk pitevních protokolů |  |  |  |  |  |
|  | Archivace makrofotografické dokumentace z pitev |  |  |  |  |  |
| Uzavření agendy zemřelého pacienta |  |  |  |  |  |
|  | Tisk LPZ (list o prohlídce zemřelého) |  |  |  |  |  |
|  | Výpočet doby uložení zemřelého |  |  |  |  |  |
|  | Demonstrace generování statistik autoptických vyšetření |  |  |  |  |  |
|  | Odesílání elektronické verze LPZ na ÚZIS |  |  |  |  |  |
|  | Záznam kódů pro zdravotní pojišťovny |  |  |  |  |  |

Řízená dokumentace, metrologické procesy, sklady, interní workflow

Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Založení, přípomínkování a schválení řízeného dokumentu |  |  |  |  |  |
|  | Vedení adresářové struktury témat |  |  |  |  |  |
|  | Vložení 3 dokumentů s obsahem formátu – 1x pdf, 1x doc, 1x xls |  |  |  |  |  |
|  | Připomínkování dokumentu přímo v LabISu |  |  |  |  |  |
|  | Schválení dokumentu přímo v LabISu |  |  |  |  |  |
| Seznámení se se schválenou řízenou dokumentací |  |  |  |  |  |
|  | Naplánování dokumentu k přečtení jednotlivým zaměstnancům |  |  |  |  |  |
|  | Interní workflow – zobrazení informace „naplánovanému“ zaměstnanci o povinnosti potvrdit přečtení schváleného dokumentu v LabIS |  |  |  |  |  |
|  | Potvrzení přečtení schváleného dokumentu „naplánovaným“ zaměstnancem |  |  |  |  |  |
| Propojení řízeného dokumentu s dalšími objekty laboratorního systému |  |  |  |  |  |
|  | Propojení řízeného dokumentu (SOP) s evidenční kartou pro analyzátor (SOP) a skladovou kartou (SOP, příbalový leták) |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení 2 řízených dokumentů souvisejících s metodou - 1x SOP (formát doc), 1x příbalový leták (formát pdf) přímo v historii stanovení měření dané metody v LabISu. |  |  |  |  |  |
| Založení skladové karty |  |  |  |  |  |
|  | Založení Skladové karty |  |  |  |  |  |
|  | Vložení 2 příloh k záznamům v evidenci (alespoň pdf, doc, jpg, tiff) |  |  |  |  |  |
| Příjem a výdej reagencie |  |  |  |  |  |
|  | Příjem reagencie |  |  |  |  |  |
|  | Hodnocení dodávky a záznam o neshodné dodávce reagencií – formulář pro alespoň 2 parametry – včasnost, úplnost. Hodnocení číselné např škála 1-5). |  |  |  |  |  |
|  | Výdej reagencie do spotřeby |  |  |  |  |  |
| Hodnocení dodavatele |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné (např. čtvrtletní) hodnocení dodavatele - formulář pro alespoň 4 parametry – včasnost, úplnost, kvalita, komunikace. Hodnocení číselné např škála 1-5). |  |  |  |  |  |
|  | Roční zhodnocení dodavatele – formulář pro alespoň 4 parametry – včasnost, úplnost, kvalita, komunikace. Hodnocení číselné např škála 1-5). |  |  |  |  |  |

Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow

| Hodnocené kroky | Splněno | Uživatelská přívětivost |
| --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| Založení elektronické evidenční karty pro analyzátor |  |  |  |  |  |
|  | Založení elektronické evidenční karty pro analyzátor obsahující min. údaje: název (typ), výrobce, dodavatel, typ vlastnictví (majetek, výpůjčka), nákladové středisko, inventární číslo, výrobní číslo, rok výroby, rok pořízení, datum převzetí, datum uvedení do provozu, umístění, frekvence pravidelných kontrol, kontakt na aplikační a servisní podporu, poznámka |  |  |  |  |  |
|  | Vložení 2 příloh k záznamům v evidenci (alespoň pdf, doc, jpg, tiff) |  |  |  |  |  |
| Naplánování a zaznamenání údržby a servisu analyzátoru |  |  |  |  |  |
|  | Naplánovaní pravidelných kontrol, kalibrací a validace/BTK pro analyzátor |  |  |  |  |  |
|  | Provedení 1 záznamu o údržbě, 1 záznamu o kalibraci a 1 záznamu o servisu analyzátoru |  |  |  |  |  |
| Předání provozních informací mezi pracovníky v LabIS |  |  |  |  |  |
|  | Interní workflow (tzv. pošta) – předání informace od bioanalytika např. k okamžitému překalibrování metody zdravotnímu laborantovi |  |  |  |  |  |
|  | Předání a převzetí pracovní směny/služeb („provozní deník pro služby“, „denní hlášení“) pracovníkem |  |  |  |  |  |

Členění dle stupnice uvedené v kap. XII.2 zadávací dokumentace. ANO odpovídá 5 bodům kvality, ČÁST odpovídá 2 bodům kvality a NE odpovídá 0 bodům kvality. Platí pro všechny modelové úlohy.