## List1
Část | Oddělení | Priorita připojení na LIS (* - prioritní Zařízení) | Kritičnost (Kategorie vady) | Umístění | Zařízení, přístroj, analyzátor, middleware | Výrobce/Dodavatel | Počet | Poznámka | Připojeno k LIS Ano/Ne | Stávající rozhraní (číslování dle požadavku P.156 v příloze č. 2 zadávací dokumentace) | Preferovaná změna rozhraní (lze-li realizovat při splnění podmínek zadavatele) (číslování dle požadavku P.156 v příloze č. 2 zadávací dokumentace)
1 | POCT | * | Vysoká (A) | ÚLM-OKB, Bohunice | CobasIT 1000 (middleware) - Glukometry | Roche/Roche | 1 | middleware - CobasIT 1000; smyčka AQURE - GLUKO - AMIS - LIS celkem 117 ks Accu-Chek (z toho 11x DN, 9x NBP, Obilní trh, zbytek Bohunice) | Ano | 2
1 | POCT | * | Vysoká (A) | ÚLM-OKB, Bohunice | SW Aqure (middleware ): | Radiometer/Radiometr | 1 | middleware - Aqure; smyčka AQURE - GLUKO V2 - AMIS - LIS | Ano | 2
[5 empty] | ABL 825 |  |  | celkem 4 ks (1x DN, 2x ÚLM-OKB Bohunice, 1x KNPT)
[5 empty] | ABL 80 |  |  | celkem 1 ks (1x NBP, Obilní trh)
[5 empty] | ABL 90 |  |  | celkem 12 ks (4x DN, 1x NBP, Obilní trh, 7x Bohunice)
[5 empty] | AQT 90 FLEX PLUS (hCG) |  |  | celkem 1 ks - Obilní trh
1 | ÚLM-OKB | * | Vysoká (A) | ÚLM-OKB, Bohunice | cobas IT middleware (cITm): | Roche/Roche | 1 |  | Ano | 2
i. preanalytická linka cobas 8100
ii. cobas 8000 - modul e 801 + c702 (2x) + ISE (2x)
iii. cobas 8000_2- modul ISE+c 502 + e801
1 | ÚLM-OKB | * | Střední (B) | ÚLM-OKB, Bohunice | FUS-3000 | Dirui/Medista | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Střední (B) | ÚLM-OKB, Bohunice | Sysmex UF 4000 | Sysmex/Sysmex | 2 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Střední (B) | ÚLM-OKB, Bohunice | Architect i2000SR | Abbott/Abbott | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Střední (B) | ÚLM-OKB, Bohunice | Architect i1000SR | Abbott/Abbott | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Střední (B) | ÚLM-OKB, Bohunice | OSMO STATION OM-6060 | Arkray/Medista | 2 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Střední (B) | ÚLM-OKB, Bohunice | Hybrid XL | DRG/Gali | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Access 2 | Beckmann/Beckmann | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Pathfast | Mitsubishi/Medesa | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Atellica NEPH630 | Siemens / Siemens | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Optilite | Binding Site/Binding Site | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Capillarys 2 | Sebia/Biovendor | 1 |  | Ano | TCP/SMB | 1
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | OC-SENZOR | Eiken/Biovendor | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Liaison S | DiaSorin/DiaSorin Czech | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Agilent LC/MS | Agilent/HPST | 3 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | AAS PinAAcle 900F | PerkinElmer / PE Systems,s.r.o | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | AAS PinAAcle 900Z | PerkinElmer / PE Systems,s.r.o | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Kryptor | Thermo Scientific/ Lacomed | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | ELFO Hydrasis - SW Phoresis | Sebia/Biovendor | 3 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | Kleeya | Diatron/Biovendor | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | SW ASTRAIA | Astraia software gmbh / System IN s.r.o. | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-OKB | * | Vysoká (A) | ÚLM-OKB, Obilní trh | Cobas Pure c303 | Roche/Roche | 1 | přes cobas IT middleware (cITm) | Ano | CobasIT
1 | ÚLM-OKB |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Obilní trh | DIRUI H-500 | Dirui/Medista | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ÚLM-CEMULA | * | Vysoká (A) | ÚLM-CEMULA, Obilní trh | Sysmex XN-1000 | Sysmex/Sysmex | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-CEMULA |  | Nízká (C) | ÚLM-CEMULA, Obilní trh | STA-Sattellite | Stago/Biomedica | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ÚLM-CEMULA | * | Střední (B) | ÚLM-CEMULA, Obilní trh | Stago Max | Stago/Biomedica | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ODHB | * | Vysoká (A) | ODHB, DN | Cobas Pure c303 | Roche/Roche | 1 | přes cobas IT middleware (cITm) | Ano | CobasIT
1 | ODHB | * | Vysoká (A) | ODHB, DN | Cobas Pure c303+e402 | Roche/Roche | 1 | přes cobas IT middleware (cITm) | Ano | CobasIT
1 | ODHB |  | Střední (B) | ODHB, DN | Abbott Architect i1000SR | Abbott/Abbott | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ODHB | * | Střední (B) | ODHB, DN | Osmometr Osmo Pro | Advanced Instrument/ Medesa | 1 |  | Ano | TCP | 2
1 | ODHB | * | Vysoká (A) | ODHB, DN | Dirui FUS 3000 | Dirui Industrial Co./ Medista | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ODHB | * | Vysoká (A) | ODHB, DN | AutoDELFIA | Perkin Elmer/ PharmaTech | 2 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ODHB |  | Nízká (C) | ODHB, DN | Pathfast | Mitsubishi/Medesa | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ODHB | * | Vysoká (A) | ODHB, DN | Sysmex XN-20 (1000) | Sysmex/Sysmex CZ | 1 | Pravděpodobně na konci roku 2024 připojení všech analyzátorů přes middleware | Ano | RS232 | 2
1 | ODHB | * | Vysoká (A) | ODHB, DN | Sysmex XN-L 550 | Sysmex/Sysmex CZ | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ODHB | * | Vysoká (A) | ODHB, DN | Sysmex CS-2500 | Sysmex/Siemens | 2 |  | Ano | RS232 | 2
1 | ODHB | * | Nízká (C) | ODHB, DN | DM 1200 | Cellavision/Sysmex CZ | 1 |  | Ne |  | 2
1 | ODHB |  | Nízká (C) | ODHB, DN | hem. sumátory | Eola, Unimed | 8 |  | Ne |  | 2
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | E-IPU (middleware) | Sysmex/Promedica | 1 |  | Ano | 2
i. XN-20
ii. XN-10
iii. SP-50
iv. DI-60
v. XN-1000
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | XN-1500 | Sysmex/Promedica | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH | * | Nízká (C) | OKH, Bohunice | DM-96 | Sysmex/Sysmex | 1 | přes E-IPU (middleware) | Ano | E-IPU
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | Alinity hq | Abbott/Abbott | 1 |  | Ano | 2
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | STA-R MAX3 | Stago/Biomedica | 3 | SW Coag Expert | Ano | RS232 | 2
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | Sthem0 | Stago/Biomedica | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | STA Workcell Max | Stago/Biomedica | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | Atellica COAG 360 | Siemens / Siemens | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | OKH | * | Vysoká (A) | OKH, Bohunice | CN 6000 | Siemens/Siemens | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | PFA 200 | Siemens / Siemens | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | Mini Vidas Blue | Biomerieux/ Biomerieux | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | DYNEX DS2 | Dynex Technologies/ Dynex | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | Ceveron alpha | Technoclone GmbH/ Medista | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | Shimadzu UV Mini-1240 | Shimadzu Corporation/ Merci | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH | * | Nízká (C) | OKH, Bohunice | BIO-FLASH | Inova Diagnostics/ Werfen Czech s.r.o. | 1 |  | Ano | RS232 | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | ROTEM delta | Tem Innovations GmbH/Medista | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | TGA analyzátor | Stago/Biomedica | 1 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | hematologický sumátor SH12/24 | Unimed Praha/ Unimed Praha | 10 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | EOLA HP2 | Eola Olomouc/Eola Olomouc | 6 |  | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | BD FACSCanto II flow cytometr | BD Biosciences | 1 | SW Infinicyt | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | Omnicyt flow cytometr | Cytognos | 1 | SW Infinicyt | Ne |  | 2
1 | OKH |  | Nízká (C) | OKH, Bohunice | DxFlex flow cytometr | Beckman Coulter | 1 | SW Kaluza | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI IMM | AutoMate 2500 | Beckman Coulter/ Beckman Coulter | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI IMM | Architect i2000 | Abbott/Abbott Laboratories | 1 |  | Ano | 3 | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI IMM | Liaison XL | DiaSorin/DiaSorin Czech | 1 |  | Ano | 3 | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI IMM | Cobas e411 | Hitachi /Roche s.r.o | 1 |  | Ano | 3 | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI IMM | Cobas Pure c303+e402 | Roche/Roche | 1 |  | Ano | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI IMM | Immulite 2000 | Siemens/ BioVendor a.s. | 1 |  | Ano | 3 | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI IMM | Alinity M | Abbott Molecular Inc/ Abbott Laboratories | 1 |  | Ano | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Agility | DynexTechnologies/ TestLine Clinical Diagnostics | 1 |  | Ano | 3 | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | DxFLEX flowcytometr | Beckman Coulter/ Beckman Coulter s.r.o | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Tecan Sunrise Spektrofluorometr | Tecan Austria G.m.b.H/ Schoeller instruments | 1 | SW KIM - Imunochemické metody | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Alegria | ORGENTEC Diagnostika Gmbh/ ASCO-MED s.r.o | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Bio Flash | Biokit, S,A/ Werfen Czech | 2 |  | Ano | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Phadia 250 | Phadia/Phadia s.r.o | 1 |  | Ano | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Vidimat 003 | Gold Standard Diagnostics / Vidia s.r.o. | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Rotor-Gene Q | Qiagen/BioConsult laboratries | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | CFX 96 | Biorad/Medista spol s.r.o | 4 | SW CFX Biorad Manager, SW Seegene Viewer | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | CroBEE CBRT4/96 | GeneProof/GeneProof | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | myCROBE® solution | GeneProof/GeneProof | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | Dynablot Automatic | Dynex | 1 |  | Ano | 1
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM + ÚLM-OKB, Bohunice + ODHB | FilmArray TORCH | BioFire Diagnostics, LLC/bioMérieux CZ | 3 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKB, Bohunice | ID NOW | Abott Rapid Diagnostics/ Abott Radid Diagnostics | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM, OKHB | Cobas Liat | Roche/Roche s.r.o | 2 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM + bakt + ÚLM-OKB, Bohunice | GeneXpert | Cepheid/BioVendor a.s. | 3 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM | SD Biosensor M10 | SD Biosensor | 2 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI bakt | SD Biosensor F2400 | SD Biosensor | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI |  | Nízká (C) | ÚLM-OKMI bakt + ÚLM-OKB, Bohunice + ODHB | SD Biosensor F200 | SD Biosensor | 3 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI IMM + bakt | BioTek ELx 808 Fotometr | DynexTechnologies/ Dynex Technologies | 2 | SW Dynex Revelation Software (IMM); SW GEN5 software (bakt) | Ano | 1
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI bakt | SW BD EpiCenter (middleware) | Becton Dickinson Int./Trios | 1 |  | Ano | 3 | 2
|  |  |  | ÚLM-OKMI bakt | i. BD Bactec FX 200 |  |  | celkem 1 ks
|  |  |  | ÚLM-OKMI bakt | ii. BD Bactec FX 400 |  |  | celkem 1 ks
|  |  |  | OKH, Bohunice + ODHB | iii. BD Bactec FX 40 |  |  | celkem 2 ks (OKH + ODHB)
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI bakt | Visor (kamera) | VidiLa/BioVendor a.s. | 1 |  | Ano | 1
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI bakt | Sysmex UF 4000 | Sysmex/Sysmex | 1 |  | Ano | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Střední (B) | ÚLM-OKMI bakt | COPAN WASP ("očkovací automat") | Copan/Trios | 1 |  | Ne |  | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI bakt | MicroScan WalkAway 40 Plus | Beckman Coulter/ Beckman Coulter | 1 |  | Ano | RS232 | 2
2 | ÚLM-OKMI | * | Nízká (C) | ÚLM-OKMI bakt | Bruker Biotyper (,,Maldi") | Bruker/BioVendor a.s. | 1 |  | Ano | 1
2 | ÚLM-OKMI |  | Střední (B) | ÚLM-OKMI bakt | SW Myla (middleware) | bioMérieux/ bioMérieux CZ |  |  | Ano | 1
[5 empty] | VITEK® PRIME |  | 1
[5 empty] | VITEK® 2 |  | 1
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Agilent Bravo | Agilent Technologies/ HPST | 1 | VWorks Automation Control Software | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Agilent 4200 Tape Station | Agilent Technologies/ HPST | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Agilent 4150 Tape Station | Agilent Technologies/ HPST | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Agilent 2100 Bioanalyzer | Agilent Technologies/ HPST | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | NanoDrop One | Thermo Scientific /MGP | 2 | NanoDrop One Software | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | DeNovix DS-11 Spectrophotometer | DeNovix / LabMark | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Infinite M Plex Spectrofotometer | Tecan Austria G.m.b.H/ Schoeller instruments | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Real time PCR LC 480 | Roche/Roche | 2 | LC 480 Software | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | GeneXpert | Cepheid/ Biovendor | 1 | GeneXpert DX Systém v.6.4 | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | CFX-96 Real-Time PCR | Biorad/Biorad | 1 | CFX Biorad Manager | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | RT cyklery řady Rotorgene | Qiagen/BioTech | 6 | SW Rotor- Gene Q Series Software + SW Rotor Gene 6000 (3000) Series Software 1.7. + SW Rotor - Gene Analysis Software 6.1 | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | ABi 7300 Real-Time PCR | Applied Biosystems / Applied Biosystems | 1 | SDS Version 1.4 software | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Abi 7900 Real-Time PCR | Applied Biosystems / Applied Biosystems | 1 | 7900 SDS v2.4.1 software | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | qTOWER3 G | Analytik Jena / Biotech | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | MT-Analyzer + MT-Processor | AusDiagnostics /Biovendor | 3 | Multiplex - Tandem PCR Results Systém | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | QIAcuity Digital PCR Systém | Qiagen/BioTech | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | QIAxcel Advanced | Qiagen/BioTech | 1 | SW ScreenGel Software | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Střední (B) | CMBG | Eonis Analysis Software | Perkin Elmer/PharmaTech | 1 |  | Ne |  | 2
[5 empty] | i. Janus Extraction Mini Instrument |  |  |  | Ne |  | 2
[5 empty] | ii. QuantStudio Dx Real-Time PCR |  |  |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | SW LUCIA Server | Laboratory Imaging s.r.o./Laboratory Imaging s.r.o. | 1 | Propojení do LIS přes SW LUCIA Server na virtuálním serveru FN Brno LUCIA | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) |  | i. SW pro analyzu obrazu Lucia KARYO |  |  | celkem 11 ks | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) |  | ii. SW pro analyzu obrazu Lucia FISH |  |  | celkem 5 ks | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) |  | iii. Lucia Laboratorní terminál |  |  | celkem 3 ks | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) |  | vi. SW pro analyzu obrazu LUCIA Metaphase Finder |  |  | celkem 1 ks | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | SW pro analyzu obrazu Systém Isis MetaSystems | MetaSystems/Alogo s r.o | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | SW CytoGenomics | Agilent Technologies/ HPST | 3 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | SeqStudio 24 Flex | Applied Biosystems / Applied Biosystems | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | ABi/HITACHI 3500 | Applied Biosystems / Applied Biosystems | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | SeqStudio™ Genetic Analyzer | Applied Biosystems / Applied Biosystems | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Flowcytometr BriCyte | Mindray /I.T.A. Intertact | 1 |  | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Promethion 2 | Oxford Nanopore/Allgene | 1 | dle aktuální situace | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | NGS sekvenátor | dle aktuální situace | 1 | dle aktuální situace | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | BD FACS Canto II | BD Biosciences/ITA Intertact | 1 | middleware - FlowJo v10 | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | BC DxFlex | Beckman Coulter/Beckman Coulter ČR | 1 | middleware - CytExpert 2.0.2.18 | Ne |  | 2
3 | CMBG |  | Nízká (C) | CMBG | Cytek NL | Cytek Biosciences/Accela | 1 | middleware - SpectroFlo 1.0.2 | Ne |  | 2
4 | UPA | * | Střední (B) | UPA | Archivace a evidence skel, bloků, kódy 2D (QR) | dle aktuální situace | 1 |  | Ne |  | 2
4 | UPA | * | Střední (B) | UPA | imunostainer Ventana | Roche/Roche | 5 |  | Ne |  | 2
4 | UPA | * | Střední (B) | UPA | barvící a montovací automat | dle aktuální siuace | 5 |  | Ne |  | 2
4 | UPA |  | Nízká (C) | UPA | tiskárna pro potisk podložních skel | dle aktuální situace | 26 |  | Ne |  | 2
4 | UPA |  | Nízká (C) | UPA | tiskárna kazet pro tkáňové vzorky | dle aktuální situace | 4 |  | Ne |  | 2
4 | UPA |  | Nízká (C) | UPA | digifotoaparát | Macropath/Bamed | 3 |  | Ne |  | 2
Minimální počet připojení zařízení/analyzátor/middleware | [6 empty] | 226
Minimální počty připojení periferních zařízení |  |  |  |  | tiskárna čárových kódů |  | 80
[5 empty] | tiskárna kancelářská |  | 100
[5 empty] | čtečka čárových kódů (drátová/bezdrátová) |  | 100
[5 empty] | scanner |  | 20
Note on D1: Mrkvicová Martina: Kategorie/Lhůta pro zahájení prací na odstranění vady/Lhůta pro odstranění vady Vysoká (A)/ 2 hodiny v režimu NONSTOP/ 8 hodin v režimu NONSTOP Střední (B)/ 4 hodiny v režimu NONSTOP/ 24 hodin v režimu NONSTOP Nízká (C)/ 8 hodin v rámci Pracovní doby/ 48 hodin v rámci Pracovní doby