FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. Ivo Rovný, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

V Brně dne

Naše zn.:   2024/10453/FNBrno - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.:

#### Veřejná zakázka – FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1 - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 26. 01. 2024 následující dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1, ke kterým sděluje níže uvedené:

Dotaz:

Měřiče tepla vyspecifikované ve výkazu výměr (p. č. 312, 313, 314, 315, 321) a v legendě zařízení (STR1.24 - 31) mají být pro fakturaci nebo pro technologické měření?

Odpověď na dotaz:

Měření slouží jenom k technologickým účelům.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel