## List1
Optický biometr pro OK, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | CARL ZEISS spol. s r.o. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 IČO: 49356691 | CMI s.r.o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 IČO: 47117320 | OFTIS-OPTA s.r.o. Pod Skalkou 1246 463 11 Liberec IČO: 64650502
Počet kusů: | 1 | 1 | 1
Nabídnutý typ: | IOL MASTER 500 | Lenstra LS 900 | Tomey OA-1000
Celková cena: | 545 000,- Kč bez DPH 114 450,- Kč 21% DPH 659 450,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 650 000,- Kč bez DPH 136 500,- Kč 21% DPH 786 500,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 690 818,- Kč bez DPH 145 072,- Kč 21% DPH 835 890,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno - odhad ceny 665 500,-Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny | splněny | nesplněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců
Servis: | Brno, nástup na opravu do 72 hodin, práce 1 350,- Kč/ hod. bez DPH, cestovné 12,50 Kč/km bez DPH, PBTK 6 000,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního systému. Ze dne 3.9.2014 přišlo vyjádření a doplnění odsouhlasených nových podmínek k pozáručnímu servisu. Servisní hodina se stanovuje 1000,- Kč/hod bez DPH, BTK 4000,- Kč bez DPH, ale pouze na dobu 3 let od instalace (potom platí standardní ceníkové ceny). | Praha, nástup na opravu do 24 hodin, práce 900,- Kč/ hod. bez DPH, cestovné 14,- Kč/ km bez DPH, PBTK 900,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje do 72 hod. | Liberec, nástup na opravu do 72 hodin, práce 890,- Kč/ hod. na 1 osobu bez DPH, cestovné 8,20,- Kč/km bez DPH, možnost zapůjčení náhradního systému.
Platební podmínky: | na základě faktury s rozložením na 4 rovnoměrné splátky s tím, že první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů, další splátky budou uhrazeny 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele: | Po prostudování všech tří nabídek doporučuji zakoupení optického biometru fi. Carl Zeiss. Nabídka splňuje zadané podmínky a vyhovuje i nejnižší cenou. Před uzavřením smlouvy doporučuji snížit cenu práce servis.technika a BTK v pozáručním servisu.
Vyjádření OZT: | Po posouzení technických parametrů nabízených přístrojů a jejich srovnáním se zadávacími podmínkami, lze konstatovat, že nabídky firem CMI a Carl Zeiss vyhověly zadání. |  | Nabídka firmy OFTIS-OPTA nevyhověla - měření parametrů neprobíhá v jednom kroku, neměří všechny požadované parametry.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci, nejnižší nabídková cena.
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2014-09-04