FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. Ivo Rovný, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

V Brně dne

Naše zn.:   2024/39170/FNBrno - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.:

#### Veřejná zakázka – FN Brno -  přístavba PET/CT a energetická úsporná opatření objektu N – dodavatel PD – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 17. 04. 2024 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno -  přístavba PET/CT a energetická úsporná opatření objektu N – dodavatel PD, ve kterým sděluje následující:

Dotaz:

Vážený zadavateli,

s ohledem na předchozí ZŘ na studii proveditelnosti - hybridní diagnostický přístroj PET/CT žádáme o zveřejnění této studie v celém rozsahu, neboť existuje důvodná pochybnost, že někteří z uchazečů mohou disponovat větší znalostí a podrobností dané problematiky (zpracované architektonické a urbanistické řešení, stavebně – konstrukční řešení, bilance a nároky na inženýrské sítě, přeložky stávajících sítí, provozně – dispoziční řešení (studie by měla posoudit a navrhnout možnosti provozního napojení na stávající pracoviště PET MR a MR tak, aby byl zajištěn optimální provoz všech 3 pracovišť), provozní soubory, zdravotnická technologie (důraz bude kladen na zjištění a dodržení všech technických a technologických požadavků stávající i nové zdravotnické technologie), PBŘ, apod.).

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o Studii proveditelnosti provozu PET/CT v areálu FN Bohunice Brno, vypracovanou společností Ateliér Velehradský, s.r.o., se sídlem: Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno, IČO: 29263140, včetně listu, který obsahuje variantní řešení. Zadavatel výslovně uvádí, že studie je zpracována na realizaci samostatné budovy PET/C, avšak zadavatel si vybral variantní řešení (Varianta 0), kde bude prostor PET/CT realizován jako nadstavba a přístavba existujícího objektu N. Z této studie lze použít bilanci objektu, technologické vybavení místností, koncepci technických zařízení a návrhové parametry.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené upravuje zadávací dokumentaci a návrh smlouvy, které v aktualizované verzi společně se Studii proveditelnosti provozu PET/CT v areálu FN Bohunice Brno tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel