FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. IVO ROVNÝ, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

##### Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Spotřební materiál pro plazmaferézy

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČO:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

ID datové schránky:   4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II.

Předmět A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky odběrových souprav, jehel a antikoagulačního roztoku pro odběry plazmy (dále také „Spotřební materiál“) dle potřeb zadavatele na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na dobu 8 let. Součástí plnění je i výpůjčka 13 ks mobilních separátorů plazmy a zajištění jejich servisu na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené na dobu trvání rámcové kupní smlouvy (Spotřební materiál spolu s vypůjčovanou technologií dále také „Zboží“).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál

33100000-1 Zdravotnické přístroje

Počet plazmaferéz za rok: 11 000

Předpokládaný odběr spotřebního materiálu za 8 let:

Odběrové soupravy                  88 000 ks

Jehly                                         88 500 ks

Antikoagulační roztok (250 ml) 88 000 ks

Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde uvedené údaje jsou pouze orientační, slouží pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel nebude sankcionován za vyšší či nižší odběr.

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

III.

Kvalifikace ÚČASTNÍKA

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje účastník již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň její každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; obsah smlouvy nebo potvrzení musí být v souladu s § 83 odst. 2 a 3 zákona.

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, v souladu s § 226 a násl. zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím systému certifikovaných dodavatelů

Účastník zadávacího řízení může prokázat kvalifikaci též předložením platného certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- Podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- Nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- Nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Důsledek nesplnění kvalifikačních podmínek

Důvodem pro vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

IV.

technické podmínky

Zadavatel požaduje Zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost Zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Vypůjčované přístroje musí splňovat požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma a tabulku dle Přílohy č. 6 této zadávací dokumentace.

- Spotřební materiál – minimální technické podmínky

Odběrové soupravy:   88.000 ks

- Jednožilní systém

- Vak pro odběr plazmy 1000 ml

- Možnost náhrady odebraného materiálu fyziologickým roztokem

Jehly: 88.500 ks

Odběrová jehla pro plazmaferézu musí být kompatibilní s odběrovou soupravou.

- Velikost 16G

- Délka hadičky 30 cm

- Křidélka pro uchopení

- Krytka jehly

- Bezpečnostní zámek

Antikoagulační roztok:   88.000 ks

Dodávky uvedeného roztoku musí zabezpečit provádění odběrů za účelem výroby suroviny pro další

výrobu v následujícím rozsahu a musí být kompatibilní s odběrovou soupravou:

- protisrážlivý roztok 4% citronan sodný, objem 250 ml v plastovém obalu

Protisrážlivý roztok 4% citronan sodný je používaný při přístrojových odběrech plazmy (plazmaferézách).

Složení: 1000 ml obsahuje: Citrát sodný dihydrát 40 g, Aqua pro injectione  ad 1000 ml, pH 6,4 – 7,5.

Součástí dodávek roztoků budou příbalové letáky v českém jazyce.

- Separátory – minimální technické podmínky

Separátory plazmy:

- 13 ks mobilního automatického separátoru plazmy

- přístroj musí umožnit separaci z jednoho žilního přístupu

- odseparovaný produkt plazmy musí splňovat legislativní jakostní požadavky plazmy k frakcionaci

- možnost separace volitelného objemu plazmy

- doba separace plazmy o objemu alespoň 800 ml nesmí přesáhnout 60 minut

- volitelné parametry: odběrová rychlost, návratová rychlost, objem plazmy, objem fyziologického roztoku

- možnost připojení kompenzačního roztoku

- možnost předčasného ukončení separace s návratem

- snadná obsluha přístroje (dotyková obrazovka)

- moderní bezpečnostní prvky pro maximální dostupnou ochranu dárce krve při odběru

- kontrola průchodnosti připojení antikoagulačního roztoku po celou dobu separace

- automatická kalibrace vah při zapnutí bez manuálního zásahu obsluhy

- komunikace v českém jazyce

- zvukový a optický alarm při problémech v průběhu separace ev. poruše přístroje

- obousměrná komunikace s informačním systémem (možnost editovat záznam u dárce krve v informačním systému přímo z odběrového místa)

- přístroj musí mít přístrojově ovládanou manžetu

- mobilnost separátoru

- stolek pod přístroj, pokud není součástí přístroje

- s ohledem na bezpečnost dárce zadavatel jako prevenci záměny roztoků požaduje mechanicky odlišné konektory pro AC a NaCl

Součástí výpůjčky přístrojového vybavení bude:

- bezplatná instalace a plné uvedení do rutinního provozu

- bezplatné připojení k IS

- bezplatné zaškolení obsluhy včetně dalšího pravidelného proškolování podle požadavků

dle přiloženého vzoru smlouvy o výpůjčce

- bezplatné opravy závad zařízení, které se projeví po dodání a instalaci

- bezplatné provádění všech výrobcem doporučených preventivních kontrol včetně verifikace

a kalibrací  (v nabídce účastník uvede frekvenci provádění)

V.

POSTUP ZADÁVÁNÍ, DOba A místo plnění

Zadavatel uzavře s jedním účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, rámcovou kupní smlouvu a smlouvu o výpůjčce na dobu 8 let.

Plnění dle rámcové kupní smlouvy bude realizováno v termínu určeném na základě jednotlivých písemných objednávek zadavatele (výzev k plnění) s dobou dodání do 1 pracovního dne od doručení objednávky.

Dodání předmětu výpůjčky bude realizováno do 6 týdnů od účinnosti smlouvy o výpůjčce.

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Fakultní nemocnice Brno, Nemocniční lékárna (spotřební materiál) a Transfuzní a tkáňové oddělení (výpůjčka), Jihlavská 20, 625 00 Brno.

###### VI.

###### obchodní a PLatební PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu rámcové kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, které jsou přiloženy jako Přílohy č. 2 - 4  této zadávací dokumentace , a jsou její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby účastník k předložení návrhů smluv využil vzorových textů smluv bez jakýchkoliv změn.

Účastník je oprávněn a současně povinen vyplnit do vzorových návrhů smluv zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně k nim připojit požadované přílohy.

VII.

JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):

- v případě, že je Zboží zdravotnickým prostředkem, čestné prohlášení či jiný doklad o splnění registrační povinnosti účastníka jakožto výrobce, případně zplnomocněného zástupce,  nebo dovozce nebo distributora zdravotnického prostředku dle platných právních předpisů,

- čestné prohlášení, že Zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, včetně uvedení klasifikační třídy,

- čestné prohlášení pro použití Spotřebního materiálu v nemocničním provozu,

- příbalové letáky ke Spotřebnímu materiálu,

- uživatelský manuál k přístrojům ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search,

- kromě uživatelského manuálu v českém jazyce i uživatelský manuál v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR, ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search,

- vyplněné návrhy smluv včetně příloh ve formátu *.doc (pro účely jejich zveřejnění v registru smluv),

- zadavatel požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel nespadá pod tyto situace, prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je součástí jako Příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem,

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele,

- upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky,

VIII.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou Spotřebního materiálu, tj. zejména dopravu do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo aj.

Nabídková cena bude zpracována jako celková cena požadovaného Spotřebního materiálu v uvedeném množství za 8 let (96 měsíců) v Kč bez DPH a v Kč s DPH.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení zpracoval nabídkovou cenu do Přílohy č. 1 - „Tabulka pro výpočet nabídkové ceny“ tak, že v tabulce vyplní prázdné sloupce (celková nabídková cena se dopočítá automaticky).

IX.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Kateřina Láníčková, právník Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: lanickova.katerina@fnbrno.cz (viz. též bod XII. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

X.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat QCM - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. čísle + 420 538 702 719, případně e - mailem: podpora@ezak.cz.

Struktura nabídky:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,

- Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod,

- Doklady prokazující splnění podmínek kvalifikace dle čl. III. této dokumentace,

- Doklady prokazující splnění technických podmínek dle čl. IV. této dokumentace,

- Doklady dle bodu VII. této dokumentace,

- Nabídková cena dle bodu VIII. této dokumentace,

- Vyplněná tabulka bodových hodnot vybraných technických parametrů dílčího hodnotícího kritéria č. 2 dle bodu XI. této dokumentace

XI.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude stanovena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality nabízeného plnění.

Za účelem hodnocení nabídek zadavatel stanovil dvě (2) dílčí hodnotící kritéria, k nimž přiřadil váhu dle významu, který daným kritériím přisuzuje:

|  | Dílčí hodnotící kritérium | Váha dílčího hodnotícího kritéria |
| --- | --- | --- |
|  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 60 % |
|  | Kritérium kvality – splnění vybraných technických parametrů | 40 % |

- 1. Dílčí hodnotící kritérium č. 1 – „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ (váha 60 %)

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena účastníkem uvedená celková nabídková cena v Kč bez DPH. V rámci vyjasnění všech pochybností zadavatel stanovuje, že celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková nabídková cena v Kč bez DPH za 96 měsíců uvedená účastníkem zadávacího řízení v Příloze č. 1 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.

- 2. Dílčí hodnotící kritérium č. 2 – „Kritérium kvality – splnění vybraných technických parametrů“ (váha 40 %)

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude stanoveným způsobem hodnoceno splnění vlastností nabízeného plnění, které zadavatel považuje pro vlastní potřeby za uživatelsky významné.

Pro toto hodnotící kritérium stanovil zadavatel pět (5) dílčích podkritérií technických parametrů separátorů  a odběrových souprav, z nichž každé odráží medicínský nebo uživatelský význam. Každému dílčímu podkritériu zadavatel přiřadil bodovou hodnotu, která vyjadřuje jeho význam pro zadavatele z hlediska kvality a užitné hodnoty.

Bodové hodnoty vybraných technických parametrů dílčího kritéria č. 2:

| Poř. č. | Technický parametr | Rozsah parametru | Vyjádření účastníka ANO/NE | Bodová hodnota | Vyjádření technické hodnoty (doplní účastník) | Odkaz na dokument nabídky | Strana dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odběrová souprava neobsahuje ftaláty (DEHP) | ano |  | 50 |  |  |  |
|  |  | ne |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Integrovaná čtečka čárových kódů | ano |  | 10 |  |  |  |
|  |  | ne |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Hmotnost do 20 kg včetně | ano |  | 10 |  |  |  |
|  |  | ne |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Spotřeba energie - příkon nižší než 200 W | Do 200 W |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 200-400W |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Nad 400W |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Čtečka RFID | ano |  | 10 |  |  |  |
|  |  | ne |  | 0 |  |  |  |
| Maximální počet získaných bodů je 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Pro účely hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria účastník doplní do výše uvedené tabulky do prázdných polí požadované údaje. Na základě doplněných údajů zadavatel přidělí účastníkům bodové hodnoty u jednotlivých podkriterií, které následně sečte.

Popis výpočtu bodových hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií

1. dílčí hodnotící kritérium

Bodové hodnocení nabídky vypočte zadavatel podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídková cena (v Kč)

počet bodů kritéria = 	---------------------------------------------  x 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena (v Kč)

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

2. dílčí hodnotící kritérium

Bodové hodnocení nabídky vypočte zadavatel podle následujícího vzorce:

celkový získaný počet bodů účastníka

počet bodů kritéria = 	-------------------------------------------------------- x 100 (bodů)

nejvyšší počet získaných bodů účastníků

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za obě dílčí hodnotící kritéria nejvyšší výsledné bodové ohodnocení.

V případě, že by se na pozici nejvýhodnější nabídky umístilo více nabídek se shodným celkovým počtem bodů, bude jako nejvýhodnější vybrána ta nabídka, která byla jako nejvýhodnější hodnocena v dílčím kritériu s nejvyšší váhou.

XII.

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

Písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a ta za využití

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE,

- datové schránky zadavatele: 4twn9vt,

- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení

Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.

Pokud bude mít účastník při podání nabídky technické problémy, zadavatel doporučuje, aby se obrátil na technickou podporu E-ZAKU, telefon: + 420 538 702 719.

XIII.

- Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

- pokud u některé položky Zboží zcela nebo zčásti hrazené z veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží její úhradu z veřejného zdravotního pojištění a nestanoví-li právní předpis, správní rozhodnutí nebo cenový předpis jinak, pak:

  - v případě, že výše této úhrady byla před jejím snížením stejná nebo vyšší než kupní cena za tuto položku Zboží a současně se tím tato úhrada snížila pod tuto kupní cenu, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje na výši této úhrady po tomto jejím snížení;

  - v případě, že výše této úhrady byla před tímto snížením nižší než kupní cena za tuto položku Zboží, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje o částku, o kterou se snížila tato úhrada;

- v případě, že dojde k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek z důvodů na straně třetí osoby některé položky Zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky Zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že výrobce některé položky Zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, uvede na trh novou verzi takové položky Zboží, která má stejné účelové určení a má stejné nebo lepší vlastnosti, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky Zboží touto její novou verzí, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že zadavatel pořídí nové zařízení (přístroj apod.), se kterým není kompatibilní některá z položek Zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky Zboží jinou položkou, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, stejného účelového určení s vlastnostmi stejnými nebo lepšími, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, která s tímto novým zařízením bude kompatibilní, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.

- XIV.

- PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá v nabídce k dispozici.

Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 5 zákona.

Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, bude zadavatel podle § 122 odst. 6 zákona požadovat předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence

- sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

- předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

- je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

- který nepředložil požadované údaje nebo doklady.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že v souladu s čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je povinen vyloučit dodavatele (účastníka zadávacího řízení), který je:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a),

- dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b),

- sdružením dodavatelů (ve smyslu § 82 zákona), jehož člen je subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c),

- prokazuje část kvalifikace (ve smyslu § 83 zákona) poddodavatelem, který má plnit více než 10 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a který zároveň je subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c).

- XV.

- lhůta a místo PRO podání nabídek, Otevírání NABÍDEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

Místo:

- elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

Otevírání nabídek:

- otevírání nabídek proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

V Brně dne 18. 4. 2024

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel FN Brno

Přílohy

Příloha č. 1 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

Příloha č. 2 – Vzorový text rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 4 – Vzorový text smlouvy o výpůjčce

Příloha č. 5 – Požadavky FN Brno pro připojení ICT

Příloha č. 6 – Požadavky FN Brno pro připojení ICT - příloha

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení – mezinárodní sankce

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel: 532 232 806, e-mail:Lanickova.Katerina@fnbrno.cz