## Technická specifikace - lt
Zadavatel v tabulce níže stanovil technickou specifikaci požadovaných souprav pro sekvenování vzorků. Potenciální dodavatel vyplní za každý technický pametr, jestli je schopný tento paramatr splnit ("ANO"), nebo navrhne alternativní technické řešení technického parametru tak, aby nebylo diskriminační.
Výběrové řízení:
Číslo:
Název: | Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou
Klinika: | Interní hematologická a onkologická klinika - Centrum molekulární biologie a genetiky
Technická specifikace sekvenačních kitů:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele* | navrhované technické řešení**
V.1.1 Sekvenační kity s definovanými charakteristikami (viz Kritérium 1 Cenové nabídky) musí být kompatibilní se stávajícím způsobem přípravy knihoven (sequence capture, amplicon - aktuálně sekvenováno na platformách Illumina, fosforylované primery).
V.1.2 Dodavatel musí být schopen dodat kompletní spektrum kitů s definovanými charakteristikami (viz Kritérium 1 Cenové nabídky)
V.1.3 Požadované spektrum kitů musí být od stejného výrobce a kompletně použitelné na jedné sekvenační platformě.
V.1.4 Vyžadujeme využití technologie RCA (rolling circle amplification) pro minimalizaci chyb při sekvenaci.
Technická specifikace sekvenační platformy
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele* | navrhované technické řešení**
VI.2.1. Sekvenační platforma umožňuje provoz alespoň dvou nezávislých flowcell paralelně v jednom čase.
VI.2.2. Sekvenační platforma musí podporovat duální indexování vzorků.
VI.2.3. Sekvenační platforma musí podporovat UMI (Unique molecular identifiers).
VI.2.4. Platforma musí být v provedení umožňující její umístění na stůl, případně jiný vhodný podstavec - stůl/podstavec s příslušnou nosností a charakteristikami (rozměry, nosnost) je taktéž součástí výpůjčky.
VI.2.5. Platforma musí být schopna pracovat v místnosti s teplotním rozmezím 20 - 25°C a nesmí vyžadovat samostatný zdroj chlazení nebo odtah.
VI.2.6. Platforma musí být kompatibilní s elektrorozvody standardní středoevropské laboratoře.
VI.2.7. Platforma musí umožňovat její rozšíření na "Multiomics" verzi (proteiny, posttranslační modifikace proteinů, morfologie). Platforma musí být tohoto rozšíření schopna buď hned nebo maximálně v horizontu 12 kalendářních měsíců od data podepsání Rámcové smlouvy (doložit čestným prohlášením výrobce).
VI.2.8. Součástí dodávky musí být bezúplatné zapůjčení a servis (vč. pravidelných preventivních prohlídek) sekvenační platformy na celou dobu (2 roky) uvažované rámcové dohody.
VI.2.9. Sekvenační platforma musí být nová (ne repasovaná).
VI.2.10. Dodavatel se zavazuje dodat adresu a kontaktní údaje minimálně dvou pracovišť (akademických či zdravotnických, případně kombinace obou), kde je nabízená platforma uvedena do provozu v posledních 3 letech.
VI.2.11. Součástí dodávky sekvenační platformy musí být i operační jednotka (např. PC) pro in situ zpracování primárních dat. Součástí operační jednotky musí být i veškerý nezbytný SW nutný k provozu operační jednotky, ovládání sekvenační platformy a zpracování primárních dat.
Vysvětlivka:
* V případě, že parametr je dosažitelný, uvede dodavatel do pole "ANO"
** V případě, že dodavatel považuje parametr za diskriminační, navrhne dodavatel alternativní technické řešení

## VZOR vyplnění specifikace (hidden)
Výběrové řízení:
Číslo:
Název:
Klinika:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7