Technická specifikace Konfokální minisondy – 3 ks

Konfokální sonda CystoFlex™ UHD plně kompatibilní s přístrojem Cellvizio 100:

- rozlišení 1 µm

- kompatibilita s pracovním kanálem ≥ 2,8 mm

- zorné pole 240 µm