## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | SO 01 - Heliport |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | FN Brno - Heliport HEMS |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | SUBTECH, s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Fakultní nemocnice Brno
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Rozpočet
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH.
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska
technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.
Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak,
aby mohl připravit cenovou nabídku. Předpokládají se množstevní slevy dodavatelů.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní
firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního
výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné řešení.
6. Doporučuji při ocenění uvažovat i hodinové sazby. Doporučení je z důvodu realizace velkého množství vývodů,
kontroly postupu prací s aktuální dokumentací technologie laboratoří a koordinace se zúčastněnými
profesemi na stavbě.
7. Ceník RTS neobsahuje některé zde uvedené specifikace a montáže. U položek které nejsou součástí ceníku RTS jsou
uvedena pouze čísla hl. skupiny.
Stavba : |  | FN Brno - Heliport HEMS |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Heliport |  |  | F1.06 - Silnoproudé instalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromotáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Hodinová sazba
Práce účtované hodinovou sazbou
| Počet | J | Cena | Celkem
koordinace tras profesí | 12 | h |  | 0
nezměřitelné montážní práce | 60 | h |  | 0
dozor | 80 | h |  | 0
vyzkoušení zařízení, nastavení parametrů | 30 | h |  | 0
ověření parametrů napojovaného zařízení, úprava instalace, finál.dokončování | 40 | h
kontrola provedení požárních ucpávek (realizace je součástí stavební části) | 8 | h |  | 0
součet položky |  |  |  | 0

## Kusový
Materiál nosný kusový
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
p.č. | č. položky | SPÍNAČE
1 | 210 11-0041.R00 | Montáž spinac pod omítku | 1 | komplet | 6 | ks |  |  |  | 0
2 | 345- | Spinac pod omítku | 1 | komplet | 6 | ks |  |  | 0 | 0
3 | 210 11-0041.R00 | Montáž spinac pod omítku | 1/0 | komplet | 2 | ks |  |  | 0 | 0
4 | 345- | Spinac pod omítku | 1/0 | komplet | 2 | ks |  |  | 0 | 0
5 | 210 11-0045.R00 | Montáž spinac pod omítku | 5 | komplet | 1 | ks |  |  | 0 | 0
6 | 345- | Spinac pod omítku | 5 | komplet | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7 | 210 | montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
8 | 345- | Ovládací tlačítko ve skříňce IP54 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9 | 210 | montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10 | 345- | Ovládací tlačítko na klíč ve skříňce IP54 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
11 | 210 | montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
12 | 345- | Signálka rudá ve skříňce IP54 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
13 | 210 | montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
14 | 345- | Signálka zelená ve skříňce IP54 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
15 | 210 11-071.R00 | Montáž spínač automatický se snímačem pohybu, úhel pokrytí 220°, IP55 |  |  | 21 | ks |  |  | 0 | 0
16 | 345- | spínač automatický se snímačem pohybu, úhel pokrytí 220°, IP55 |  |  | 21 | ks |  |  | 0 | 0
Barvy zásuvek při realizaci nutno rozlišit tak, aby odpovídaly jednotlivým napájecím systémům
cena je uvažována standardní (zahrnuje všechny možné případy bez ohledu na jednotlivé barvy)
Typ zásuvek musí být sjednocen s typem zásuvek profese SLP.
17 | 210 11-1011.R00 | Montáž zasuvka 250V/16A pod omítku | 1x | komplet | 12 | ks |  |  | 0 | 0
18 | 345- | Zasuvka 250V/16A pod omítku | 1x | komplet | 12 | ks |  |  | 0 | 0
19 | 210 11-1103.R00 | Montáž zásuvka průmyslová |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
20 | 345- | Zasuvka prumyslova | IP44 | 16A/3+N+PE | 1 | ks |  |  | 0 | 0
21 | 210 01-0301.R00 | Montáž krabice P | přístrojová 70 | víčko | 25 | ks |  |  | 0 | 0
22 | 345- | Krabice P | přístrojová 70 | víčko | 25 | ks |  |  | 0 | 0
23 | 210 01-0321.R00 | Montáž krabice R |  |  | 25 | ks |  |  | 0 | 0
24 | 345- | Krabice R | rozvodná | víčko+svorkovnice | 25 | ks |  |  | 0 | 0
25 | 210 01-0321.R00 | Montáž krabice O | odbočná | víčko | 10 | ks |  |  | 0 | 0
26 | 345- | Krabice O | odbočná | víčko | 10 | ks |  |  | 0 | 0
27 | 210 | Montáž ekvipotencialni svorkovnice HOP |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
28 | 345- | Ekvipotencialni svorkovnice HOP | EPS1 | s krytem | 2 | ks |  |  | 0 | 0
29 | 210 | Montáž krabice pro NO s prodlouženou funkčností |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
30 | 345- | Krabice pro NO s prodlouženou funkčností |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
31 | 210 | Montáž krabice do beton |  |  | 38 | ks |  |  | 0 | 0
32 | 345- | Krabice do betonu |  |  | 38 | ks |  |  | 0 | 0
33 | 210 | Montáž svorka na vodu |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
34 | 345- | Svorka na vodu | ZS4 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
35 | 210 | Montáž zemnici svorka |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
36 | 345- | Zemnici svorka | ZSA16 |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
37 | 210 | Montáž Pasek pro 1 ks |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
38 | 345- | Pasek pro 1 ks | ZSA16 |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
39 | 210 | Montáž prichytka mala |  |  | 60 | ks |  |  | 0 | 0
40 | 345- | Prichytka mala | do 10x CYKY 3x1.5 |  | 60 | ks |  |  | 0 | 0
41 | 210 | Montáž prichytka velka |  |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0
42 | 345- | Prichytka velka | do 16x CYKY 3x1.5 |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0
43 | 210 | Montáž dielektricky koberec |  |  | 3 | m |  |  | 0 | 0
44 | 345- | Dielektricky koberec |  |  | 3 | m |  |  | 0 | 0
45 | 210 02-0651 | Montáž ocelova konstr pro pristroje do 5 kg |  |  | 40 | ks |  |  | 0 | 0
46 | 345- | Ocelova konstr pro pristroje do 5 kg |  |  | 40 | ks |  |  | 0 | 0
47 | 210 02-0652 | Montáž ocelova konstr pro pristroje do 10 kg |  |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0
48 | 345- | Ocelova konstr pro pristroje do 10 kg |  |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0
49 | 210 02-0653 | Montáž ocelova konstr pro pristroje do 50 kg |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
50 | 345- | Ocelova konstr pro pristroje do 50 kg |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
51 | 210 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
52 | 345- | Elektrický konvektor s regulací, 230V, 500W |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
53 | 210 | Montáž |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
54 | 345- | Elektrický konvektor s regulací, 230V, 1000W |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
55 | 210 | Montáž |  |  | 38 | ks |  |  | 0 | 0
56 | 345- | Instalační krabice včetně svorkovnice, IP44 |  |  | 38 | ks |  |  | 0 | 0
Systém pro otápění - topné kabely + regulace
(dodavatel upřesní dle jím navrženého výrobce systému)
Zádveří, spojovací rampa, přistávací plocha nadzemní koridor a otápění potrubí
57 |  | Odporový topný kabel 0,14 Ohm/m |  |  | 1840 | m |  |  | 0 | 0
58 |  | Odporový topný kabel 0,17 Ohm/m |  |  | 118 | m |  |  | 0 | 0
59 |  | Pripojovací souprava |  |  | 13 | kpl |  |  | 0 | 0
60 |  | Detektor snehu a ledu pro regul. otápení okapu a venk. ploch, DIN, 10A |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
61 |  | Cidlo snehu a ledu pro otápení ploch, délka pr. 15m |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
62 |  | Kombinované cidlo teplota/vlhkost vyhrívané plochy, délka pr. 15m |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
63 |  | Cidlo teploty vzduchu, délka pr. 4m |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
64 |  | Elektronický termostat na DIN lištu, IP 40, 10 A |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
65 |  | Standardní cidlo pro UTR i ITR, -25+70°C, pr. 4m PVC |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
66 |  | Montážní materiál |  |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
67 |  | Provádecí dokumentace |  |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
68 |  | Dozbrojení rozvadece |  |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
69 |  | Montáž TK |  |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
70 |  | Montáž napájení |  |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
|  | MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY NOSNÉHO MATERIALU | [6 empty] | 0
|  | PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY MATERIÁLU NOSNÉHO KUSOVÉHO | [6 empty] | 0
|  | Celkem | [6 empty] | 0 | 0
Hromosvod, uzemnění
|  | Název |  |  | Počet | J |  |  | Celkem material | Celkem montáž
71 | 210 22-0301.R00 | Montáž |  |  | 10 | ks |  |  |  | 0
72 | 345- | Svorka universalni |  |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0
73 | 210 22-0302.R00 | Montáž |  |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0
74 | 345- | Svorka pripojovaci |  |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0
75 | 210 22-0302.R00 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
76 | 345- | Svorka na trubku |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
77 | 210 | Montáž |  |  | 40 | ks |  |  | 0 | 0
78 | 345- | Podpera vedení na rovnou strechu |  |  | 40 | ks |  |  | 0 | 0
79 | 210 22-0101.R00 | Montáž |  |  | 40 | m |  |  | 0 | 0
80 | 345- | Zemnici drat | 8 mm |  | 40 | m |  |  | 0 | 0
81 | 210 | Montáž |  |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0
82 | 345- | Drobný montážní materiál - svorky, držáky dle upřesnění stavby |  |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0
83 | 210 | Montáž |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0
84 | 345- | Uzemňovací bod |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0
POZNÁMKA: Zemní práce jsou uvažovány v rámci stavby objektu
|  | Celkem | [6 empty] | 0 | 0

## Svítidla hlavní
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
Svítidla hlavního osvětlení
|  | Název |  |  |  | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
Podrobný popis svítidel viz Legenda svítidel
Světelné zdroje musí splňovat kvalitativní požadavky dle legendy místností
(požadavky na umělé osvětlení)
U stmívatelných předřadníků nutno koordinovat ovládání v silnoproudu s použitým
typem předřadníku
p.č. | č. položky
1 | 348- | A1 - Prachotěsné zářivkové svítidlo | 1x36/840 | EP | 6 | ks |  |  | 0
2 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 6 | ks |  |  | 0
3 | 348- | T8 36W/840 |  |  | 6 | ks |  |  | 0
4 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 6 | ks |  |  | 0
5 | 348- | Montážní set |  |  | 6 | ks |  |  | 0
6 | 210 20-1068.R00 | Montáž |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
7 | 348- | A2 - Prachotěsné zářivkové svítidlo | 2x36/840 | EP | 1 | ks |  |  | 0 | 0
8 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9 | 348- | T8 2x36W/840 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
10 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
11 | 348- | Montážní set |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
12 | 210 20-1068.R00 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
13 | 348- | A3 - Prachotěsné zářivkové svítidlo | 2x58/840 | EP | 7 | ks |  |  | 0 | 0
14 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0
15 | 348- | T8 2x58W/840 |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0
16 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0
17 | 348- | Montážní set |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0
18 | 210 | Montáž |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0
19 | 348- | A4 - Prachotěsné zářivkové svítidlo | 1x55/840 | EP | 90 | ks |  |  | 0 | 0
20 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 90 | ks |  |  | 0 | 0
21 | 348- | LED 55W/840 |  |  | 0 | ks |  |  | 0 | 0
22 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 90 | ks |  |  | 0 | 0
23 | 348- | FE Niv Set |  |  | 90 | ks |  |  | 0 | 0
24 | 210 | Montáž |  |  | 90 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
25 | 348- | A5 - Prachotěsné zářivkové svítidlo | 1x18/840 | EP | 2 | ks |  |  | 0 | 0
26 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
27 | 348- | T8 18W/840 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
28 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
29 | 348- | Montážní set |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
30 | 210 20-1068.R00 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
31 | 348- | B1 - Prachotěsné zářivkové svítidlo | 1x40/840 | EP | 2 | ks |  |  | 0 | 0
32 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
33 | 348- | Z T8 40W/840 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
34 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
35 | 348- | Montážní set |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
36 | 210 20-1068.R00 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
37 | 348- | B2 - Signalizační svítidlo LED | 24V | EP | 18 | ks |  |  | 0 | 0
38 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 18 | ks |  |  | 0 | 0
39 | 348- | Napájecí zdroj 230/24DC, 10 VA | IP65 |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0
40 | 210 | Montáž |  |  | 21 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
41 | 348- | D1 - Svítidlo do čistých prostor prachotěsné | 4x24/840 | EP | 6 | ks |  |  | 0 | 0
42 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
43 | 348- | T5 24W/840 |  |  | 24 | ks |  |  | 0 | 0
44 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 24 | ks |  |  | 0 | 0
45 | 210 20-1038.R00 | Montáž |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
46 | 348- | H - svítidlo kuchyňské linky | 1x24/840 | EP | 1 | ks |  |  | 0 | 0
47 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
48 | 348- | T5 24W/840 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
49 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
50 | 210 20-1062.R00 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY | [6 empty] | 0
|  | PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY | [6 empty] | 0
|  | Celkem | [6 empty] | 0 | 0

## systém NO
Systém nouzového osvětlení
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
Podrobný popis svítidel viz Legenda svítidel
Svítidla včetně světelných zdrojů
p.č. | č.položky
1 | 348- | N1 | nouzové, přisazené, LED | piktogramové | 27 | ks |  |  | 0
2 | 348- |  | Ekologický příspěvek |  | 27 | ks |  |  | 0
3 | 210 |  | Montáž |  | 27 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
4 | 348- | N2 | nouzové, přisazené, LED | bezpečnostní protipanické | 18 | ks |  |  | 0 | 0
5 | 348- |  | Ekologický příspěvek |  | 18 | ks |  |  | 0 | 0
6 | 210 |  | Montáž |  | 18 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
7 | 348- |  | Centrála nouzového osvětlení včetně baterií modul pro indikaci stavu systému | LPS 360 1h10/2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
8 | 210 |  | Montáž |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9 | 348- |  | Sledovací modul pro montáž do rozvaděče 3 moduly | EPD | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10 | 210 |  | Montáž |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY | [6 empty] | 0
|  | PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY MATERIÁLU NOSNÉHO KUSOVÉHO | [6 empty] | 0
|  | Celkem | [6 empty] | 0 | 0

## Napájecí systémy+vývody
Materiál nosný délkový
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
p.č. | č.položky
[9 empty] | 0 | 0
|  | Vývody z RMS1 | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
1 | 210800549 | Montáž |  |  | 27 | m |  |  | 0 | 0
2 |  | Vodic CY | 16 |  | 27 | m |  |  | 0 | 0
|  | 5+10+12 | [6 empty] | 0 | 0
3 | 210810041 | Montáž |  |  | 18 | m |  |  | 0 | 0
4 |  | Kabel CYKY | 2x1,5 |  | 18 | m |  |  | 0 | 0
|  | 6*3 | [6 empty] | 0 | 0
5 | 210810045 | Montáž |  |  | 740 | m |  |  | 0 | 0
6 |  | Kabel CYKY | 3x1,5 |  | 740 | m |  |  | 0 | 0
|  | 3*10+15+20+25+30+45+10*50+75 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 210810045 | Montáž |  |  | 220 | m |  |  | 0 | 0
8 |  | Kabel CYKY | 5x1,5 |  | 220 | m |  |  | 0 | 0
|  | 40+80 | [6 empty] | 0 | 0
9 | 210810046 | Montáž |  |  | 1680 | m |  |  | 0 | 0
10 |  | Kabel CYKY | 3x2,5 |  | 1680 | m |  |  | 0 | 0
|  | 6*10+5*15+20+2*25+40+2*95+10*96+105+180 | [6 empty] | 0 | 0
11 | 210810052 | Montáž |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 0
12 |  | Kabel CYKY | 5x2,5 |  | 30 | m |  |  | 0 | 0
|  | 10+20 | [6 empty] | 0 | 0
13 | 210810052 | Montáž |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 0
14 |  | Kabel CYKY | 5x4 |  | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | 5+15 | [6 empty] | 0 | 0
15 | 210810045 | Montáž |  |  | 40 | m |  |  | 0 | 0
16 |  | Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 | B2 s1 d0 | 40 | m |  |  | 0 | 0
|  | 8+10+15+35+45 | [6 empty] | 0 | 0
17 | 210810046 | Montáž |  |  | 65 | m |  |  | 0 | 0
18 |  | Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 | B2 s1 d0 | 65 | m |  |  | 0 | 0
|  | 3*15+20 | [6 empty] | 0 | 0
19 | 210810052 | Montáž |  |  | 10 | m |  |  | 0 | 0
20 |  | Kabel 1-CXKH-R | 3x4 | B2 s1 d0 | 10 | m |  |  | 0 | 0
|  | 10 | [6 empty] | 0 | 0
21 | 210810045 | Montáž |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
22 |  | Kabel 1-CXKH-R | 7x1,5 | B2 s1 d0 | 15 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Potkávací světlo - L | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
23 | 210810045 | Montáž |  |  | 180 | m |  |  | 0 | 0
24 |  | Kabel CYKY | 3x1,5 |  | 180 | m |  |  | 0 | 0
25 | 210800549 | Montáž |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
26 |  | Vodic CY | 16 |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Potkávací světlo - CH | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
27 | 210810045 | Montáž |  |  | 72 | m |  |  | 0 | 0
28 |  | Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 | B2 s1 d0 | 72 | m |  |  | 0 | 0
29 | 210800549 | Montáž |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
30 |  | Vodic CY | 16 |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Potkávací světlo - kampus | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
31 | 210810045 | Montáž |  |  | 48 | m |  |  | 0 | 0
32 |  | Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 | B2 s1 d0 | 48 | m |  |  | 0 | 0
33 | 210800549 | Montáž |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
34 |  | Vodic CY | 16 |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Přívod pro USV - objekt T | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
35 | 210810045 | Montáž |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 0
36 |  | Kabel CYKY | 5x1,5 | B2 s1 d0 | 60 | m |  |  | 0 | 0
37 | 210800549 | Montáž |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
38 |  | Vodic CY | 16 |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Nouzové osvětlení | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
39 | 210810041 | Montáž |  |  | 510 | m |  |  | 0 | 0
40 |  | Kabel 1-CXKH-V | 3x1,5 | B2 s1 d0 | 510 | m |  |  | 0 | 0
|  | 230+160+90 | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Trubky | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
41 | 210010063 | Montáž |  |  | 27 | m |  |  | 0 | 0
42 |  | Trubka | ocelova | 6021 | 27 | m |  |  | 0 | 0
43 | 210010004 | Montáž |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 0
44 |  | Trubka | zvlnena | 2332LPE1 | 60 | m |  |  | 0 | 0
45 | 210010004 | Montáž |  |  | 490 | m |  |  | 0 | 0
46 |  | Trubka | plastová tuhá | 1416/1 | 490 | m |  |  | 0 | 0
47 | 210010004 | Montáž |  |  | 28 | m |  |  | 0 | 0
48 |  | Lišta instalační | plastová | 25x20 | 28 | m |  |  | 0 | 0
49 | 210010004 | Montáž |  |  | 16 | m |  |  | 0 | 0
50 |  | Lišta instalační | plastová | 40x20 | 16 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Kabelový žebřík z ocelového plechu standardní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně | [6 empty] | 0 | 0
|  | pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky | [6 empty] | 0 | 0
|  | jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava žárové zinkování | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
51 | 210020253 | Montáž |  |  | 16 | m |  |  | 0 | 0
52 |  | Kabelovy zebrik plechovy | 200/60 | komplet | 16 | m |  |  | 0 | 0
53 | 210020253 | Montáž |  |  | 8 | m |  |  | 0 | 0
54 |  | Kabel zakr plech 2 mm 200 mm 13.6 kg/m |  | komplet | 8 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Položky pro upevňovací materiál kabelů s funkční schopností ("V") jsou uvažovány včetně | [6 empty] | 0 | 0
|  | veškerého speciálního příslušenství, doplňků, kotevních bodů a spojovacího materiálu. | [6 empty] | 0 | 0
|  | Veškeré položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže. | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
55 | 210 | Montáž |  |  | 386 | m |  |  | 0 | 0
56 | 345- | Fixační objímka po 30 cm |  | kompletni | 386 | m |  |  | 0 | 0
57 | 210 | Montáž |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 0
58 | 345- | Skupinový držák po 50 cm |  | kompletni | 20 | m |  |  | 0 | 0
59 | 210 | Montáž |  |  | 6 | m |  |  | 0 | 0
60 | 345- | Trubka+ držák po 50 cm |  | kompletni | 6 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Kabelový žlab z ocelového plechu standardní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně | [6 empty] | 0 | 0
|  | pomocí konzol přímo na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné | [6 empty] | 0 | 0
|  | prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava žárové zinkování, barevný nátěr příplatek | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
61 | 210020309 | Montáž |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 0
62 |  | Kabelovy zlab plechovy | 125/100 | komplet | 30 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
63 | 210020303 | Montáž |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 0
64 |  | Kabelovy zlab plechovy | 62/50 | komplet | 15 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
65 | 210020305 | Montáž |  |  | 202 | m |  |  | 0 | 0
66 |  | Kabelovy zlab plechovy | 125/50 | komplet | 202 | m |  |  | 0 | 0
|  | 11+2*36+94 | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Pomocný montážní materiál: | [6 empty] | 0 | 0
67 | 210 | Montáž |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 0
68 |  | Kabel zakr plech 2 mm 600 mm 13.6 kg/m |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 0
|  | Suma | [6 empty] | 0
|  | Prořez délkového materialu 5% z ceny délkového mateialu | [6 empty] | 0
|  | MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY NOSNÉHO MATERIALU | [6 empty] | 0
|  | PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY | [6 empty] | 0
|  | CELKEM délkový materiál | [6 empty] | 0 | 0

## Seznam specifikací
Dodávky - přehled zařízení
Číslo specifikace |  | Název |  | Celkem material | Celkem montáž
1 | Rozváděče | RMS1 |  | 0 | 1649.256
2 | Doplnění |  |  | 0
3 | Skříňky |  |  | 0
4 | UPS *
Doprava dodávek 5% z ceny dodávek
Celkem |  |  |  | 0
*
vstup |  |  | 1f
výstup |  |  | 1f
jmenovité výstupní napětí |  |  | ~230V
BY-PASS |  |  | vestavěn
napájená trafa MED |  |  | 1x3,15 kVA
rezervovaný příkon |  |  | 2,0 kW, 10 min.
doba nabíjení |  |  | 6 hod
dálková signalizace bezpotenciálovými kontakty
Upozornění - parametry musí být ověřeny po výběru konkrétního zařízení,
v nezbytném rozsahu je nutné upravit dokumentaci dle podmínek dodavatele UPS.
Poznámka - nosná konstrukce pro UPS je součástí stavby. Při návrhu musí být
uvažován přístup k zařízení pro provádění obsluhy a údržby. Doporučená
teplota okolí je +20° C, max. teplota okolí je +35° C.

## RMS1
Specifikace - rozvaděče RMS1
Přístroje:
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
1 | 210 19-0051 | Montáž |  |  | 1 | ks |  | 1649.256 |  | 1649.256
2 | 357- | Skrin rozvadec STA-NL 200x100x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3 | 210- | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
4 | 358- | Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
5 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
6 | 358- | Podstavec skrine 10x100x40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
8 | 358- | Montazni panel 200x100 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10 | 358- | Drzak montazniho panelu |  |  | 1 | sa |  |  | 0 | 0
11 | 210- | Montáž |  |  | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 358- | Zakryt z plechu deleny |  |  | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
14 | 358- | Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
15 | 210- | Montáž |  |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0
16 | 358- | Pripojnice fazova Cu |  | 200 A | 6 | ks |  |  | 0 | 0
17 | 358- | Pripojnice nulova Cu |  | 200 A | 4 | ks |  |  | 0 | 0
18 | 358- | Pripojnice PA |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
19 | 358- | Pripojeni skrine na PE |  | do 200A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
20 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
21 | 358- | Spinac INS | 160/3 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
22 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
23 | 358- | Spinac INS | 63/3 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
24 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
25 | 358- | Přepěťová ochrana | TNC 275 | typ 2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
26 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
27 | 358- | Stykac | C40 | AC 230 | 2 | ks |  |  | 0 | 0
28 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
29 | 358- | Kontakty | PK 11E | rada C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
30 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
31 | 358- | Kontakty | PK 30T | rada C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
32 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
33 | 358- | Blokovaci jednotka | BB |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
34 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
35 | 358- | Rele casove ZR | 1P/8A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
36 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
37 | 358- | Rele pomocne 230V~ | 3P/10A |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
38 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
39 | 358- | Rele patice pro moduly |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
40 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
41 | 358- | Signalka 22 mm LED | 230~ Y |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
42 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
43 | 358- | Signalka 22 mm LED | 230~ G |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
44 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
45 | 358- | Ovladaci prepinac | MSK-001-102 | 1-0-2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
46 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
47 | 358- | Stykac 2P instal |  | 20A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
48 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
49 | 358- | Stykac 4P instal |  | 25A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
50 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
51 | 358- | Chranic | PF7-40/4/003 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
52 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
53 | 358- | Mustek PE 7 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
54 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
55 | 358- | Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
56 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
57 | 358- | Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
58 | 210 12-0401.R00 | Montáž |  |  | 58 | ks |  |  | 0 | 0
59 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 9 | ks |  |  | 0 | 0
60 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 4 | ks |  |  | 0 | 0
61 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 27 | ks |  |  | 0 | 0
62 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 14 | ks |  |  | 0 | 0
63 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 20A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
64 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 25A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0
65 | 210 | Montáž |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
66 | 358- | Jistic instalacni | 2 P | 6A/B | 4 | ks |  |  | 0 | 0
67 | 358- | Jistic instalacni | 2 P | 25A/C | 2 | ks |  |  | 0 | 0
68 | 210 12-0451.R00 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
69 | 358- | Jistic instalacni | 3 P | 6A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
70 | 358- | Jistic instalacni | 3 P | 20A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
71 | 210 | Montáž |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0
72 | 358- | Ponocný kontakt jističe | 1/1 |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0
73 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
74 | 358- | Trafo MED IP00 3,15 | 230/230 | 3150VA | 1 | ks |  |  | 0 | 0
75 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
76 | 358- | Přepínací modul | ATySet | 2 P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
77 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
78 | 358- | Spinac packovy | 63/1+N |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
79 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
80 | 358- | Hlidac izolacniho stavu | HIS71 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
81 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
82 | 358- | Termistorové relé | TOM |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
83 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
84 | 358- | Měřící trafo | TAR 1D |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
85 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
86 | 358- | Signalizační panel | MDS 10T |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
87 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
88 | 358- | Přepínač I-0-II | 25 A/ 2P |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
89 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
90 | 358- | Soumrakovy spinac | s nastennym cidlem |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
91 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 126 | ks |  |  | 0 | 0
92 | 358- | Svorka radova | RSA | 4 | 120 | ks |  |  | 0 | 0
93 | 358- | Svorka radova | RSA | 35 | 3 | ks |  |  | 0 | 0
94 | 358- | Svorka radova | RSA | 70 | 3 | ks |  |  | 0 | 0
95 | 210 12-0401.R00 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
96 | 358- | Zasuvka na listu | ZSE-03 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
97 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
98 | 358- | Drobný montážní materiál (průchodky apod.) |  |  | 1 | pol. |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0 | 1649.256

## DOPLNĚNÍ
Specifikace - doplnění stávajících rozvaděčů
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
Rozvaděč RHB/1 "T" - doplnění
1 | 210 12-0401.R00 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
2 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3 | 210 12-0451.R00 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
4 | 358- | Jistic instalacni | 3 P | 6A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
5 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
6 | 358- | Rele pomocne 230V~ | 3P/10A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
8 | 358- | Rele patice pro moduly |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10 | 358- | Stykac 4P instal |  | 25A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
11 | 210 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
12 | 358- | Ponocný kontakt stykače | 1/1 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Rozvaděč 182/2 "L" - doplnění | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
13 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
14 | 358- | Chranic FI/LS | PFL7-6/1N/003/C | 1 P | 2 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Rozvaděč ? - patrová rozvodna 5.NP "CH" - doplnění | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
15 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
16 | 358- | Chranic FI/LS | PFL7-6/1N/003/C | 1 P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Rozvaděč ? - kampus - doplnění | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
17 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
18 | 358- | Chranic FI/LS | PFL7-6/1N/003/C | 1 P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0 | 0

## skříňky
Specifikace - skříňky
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
Skříňky přepěťovek potkávacích svítidel
5 | 210- | Montáž |  |  | 3 | ks |  |  |  | 0
6 | 358- | Plastová nástěnná skříň | IP54 |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
7 | 210- | Montáž |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
8 | 358- | Přepěťová ochrana 2x | TNS 275 | typ 1+2 | 3 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Skříňka přepěťovek ukazatele větru | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
9 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10 | 358- | Plastová nástěnná skříň | IP54 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
11 | 210- | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
12 | 358- | Přepěťová ochrana 4x | TNS 275 | typ 1+2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0 | 0