## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | SO 03 - Zastřešení vstupu urgentního příjmu |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | FN Brno - Heliport HEMS |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | SUBTECH, s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Fakultní nemocnice Brno
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Rozpočet
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH.
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska
technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.
Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak,
aby mohl připravit cenovou nabídku. Předpokládají se množstevní slevy dodavatelů.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní
firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního
výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné řešení.
6. Doporučuji při ocenění uvažovat i hodinové sazby. Doporučení je z důvodu realizace velkého množství vývodů,
kontroly postupu prací s aktuální dokumentací technologie laboratoří a koordinace se zúčastněnými
profesemi na stavbě.
7. Ceník RTS neobsahuje některé zde uvedené specifikace a montáže. U položek které nejsou součástí ceníku RTS jsou
uvedena pouze čísla hl. skupiny.
Stavba : |  | FN Brno - Heliport HEMS |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 03 - Zastřešení vstupu urgentního příjmu |  |  | F3.06 - Silnoproudé instalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromotáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Hodinová sazba
Práce účtované hodinovou sazbou
| Počet | J | Cena | Celkem
nezměřitelné montážní práce | 5 | h |  | 0
dozor | 2 | h |  | 0
ověření parametrů napojovaného zařízení, úprava instalace, finál.dokončování | 4 | h |  | 0
součet položky |  |  |  | 0

## Kusový
Materiál nosný kusový
|  | Název |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
p.č. | č. položky
1 | 210 | Montáž prichytka mala |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0
2 | 345- | Prichytka mala | do 10x CYKY 3x1.5 | 50 | ks |  |  | 0 | 0
3 | 210 02-0651 | Montáž ocelova konstr pro pristroje do 5 kg |  | 32 | ks |  |  | 0 | 0
4 | 345- | Ocelova konstr pro pristroje do 5 kg |  | 32 | ks |  |  | 0 | 0
5 | 210 | Montáž |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
6 | 345- | Instalační krabice včetně svorkovnice, IP44 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
|  | MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY NOSNÉHO MATERIALU | [5 empty] | 0
|  | PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY MATERIÁLU NOSNÉHO KUSOVÉHO | [5 empty] | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0
Uzemnění
|  | Název |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
71 | 210 22-0302.R00 | Montáž |  | 6 | ks |  |  |  | 0
72 | 345- | Svorka pripojovaci |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
73 | 210 22-0301.R00 | Montáž |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
74 | 345- | Svorka pasek/drat | SR 3a | 2 | ks |  |  | 0 | 0
75 | 210 22-0101.R00 | Montáž |  | 12 | m |  |  | 0 | 0
76 | 345- | Zemnici drat | 10 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0
77 | 210 | Montáž |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
78 | 345- | Zemnici tyc+svorka | ZT 2.0 sv | 5 | ks |  |  | 0 | 0
81 | 210 | Montáž |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
82 | 345- | Drobný montážní materiál - svorky, držáky dle upřesnění stavby |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
POZNÁMKA: Zemní práce jsou uvažovány v rámci stavby objektu
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0

## Svítidla hlavní
Svítidla
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
Podrobný popis svítidel viz Legenda svítidel
p.č. | č. položky
1 | 348- | A3 - Prachotěsné zářivkové svítidlo | 2x58/840 | EP | 16 | ks |  |  | 0 | 0
2 | 348- | Ekologický příspěvek svítidlo |  |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
3 | 348- | T8 2x58W/840 |  |  | 32 | ks |  |  | 0 | 0
4 | 348- | Ekologický příspěvek světelný zdroj |  |  | 32 | ks |  |  | 0 | 0
5 | 348- | Montážní set |  |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
6 | 210 | Montáž |  |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY | [6 empty] | 0
|  | PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY | [6 empty] | 0
|  | Celkem | [6 empty] | 0 | 0

## Napájecí systémy+vývody
Materiál nosný délkový
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
p.č. | č.položky
13 | 210810045 | Montáž |  |  | 78 | m |  |  | 0 | 0
14 |  | Kabel CYKY | 5x1,5 |  | 78 | m |  |  | 0 | 0
13 | 210810045 | Montáž |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 0
14 |  | Kabel 1-CXKH-R | 5x2,5 | B2 s1 d0 | 25 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Trubky | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
61 | 210010063 | Montáž |  |  | 65 | m |  |  | 0 | 0
62 |  | Trubka | ocelova | 6021 | 65 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Suma | [6 empty] | 0
|  | Prořez délkového materialu 5% z ceny délkového mateialu | [6 empty] | 0
|  | MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY NOSNÉHO MATERIALU | [6 empty] | 0
|  | PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY | [6 empty] | 0
|  | CELKEM délkový materiál | [6 empty] | 0 | 0

## DOPLNĚNÍ
Specifikace - doplnění stávajících rozvaděčů
|  | Název |  |  | Počet | J | Cena material | Cena montáž | Celkem material | Celkem montáž
Rozvaděč RL2/1 - doplnění
urgentní příjem
1 | 210 12-0401.R00 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
2 | 358- | Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3 | 210 12-0451.R00 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
4 | 358- | Jistic instalacni | 3 P | 10A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10 | 358- | Stykac 4P instal |  | 25A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
89 | 210 12-0451 | Montáž |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
90 | 358- | Soumrakovy spinac | s nastennym cidlem |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
91 | 210 12-0401 | Montáž |  |  | 126 | ks |  |  | 0 | 0
92 | 358- | Svorka radova | RSA | 4 | 120 | ks |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0 | 0