Modelové úlohy

a.	Laboratoř biochemie, hematologie, imunologie, infekční serologie, průtoková cytometrie, POCT	3

a.1.	Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření	3

a.2.	Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram	5

b.	Laboratoř mikrobiologie a molekulární mikrobiologie, ATB středisko	6

b.1.	Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace	6

b.2.	Modelová úloha 4 – ATB středisko	9

c.	Laboratoř genetiky a molekulární biologie (molekulární biologie, genetika, cytogenetika)	9

c.1.	Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření	9

c.2.	Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy	12

d.	Laboratoř patologie	12

d.1.	Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření	12

d.2.	Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta	15

e.	Řízená dokumentace, metrologické procesy, sklady, interní workflow	15

e.1.	Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady	15

e.2.	Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow	17

Časový harmonogram

| Modelová úloha |  | minut |
| --- | --- | --- |
| a.1. | Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření | 60 |
| a.2. | Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram | 30 |
| b.1. | Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace | 60 |
| b.2. | Modelová úloha 4 – ATB středisko | 30 |
| c.1. | Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření | 60 |
| c.2. | Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy | 10 |
| d.1. | Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření | 40 |
| d.2. | Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta | 20 |
| e.1. | Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady | 30 |
| e.2. | Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow | 20 |
| Celkem |  | 360 |

Prezentace bude rozdělena do 2 bloků po 3 hodinách. První blok zahrnuje Modelová úlohy 1-4, druhý blok Modelová úlohy 5-10.

Popis modelových úloh:

a.1.	Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

a.2.	Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram

1)	Zadání metod pro hodnocení myelogramu

2)	Zápis výsledků (číselné hodnoty a texty k jednotlivým metodám)

3)	Tisk výsledku

b.1.	Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

b.2.	Modelová úloha 4 – ATB středisko

1)	Tvorba záznamu pro konzultaci ATB

2)	Přijetí a schválení požadavku na vázaná antibiotika

c.1.	Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

c.2.	Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy

1)	Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy

d.1.	Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření

1)	Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody

2)	Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky

3)	Zápis a prezentace výsledků

4)	Schválení výsledků vyšetření

5)	Tisk výsledkového listu

6)	Záznam a sledování událostí a změn

7)	Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření

8)	Generování statistiky vyšetření

d.2.	Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta

1)	Příjem zemřelého pacienta

2)	Zápis pitevního protokolu

3)	Uzavření agendy zemřelého pacienta

e.1.	Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady

1)	Založení, přípomínkování a schválení řízeného dokumentu

2)	Seznámení se se schválenou řízenou dokumentací

3)	Propojení řízeného dokumentu s dalšími objekty laboratorního systému

4)	Založení skladové karty

5)	Příjem a výdej reagencie

6)	Hodnocení dodavatele

e.2.	Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow

1)	Založení elektronické evidenční karty pro analyzátor

2)	Naplánování a zaznamenání údržby a servisu analyzátoru

3)	Předání provozních informací mezi pracovníky v LabIS (tj. Řešení)

## Laboratoř biochemie, hematologie, imunologie, infekční serologie, průtoková cytometrie, POCT

### Modelová úloha 1 – Průchod vzorku laboratoří – krev pro biochemické a hematologické vyšetření

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Splněno |  |  | Uživatelská přívětivost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  | ANO | ČÁST | NE |
| #### Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provedení definice laboratorní metody – 1 biochemické vyšetření (glukóza ze séra), 1 koagulační vyšetření (APTT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání různých referenčních rozmezí pro každý parametr (metodu) v návaznosti na dané charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, graviditu, apod.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastavení 1- minimálně 200 kategorií pro referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu, možnost zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků. Zadavatel požaduje pouze tisk štítku na vzorky s prohlášením účastníka zadávacího řízení, že štítek načte rovněž analyzátor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků. Příklad primárního materiálu: periferní krev. Příklad sekundárního materiálu: sérum a plazma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: - požadavku uživatele (fixně či volitelně) - hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání opakovaného měření včetně zachování historie o předchozích měřeních. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) – např. pro zápis komentáře k hodnocení morfologie kostní dřeně apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barevné odlišení číselných hodnot mimo referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky; možnost použití filtru pro zobrazení vybraného vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatická validace a uvolňování výsledků dle uživatelsky nastavitelných kritérií na úrovni metody či skupiny metod: - podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod), - delta-check metod (systém kontroly dynamiky vývoje aktuálně měřené metody na základě jejich předchozích výsledků měření pro aktuálního pacienta), porovnání aktuálně naměřené hodnoty s minulou a předminulou hodnotou měření ((n, n-1, n-2, (n-1)-(n-2)) hodnotou nebo desetinnou frakcí předchozí), - součtové kontroly, - relační vztahy mezi metodami, - vybrané textové hodnocení, - vybrané hodnotící a rozporové vztahy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Tisk výsledkového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Modelová úloha 2 – Ukázkový myelogram

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  | Splněno |  | Uživatelská přívětivost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE | ANO | ČÁST |  | NE |  |
| #### Zadání metod pro hodnocení myelogramu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisku štítků na nátěrová skla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeden volací kód rozbalí kódy ostatních metod na jedné obrazovce (demonstrace na min. 20 metodách, reálný provoz na 100-120 metodách/obrazovce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přidání volacím kódem na stejnou obrazovku volitelně další metody či menší sady metod dle aktuálního výběru uživatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zápis výsledků (číselné hodnoty a texty k jednotlivým metodám) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metoda k manuálnímu zadání cílového „počtu buněk“, zamýšleného pro volaný soubor metod, které mají vyčíslit jednotlivé druhy buněk. Část metod má číselný vstup/výstup, část metod textový vstup/výstup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vložené číselné hodnoty se v související číselné metodě přepočítají na % ze zvoleného celkového počtu buněk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pro vložené číselné hodnoty existuje kontrola pro sledování celkového zadaného počtu buněk a kontrola dosažení počtu 100% manuálně zvoleného cílového počtu buněk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sečtení vybraných číselných metod (mezisoučty + celkový součet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyčíslení poměru součtů definovaných skupin metod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předdefinované textové pole s možností výběru ze slovníku pro metody, které mají textový výstup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Některé textové metody nabývají logické hodnoty (ze slovníku) dle výsledku definovaných číselných metod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastavitelný formulář pro zapsání komentáře lékařem, možnost volby předdefinovaných textů s jejich úpravou ve finálním komentáři |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Tisk výsledku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V tiskovém výstupu zobrazit pouze definované metody a komentáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybrané metody zobrazit v tiskovém výstupu pouze v případě nabytí nenulové hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navázání předdefinovaného textu k definovaným metodám - odlišný text pro případ nenulové a nulové hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Laboratoř mikrobiologie a molekulární mikrobiologie, ATB středisko

### Modelová úloha 3 – Průchod vzorku laboratoří - punktát z břišní dutiny aerobní, anaerobní a mykologická kultivace

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Splněno |  | Uživatelská přívětivost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| #### Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předvedení definice laboratorní metody – 1 kultivační vyšetření (……), 1 PCR vyšetření (HCV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání různých referenčních rozmezí pro každý parametr (metodu) v návaznosti na dané charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, graviditu, apod.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu, možnost zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků. Zadavatel požaduje pouze tisk štítku na vzorky s prohlášením účastníka zadávacího řízení, že štítek načte rovněž analyzátor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených záznamů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Načtení jedné žádanky do tří subsystémů, vzorek musí být v subsystémech propojen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: - požadavku uživatele (fixně či volitelně) - hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odečet mikroskopie do nastavitelných formulářů (výsledek musí být vidět během dalšího odečítání) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uložení výsledku do "sledovaných patogenů", (formalizovaný + volný text), viditelný ze všech odečítacích míst (subsystémů) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odečet citlivosti (DDM, stanovení MIC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání opakovaného měření včetně zachování historie o předchozích měřeních. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) – např. pro zápis komentáře k hodnocení výsledku vyšetření apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barevné odlišení číselných hodnot mimo referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatická validace a uvolňování výsledků dle uživatelsky nastavitelných kritérií na úrovni metody či skupiny metod: - podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod), - vybrané textové hodnocení, - vybrané hodnotící a rozporové vztahy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Tisk výsledkového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhledání mikroba (rod, druh) za určené období/kliniky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhledání výsledků testu citlivosti na mikroba/období/kliniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Modelová úloha 4 – ATB středisko

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  | Splněno |  |  |  | Uživatelská přívětivost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ANO |  | NE |  | ANO | ČÁST |  | NE |  |
| #### Tvorba záznamu pro konzultaci ATB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápis konzultace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprava konzultace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastavitelný formulář pro zapsání konzultace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vložení výsledků z odečítání, alergie na ATB, hmotnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledků biochemie a hematologie (renální, jaterní funkce, KO, zánětlivé parametry) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis klinické situace, doporučení (včetně dávek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření konzultace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Přijetí a schválení požadavku na vázaná antibiotika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení požadavku na vázaná antibiotika ze žádajícího oddělení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení předchozích schvalovaných ATB, konzultace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení všech laboratorních výsledků pacienta (mikrobiologických, biochemických, hematologických) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Upravení počtu balení ATB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Laboratoř genetiky a molekulární biologie (molekulární biologie, genetika, cytogenetika)

### Modelová úloha 5 – Průchod vzorku laboratoří – periferní krev pro molekulárně genetické vyšetření

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  | Splněno |  | Uživatelská přívětivost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| #### Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předvedení definice laboratorní metody – 1 molekulárně genetické vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání různých referenčních rozmezí pro každý parametr (metodu) v návaznosti na dané charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, graviditu, apod.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu včetně zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků. Zadavatel požaduje pouze tisk štítku na vzorky s prohlášením účastníka zadávacího řízení, že štítek načte rovněž analyzátor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených záznamů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků – zadání druhu nukleové kyseliny, z které bude prováděno vyšetření (sekundární materiál) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K výběru možných prováděných vyšetření zobrazení pouze takových vyšetření, která je možno provést z příslušného sekundárního materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automaticky se zadáním vzorku tisk Štítku 1 s označením vzorku generované z LabIS + jméno a příjmení pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U přijatého vzorku lze kdykoliv dotisknout Štítek 2 o jiných rozměrech a s jiným spektrem informací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: - požadavku uživatele (fixně či volitelně) - hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda Příkladem je vyšetření provedené z nativních choriových klků – při zadání výsledku „pozitivní“ se automaticky volá nová metoda/vyšetření – „stanovení míry kontaminace vzorku krví matky“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání opakovaného měření včetně zachování historie o předchozích měřeních. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání výsledku z předpřipraveného textu a komentáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) + minimálně 1 tabulky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barevné odlišení číselných hodnot mimo referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatická validace a uvolňování výsledků dle uživatelsky nastavitelných kritérií na úrovni metody či skupiny metod: - podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod), - vybrané textové hodnocení, Příklady jsou: - podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod) - Příklad – vyšetření novorozenců v rámci novorozeneckého screeningu – test TREC/KREC - hodnoty TREC KREC, kde je rozhodovací mez na úrovni 100 kopií na 10e5 buněk – při zadání hodnoty vyšší se výsledek může automaticky uvolnit, výsledek se netiskne, pacient ani lékař se neinformuje; - vybrané textové hodnocení – Příklad novorozeneckého screeningu – test TREC/KREC – novorozenecký screening SMA „negativní“, novorozenecký screening TREC „negativní“, novorozenecký screening KREC „negativní“. Tj. automatické uvolnění, je-li ve všech způsobech vyšetření uvedené textové hodnocení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Tisk výsledkového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Modelová úloha 6 – Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  |  |  | Splněno |  | Uživatelská přívětivost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| #### Nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U pacienta přiřazení rodinné vazby pro účely segregační analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mezi 3 vzorky (matka + otec + dítě) nastavení rodinné vazby pro účely segregační analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Laboratoř patologie

### Modelová úloha 7 – Průchod vzorku peroperační biopsie a zadávání speciálních vyšetření

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Splněno |  |  |  |  | Uživatelská přívětivost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  |  | NE |  | ANO | ČÁST |  | NE |
| #### Laboratorní číselníky a definice laboratorní metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předvedení definice laboratorní metody – 1 vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení akreditační značky na metodu, možnost zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Příjem vzorku do laboratoře a tvorba žádanky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Načtení a tisk čárového kódu, 2D kódu (standard GS1, QR kód) při načítaní identifikace pacienta a požadavků. Zadavatel požaduje pouze tisk štítku na vzorky s prohlášením účastníka zadávacího řízení, že štítek načte rovněž analyzátor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontrola zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.) a použití nových/opravených záznamů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadání minimálně 5 pětiznakových diagnóz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výběr primárního a sekundární materiálu z předdefinovaných číselníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záznam neshody zjištěné při příjmu vzorku přímo do žádanky (minimálně typ neshody) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky (nebo neschváleného laboratorního záznamu) – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zápis a prezentace výsledků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: - požadavku uživatele (fixně či volitelně) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické naplánování metod dle typů vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápisu „libovolně“ dlouhého komentáře (min. rozsah 1 A4) – např. pro zápis komentáře k hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápis výsledku peroperační biopsie, zápis výsledku do knihy Cytologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Makropopis zbytku tkáně po peroperačním vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přiřazení a uložení obrazové dokumentace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.) k výsledkům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Archivace makrofotografické dokumentace z přikrajování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proklik na historii výsledků již hotových laboratorních vyšetření pacienta všech odborností ze zadávací obrazovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení výsledku od jednoho pacienta za určené období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápis telefonického hlášení výsledku vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk štítků kazet a skel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záznam o archivaci bloků a skel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Schválení výsledků vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) dle úrovně přístupu – zdravotní laborant, OPLM, lékař Scénář 1: hodnotil: lékař / schválil: lékař / propustil: lékař Scénář 2 (Cytologie): hodnotil: laborant nebo lékař / schválil: laborant nebo lékař / propustil: laborant nebo lékař |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení výsledku vícestupňové (Schvalovatel 1, 2, 3) s předběžně uvolněným výsledkem na úrovní Schvalovatele 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrácení výsledku metody na nižší stupeň uvolňování při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku Scénář 1: hodnotil: lékař / schválil: lékař / propustil: lékař Scénář 2: hodnotil (Cytologie): laborant nebo lékař / schválil: laborant nebo lékař / propustil: laborant nebo lékař |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Tisk výsledkového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk předběžné výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk finální výsledkové zprávy včetně akreditační značky u vyšetření a odkazu na akreditaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Záznam a sledování událostí a změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost vzniku záznamu výsledku – kdy, kdo (ruční zápis = identifikace osoby; přenos výsledku = z jakého analyzátoru byl výsledek načten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dohledatelnost a přehledná prezentace záznamů o průchodu materiálu laboratořemi v LabIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sledování změn (tzv. „žurnál“) a jejich přehledná prezentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody. Zadavatel nepoužívá referenční a rozhodovací meze. Historie se nezobrazuje podle proměnných laboratorních definic. Historie se zobrazuje na základě datumu, dg,. čísla, vyšetření vzorku.,r.č., jména pacienta , odd. a pod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sledování času odezvy (TAT) laboratorního vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné sledování TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Měsíční vyhodnocení TAT u vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Generování statistiky vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování statistiky pro 1 vyšetření u vybrané diagnózy za časové období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Modelová úloha 8 – Příjem a propuštění zemřelého pacienta

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Splněno |  |  | Uživatelská přívětivost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  | NE | ANO | ČÁST | NE |
| #### Příjem zemřelého pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Načtení žádanky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruční zadání listu o prohlídce zemřelého (pro externí dodavatele ZZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zápis pitevního protokolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vygenerování čísla vyšetření dle kategorie (pitvaní, nepitvaní, plody, překlady) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zápis pitevního protokolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk pitevních protokolů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Archivace makrofotografické dokumentace z pitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Uzavření agendy zemřelého pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisk LPZ (list o prohlídce zemřelého) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výpočet doby uložení zemřelého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demonstrace generování statistik autoptických vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odesílání elektronické verze LPZ na ÚZIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záznam kódů pro zdravotní pojišťovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Řízená dokumentace, metrologické procesy, sklady, interní workflow

### Modelová úloha 9 – Řízená dokumentace a sklady

| Hodnocené kroky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Splněno |  |  | Uživatelská přívětivost |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  | NE | ANO |  |  | ČÁST |  |  | NE |
| #### Založení, přípomínkování a schválení řízeného dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedení adresářové struktury témat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vložení 3 dokumentů s obsahem formátu – 1x pdf, 1x doc, 1x xls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Připomínkování dokumentu přímo v LabISu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení dokumentu přímo v LabISu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Seznámení se se schválenou řízenou dokumentací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naplánování dokumentu k přečtení jednotlivým zaměstnancům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interní workflow – zobrazení informace „naplánovanému“ zaměstnanci o povinnosti potvrdit přečtení schváleného dokumentu v LabIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potvrzení přečtení schváleného dokumentu „naplánovaným“ zaměstnancem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Propojení řízeného dokumentu s dalšími objekty laboratorního systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propojení řízeného dokumentu (SOP) s evidenční kartou pro analyzátor (SOP) a skladovou kartou (SOP, příbalový leták) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazení 2 řízených dokumentů souvisejících s metodou - 1x SOP (formát doc), 1x příbalový leták (formát pdf) přímo v historii stanovení měření dané metody v LabISu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Založení skladové karty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Založení Skladové karty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vložení 2 příloh k záznamům v evidenci (alespoň pdf, doc, jpg, tiff) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Příjem a výdej reagencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příjem reagencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hodnocení dodávky a záznam o neshodné dodávce reagencií – formulář pro alespoň 2 parametry – včasnost, úplnost. Hodnocení číselné např škála 1-5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výdej reagencie do spotřeby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Hodnocení dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Průběžné (např. čtvrtletní) hodnocení dodavatele - formulář pro alespoň 4 parametry – včasnost, úplnost, kvalita, komunikace. Hodnocení číselné např škála 1-5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roční zhodnocení dodavatele – formulář pro alespoň 4 parametry – včasnost, úplnost, kvalita, komunikace. Hodnocení číselné např škála 1-5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Modelová úloha 10 – Metrologické procesy a interní workflow

| Hodnocené kroky |  | Splněno |  | Uživatelská přívětivost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO | NE | ANO | ČÁST | NE |
| #### Založení elektronické evidenční karty pro analyzátor |  |  |  |  |  |  |
|  | Založení elektronické evidenční karty pro analyzátor obsahující min. údaje: - název (typ), - výrobce, - dodavatel, - typ vlastnictví (majetek, výpůjčka), - nákladové středisko, - inventární číslo, - výrobní číslo, - rok výroby, - rok pořízení, - datum převzetí, - datum uvedení do provozu, - umístění, - frekvence pravidelných kontrol, - kontakt na aplikační a servisní podporu, - poznámka |  |  |  |  |  |
|  | Vložení 2 příloh k záznamům v evidenci (alespoň pdf, doc, jpg, tiff) |  |  |  |  |  |
| #### Naplánování a zaznamenání údržby a servisu analyzátoru |  |  |  |  |  |  |
|  | Naplánovaní pravidelných kontrol, kalibrací a validace/BTK pro analyzátor |  |  |  |  |  |
|  | Provedení 1 záznamu o údržbě, 1 záznamu o kalibraci a 1 záznamu o servisu analyzátoru |  |  |  |  |  |
| #### Předání provozních informací mezi pracovníky v LabIS |  |  |  |  |  |  |
|  | Interní workflow (tzv. pošta) – předání informace od bioanalytika např. k okamžitému překalibrování metody zdravotnímu laborantovi |  |  |  |  |  |
|  | Předání a převzetí pracovní směny/služeb („provozní deník pro služby“, „denní hlášení“) pracovníkem |  |  |  |  |  |

Členění dle stupnice uvedené v kap. XII.2 zadávací dokumentace. ANO odpovídá 5 bodům kvality, ČÁST odpovídá 2 bodům kvality a NE odpovídá 0 bodům kvality. Platí pro všechny modelové úlohy.