## optika (hidden)
ROZPOČET DODÁVKY A MONTÁŽE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
POLICIE IVANČICE - optická trasa
propojení budova 1- budova 2
množ. | jedn. | položka | cena | celkem
2 | ks | optický patchpanel prázdný | 1230 | 2460
2 | ks | sada šroubů do RACKu | 40 | 80
8 | ks | ST spojka | 300 | 2400
8 | ks | ST konektor | 450 | 3600
60 | m | kabel 4x62,5/125 | 98 | 5880
50 | m | lišta LV40x20 | 24 | 1200
1 |  | spotřební materiál | 1000 | 1000
|  | MATERIÁL CELKEM |  | 16620
1 |  | montáž | 12000 | 12000
1 |  | měření | 1200 | 1200
1 |  | doprava a režije | 3000 | 3000
1 |  | projekt | 2000 | 2000
|  | CELKEM BEZ DPH 5% |  | 34820
4 | ks | optický modul ST-SC 1x62,5/125/2m | 1250 | 5000
|  | CELKEM BEZ DPH 22% |  | 5000
|  | CELKEM BEZ DPH |  | 39820
|  | CELKEM S DPH |  | 42661

## Krycí list
PŘÍLOHA Č.2
KRYCÍ LIST NABÍDKY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Název veřejné zakázky: |  | FN Brno – Klimatizace 1/2024
Základní identifikační údaje
Zadavatel: | FN Brno |  |  |  | Uchazeč:
Jihlavská 20
CZ - 625 00 BRNO
IČO: 652 69 705
Osoba oprávněná zastupovat uchazeče:
email: |  |  |  |  | telefon:
Cena celkem bez DPH: |  |  | Samostatně DPH (sazba …..….%) |  |  | Cena celkem včetně DPH
0 |  |  | 0 |  |  | 0
Osoba oprávněná uchazeče zastupovat
Jméno a příjmení |  |  |  | Datum |  | Podpis
Uchazeč vyplní ceny ve všech 12 listech této přílohy a do krycího listu uvede celkovou cenu.
Uchazeč nese zodpovědnost za správnost vyplněných údajů.

## C, 1.NP, CI DR C01
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon C, 1.NP - CI místnost DR C01 (místnost B.C.1.20)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní + vnitřní jednotka set o chladícím výkonu min. 3,6 kW
1 | ks | Modul s komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP) pro připojení do stávající tech. sítě MaR Siemens **
1 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
10 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
3.5 | m | Odpad PVC 20 mm - měkký
1 | m | Odpad HT40 mm
30 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
1 | m | Krycí lišta pro vedení klimatizace 60x80 mm, rovná
1 | ks | Podstavné nohy GUMOVÉ pod kondenzační jednotky, rozměry 100x100, délka 600, nosnost 430kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.
** Nastavení komunikačního modulu tak, aby bylo možno integrovat do již stávajícícho systému MaR Siemens na Centrálním velíně

## H2, 2.NP, CI DR H22
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon H2, 2.NP - CI místnost DR H22 (místnost 2481)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní + vnitřní jednotka set o chladícím výkonu min. 2,5 kW
1 | ks | Modul s komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP) pro připojení do stávající tech. sítě MaR Siemens **
1 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
5 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
1 | ks | Čerpadlo 8m/8l/hod. (max.) 66x105x56, -/16,1 W
5 | m | Odpad hadička - 6 mm
20 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
1 | m | Krycí lišta pro vedení klimatizace 60x80 mm, rovná
1 | ks | Podstavné nohy GUMOVÉ, rozměry 100x100, délka 600, nosnost 430kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.
** Nastavení komunikačního modulu tak, aby bylo možno integrovat do již stávajícícho systému MaR Siemens na Centrálním velíně

## I1, 2.NP, CI DR I12
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon I1, 2.NP - CI místnost DR I12 (B.I1.2.87)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní + vnitřní jednotka set o chladícím výkonu min. 2,5 kW
Modul s komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP) pro připojení do stávající tech. sítě MaR Siemens **
1 | kpl | SPLIT 1+1 Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
20 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
3 | m | Odpad PVC 20 mm - tvrdý
15 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
4 | m | Krycí lišta pro vedení klimatizace 90x65mm BÍLÁ, rovná
1 | pár | Podstavné nohy GUMOVÉ, rozměry 450x180x95 mm, profil 41x21 mm, nosnost 450 kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.
** Nastavení komunikačního modulu tak, aby bylo možno integrovat do již stávajícícho systému MaR Siemens na Centrálním velíně

## I2, 1.PP, CI DR I20
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon I2, 1.PP - CI místnost DR I20 (B.I2.0.115)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní + vnitřní jednotka set o chladícím výkonu min.3,6 kW
Modul s komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP) pro připojení do stávající tech. sítě MaR Siemens **
1 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
15 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
2 | m | Odpad PVC 20 mm - tvrdý
15 | m | Přívodní napájecí kabel CYSY-J 3x2,5 (C) + koncovka
3 | m | Krycí lišta pro vedení klimatizace 90x65mm BÍLÁ, rovná
1 | kpl | Konzole, profily + silentbloky
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.
** Nastavení komunikačního modulu tak, aby bylo možno integrovat do již stávajícícho systému MaR Siemens na Centrálním velíně

## Z, 8.NP, CI DR Z08
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon Z, 8.NP - CI místnost DR Z08 (m.č. 8700)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní + vnitřní jednotka set o chladícím výkonu min.3,6 kW
Modul s komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP) pro připojení do stávající tech. sítě MaR Siemens **
1 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
14 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
13 | m | Odpad PVC 20 mm - měkký
1 | ks | Čerpadlo 8m/8l/8hod. (max.) 66x105x56, -/16,1 W
2 | m | Krycí lišta pro vedení klimatizace 60x80 mm, rovná
1 | ks | Podstavné nohy pod kondenzační jednotky 100x100, délka 600, nosnost 430kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
20 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x 2,5 (C)
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.
** Nastavení komunikačního modulu tak, aby bylo možno integrovat do již stávajícícho systému MaR Siemens na Centrálním velíně

## P, 1.NP, CI DR P01
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon P, 1.NP - CI místnost DR P01 (místnost 1088)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní + vnitřní jednotka set o chladícím výkonu min.3,6 kW
Modul s komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP) pro připojení do stávající tech. sítě MaR Siemens **
1 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
14 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
14 | m | Odpad PVC 20 mm - tvrdý
30 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
12 | m | Krycí lišta pro vedení klimatizace 60x80 mm, rovná
1 | pár | Konzole 500 mm, nosnost 150 kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
1 | bal | SILETNBLOK Antivibrační podložky pod kondenzační jednotku
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.
** Nastavení komunikačního modulu tak, aby bylo možno integrovat do již stávajícícho systému MaR Siemens na Centrálním velíně

## G, 5 pater, CI DR G01a-G4
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon G, 5 pater - CI místnosti DR G01a - G4
areál Dětská nemocnice, ul. Černopolní
množ. | jedn. | položka
5 | ks | Venkovní + vnitřní jednotka set o chladícím výkonu min.2,5 kW
Modul s komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP) pro připojení do stávající tech. sítě MaR Siemens **
5 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
60 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
5 | m | Odpad PVC 20 mm - měkký
12.5 | m | Odpad PVC 20 mm - tvrdý
20 | m | Odpad HT 32 mm
90 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
6 | m | Krycí lišta pro vedení klimatizace 60x80 mm, rovná
5 | ks | Podstavné nohy GUMOVÉ pod kondenzační jednotky, rozměry 100x100, délka 600, nosnost 430kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.
** Nastavení komunikačního modulu tak, aby bylo možno integrovat do již stávajícícho systému MaR Siemens na Centrálním velíně

## I1, 2.NP, ÚPA labora 2.35,2.34
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon I1, 2.NP - ÚPA imunohistochemická laboratoř (B.I1.2.35, B.I1.2.34)
množ. | jedn. | položka
2 | ks | Venkovní jednotka o chladícím výkonu min 3,3 kW
2 | ks | Vnitřní jednotka o chladícím výkonu min. 3,3 kW
2 | kpl | SPLIT 1+1 Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
14 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
7 | m | Odpad PVC 20 mm - tvrdý
28 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
2 | ks | Jistič 20C-1,6KA
2.5 | m | Krycí lišta 18x14 vkládací bílá, rovná
5 | m | Krycí lišta 90x65 mm bílá, rovná
2 | pár | Podstavné nohy, rozměry 80x80, délka 450 mm, nosnost 300kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.

## I2, 1.PP, TTO místnost expedice
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon I2, 1.PP - TTO místnost expedice (B.I2.0.164)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní jednotka o chladícím výkonu min. 8 kW
1 | ks | Vnitřní jednotka o chladícím výkonu min.6 kW
1 | ks | Vnitřní jednotka o chladícím výkonu min.2,5 kW
2 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
16 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
9 | m | Cu ¦ Potrubí 6/12 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
20 | m | Odpad PVC 20 mm - tvrdý
25 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x4 (C)
1 | ks | Jistič 20C-1,6KA
2 | m | Krycí lišta 90x65mm bílá, rovná
1 | pár | Podstavné nohy, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.

## L, 2.NP, KRNM kancelář primářky
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon L, 2.NP - KRNM kancelář primářky (m.č.2125)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní jednotka o chladícím výkonu min. 3,3 kW
1 | ks | Vnitřní jednotka o chladícím výkonu min.3,3 kW
1 | kpl | SPLIT 1+1 Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
10 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
2 | m | Odpad PVC 20 mm - tvrdý
15 | m | Přívodní napájecí kabel CYSY-J 3x2,5 (C) + koncovka
3 | m | Krycí lišta 90x65 mm bílá, rovná
1 | kpl | Konzole, profily + silentbloky
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.

## O, 2.NP, SP místnost nutričníc
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon O, 2.NP - SP místnost nutričních terapeutek (m.č.207)
množ. | jedn. | položka
2 | ks | Venkovní jednotka o chladícím výkonu min.5 kW
2 | ks | Vnitřní jednotka o chladícím výkonu min.5 kW
1 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
12 | m | Cu ¦ Potrubí 6/12 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
12 | m | Odpad PVC 20 mm - měkký
10 | m | Přívodní napájecí kabel CYSY-J 3x2,5 (C) + koncovka
2 | pár | Podstavné nohy, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
12 | m | Krycí lišta 90x65mm bílá, rovná
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.

## Z, 3.NP, TTO místnost s flowcyc
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ KLIMATIZACE
FN Brno
Jihlavská 20
Pavilon Z, 3.NP - TTO místnost s flowcytometrem (B.Z.3.292)
množ. | jedn. | položka
1 | ks | Venkovní jednotka o chladícím výkonu min.3,5 kW
1 | ks | Vnitřní jednotka o chladícím výkonu min.3,5 kW
1 | kpl | Montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy
Níže uvedené položky jsou orientační. Dodavatel je povinen se před zahájením výroby seznámit se situací na místě realizace, ověřit rozměry a počty komponentů dle potřeby upravit. Způsob řešení odvodu vzniklého kondenzátu je součástí cenové nabídky.
Dodavatel nese zodpovědnost za kompletnost cenové nabídky, na případné požadavky ohledně úpravy ceny nebude brán zřetel.
15 | m | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace
6 | m | Odpad PVC 20 mm - měkký
20 | m | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
1 | ks | Jistič 16C-1,6KA
1 | pár | Podstavné nohy, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700kg
0 | metr | Trubka ohebná 25 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 110x65 HF
0 | metr | Parapetní kanál PK 90x55 HF
0 | ks | Roh vnější PK 110x65 HF
0 | ks | T kus PK 110x65 HF
0 | ks | Spojka PK 110x65 HF
0 | ks | Koncovka PK 110x65 HF
0 | ks | Roh vnější PK 90x55 HF
0 | ks | T kus PK 90x55 HF
0 | ks | Spojka PK 90x55 HF
0 | ks | Koncovka PK 90x55 HF
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | metr | Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství
0 | ks | Požární ucpávka
0 | ks | Sada 4 ks montážní sady do RACKu
0 | ks | Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
0 | ks | 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
0 | ks | Kazeta pro 24 svárů
0 | ks | Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
0 | ks | Spojka LC/UPC duplex SM
0 | metr | SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
0 | metr | Mikrotrubička 10/8 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/10 LSFH
0 | metr | Mikrotrubička 12/8 HDPE
0 | metr | Mikrotrubička 14/10 HDPE
0 | ks | Optický svar
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% | 0
Součástí plnění je:
revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
případná stavební připravenost
* Dodavatel nese zodpovědnost za poškození majetku objednatele při realizaci díla a je povinen je v případě poškození nahradit či uvést do původního stavu.