Příloha č. 2: Technická specifikace

Obsah

1. Obecné požadavky na LabIS	3

1.1. Základní požadavky na dodávané řešení	3

1.2. Reporty a statistiky	10

1.3. Auditní služby	11

1.4. Integrace	12

1.5. Bezpečnostní požadavky	16

1.6. Implementační a provozní požadavky	19

1.7. Výkonnostní požadavky	20

2. Základní funkcionality (prioritní)	20

2.1. Příjem žádanek na vyšetření, elektronické žádanky	20

2.2. Kartotéka, distribuce a hlášení výsledků	23

2.3. Laboratorní číselníky, metody	24

2.4. AQC – analytical quality control/management	25

2.5. Migrace historických dat	26

3. Rozšířené funkcionality (neprioritní)	27

3.1. Banka biologického materiálu (BBM)	27

3.2. Řízená dokumentace	28

3.3. Operativní skladová evidence	29

3.4. Evidence metrologických procesů a činností, údržba analyzátorů	30

3.5. Interní workflow/předávání informací	30

4. Část 1 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)	31

4.1. Biochemická a hematologická laboratoř	31

4.2. POCT	32

5. Část 2 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)	33

5.1. Imunologická laboratoř a infekční sérologie	33

5.2. Mikrobiologická laboratoř (bakteriologie a molekulární mikrobiologie)	33

5.3. ATB středisko	34

5.4. Nozokomiální nákazy	35

6. Část 3 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)	35

6.1. Laboratoř průtokové cytometrie	35

6.2. Laboratoř genetiky a molekulární biologie (molekulární biologie, genetika, cytogenetika)	35

7. Část 4 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)	36

7.1. Laboratoř patologie	36

8. Informační systémy, infrastruktura a technologie zadavatele	39

8.1. Současný stav hlavních systémů, které mohou být dotčeny předmětem veřejné zakázky	39

8.2. Technologie pro serverovou část Řešení	41

8.3. Pracovní stanice uživatelů a jejich správa	42

## Obecné požadavky na LabIS

Pod pojmy „LabIS“, „systém“, „software“ se v této příloze zadávací dokumentace rozumí nabízené Řešení, jak je vymezeno v zadávací dokumentaci. Pod pojmy „přístroj“ a „Zařízení“ se se v této příloze zadávací dokumentace rozumí „Zařízení“, jak je vymezeno v zadávací dokumentaci.

### Základní požadavky na dodávané řešení

V této kapitole jsou uvedeny základní (minimální) požadavky na požadované řešení:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Řešení bude v souladu s platnou legislativou a legislativou uvedenou ve výchozím stavu. |
|  | Modernizovaný systém musí svojí architekturou splňovat obecné zásady informační bezpečnosti v míře, odpovídající charakteru užití a kategorii zpracovávaných dat (GDPR). |
|  | Dodávaný systém musí být přehledný, logicky členěný a srozumitelný (user friendly). Aplikace musí obsahovat interaktivní nápovědu. |
|  | Systém musí obsahovat uživatelskou a administrátorskou příručku v elektronické podobě vždy v aktuální platné verzi s vazbou na aktuální verzi systému. |
|  | Software musí v plném rozsahu pokrýt tyto laboratoře zadavatele: - ÚLM-OKB – Ústav laboratorní medicíny – Oddělení klinické biochemie; - OKH – Oddělení klinické hematologie; - ODHB – Oddělení dětské hematologie a biochemie; - ÚLM-OKMI – Ústav laboratorní medicíny – Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie; - CMBG – Centrum molekulární biologie a genetiky; - ÚPA – Ústav patologie; - BBM – Banka biologického materiálu. |
| Moderní dlouhodobě perspektivní komerčně dostupný systém. |  |
|  | Řešení musí být založené na současných obecně dostupných a moderních technologiích a standardech s perspektivou rozvoje a podpory minimálně deset let. Zároveň řešení nesmí být podmíněno užitím technologií s oznámeným ukončením podpory dříve než deset let. |
|  | Řešení musí podporovat na straně klienta práci na zařízeních ve standardním prostředí MS Windows. |
|  | Zaručená perspektiva rozvoje a podpory je minimálně po dobu dalších 10 let od uvedení do provozu v rámci celé FN Brno. |
|  | Řešení musí být v souladu a podporovat mezinárodní a národní standardy. |
| Systémové požadavky |  |
|  | Moduly informačního systému musí být realizovány nad centrální relační databází, ve které budou uložena veškerá data, včetně multimediálních dat a jejich popisu. |
|  | Řešení musí být realizováno třívrstvou nebo více vrstvou architekturou s tím, že v rámci databázového serveru není přípustná realizace aplikační logiky. |
|  | Systém musí být homogenní z hlediska databázového prostředí, tj.: - jednotný výrobce databázového řešení pro celé Řešení (jak je tento pojem vymezen v příloze č. 1), tj. veškeré systémy řízení báze dat musí být od jednoho výrobce a - jednotná pacientská databáze a jednotné číselníky – viz požadavek P.252. |
|  | Jednotné uživatelské rozhraní pro pracoviště: mikrobiologie, biochemie, hematologie, imunologie, genetika, molekulární biologie, patologie, banka biologického materiálu. Viz též požadavek P.15. Zadavatel požaduje možnost vizualizace dat napříč jednotlivými laboratorními odbornostmi. |
|  | Číselníky pro všechny části systému musí být navzájem integrované – viz požadavek P.252. Musí umožňovat vyhledávání souvisejících dat napříč jednotlivými odbornostmi. |
|  | Musí disponovat jednotným grafickým uživatelským rozhraním. |
|  | Musí být na klientské stanici bezinstalační. Komunikace mezi serverovou a klientskou vrstvou bude probíhat v šifrované podobě. |
|  | Distribuce a spuštění aktuální verze klientské aplikace LabIS na klientské stanici musí být plně automatická (např. při spuštění aplikace), bez zásahu obsluhy, a to i bez administrátorských práv do Windows. Distribuce nových verzí aplikace LabIS (aktualizací) musí být prováděná vzdáleně přes GPO (politika AD) formou MSI balíčků. Instalační balíček musí podporovat detekci verzí na koncových stanicích, aby nedocházelo k opakovaným instalacím. Instalace i odinstalace SW musí být proveditelná vzdáleně a automaticky přes GPO. Pro všechny koncové stanice na všech pracovištích musí být proces instalace, aktualizace i odinstalace aplikace LabIS zajišťován jednotným MSI balíčkem. |
|  | Musí umožňovat autentizace uživatele s využitím technologie Single Sign On (SSO). |
|  | Musí umožňovat odhlášení uživatele s využitím technologie Single LogOut (SLO). |
|  | Řešení musí být v souladu a podporovat mezinárodní a národní standardy jako např. HL7, DASTA, MKN 10 a další. Řešení dle potřeby umožní jednoduchou integraci dalších klasifikací. |
| Uživatelské prostředí (Grafické prostředí) |  |
|  | Uživatelské prostředí musí být provozovatelné v prostředí Microsoft Windows. |
|  | Možnost ovládání pomocí klávesových zkratek (hotkeys), minimalizace nutnosti použití myši. |
|  | Řešení musí umožňovat jednoduchý pohled na veškerou dokumentaci pacienta evidovanou v Řešení – plošně (přes všechna pracoviště) i časově (do historie). |
|  | Pro potřeby náhledu na veškerou dokumentaci pacienta z integrovaných systémů poskytne řešení URL odkaz na webovou aplikaci, která s příslušnými parametry (identifikace pacienta, identifikace uživatele) zajistí náhled pro integrované systémy. |
|  | Možnost vyhledávání a řazení pacientů, žádanek, výsledků a dalších seznamů dle zvolených údajů (jméno, příjmení, identifikace, diagnózy apod.). |
|  | Fulltextové vyhledávání v systému (ve všech modulech LabIS). |
|  | V textovém editoru umožnit formátování textu (volba písma, podtržení, tučnost, kurzíva atd.). |
|  | Textový editor umožňuje používání uživatelem předdefinovaných textů s možností vkládání pomocí klávesových zkratek. |
|  | Možnost ukládání multimediálních dat, jako jsou obrázky, video, zvuk a jiné binární a multimediální přílohy. |
|  | Systém musí umožnit individuální nastavení pracovní plochy: - Podporovat práci ve více oknech současně. - Možnost změny zobrazených atributů v seznamech (pacientů, žádanek apod.), možnost třídění dle různých zobrazených atributů. |
|  | Uživatelské prostředí umožňuje odlišná nastavení pro různé typy laboratorních provozů. |
|  | Systém umožňuje vytváření grafů z vybraných dat (např. naměřené údaje z přístrojů a laboratorní hodnoty). |
|  | Všechny části systému musí být dokumentovány (musí být dodán popis jejich fungování a obsluhy včetně návazností na jiné části) Za vhodnou formu považujeme např. Příručku uživatele (vždy daného modulu). Dokumentace systému musí být obsažena i v IS (nápověda). Vše v českém jazyce. |
|  | Všechny části LabIS jsou provedeny v jednotném grafickém uživatelském rozhraní (GUI). |
|  | LabIS musí být uživatelsky přívětivý, přehledný, intuitivně ovladatelný, flexibilní a modulárně upravitelný pro potřeby konkrétních úseků jednotlivých laboratoří, včetně jednoduché konfigurace uživatelem. |
|  | Hlavním jazykem LabIS ve všech jeho částech je český jazyk včetně diakritiky; pro tvorbu individuálních výstupů, export a import dat a další funkce vyhrazené administrátorům, správcům a vybraným uživatelům se připouští komunikace v angličtině. |
|  | Zobrazení se musí automaticky přizpůsobovat rozlišení monitoru, všechny položky musí být (díky scrollbar/posuvníku) dostupné při jakékoli velikosti okna aplikace. |
| Multimediální a textová dokumentace |  |
|  | Připojování multimediální a textové dokumentace, tj. libovolného binárního dokumentu (alespoň fotografie, video, zvuk, PDF, naskenovaný dokument) a to včetně data vložení do LabIS. |
|  | Vkládání multimediálních dat a textové dokumentace včetně možnosti úpravy, storna, vyhledávání, katalogizace a filtrování. |
|  | Multimediální prohlížeč umožňující náhled multimediálních nebo dokumentových formátů, minimálně - Obrázky: PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF, TGA - Video: AVI, MPEG-2, MP4, MOV, WMV, MKV - Zvukový záznam: MP3, WMA, WAV - Dokumenty: PDF, XLS, XLSX, CSV, DOC, DOCX |
|  | Možnost nastavení omezení přístupu k jednotlivým multimediálním a textovým přílohám. |
|  | Možnost zobrazení všech multimediálních a textových příloh. |
| Tiskové výstupy |  |
|  | Tiskové výstupy musí být individuálně konfigurovatelné a přizpůsobitelné administrátorem. Musí umožňovat, aby správce nemocnice mohl tvořit vlastní tiskové sestavy, k dispozici grafický návrh designu tiskových sestav |
|  | Tiskové výstupy musí být v souladu a ve formátu předepsaném příslušnou legislativou a interními akty Objednatele. Vizuální úprava výstupů bude navržena dodavatelem a realizována buď systémem uživatelských šablon umožňující úpravy Objednatelem, případně úpravy dodavatelem jako povinná součást provozní podpory. |
|  | Systém musí umožnit před tiskem náhled na vzhled tištěného dokumentu. |
|  | Možnost tisku jak na tiskárnu, tak do PDF. |
|  | Systém musí automaticky vybrat z více tiskáren u pracovní stanice v závislosti na tiskové úloze – dokumentace na primární tiskárnu, štítky na tiskárnu čárových kódů. Systém musí umožnit správci nastavení konkrétních tiskáren pro konkrétní účel a následně musí tisknout na určené tiskárny. |
|  | Využití stávajících tiskových zařízení FN Brno pro tisk štítků v českém jazyce a s českou diakritikou (ZEBRA, BRADY). |
|  | Možnost uživatelské editace štítků, včetně definice šablon. |
|  | Součástí řešení je zajištění připojení tiskových zařízení pro tisk štítků na nátěrová skla. |
|  | Možnost tisku pracovních a pipetovacích protokolů podle uživatelsky definovatelných kritérií. |
|  | LabIS umožňuje vybraným uživatelům vytisknout kompletní výsledkový list, v kterém jsou obsaženy veškeré (i historické) výsledky ze všech laboratorních modulů. |
|  | Výsledkové listy musí odpovídat ČSN EN ISO 15189 v platném znění. Všechny výstupy na tisk budou automaticky zapisovány do souboru jako text, PDF se strojově zpracovatelnou přílohou, Html, XML. |
|  | Možnost tisku předběžných a finálních výsledkových listů. |
|  | Možnost definovat rozdílné tiskové výstupy pro formáty výsledkových zpráv s plnou editovatelností všech položek (záhlaví, zápatí, různé fonty, možnost vkládání tabulek, grafiky apod. de facto s funkcemi plnohodnotného textového editoru) a to na úrovni pro každé jednotlivé laboratorní vyšetření |
| Řízení přístupu k aplikaci (přihlášení) |  |
|  | Řešení zajistí ověřování přihlášení uživatele proti Active Directory. |
|  | Řešení zajistí nastavení rolí a kompetencí prostřednictvím IDM FN Brno. |
|  | Navržené řešení musí být propojeno na systém správy uživatelů (Identity Management – IDM) nemocnice a musí provádět autentizaci uživatelů vůči této externí autoritě pro zajištění jednoznačné identifikace uživatele (vč. podpory pro jednotné přihlášení (Single Sign On)) a tak, aby byly splněny požadavky § 19 VKB. |
|  | Automatické odhlášení nečinného uživatele. Doba nečinnosti musí být nastavitelný parametr. |
| Řízení přístupů k aplikačním službám |  |
|  | Požadujeme hierarchické nastavování přístupových práv dle rolí. |
|  | Možnost definovat uživatelské role (počet, typ) dle potřeb organizace. |
|  | Možnost omezení přístupu na pracoviště nebo na konkrétní typ dokumentace. |
| Jazyková mutace |  |
|  | Uživatelské rozhraní komunikuje v jazyce českém, pro práci správců a administrátorů se u definovaných systémových komponent připouští komunikace v jazyce anglickém. |
| Další významná legislativa a normy |  |
|  | Soulad s platnou legislativou a legislativou uvedenou ve výchozím stavu. |
|  | Systém musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 98/2012 Sb., vyhláška o zdravotnické dokumentaci a její novelizaci, a vyhlášku č. 127/2018 Sb. |
|  | Soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR – General data protection regulation) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |
|  | Soulad se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. |
| Elektronická zdravotnická dokumentace |  |
|  | Řešení musí umožnit vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické formě v souladu s nařízením eIDAS a umožnit postupný přechod na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. |
| Ostatní obecné požadavky |  |
|  | Podpora identifikace vzorků prostřednictvím 1D kódů (včetně ISBT 128 b,c)/2D kódů standardu GS1, QR kódů. |
|  | Možnost tisku nejen čarového kódu i doplňujících informací (jméno a příjmení, identifikaci pacienta, identifikace vzorku). |
|  | Možnost tisku průvodních identifikačních štítků pro papírovou dokumentaci. |
|  | Systém musí být funkční na min. konfiguraci pracovních stanic uvedených v kapitole HW Infrastruktura a technologie. |
|  | Systém vyhovuje a po dobu platnosti servisní smlouvy bude vyhovovat aktuální právní legislativě, správné laboratorní a výrobní praxi i ostatním požadavkům a normám platných pro dané laboratoře. |
|  | Celý systém musí v jakémkoliv okamžiku splňovat požadavky akreditačního řízení dle normy ČSN EN ISO 15189 v platném znění. Dále pak požadavky zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v platném znění. |
|  | Možnost členění laboratoří do samostatných funkčních celků z hlediska: - příjmu požadavků - zadávání výsledků - kontroly výsledků - tisku výsledkových listů a sestav - samostatné provozní číselné řady |
|  | Ke každé verzi LabIS musí být ještě před uvedením do provozu dodána elektronická dokumentace LabIS (může být na HelpDesku) obsahující: - Opravy chyb a optimalizace - Validační protokol verze - Seznam vyřešených požadavků Zadavatele ve verzi - Validace klíčových postupů |
|  | Validační protokol dané verze LabIS dostupný uživateli v elektronické podobě přímo v LabIS. |
|  | Dodávka bude realizována etapově a po celou dobu přechodu musí být zajištěna obousměrná komunikace se stávajícími systémy. |
|  | Pro testy a pokusy jednotlivých laboratoří možnost definování simulovaného pacienta včetně reportu validovaného výsledku, ale bez vyúčtování na pojišťovnu a přechodu dat do NIS. |
|  | Autonomie systému, tj. možnost pracovat i bez napojení na NIS. Databáze pacientů, vyšetřovacích metod, odesílajících lékařů, požadavků a výsledků s možností správy ze strany správce. |
|  | Možnost pro správce zaslat a zobrazit notifikaci uživatelům o významných událostech/situacích (např. nefunkčnost komunikace, odstávka). |
|  | Systém musí obsahovat tzv. nástěnku, na které budou zobrazována všechna obdržená upozornění a notifikace. |
|  | Podpora použití skartačních příznaků nad výstupními dokumenty. |

### Reporty a statistiky

V této kapitole jsou uvedeny základní (minimální) požadavky na požadované řešení:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Modul obecného exportu dat, kde je možné zpracovat data z celé databáze pacientů. Podmínky výběru skupiny lze přesně nadefinovat podle údajů uvedených u pacienta (např. výběr metod, časové období, pohlaví, stáří, dg., oddělení (ambulance, lůžková stanice apod.), podmínky pro výsledky včetně textových vyhledávání. Je nutné nastavení exportu získaného souboru především do formátu XLS, XLSX, XML, CSV, TXT. |
|  | Systém musí umožňovat tvorbu operativních statistik a přehledů v požadovaných formátech a struktuře. |
|  | Tyto přehledy a jejich výslednou grafickou podobu může definovat administrátor systému. |
|  | Statistiky nad vykazováním pojišťovně – výkony, léky, recepty, materiál. |
|  | Systém obsahuje nástroje k podpoře tvorby takových přehledů a výstupů. |
|  | Uživatel musí mít možnost jednoduše dodělávat další potřebné statistiky nad daty v LabIS. - Možnost vytvářet předdefinované sestavy. - Tyto statistiky zpřístupnit koncovému uživateli - Možnost exportu statistických výstupů pro MS Excel, MS Word, bez nutnosti mít tyto produkty na koncovém zařízení instalovány. - Možnost vytvářet aktivní sestavy s přímým vstupem uživatele do záznamu (dokumentace pacienta), který je výsledkem vytvořené sestavy |
|  | Možnost exportu dat z celé databáze pacientů za časové období definované datem (časem) od-do a to s různým počátkem pro jednotlivé pacienty v souboru. |
|  | Statistiky všech výsledků na číslo pojištěnce/rodné číslo pacienta |
|  | Musí být zajištěna možnost správců vytvářet uživatelské (např. statistické) sestavy a přidávat je do nabídek jednotlivým uživatelům nebo laboratořím. |
|  | Stav provozu (přehled o rozpracovanosti vzorků na jednotlivých pracovních pozicích/úsecích). |
|  | Statistiky o počtech vzorků za zvolené období pro jednotlivé laboratoře. Možnost filtrování výsledků např. podle pojišťoven, Dg., Standard/Statim / Pohotovost, Interní / Externí žadatel atd. |
|  | Statistiky výkonů nebo metod podle předem nastavených statistických skupin (souhrnná statistika za pracoviště, pro jednotlivá oddělení, kliniku nebo účetní skupinu) za požadované období (měsíce, roky) pro výkony agregované i neagregované, podle plátců péče, podle odborností. |
|  | Vytvoření roční statistiky výkonů laboratoře podle metodiky ÚZIS. |
|  | Možnost spočítat z výsledků metod základní statistické parametry (medián, průměr, směrodatná odchylka, CV). |
|  | Možnost sledování a vyhodnocování doby zpracování vzorků TAT (tzv. Turn-Around Time, čas odezvy) v časových intervalech. |
|  | On-line monitoring a indikace překročených časů doby dodání vzorků do laboratoře. |
|  | On-line monitoring a indikace překročených časů pro uvolnění výsledků jednotlivých vyšetření žadatelům. U každé metody musí být možné samostatně nastavit časové intervaly pro vyšetření typu: standard / statim / vitální indikace. |
|  | Možnost vytvářet souhrnný přehled o všech evidovaných odchylkách/neshodách. |
|  | Možnost vyhodnocení indikátorů kvality – min. TAT a neshody při příjmu materiálu. |

### Auditní služby

V této kapitole jsou uvedeny základní (minimální) požadavky na auditní služby řešení:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Řešení umožní provádět audity užití na základě interních logů aplikace, které zaznamenávají a ukládají údaje o změnách či nahlížení do pacientské dokumentace podle identity uživatelů. |
|  | Řešení umožní poskytovat auditní reporty o přístupech uživatelů (kdo, kdy, období, kam). |
|  | Auditní (logovací) aparát je nezávislý a dostupný pouze určené roli (auditor). Není dostupný a manipulovatelný uživateli, administrátory ani správci. |
|  | Systém musí umožnit automatizované i manuální vystoupení logových záznamů do externích systémů pro správu logů (log management, SIEM) a do formátu csv |
|  | Auditní systém musí být v souladu s nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR) a VKB. |

### Integrace

V této kapitole jsou uvedeny základní (minimální) požadavky na integrace řešení:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Systém musí podporovat základní datové standardy DASTA4, HL7. |
|  | Veškeré Integrace informačních systémů FN Brno budou realizovány prostřednictvím Integrační platformy FN Brno. |
|  | Komunikace žádanek a výsledků bude probíhat ve standardu DASTA4 prostřednictvím webových služeb. |
|  | Součástí řešení je implementace elektronické „konzultace s lékařem“. |
|  | Součástí řešení je služba, která umožní přebírání číselníků laboratorních metod do klinického informačního systému. |
|  | Řešení při příjmu žádanky zajistí ověření identifikaci pacienta včetně zdravotní pojišťovny v MPI. |
|  | Řešení zajistí integraci software NovaVoice pro přepis mluveného slova na text tak, aby byl text automaticky vkládán do LabIS. |
| Integrační platforma FN Brno |  |
|  | Integrační platforma FN Brno je centrální místo, kudy jsou vedeny komunikace v rámci interní infrastruktury informačních systému nemocnice i externích subjektů. |
|  | Rozsah integračních vazeb LabIS s Integrační platformou FN Brno bude pokrývat funkcionality create, read, update, delete, undelete, merge a split u služeb MPI, EHR a číselníky. Rozsah jednotlivých částí bude definován při implementační analýze. |
|  | MPI (Master Patient Index) – služba zajišťuje bezvýznamový identifikátor pacienta |
|  | EHR (Electronic Health Record) – služba zajišťuje centrální zdravotnický záznam pacienta napříč informačními systémy nemocnice. Řešení bude umožněno čtení dat pacientského dekurzu. |
|  | Číselníky – služba zajišťuje rozhraní pro práci s číselníky přesahující hranice jednoho systému. |
|  | Integračnímu rozhraní budou prostřednictvím API poskytována data v rozsahu: pacient, žádanky, výsledky, pojišťovna, sklady, přístroje, banka biologického materiálu, list o prohlídce zemřelého. |
| TIS (Transfuzní informační systém) |  |
|  | LabIS FN Brno bude integrován s IS TIS prostřednictvím integrační platformy FN Brno. |
|  | Integrace bude zajišťovat komunikaci žádanek a výsledků laboratorních vyšetření. |
| IDM (Identity Management) |  |
|  | Přebírání údajů o zaměstnancích FN Brno z personálního systému pro potřeby řízení přístupů a oprávnění pracovníků bude řešeno prostřednictvím IDM a Integrační platformy FN Brno. |
|  | Přebírání min. následujících údajů: osobní číslo, identifikace, jméno, příjmení, funkce, organizační struktura, funkční místo, nákladové středisko, začátek/konec pracovního poměru. Rozsah dalších údajů bude upřesněn v rámci implementační analýzy. |
|  | Řízení přístupů uživatelů bude automatické dle rolí (co dělá) a kompetencí (kde dělá). |
|  | Ověření oprávnění přístupu bude provedeno online v okamžiku přihlášení uživatele. |
| OrgUnit (Organizační jednoty FN Brno) |  |
|  | Služba OrgUnit poskytuje informace o organizačních jednotkách nemocnice. LabIS FN Brno bude integrován se službou OrgUnit prostřednictvím integrační platformy FN Brno. |
| Zdravotní pojišťovny (ZP) |  |
|  | Požadujeme, aby pojišťovna byla integrována přes integrační platformu (ESB) na webovou službu AMISH, tak aby v okamžiku schválení a potvrzení všech výsledků byla potřebná data odeslána. Též požadujeme funkcionalitu znovu odeslání a to i z archivu včetně funkcionality oprav. Zadavatel požaduje zasílání výkonů on-line. |
|  | Požadujeme, aby veškeré komunikace probíhaly přes integrační platformu FN Brno. |
|  | Požadujeme uživatelské rozhraní zajišťující vstup a výstup veškerých dat pro vykázání péče pacienta dle potřeb ZP i FN Brno. |
|  | Výkaznictví pro plátce péče integrované přímo do systému (práce nad společnými databázemi). |
|  | Vytváření exportů pro zdravotní pojišťovny pro agregované i neagregované výkony. Zadavatel požaduje zasílání exportu výkonů on-line. |
|  | Požadujeme statistiky a odlišení výkonů hospitalizovaných a ambulantních pacientů. |
|  | Požadujeme automatické odřazování výkonů s překročenou frekvencí. |
|  | Požadujeme tisk podkladů k fakturaci pro vyúčtování pro žadatele (samoplátci, veterinární lékaři) s volbou ceny za bod a s možností cen s DPH a bez DPH s volbou pro odeslání přes integrační platformu (ESB) |
|  | Tisk počtu výkonů v dávkách, pacientů nezařazených do dávky, tisk průvodních listů při exportu dávek, možnost prohlížení vyexportovaného souboru. |
|  | Požadujeme opětovný export dávky pro pojišťovnu do uživatelsky definovaného prostoru. |
|  | Archivace dávek pro pojišťovnu. |
|  | Požadujeme integraci na číselníky integrační platformy (ESB) |
|  | Požadujeme volbu zapnutí kontroly omezení, samostatně pro jednotlivé pojišťovny a subsystémy minimálně frekvenční omezení výkonů, nasmlouvané výkony, dg – hvězdičkové dg, kombinace výkonů. |
|  | Požadujeme volbu pro vyloučení žádanky z účtování s nevypořádanými neshodami na příjmu. |
|  | Požadujeme úpravy všech položek nutných pro vyúčtování u vyřazených neúplných žádanek a po opravě záznamů opětovného zaslání pro vykázání. |
|  | Statistické přehledy za libovolné časové období podle provozních částí laboratoře, žadatelů a jejich skupin, plátců péče a metod/výkonů. |
| ÚZIS |  |
|  | Sběr dat a jejich kontrola při pořizování pro národní registry. |
|  | Požadujeme sběr dat a elektronické vykazování do národních registrů – integrace proběhne jen na registry s existujícím rozhraním, do kterých má nemocnice FN Brno povinnost poskytovat data. Napojení pro část 1 Řešení: Novorozenecký screening Napojení pro Část 2 Řešení: Informační systém infekční nemoci (ISIN) Napojení pro Část 3 Řešení: SMA screening Napojení pro Část 4 Řešení: • List o prohlídce zemřelého • Screening - cerviko-vaginální cytologie |
|  | Systém musí zajistit maximálně automatizovanou komunikaci a předávání dat na ÚZIS, resp. do registrů NZIS, minimálně v rozsahu požadavků daných legislativou, případně zajistit export dat pro ÚZIS. U těch registrů, kde ÚZIS povoluje dávkové zasílání dat a existuje ověřené a funkční datové rozhraní, systém zajistí dávkové vykazování do registrů. |
|  | Data do ÚZIS budou poskytována prostřednictvím Integrační platformy FN Brno v podporovaném datovém standardu (DASTA4, HL7). |
| Lékárna |  |
|  | Jedná se o napojení na informační systém ústavní a veřejné lékárny provozovaný v rámci FN Brno (MD NAV). |
|  | LabIS FN Brno bude integrován s informačním systémem Lékárny prostřednictvím integrační platformy FN Brno v rozsahu skladů a antibiotického centra. |
| Registrační autorita a uznávaný elektronický podpis |  |
|  | Součástí dodávky projektu je přebírání certifikátů z IDM FN Brno a využití v LabIS FN Brno z důvodu vedení elektronické zdravotnickou dokumentaci v souladu s eIDAS. |
|  | Výchozí načtení dat z IDM FN Brno do LabIS FN Brno. |
|  | Součástí řešení je implementace kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného elektronického časového razítka do všech schvalovacích procesů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, a v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. |
| Laboratorní přístroje |  |
|  | Systém musí umožňovat napojení zdravotních přístrojů, zajistit předávání vstupu a ukládání výstupů dle požadavků dále. |
|  | Dle technických možností analyzátorů bude připojení realizováno v režimu jednosměrná, nebo obousměrná komunikace. |
|  | Dodavatel zajistí připojení všech analyzátorů, přístrojů, zařízení a obslužného software (např. middleware) dle seznamu uvedeného v příloze zadávací dokumentace č. 4. Pokud v průběhu implementace dojde k nákupu nových přístrojů, tyto přístroje budou zapojeny v rámci implementace. |
|  | Nabízené Řešení musí umožňovat připojení Zařízení prostřednictvím sítě Ethernet (případně převodníků RS-232/422/485 atp. na Ethernet) k Software. Schválené typy komunikace Zařízení s LabIS jsou následující: 1. výměna datových souborů protokolem Samba prostřednictvím datové pumpy (datová pumpa je výměnné uložiště pro zadavatelem schválené typy souborů); 2. přímé TCP spojení protokolem ASTM nebo HL7; 3. spojení přes RS232/eth převodník protokolem ASTM. 4. Případný další typ komunikace může být realizován až po souhlasu zadavatele. |
|  | Systém musí umožnit přiložit k záznamu v LabIS i výstupy Zařízení v binární podobě ve formě obrázků (alespoň standardní JPG, JPEG, PNG). V případě, že Zařízení produkuje textové výstupy (alespoň PDF, MS Word, MS Excel, TXT), musí systém umožnit jejich zpracování, tj. konvertovat je do výsledkového reportu. |
|  | Nabízené Řešení musí podporovat protokoly pro připojení Zařízení uvedené v bodě P.156 a v dalších částech zadávací dokumentace a jejích příloh (zejména příloha č. 4). |
|  | Na straně dodávaného systému nesmí existovat technické ani licenční omezení počtu připojených přístrojů. |
|  | Podpora tisku štítků s barcode dle požadavku analyzátoru. |
|  | Převodníky jednotek a hodnot. |
|  | Podpora přenosu hodnot ze standardních měření pacientů, kalibračních a kontrolních vzorků. |
|  | Podpora automatického přenos numerických výsledků i textových hodnocení z analyzátorů do LabIS. |
|  | Ukládání zdroje měřených hodnot (typ přístroje, výrobní číslo apod.). |

### Bezpečnostní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Řešení bude pracovat s identifikací pacienta v souladu s legislativou a prováděcími předpisy platnými ke dni dokončení realizace řešení, vč. zajištění připravenosti na postupné opuštění rodných čísel jako jediného a výměnného identifikátoru a zavedení bezvýznamových identifikátorů během Doby poskytování služeb, jak je tato vymezena v návrhu smlouvy, pokud nebude možné tento přechod realizovat během realizace projektu. |
|  | Ukládání dat pacientů bude zajištěno na zabezpečená úložiště v souladu s požadovanými principy ochrany údajů. |
|  | Systém bude chránit osobní údaje pacientů a bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |
|  | Systém bude v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a navazujícími právními předpisy (zákony a vyhláškami, viz kapitola Legislativa). |
|  | Řízení přístupů (autentizace) uživatelů LabIS FN Brno na základě oprávnění definovaných v IDM. |
|  | Uživatelé systému budou zavedeni do dodávaného IDM Objednatele. Přístup do systému (zařazení do relevantní role) je poskytován s využitím aplikace pro správu přístupů. Pro vložení do IDM budou využita data z personálního systému. Všichni uživatelé zůstávají v systému i po ukončení platnosti jejich účtu bez přístupu k systému. Uchování neaktivního uživatele (zánik objektu v IDM) je pro potřeby uchování historie. |
|  | Identifikace, autentizace a autorizace bude řešena pomocí interních mechanismů informačního systému spolu s napojením na služby IDM, které jsou součástí dodávky. |
|  | Autorizace: Poskytnutí přístupu autentizovaného uživatele k aktivu systému (data, aplikace), odpovídající pracovnímu zařazení uživatele a přidělené roli (rolím) v systému. Systém umožní řídit přístupová oprávnění jednotlivých subjektů jen k údajům, ke kterým mají a mohou mít přístup. Systém umožní hierarchické nastavení přístupových práv se stanovením rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem (čtení / nový záznam / úprava / rušení záznamu). Princip nastavování přístupových práv jednotlivým uživatelům musí vycházet z definice libovolného množství uživatelských rolí, do kterých jsou samotní uživatelé přiřazování. |
|  | Řízení přístupů: - Zavedení uživatelských rolí, zajišťujících přístup k odpovídajícím funkcím a datům v systému na všech úrovních. - Možnost dočasného přiřazení rolí v případě zástupů – zadáním počátečního a koncového data přidělení role a umožnění přístupu jen v tomto intervalu. - Zabránění vstupu neautorizovaného subjektu do systému – zamezení možnosti přístupu neoprávněného subjektu. |
|  | Uživatelský účet nebo přidělená práva mohou mít časovou platnost. Účet a přístup někam (buď celý LabIS nebo určité pracoviště) může platit pouze od-do. |
|  | Možnost zastupitelnosti, tj. stanovit na definované období jiného uživatele, který zastupuje danou osobu s tím, že v rámci zastupitelnosti je možné dané osobě delegovat svá oprávnění. Pokud bude provedena delegace oprávnění, musí být zaznamenány všechny operace, které uživatel provedl v rámci rozšířených oprávnění. |
|  | Zajištění konfiguračního managementu a správy systému s eliminací rizika ovlivnění chodu systému změnou aplikací 3. stran (unifikace konfigurací pracovních stanic, notebooků, tabletů, řízený patch management). |
|  | Dostupnost: - Zajištění dostupnosti systému jako celku (společné služby – servery, databáze, aplikační servery) v režimu 24x7x365 s maximální celkovou dobou neplánovaného výpadku podle požadavků ve smlouvě. - Odpovídající HW a SW architektura řešení pro zajištění této dostupnosti. - Dekompozice SLA na jednotlivá aktiva podle kategorizace jejich důležitosti/dopadu na dostupnost systému |
|  | Výměna dat: - Zajištění šifrované komunikace koncových stanic v odděleném síťovém prostředí dle doporučení NÚKIB v oblasti kryptografické bezpečnosti ve verzi 3.0. - Zajištění výhradní komunikace mobilního prostředku pro zadávání dat s datovým centrem prostřednictvím Wi-Fi. |
|  | Dodání a zavedení aplikace pro správce přístupů s následujícími funkcemi: - Import uživatelů do LabIS z IDM - Zařadit/změnit uživatele do konkrétní role, případně více rolí - Povolit / zablokovat přístup danému uživateli do systému - Zobrazit konec platnosti certifikátů - Zobrazení data/času zařazení uživatele do role - Zobrazení data/času posledního přihlášení uživatele - Třídění/filtrování podle všech atributů - Reporty do formátu PDF/A se strojově zpracovatelnou přílohou, |
|  | Dodání a zavedení aplikace pro správce certifikátů s následujícími funkcemi: - Přiřadit/odebrat konkrétnímu uživateli certifikáty (komerční i kvalifikovaný) - veřejné části těchto certifikátů, - Zobrazit konec platnosti certifikátů, - Třídění/filtrování podle všech atributů, - Reporty do formátu PDF/A se strojově zpracovatelnou přílohou, Zákaznický portál pro správu certifikátů je samostatný od této aplikace. |
|  | U mobilních zařízení (tabletů) udržovat lokálně jen data, která jsou nutná pro aktuální práci. Po ukončení (potvrzené předání na server) automaticky mazat data uložená na mobilních zařízeních. Umožnit administrátorsky vzdáleně smazat data z tabletu (např. ztráta/krádež/servis tabletu). |
|  | Automatická aktualizace seznamu uživatelů, certifikátů a rolí mezi jednotlivými částmi systému, případně integrovanými systémy min. 1x-2x denně. |
|  | Evidence přístupů všech uživatelů do systému (logování) včetně časových údajů a identifikace místa přístupu (zařízení). |
|  | Evidence veškerých datových změn na úrovni DB položky (položky datasetu). Atributy: kdo, kdy, původní hodnota, nová hodnota. |
|  | LabIS FN Brno bude obsahovat nezávislý auditní systém, který bude zajišťovat veškeré potřebné auditní služby. |
|  | Veškeré přístupy k datům a aktivita uživatelů v LabIS FN Brno budou logovány tak, aby byly zřejmé přístupy k jednotlivým údajům a zpětná kontrola těchto údajů. V systému bude evidována jednoznačná identifikace kdo, kdy provedl zápis do systému nebo provedl náhled do dokumentace. Tyto logy budou zabezpečeny proti změnám. |
|  | Veškerá externí komunikace (mimo LAN) bude zajišťována prostřednictvím zabezpečených (šifrovaných kanálů) dle doporučení NÚKIB v oblasti kryptografické bezpečnosti ve verzi 3.0. V případech, kdy to bude možné, bude komunikace probíhat přes KIVS nebo přes krajskou datovou síť. |
|  | Zabezpečení dat – zabezpečení pomocí řízení přístupu k datům, použití šifrování a ostatních kryptografických prostředků, audit logových záznamů, ochrana koncových zařízení použitím anti-X řešení. Standardní ochrana serverů pomocí firewallů/UTM. Přístup do prostor s fyzickými servery bude řízen a umožněn jen oprávněným osobám. |

### Implementační a provozní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Systém musí být připraven na provoz 24x7x365 (non-stop). |
|  | Redundantní provedení provozované v režimu vysoké dostupnosti, možnost paralelního běhu ostré a testovací instance, tj. dodávka ostrého i testovacího systému. |
|  | Instalace do prostředí objednatele na OS Windows Server nebo Linux. Podmínky pro instalaci systému do prostředí FN Brno jsou popsány v příloze č. 5 Požadavky pro připojení ICT do prostředí FN Brno |
|  | Dodávka DB SW, pokud z požadavků na LabIS vyplývá nutnost dodávky, součástí je instalace a konfigurace pro dodávané řešení, vč. potřebných licencí. |
|  | DB SW musí umožňovat min. read/only přístup pro dotazování/analýzy/exporty dat i mimo aplikaci běžně dostupnými nástroji (nástroje musí být zdarma) nebo zhotovitel musí dodat příslušný SW jako součást DB SW pro tento přístup k DB. |
|  | Všechny součásti systému (OS, DB, IS, klientské aplikace) musí logovat svou činnost / provozní stavy do logů s možností nastavit úroveň logování pro potřeby diagnostiky řádného provozu Řešení z technického hlediska, a to minimálně v rozsahu dle § 22 VKB. Bude zajištěna možnost připojení na centrální logovací systém. Systém musí být připraven k poskytování údajů a informací minimálně v rozsahu dle § 22 VKB pro systém log managementu zadavatele a musí mít připraveno rozhraní pro systém log managementu zadavatele, jehož podrobná dokumentace bude součástí Dokumentace, jak je tento pojem vymezen ve smlouvě. |
|  | Zálohování – systém (OS) a DB musí být schopny a připraveny na zálohování prostřednictvím zálohovacího systému Veeam na úložiště zadavatele. Součástí dodávky je rovněž vlastní zálohovací služba Řešení, která zadavateli umožní provádět zálohu Software a veškerých dat na úložiště zadavatele. |
|  | Zajištění administrátorských aplikací, konzolí pro všechny součástí systému (OS, DB, IS, …) pro zajištění konfiguračního managementu systému anebo jeho součástí, zajištění konfigurace na jednom místě s případnou vnitřní distribucí nastavení do jednotlivých částí systému. |
|  | Dohled – systém musí předávat informace o svém stavu (stavu služeb apod.) na žádosti SNMP GET. Zhotovitel poskytne parametry, podmínky a součinnost při nastavení dohledu dodaného řešení do dohledového systému zadavatele. |
|  | Architektura řešení celého systému musí korespondovat s požadavky na jeho dostupnost, uvedenými ve smlouvě, kterou se rozumí smlouva, která bude uzavřena v rámci této veřejné zakázky (dále a výše jen „smlouva“). |
|  | Synchronizace času všech zařízení s time serverem nebo zprostředkovaně přes centrální systém. |
|  | Součástí nabídky požadujeme dodat minimální a doporučené parametry klientských stanic, servery a na datová úložiště (kapacita, výkon IOPS read/write, rozdělení partition) výčet podporovaných OS a databází. |
|  | V rámci ověřování funkčnosti systému provedení simulace výpadku infrastruktury. |

### Výkonnostní požadavky

LabIS musí podporovat minimálně následující objemy (viz tabulka) při zachování odezev systému. Požadovaný stav musí LabIS splnit během ostrého provozu.

| Parametr | Požadovaný stav |
| --- | --- |
| Počet uživatelů | 1200, z toho 800 současně pracujících |
| Počet stanic (počítačů) | 900 |
| Počet zpracovávaných žádanek | 4 milióny/rok |

## Základní funkcionality (prioritní)

### Příjem žádanek na vyšetření, elektronické žádanky

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Příjem a evidence všech žádanek/požadavků na laboratorní vyšetření (jednotkou požadavku/jednotkovou událostí je zkumavka, nikoli žádanka) |
|  | Žádanka na laboratorní vyšetření minimálně obsahuje: - identifikace klienta/pacienta (jméno, číslo pojištěnce, příslušnou ZP) - identifikace žadatele (IČZ, odbornost, jmenovka, popis pracoviště, ze kterého žádá s informací o nákladovém středisku pracoviště a telefonní klapce), - status (VITAL, STATIM – tento status je automaticky navázán na systém vykazování výkonů STATIM) - informace o typu a odběru biologického materiálu (datum a čas odběru, identifikace osoby, které odběr provedla) - možnost zápisu poznámky - vyplnění diagnóz (minimálně 5 pětiznakových diagnóz oddělených čárkou). Diagnózy se načítají do žádanek dle definovaného algoritmu. - Požadavky na metody. Ke konkrétním metodám je možné definovat požadavky na doplnění doplňujících informací (např. u močových metod je to objem, čas sběru) a to ve vybraných případech v podobě strukturovaného formuláře s možností povinného uvedení vyžadovaných údajů výběrem z předvolených textových možností (rozbalovací menu), zaškrtnutím příslušného pole i volným textem (možnost kombinace všech variant dle požadavku laboratoře – např. v žádance pro myelogram) - Možnost automatického doplnění klinických dat (hmotnost, gravidita, anamnestické údaje, medikace apod.) |
|  | Možnost nastavení povinnosti/nepovinnosti vyplnění jednotlivých položek formuláře na úrovni jednotlivých laboratoří, případně i dalších nižších děleních hierarchie LabISu (knih a subsystémů) |
|  | Možnost přebírání elektronických žádanek z IS zadavatele v DS MZ (DASTA v3, DASTA v4). |
|  | Možnost přebírání elektronických žádanek od externích žadatelů. |
|  | Možnost kontroly všech údajů v přebrané elektronické žádance po jejím importu do LabIS v jednom okně/na obrazovce |
|  | Příjem žádanek do LabIS možno provést několika způsoby: - Ruční vložení, - Převzetí e-žádanky pomocí čtečky čárových a 2D kódů (protokol DS MZ – DASTA v3, DASTA v4), - Pomocí OMR analýzy na digitalizované žádance (pasivní nebo aktivní OMR analýza). |
|  | Podpora scanování došlých žádanek s automatickým přiřazením naskenované žádanky k žádance založené v LabIS. |
|  | Musí být zajištěna podpora práce s čárovými a 2D kódy při načítaní identifikace pacienta a požadavků, včetně podpory tisku čárových kódů a možnosti tisku 2D kódů standardu GS1, QR kódů. |
|  | Identifikační část žádanky musí obsahovat všechny povinné údaje nutné pro sestavení dávky pro pojišťovnu nebo fakturaci. |
|  | Nastavení automatické kontroly zadaných požadavků (správnost čísla pojištěnce, dg, oddělení, pojišťovny) se zamezením příjmu nebo upozorněním při chybějících nebo chybných údajích – nastavitelné správci. |
|  | Možnost kontroly RČ pacienta při zápisu žádanky on-line napojením na portál VZP. |
|  | Systém musí umět generovat/podporovat/ být kompatibilní s jinými systémy generovanými náhradními identifikátory pacienta/vzorku (pro anonymní pacienty, anonymní matky/porod, anonymní vzorky plazmy z Transfuzní stanice apod.), tedy mimo standardní rodná čísla/čísla pacientů, s plnou kompatibilitou s NIS. |
|  | Při příjmu žádanky možnost otevření/editace lokálních číselníků (např. registru pacientů, pojišťoven, dg, žadatelů, metod atd.). Při editaci lokálních číselníků pak možnost použití nových/opravených záznamů bez nutnosti restartu LabIS. |
|  | Možnost vložení textových poznámek: - interní poznámka (pouze pro vnitřní potřebu laboratoře), - poznámka žadatele (sdělení od žádajícího lékaře), - výstupní poznámka (poznámka k výsledku). |
|  | Možnost automatického vložení poznámky (přenos z žádanky z NIS) i při příjmu elektronické žádanky. |
|  | Musí být umožněno definovat několik centrálních příjmů požadavků pro uživatelem definované laboratoře a jejich funkční části (provozní části laboratoře) s automatickým rozpadem žádanky do jednotlivých provozních částí laboratoří. |
|  | Každý samostatný funkční celek musí mít možnost nastavení vlastního formuláře příjmu požadavků. |
|  | Možnost nastavení příznaku celé žádanky nebo vybraných metod na žádance: - Standard (tj. předchozí terminologií “rutina”) - Statim - Vitální indikace |
|  | Podpora režimů Standard, Statim, Vitální indikace při další práci v systému: pracovní protokoly, komunikace s analyzátory, vyhledávání žádanek, statistické zpracování, rozdílný TAT. |
|  | LabIS musí podporovat „značení“ žádanek (uživatelem definovaný číselník: projekt/studie, zajímavé/ojedinělé/extrémní výsledky) a musí umožnit vyhledávání podle této hodnoty. |
|  | Možnost provádět evidenci neshod na žádance. Nutno evidovat: - Typ neshody (uživatelsky definovaný číselník typů neshod) - Řešení neshody (uživatelsky definovaný číselník řešení neshod) - Možnost ovlivnění chování LabISu na základě nastavení jednotlivých neshod |
|  | Uživatelsky definovaný víceúrovňový číselník typu materiálu na žádance: krev, plazma, sérum, kostní dřeň, tkáň, otisk, otisk – pravá horní končetina, otisk – okolí eschary apod. |
|  | Obsah seznamů žádanek jednotlivých provozů laboratoře upravitelné pro každého uživatele systému individuálně včetně možnosti volby velikosti zobrazovaného písma. |
|  | Seznamy žádanek filtrovatelné dle vybraných kritérií, včetně míry rozpracovanosti (nehotový/hotový výsledek), dle výsledků vyšetření apod. |
|  | Umožnit změnu a doplnění metod při příjmu i při dalším vyšetřování vzorku. |
|  | Možnost zadání jiného kódu výkonu pro každou zdravotní pojišťovnu. |
|  | Hlídání frekvence omezení jednotlivých vyšetření/výkonů. |
|  | Možnost u jednotlivé žádanky zvolit “neúčtovat na ZP”, tj. nedojde k zahrnutí výsledků/výkonů vyšetření z dané žádanky do dávky na pojišťovnu |
|  | Možnost zjištění ceny indikovaných vyšetření přímo ze žádanky – kalkulace ceny vyšetření pro samoplátce. |
|  | Možnost zadání více diagnóz. |
|  | Možnost opravy chyby v žádance (např. údaj v hlavičce, změna vyšetření) při zápisu a kontrole výsledků vyšetření přímo z daného záznamu v LabIS. |

### Kartotéka, distribuce a hlášení výsledků

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Musí být zajištěn vstup do databáze přímo, ze žádanky, při zapisování a kontrole výsledků, kde je potřeba mít veškeré informace o pacientovi (identifikační část), o výsledcích a v neposlední řadě o výkaznictví pro zdravotní pojišťovny. |
|  | Musí být zajištěna databáze výsledků pacientů bez časového omezení a přístup ke všem historickým výsledkům. |
|  | Výsledky v databázi musí být chronologicky řazené s možností informace o referenčních mezích platných v době vzniku výsledků a současně s hodnocením časového pohybu vzorku v laboratoři. Důležitá a nezbytná je informace o autorovi, použitém přístroji a reagenciích naměřeného výsledku a kompletní historii změn výsledku. |
|  | Systém musí umožňovat postupné uvolňování výsledků jednotlivých metod (vícestupňové schvalování v součinnosti s automatickou kontrolou). |
|  | Systém musí umožňovat jednořádkový formát stejně jako víceřádkový formát (řádky oddělené enterem) textů výsledku. |
|  | Musí být zajištěna možnost vyhledání výsledků dle: - RČ - příjmení a jména pacienta - diagnózy - čísla vzorků nebo čísla žádanky/průvodky - IČZ, IČP, Oddělení žadatele - dle výsledku vyšetření, typicky např. dle detekovaného mikroorganismu - data přijmu vzorku - data založení výsledku - kombinací výše uvedených kritérií |
|  | Možnost odlišení (např. zvýrazněním, barevně) a filtrování záznamu/výsledku s příznakem smazání a záznamu/výsledku s přiřazenou neshodou nebo chybou. |
|  | Možnost filtrovat záznamy podle zadaných kritérií (diagnostika, vstupní materiál apod.) napříč knihami/subsystémy v rámci laboratoře. |
|  | K výsledkům je možno přiřadit a uložit obrazové informace (z mikroskopu, skeneru, digitálního fotoaparátu apod.). Možnost přiřazení přílohy (alespoň pdf, doc, jpg, tiff) i dodatečně. |
|  | Možnost přiřazení a uložení obrazové dokumentace na základě rozpoznání čárového kódu (RČ, číslo záznamu apod.). |
|  | Možnost elektronické distribuce předběžných a finálních výsledků do IS zadavatele v DS MZ (DASTA v3, DASTA v4). Systém musí umožňovat volitelně obohatit struktury DASTA o interní identifikátory příjemce a odesílatele užívané v rámci komunikačního nástroje. Jedná se o numerické identifikátory o délce nejméně 11 číslic, které se zapisují do bloků pm a is. |
|  | Možnost elektronické distribuce předběžných a finálních výsledků externím žadatelům. Systém musí umožnit propojení s externími komunikačními nástroji minimálně na úrovni výměny dat pomocí souborového systému. Vyžaduje se schopnost systému elektronicky bezobslužně přijímat laboratorní žádanky doručené jako soubory do určeného adresáře (více určených adresářů) pro příjem žádanek. Vyžaduje se schopnost elektronicky bezobslužně expedovat výsledky laboratorních vyšetření formou souborů ukládaných do určených adresářů. Možnost ukládat expedované výsledky do adresáře vybraného dle IČP odesílajícího pracoviště laboratoře, tedy aby pro různá IČP mohly být využity různé adresáře. Systém musí umožňovat volitelně omezit expedici výsledků tak, aby výsledný soubor obsahoval vždy právě jeden výsledek vyšetření, tj., aby nebyly do jednoho souboru sloučeny výsledky více různých vyšetření vyžádaných stejným PZS. |
|  | Možnost odložit elektronickou expedici výsledku. |
|  | Možnost přístupu externích žadatelů k elektronickým výsledkům/žádankám pomocí Webového prohlížeče. |
|  | Možnost evidovat a vydávat kopie výsledků s jednoznačným označením všech vydaných protokolů. |
|  | Možnost evidence telefonického hlášení výsledku vyšetření – záznam o datu, času, osobě hlásící výsledek a přejímající výsledek, poznámka. |
|  | Možnost sledování stavu vzorku v analytickém procesu od příjmu až po distribuci výsledku a umožnit průběžně hodnotit TAT (tzv. Turn-Around Time, čas odezvy) v rámci definovaného celku. |
|  | Archivace všech výsledků ve formátu pdf se strojově zpracovatelnou přílohou. |

### Laboratorní číselníky, metody

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Zadavatel požaduje společné (sdílené a jednotné) číselníky pro všechny moduly (registr pacientů, číselník metod, mezí a jednotek, číselníky výkonů, MKN10 a vyšší, číselník interních i externích žadatelů a další). Tj. vždy jeden číselník daného typu společný pro všechny části systému. |
|  | Možnost editace číselníků v jednom rozhraní. Maximální možná minimalizace počtu číselníků z důvodu efektivní správy. |
|  | Vícenásobná klasifikace laboratorních metod dle uživatelem definovaných číselníků (alespoň NČLP, LOINC) |
|  | Národní číselník laboratorních položek (NČLP). - Lokální číselník laboratorních položek + možnost zadat interní metody, které nejsou v NČLP; - Číselník odběrových materiálů + možnost vlastních definic materiálů; - Odběrové zkumavky a nádobky + možnost zadání vlastních odběrových souprav; - Matice formalizovaných textových výsledků + možnost jeho rozšíření o zadání vlastních textových výsledků. Parametry pro hodnocení v rámci škály a hodnoty pro posuzování takového výsledku v rámci systému delta check (automatizovaná kontrola výsledků vyšetření). |
|  | Možnost definice interních (pomocných) laboratorních metod nepřístupných mimo laboratoř (tj. postup vyšetření, který nebude odeslán do NIS). |
|  | Možnost společných nebo osobních slovníků, předdefinovaných textů (s neomezeným počtem znaků) a frází pro hodnocení nálezů. |
|  | Zachování historie časově proměnných laboratorních definic (referenčních a rozhodovací meze apod.) ve vazbě na uchovávanou historii měření metody. |
|  | V rámci definice napojení metody pro měření v konkrétním laboratorním analyzátoru možnost přepočtu absolutní hodnoty výsledku měření a jeho jednotky do systému definovaném v definici metody v interním číselníku laboratorních metod. |
|  | Možnost definice profilových/funkčních testů (definované série laboratorních vyšetření jednoho pacienta prováděné v přesných časových odstupech). |
|  | Možnost vytvářet řetězce vyšetření (tj. na základě výsledku jedné metody navázat další metodu/metody). |
|  | Možnost automatického řetězení metod v systému v návaznosti na hodnotu, které daná metoda nabude (číselná nebo formalizovaný textový výsledek). |
|  | Možnost definice různých referenčních rozmezí pro každý parametr (metodu) v návaznosti na dané charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, graviditu, apod.). |
|  | Možnost zadání textového hodnocení s neomezeným počtem znaků. |
|  | Možnost přiřazení akreditační značky na metodu včetně zachování historie o jejím přiřazení a odejmutí. |
|  | Možnost uvedení stupně flexibility pro metodu dle Metodického pokynu pro akreditaci ČIA MPA 00-09-15 v platném znění. |
|  | Možnost zadání opakovaného měření včetně zachování historie o předchozích měřeních. |

### AQC – analytical quality control/management

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Možnost evidence referenčních, kalibračních a kontrolních materiálů a jejich šarží. |
|  | Možnost definice cílových hodnot referenčního materiálu a jejich rozmezí pro jednotlivé metody. |
|  | Možnost určit si vlastní cílové hodnoty referenčního, resp. kontrolního materiálu spolu s hodnotami deklarovanými. |
|  | Možnost zadání a přebírání QC výsledků: - Manuálně - Přenosem z analyzátoru - Přenosem z jiného SW určeného ke zpracování QC měření (např. Real Time Unity, BioRad) |
|  | Možnost zadání komentáře k výsledkům QC měření. |
|  | Prezentace QC dat v podobě: - Tabulkového zobrazení s barevným hodnocením - Levey-Jenningsových grafů - Youdenových grafů |
|  | Možnost tiskové sestavy QC včetně grafů. |
|  | Možnost nástroje kontroly analytické kvality pomocí Westgardových pravidel. |
|  | Možnost validace výsledků QC dvoustupňovou kontrolou. |
|  | Možnost tisku verifikačního protokolu pro kvantitativní metody respektující doporučení odborných společností v platném znění. |

### Migrace historických dat

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Dodavatel zajistí převod historických dat ze stávajícího systému INFOLAB (nyní jsou v provozu 3 databáze INFOLAB) do nového LabISu (ÚLM-OKB + OKH + ODHB), a to od roku 2015. Minimálně musí být ze systému INFOLAB převedeno: - Registr pacientů - Číselník metod včetně rozpočtů účtování + mezí metod - Číselník žadatelů - Výsledky laboratorních vyšetření - Veškerá dostupná historická data pacientů zpětně Zadavatel požaduje sloučení třech databází INFOLAB do jedné společné |
|  | Dodavatel zajistí převod historických dat ze stávajícího systému ORPHEUS STEINER do nového LabISu (ÚLM-OKMI, CMBG, ÚPA). Minimálně musí být ze systému ORPHEUS STEINER převedeno: - Registr pacientů - Číselník metod včetně rozpočtů účtování + mezí metod - Číselník žadatelů - Číselník lékařů - Číselník statistických dat - Výsledky laboratorních vyšetření, konzultací a sledovaných patogenů (ÚLM-OKMI) - Veškerá dostupná historická data pacientů zpětně pro ÚLM-OKMI (od roku 2020), CMBG (od roku 2020) a ÚPA (od 1. 12. 1999) |

## Rozšířené funkcionality (neprioritní)

### Banka biologického materiálu (BBM)

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Biobanking – funkce určená k evidenci dlouhodobě uskladněných vzorků s plnou identifikací, avšak s možností pseudonymizace za účelem jejich dalšího využití, například pro klinický výzkum. |
|  | Definice úložišť uživatelem, např. mrazících zařízení na úrovni mrazák, police, stojan, krabička, řada a přesná pozice (pořadové číslo). |
|  | Definice algoritmů pro tvorbu alikvotů a jejich provázání s umístěním a jejich pseudonymizaci. |
|  | Elektronická žádanka pro uložení biologického materiálu v BBM. Žádanka minimálně obsahuje: - identifikace klienta/pacienta (jméno, číslo pojištěnce) - identifikace žadatele (IČZ, odbornost, jmenovka, popis pracoviště, ze kterého žádá s informací o nákladovém středisku pracoviště a telefonní klapce), - informace o typu a odběru biologického materiálu (datum a čas odběru, identifikace osoby, které odběr provedla) - možnost zápisu poznámky - vyplnění diagnóz (minimálně 5 čtyřznakových diagnóz oddělených čárkou). Diagnózy se načítají do žádanek dle definovaného algoritmu. - Požadavky na uložení biologického materiálu |
|  | Možnost z laboratorní žádanky vytvořit následně funkčností žádanku pro Banku biologického materiálu. |
|  | Automatická tvorba alikvotů na základě metod na žádance. |
|  | Provázanost podílu primárního vzorku s primárním vzorkem, za kterého je tento podíl odvozen. Odlišení: - primárního vzorku (sample) - části heterogenního primárního vzorku (subsample) - části homogenního primárního vzorku (alikvot) |
|  | Automatické ukládání dle materiálu, studie/projekt a jejich definic vázaných k umístění – všechny vzorky z dané studie/projektu se automaticky ukládají do určitého mrazáku, police, krabičky, přesné pozice (automatické pokračování do jiného umístění v případě naplnění) |
|  | Grafické rozhraní umožňující správu mrazicích zařízení uživatelem, polic, stojanů, krabiček a zobrazování jednotlivých krabiček, zobrazení alikvotů/subsamples od vzorku. |
|  | Možnost průběžné aktualizace seznamu kódů diagnóz dle aktuální Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10 a výš). |
|  | Tisk štítků na alikvoty/subsamples/vzorky, krabičky s možností pojmenování jednotlivých alikvotů/vzorků. |
|  | Tisk osazovacích plánů nových alikvotů/subsamples/vzorků s 2D plánem umístění jednotlivých krabiček. |
|  | Možnost zadání počtu diagnóz 1 až 10 k záznamu a možnost vyhledávání dle více dg. |
|  | Komunikace s biobankovými automaty – napojení na alikvotační a mrazicí automaty s přebíráním umístění z jejich interface. |
|  | Vyhledávání alikvotů/subsamples/vzorků na základě vstupních údajů – pohlaví, věk, přesná číselná dg., žadatel, materiál studie, dle jednotlivých metod, výsledky metod, platnosti informovaného souhlasu (možnost výběru jednotlivých filtrů). |
|  | Rezervační systém pro výdeje alikvotů/subsamples/ vzorků pro výzkumné účely. |
|  | Záznam o výdeji sestavy alikvotů/subsamples/ vzorků s klinickými relevantními údaji – datum, čas, identifikace předávající a přebírající osoby a instituce. |
|  | Likvidace vzorků (např. v případě odvolání souhlasu) – datum a čas, identifikace osoby provádějící likvidaci vzorku. |
|  | Možnost uložení scanu a přiřazení informovaného souhlasu k záznamu včetně možnosti jeho stáhnutí (indikace platné x neplatné). |
|  | Uživatelsky definovatelné štítky, osazovací plány atp. |
|  | Možnost vkládat přílohy k záznamu (alespoň pdf, doc, jpg, xlsx) |
|  | Možnost propojení s řadou volitelných modulů na úrovni jednotlivé metody na průvodce se zachováním provázanosti dat (QC, řízená dokumentace, SOP, operativní skladová evidence). |

### Řízená dokumentace

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Integrovaný modul LabIS |
|  | Možnost vedení adresářové struktury témat. |
|  | Možnost vkládání dokumentů s obsahem libovolného formátu. |
|  | Možnost zobrazovat obsah dokumentů pomocí lokálně nainstalovaného prohlížeče. |
|  | Možnost připomínkování dokumentů přímo v LabISu. |
|  | Možnost schvalování dokumentů přímo v LabISu. |
|  | Možnost vydávání dokumentů v platnost a plánovat dokumenty k přečtení jednotlivým zaměstnancům. |
|  | Možnost provádět revize dokumentů. |
|  | Možnost provádět zneplatnění a archivace dokumentů. |
|  | Možnost vydávání nových verzí dokumentů. |
|  | Možnost sledovat platnosti dokumentů a varování Správce dokumentace před jejich expirací ve stanovené lhůtě. |
|  | Možnost propojení řízených dokumentů s dalšími objekty laboratorního systému (Metoda, Přístroj, Skladová karta atd.) |
|  | Možnost zobrazení řízených dokumentů souvisejících s metodou přímo v historii stanovení měření dané metody v LabISu. |
|  | Možnost vedení historie akcí na dokumentech ve formě logů. |

### Operativní skladová evidence

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Integrovaný modul LabIS. |
|  | Možnost vedení číselníku dodavatelů IVD a jejich katalogů včetně všech odebíraných materiálů. |
|  | Možnost vedení číselníku skladových komodit a měrných jednotek. |
|  | Možnost identifikace zdravotnických prostředků UDI (Unique Device Identifier). |
|  | Možnost tvorby, odesílání, sledování a postupné vyřizování objednávek sestavených ze schválených požadavků na objednání materiálu. |
|  | Možnost tvorby dodacích listů z rozpisu objednaného materiálu a provedení příjmu na sklad jejich zaúčtováním. |
|  | Možnost tisku skladových štítků s čárovým kódem identifikujícím přijatý materiál. |
|  | Možnost evidence materiálu po baleních či po jednotlivých komponentách. |
|  | Možnost importu bezpečnostních listů, příbalových letáků a analytických certifikátů k reagenciím či chemikáliím a jejich přiřazení ke konkrétní skladové položce. |
|  | Výdej materiálu ze skladu / návrat materiálu do skladu. |
|  | Vyřazení spotřebovaného materiálu. |
|  | Možnost evidence minimálních zásob, přehledy expirujícího materiálu. |
|  | Inventura stavu materiálu na skladě, tisk inventurního soupisu, tisk soupisu pojistných zásob, tisk soupisu expirujícího materiálu, statistika skladových pohybů. |
|  | Příjem pomocí čárových kódů nebo QR kódů dodavatele. |
|  | Přehled pohybů pod loginem. |
|  | Možnost nástroje pro hodnocení dodavatele, neshody na dodávce, hodnocení dodávky (návaznost na akreditační požadavky). |
|  | Možnost propojení s řadou volitelných modulů na úrovni jednotlivé metody na průvodce se zachováním provázanosti dat (QC, řízená dokumentace, SOP atd.). |

### Evidence metrologických procesů a činností, údržba analyzátorů

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Integrovaný modul LabIS. |
|  | Možnost evidence přístrojů, analyzátorů a zařízení a měřidel. |
|  | Možnost elektronické evidenční karty pro analyzátor, zařízení a měřidlo obsahující min. údaje: - název (typ), - výrobce, - dodavatel, - typ vlastnictví (majetek, výpůjčka), - nákladové středisko, - inventární číslo, - výrobní číslo, - rok výroby, - rok pořízení, - datum převzetí, - datum uvedení do provozu, - umístění, - statut analyzátoru ve vztahu k akreditaci (využíván/nevyužíván pro vyšetření v rozsahu akreditace) - statut analyzátoru ve vztahu k pasportizaci (uveden/neuveden) - frekvence pravidelných kontrol, - kontakt na aplikační a servisní podporu, - poznámka |
|  | Možnost evidence záznamů o údržbě analyzátorů a zařízení, historie provedených činností, plánování činností, poruch a servisních zásahů. |
|  | Možnost přehledů proškolených pracovníků včetně seznámení pracovníků s analyzátorem, zařízením a měřidlem. |
|  | Možnost plánování pravidelných kontrol, kalibrací a validací. |
|  | Možnost vkládání příloh k záznamům v evidenci (alespoň pdf, doc, jpg, tiff) |

### Interní workflow/předávání informací

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Interní workflow (tzv. pošta) pro přihlášené uživatele laboratorních modulů. |
|  | Funkcionalita pro předání a převzetí pracovní směny/služeb („provozní deník pro služby“, „denní hlášení“) umístěná v úvodním okně LabIS s možností záznamu: - datum a čas předání pracovní směny + identifikace osoby předávající směnu, - datum a čas převzetí pracovní směny + identifikace osoby přebírající směnu, - pole pro záznam předávaných informací, událostí a záležitostí k vyřízení, - pole pro záznam způsobu řešení záležitostí k vyřízení včetně záznamu data, času a osoby, - možnost vkládání příloh k záznamům (alespoň pdf, doc, jpg, tiff). |

## Část 1 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)

### Biochemická a hematologická laboratoř

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Možnost definice alikvotů na základě metod na žádance včetně tisku štítků s čárovými kódy pro příslušný analyzátor/metodu. |
|  | Možnost záznamu výsledků: - automatizovaný přenos z přístrojů a analyzátorů (jednosměrný, obousměrný), - manuální zápis výsledků, - automatické zpracování výpočty či definovanými procedurami. |
|  | Možnost tvorby strukturovaných formulářů pro manuální zadávání hodnot velkých souborů metod do systému (typicky: manuálně zpracovávané metody, přepis výsledků vyšetření z analyzátorů nenapojených na LabIS). |
|  | Možnost vytvářet řetězce vyšetření (tj. na základě výsledku jedné metody navázat další metodu/metody). |
|  | Možnost automatického volání a zobrazování jednotlivých metod při zadávání výsledků dle: - požadavku uživatele (fixně či volitelně) - hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |
|  | Možnost zobrazování jednotlivých metod ve výsledkovém listu/hodnot exportovaných do NIS dle: - požadavku uživatele (fixně či volitelně) - hodnoty, které nabyla daná či jiná číselná či logická metoda |
|  | Možnost nastavení výpočtových metod vložením vzorců. |
|  | Možnost nastavení 1- minimálně 200 kategorií pro referenční rozmezí. |
|  | Možnost nastavení kritických hodnot pro kontrolu nadlimitního nárůstu nebo poklesu hodnoty výsledku. |
|  | Možnost nastavení rozporů a hodnocení metod ve vzájemné vazbě předem definované v systému uživatelem. |
|  | Možnost víceúrovňové kontroly výsledků – laborantská kontrola + možnost dva stupně pro vysokoškolskou/lékařskou kontrolu (pracovník bez atestace + supervize pracovníka s atestací). |
|  | Možnost předběžného uvolnění výsledku a předběžné výsledkové zprávy. |
|  | Při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku, může být měřená metoda vrácena na nižší stupeň uvolňování. |
|  | Možnost automatické validace a uvolňování výsledků dle uživatelsky nastavitelných kritérií na úrovni metody či skupiny metod: - podle rozhodovacích a referenčních mezí (fyziologické meze metod), - delta-check metod (systém kontroly dynamiky vývoje aktuálně měřené metody na základě jejich předchozích výsledků měření pro aktuálního pacienta), porovnání aktuálně naměřené hodnoty s minulou a předminulou hodnotou měření ((n, n-1, n-2, (n-1)-(n-2)) hodnotou nebo desetinnou frakcí předchozí), - součtové kontroly, - relační vztahy mezi metodami, - vybrané textové hodnocení, - vybrané hodnotící a rozporové vztahy, - a další nastavitelných podmínek – alespoň vybraná oddělení, specifické diagnózy, pohlaví, věk |
|  | Možnost vstupu při kontrole výsledků do modulů potřebných pro hodnocení (historie výsledků, rozporové vztahy a automatické hodnocení na základě nastavených pravidel u metod, možnost filtrování výsledků dle metod). |
|  | Možnost snadného vložení informace k metodě s možností uvedení na výsledkovém listu nebo pouze pro potřeby laboratoře. |
|  | Možnost rychlé evidence telefonicky hlášených výsledků přímo z formuláře žádanky a formuláře pro zobrazení výsledků. Možnost vytvoření měsíčního přehledu všech telefonických hlášení. |
|  | Možnost automatického zasílání hlášení výsledků na nemocniční hygienu. |
|  | Možnost funkcionality k evidenci krátkodobě uskladněných vzorků a jejich alikvotů. |
|  | Záznam o všech operacích provedených se vzorkem a každou jednotlivou metodou v souladu s ČSN EN ISO 15189 v platném znění. |
|  | Možnost propojení s řadou volitelných modulů na úrovni jednotlivé metody na průvodce se zachováním provázanosti dat (QC, řízená dokumentace, operativní skladová evidence). |
|  | Archivace a správa Hlavních knih. |
|  | Hematologické sumátory/počítadla: - přenos jednotlivých položek ze sumátorů krevních elementů (např. Eola) - možnost spojení automaticky importovaných hodnot ze dvou hematologických sumátorů do jednoho nálezu pacienta - možnost napojení a „vytvoření (namapování)“ alternativních počítadel krevních elementů (např. numerická klávesnice, PC klávesnice) s individualizovanými požadavky laboratoře |

### POCT

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Zobrazení výsledků z POCT analyzátoru. |
|  | Z analyzátoru lze přijmout následující informace: - Identifikaci klienta - Datum a čas měření - Identifikaci POCT přístroje a obsluhy - Identifikaci provedené metody - Výsledek analýzy |
|  | Na základě přijatých informací je: - Dohledán klient v registru - Dohledán žadatel – POCT přístroj je vázán na oddělení - Z registru je doplněna Dg pacienta |
|  | Pokud nejsou informace z POCT dostatečné, je tento záznam viditelně v soupisu výsledků označen. |
|  | Možnost manuálního založení nového záznamu. |
|  | Možnost manuálního nastavení oddělení indikující vyšetření. |
|  | Možnost přenos QC dat nebo jejich manuálního záznamu. |

## Část 2 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)

### Imunologická laboratoř a infekční sérologie

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Požadavky shodné s kapitolou „Biochemická a hematologická laboratoř“ |

### Mikrobiologická laboratoř (bakteriologie a molekulární mikrobiologie)

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Možnost plánování a řetězení dalších laboratorních metod/definovaného panelu laboratorních metod na základě výsledku vyšetření. |
|  | Odečet výsledků jednotlivých vzorků, kultivačních testů, identifikačních a biochemických testů, diskových citlivostí, citlivostí MIC, mikroskopií dle laboratorních metod/definovaného panelu laboratorních metod. |
|  | Možnost tisku pracovních listů pro každou knihu (MIC, diskové citlivosti, izolace atd.) a napříč knihami sloužící k přípravě materiálu. |
|  | Možnost odečtu diskových citlivostí kvalitativní nebo kvantitativní metodou pomocí velikosti zón. |
|  | Možnost při odečtu vzorků nahlížení do „Historie pacienta“, včetně nahlížení do konzultací a kartotéky závažných nálezů u pacienta (sledované patogeny/parametry), v rámci knihy i napříč knihami. |
|  | Možnost vyfiltrování požadavků na základě typů vyšetření a jejich automatického odečtu dle zvolených kritérií (např. dle typu metody – HCV Ag atd. ). |
|  | Možnost víceúrovňové kontroly výsledků – laborantská kontrola + možnost dva stupně pro vysokoškolskou/lékařskou kontrolu (pracovník bez atestace + supervize pracovníka s atestací). |
|  | Možnost tisku předběžných a finálních výsledků, náhledy do protokolů. |
|  | Možnost přehledů citlivostí na ATB přes celou žádanku (průvodku) / přes RČ pacienta. |
|  | Možnost aktualizace breakpointů dle EUCAST a CLSI (automaticky). |
|  | Možnost exportu předběžných a finálních výsledků. |
|  | Možnost generování denního epidemiologického hlášení dle podmínek specifikovaných vybranou laboratoří (výpis vybraných výsledků např. nozokomiální kmeny dle oddělení). |
|  | Upozornění na epidemiologicky závažný nález v historii. |
|  | Možnost automatického zasílání hlášení výsledků na nemocniční hygienu. |
|  | Možnost nastavení trvalých komentářů k antibiotikům, patogenům a uživatelsky definovanému panelu laboratorních metod. |
|  | Export dat podle požadavků ÚZIS do příslušných registrů (z pořízených dat bez nutnosti další manuální evidence). |
|  | Management vyšetření SARS-CoV-2 - příjem elektronických žádanek, odeslání výsledků vyšetření do ISIN, odesílání výsledků vyšetření pacientovi formou SMS anebo e-mailem. |
|  | Možnost propojení s řadou volitelných modulů na úrovni jednotlivé metody na průvodce se zachováním provázanosti dat (QC, řízená dokumentace, operativní skladová evidence). |

### ATB středisko

| # | Požadavek |
| --- | --- |
| ATB konzilia |  |
|  | Možnost evidence žádanek na ATB konzilium/konzultaci + možnost strukturovaného zápisu ATB konzilií/konzultací. |
|  | Možnost vedení historie všech ATB konzilií, možnost zobrazení klinických výsledků pacienta. |
|  | Možnost přebírání mikrobiologických výsledků pacientů do právě zapisovaného ATB konzilia. |
|  | Možnost automatického účtování ATB konzultací. |
|  | Možnost elektronické expedice ATB konzilia do NIS. |
|  | Možnost prohlížet a přebírat výsledky vybraných infekčních markerů (dle volby laboratoře) do právě zapisovaného ATB konzilia. Sledování vývoje hodnot vybraných infekčních markerů za vybrané časové období. |
|  | Možnost statistických přehledů evidovaných ATB konzilií dle mnoha kritérií. |
|  | Možnost strukturovaného zápisu konzultace a náhled na historii konzultací včetně náhledu na výsledky jiných laboratorních odborností evidované v Řešení. |
| ATB statistiky |  |
|  | Možnost provádění monitoringu původců (výskyty mikrobů dle epidemiologických jednotek s vyloučením opakovaných nálezů). |
|  | Možnost provádění monitoringu rezistencí k antimikrobním přípravkům včetně sledování vývoje rezistencí v grafech. |
|  | Možnost provádění prevalencí rezistencí. |
|  | Možnost zobrazení filtrovaných dat dle parametrů (např. sledování za 1 RČ v definovaném časovém období pouze 1x) |
|  | Tvorba přehledů ATB rezistencí dle klinických oddělení, patogena (popř. fenotypu) a zvoleného ATB nebo skupiny AB |
| Schvalování vázaných ATB |  |
|  | Příjem a evidence žádanek na schválení VATB. |
|  | Možnost podpory elektronického příjmu žádanek z lékárenského informačního systému. |
|  | Možnost evidence vyjádření ATB střediska (ATBS) – lékař rozhodne, zda schválí nebo neschválí požadované VATB a proč, příp. upraví medikaci (včetně zdůvodnění). |
|  | Automatické účtování schvalovaných VATB. |
|  | Podpora elektronické expedice rozhodnutí do NIS (vyžaduje pořízení konektoru na konkrétní NIS). |
|  | Podpora elektronické expedice rozhodnutí ATBS do lékárny (vyžaduje konektor na konkrétní IS lékárny). |
|  | Statistické přehledy evidovaných VATB dle mnoha kritérií. |

### Nozokomiální nákazy

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Nástroj pro evidenci a vyhodnocování nozokomiálních infekcí u pacienta. |
|  | Možnost automatického zasílání hlášení výsledků na klinická oddělení a nemocniční hygienu. Zajištění integrace na systém Haidy přes ESB. |

## Část 3 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)

### Laboratoř průtokové cytometrie

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Požadavky shodné s kapitolou „Biochemická a hematologická laboratoř“ |

### Laboratoř genetiky a molekulární biologie (molekulární biologie, genetika, cytogenetika)

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Podpora scanování došlých žádanek s automatickým přiřazením naskenované žádanky k žádance založené v LabIS. |
|  | Možnost tisku více typů štítků pro jeden vzorek (s podporou 1D a 2D kódů standardu GS1, QR kódů). |
|  | Možnost evidence počtu skel při cytogenetické analýze |
|  | Splnění následujících požadavků: P.342 – 347, P351, P.356 – 363. |
|  | Možnost tisku pracovních listů pro každou knihu/subsystém i napříč knihami/subsystémy. |
|  | Možnost nahlížení do „Historie pacienta“ při odečtu vzorků. |
|  | Vedení společných nebo osobních slovníků frází pro odečítání výsledků. |
|  | Podporovat kopírovaní textových bloků (přes tzv. clipboard) , i napříč celým Řešením |
|  | Možnost nastavení výpočtových metod vložením vzorců. |
|  | Možnost víceúrovňové kontroly výsledků – laborantská kontrola + volitelná možnost dva stupně pro vysokoškolskou/lékařskou kontrolu (pracovník bez atestace + supervize pracovníka s atestací). |
|  | Při zjištění nesouladu na kterékoliv úrovni procesu schvalování/validace výsledku, může být měřená metoda vrácena na nižší stupeň uvolňování. |
|  | Možnost předběžného uvolnění výsledku a předběžné výsledkové zprávy. |
|  | Možnost automatického zasílání hlášení výsledků na nemocniční hygienu. |
|  | Možnost full-textového vyhledávání ve výsledkových listech podle frází. |
|  | Možnost propojování rodin k jednomu společnému probandovi spolu se zachováním vzájemných příbuzenských vazeb. Funkcionalita musí umožňovat sledování děděného znaku napříč rodokmenem. |
|  | Možnost propojení s řadou volitelných modulů na úrovni jednotlivé metody na průvodce se zachováním provázanosti dat (QC, řízená dokumentace, operativní skladová evidence). |

## Část 4 (specifické požadavky pro jednotlivé laboratorní provozy)

### Laboratoř patologie

| # | Požadavek |
| --- | --- |
| Všeobecné funkcionality, dostupné pro všechny knihy patologie |  |
|  | Členění do knihy/subsystémů podle pracoviště - místa určení (Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) |
|  | Příjem všech bioptických materiálů na laboratorním příjmu se zápisem do jednotlivých knih. Číslování podle místa určení (Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) |
|  | Rozpad knih na jednotlivé vyšetřovací postupy |
|  | Možnost tisku příjmové knihy |
|  | Možnost automatického účtování na základě typu žádanky, vyrobených Bločků/Preparátů dle pravidel Sazebníku výkonů. |
|  | Podpora sledování TAT laboratoře dle typů žádanek a lékařů. |
|  | Možnost odložit elektronickou expedici výsledku. |
|  | Možnost full-textového vyhledávání ve Zprávách podle frází. |
|  | Možnost vedení společných nebo osobních slovníků frází pro odečítání nálezů. |
|  | Podpora zpracování přes všechny Knihy a dílčí specializované laboratoře: - Vedení seznamů otevřených žádanek dle různých kritérií; - Možnost dělení různých textů Zprávy; - Umožnit neomezený počet dodatků; - Možnost předběžného náhledu na grafický vzhled Výsledkového protokolu; - Pro každý z textů možnost nápovědy individuálních slovníků frází s možností dotáhnout celou (i víceřádkovou frázi do editovaného textu); - Podpora pro multikriteriální fráze (možnost na základě jednoduché nabídky stáhnout více atributů najednou a předvyplnit ve vyšetření texty, účtování a případně i klasifikace NOR); - Možnost elektronického objednání vyšetření z preparátu a bločku z archívu patologem; - Klasifikace nálezů dle metodiky NOR ÚZIS (i pro více novotvarů v rámci jednoho vyšetření); - Evidence interních konzultací s možností jejich tisku ve Výsledkovém protokolu; - Evidence konzilií, poznámek, telefonických sdělení, vyhledání v archívu skel a bloků. |
|  | Přikrajování - funkce určená k vlastnímu zpracování biologického materiálu včetně tisku kazetek s popisy a textového popisu materiálů a jeho zpracování - Podpora pro evidenci zpracování: Komplet, R-rezerva; - Evidence makrofoto, přiřazení k žádance; - Vložení textu popisu nativ z textového dokumentu (.doc) do makropopisu; - Možnost hromadného tisku kazetek naplánovaných na Příjmu na Tiskárně kazet. |
|  | Zalévání – funkce určená k evidenci zpracovávaných kazetek s biologickým materiálem podle QR kódu nebo podle žádanek, identifikace pracovníka - Možnost automatického uložení načtené kazety bez potvrzení |
|  | Krájení – funkce určená k evidenci vzniklých skel včetně tisku na podložní skla podle QR kódu na kazetkách nebo podle žádanek. |
|  | Peroperační biopsie – funkce určená k evidenci vzniklých bloků, skel, barvení a diagnostice, skenování kódů - Tento krok je přístupný pouze pro typ vzorku Peroperační biopsie. |
|  | Barvení – funkce určená k evidenci kroku. - Ve výchozím stavu jsou načtena všechna skla, která čekají ve frontě barvení; - Možnost evidence z PC nebo čtečkou QR kódů na sklech; - Možnost vlastního výběru sad barvení; - Možnost exportu dat pro barvící automat. |
|  | Expedice (vynášení) – funkce určená k expedici (kompletní nebo částečné) nabarvených skel k diagnostice lékaři - Možnost evidence z PC nebo odečet čtečkou QR kódů na sklech. |
|  | Diagnostika – funkce určená k evidenci kroku, resp. k diagnostice lékařem. - Načtení čárového kódu kazety nebo skla; - U typu vzorku „Peroperační biopsie“ zadat kdo ohlásil a komu byl výsledek ohlášen telefonicky včetně záznamu data a času oznámení - Zadávání imunohistochemických a speciálních vyšetření - Napojení na plně automatické imunostainery (např. Ventana) a barvící automaty - Přenos obrazových a analytických dat ze skeneru skel, a jejich přiřazování k jednotlivým případům - Přenos obrazových a analytických dat z/do asistenčních diagnostických morfologických systémů (např. Hologic) tzv. AI - Implementace stávajícího SW Nova Voice pro přepis mluveného slova do textu. |
|  | Archivace – funkce určená k evidenci kroku, resp. k archivaci/výdeji vzorků z archívu. - Dodavatel zajistí převod historických dat ze stávajícího systému; - Načtení čárového kódu (QR) kazety nebo skla; - V seznamu se objeví všechny kazety a skla patřící do stejné žádanky jako načtený kód; - Možnost stornování kazety s výběrem důvodu (např. znehodnocení při manipulaci); - Možnost u každé kazety/skla specifikovat umístění v archivu, resp. důvod, proč došlo k výdeji z archívu; - Možnost elektronického i ručního záznamu o likvidaci skel, bloků, podle časového období. - Možnost automatického skenování QR kódů bloků pro zařazení do archivu. |
|  | Žádanky – funkce určená k náhledu na žádanky, které jsou registrovány v systému, s detailním rozpisem všech laboratorních kroků u jednotlivých vzorků/kazet/skel včetně evidence jednotlivých kroků vyšetření. |
| Kniha Biopsie |  |
|  | Požadavky shodné s výše uvedeným odstavcem „Všeobecné funkcionality, dostupné pro všechny knihy patologie“ |
| Kniha Cytologie a kniha Gynekologická cytologie |  |
|  | Příjem cytologické žádanky s přímým záznamem došlých tekutých materiálů, nátěrů z oddělení. |
|  | Rozpad na jednotlivé pracovní postupy vyšetření |
|  | Podpora hromadného tisku cytologických Preparátů na Tiskárně sklíček nebo na Tiskárně štítků. |
|  | Možnost efektivní evidence barvení Cytologických preparátů. |
|  | Kontextové oddělení rolí Screenera a Uvolňujícího lékaře |
|  | Export dat cerviko-vaginální cytologie pro registry ÚZIS (viz kapitola Integrace – ÚZIS). |
| Kniha Zemřelých |  |
|  | Řešení zajistí plně elektronický workflow agendy zemřelého (List o prohlídce zemřelého) včetně integrace s klinickým informačním systémem a odesílání souvisejících dat do ÚZIS (viz kapitola Integrace – ÚZIS). |
|  | Řešení umožní tisk dokumentu List o prohlídce zemřelého pro ÚZIS, pro Osobu zajišťující pohřbení a pro Provozovatele pohřební služby. |
|  | Řešení zajistí možnost digitalizace průvodních dokladů (např. List o prohlídce zemřelého, části vyplněné ohledávajícím lékařem) předávaných spolu se zemřelým formou naskenování a uložení dokumentu do databáze. Uchování dokumentů bude odpovídat platné legislativě. |
|  | Příjem zemřelého (samostatná řada s číslováním od 1 v rámci roku) s možností uvedení data a času úmrtí, data a času převzetí těla. |
|  | Pokud nebyla provedena pitva (nebo po provedení pitvy), lze provést záznam o datu a čase předání těla a které pohřební službě (případně kterému pitevnímu pracovišti pro případ soudní pitvy) s uzavřením záznamu v Knize zemřelých. |
|  | V případě rozhodnutí o provedení pitvy možnost založení záznamu do Knihy pitev (samostatná řada s číslováním od 1 v rámci roku, nezávislá na řadě v Knize zemřelých). |
|  | Evidence potracených plodů určených k pohřbení. |
|  | Evidence pohřbů potracených plodů, interrupcí |
|  | Tisk statistik, seznamů evidencí |
| Kniha Nekropsie (Pitevní protokoly) |  |
|  | Záznam o provedené pitvě – kdy pitva provedena, kdo pitval, kdo byl u pitvy přítomen, který pitevní laborant, hodnocení Dg shody s ohledávajícím lékařem, míry a váhy orgánů, vyplnění Listu o prohlídce zemřelého, část pro pitvajícího patologa). |
|  | Oddělení rolí Pitvajícího a Uvolňujícího lékaře. |
|  | Workflow zpracování materiálů shodný s Biopsií. |

## Informační systémy, infrastruktura a technologie zadavatele

V této kapitole jsou uvedeny stávající informační systémy, infrastruktura a technologie, které zadavatel využívá. Nabízené Řešení musí být schopno těchto technologií za dále uvedených podmínek využívat.

### Současný stav hlavních systémů, které mohou být dotčeny předmětem veřejné zakázky

| Technologie | Stav |
| --- | --- |
| Integrační platforma FN Brno (ESB) | Výrobce InterSystems. Integrační platforma FN Brno je centrální místo, kudy jsou vedeny komunikace v rámci interní infrastruktury informačních systému nemocnice i externích subjektů. Integrační platforma FN Brno poskytuje následující obecné služby. MPI (Master Patient Index) – služba zajišťuje bezvýznamový identifikátor pacienta EHR (Electronic Health Record) – služba zajišťuje centrální zdravotnický záznam pacienta napříč informačními systémy nemocnice Číselníky – služba zajišťuje rozhraní pro práci s číselníky přesahující hranice jednoho systému. OrgUnit (Organizační jednotky) – služba zajišťuje předávání informací o jednotlivých organizačních jednotkách FN Brno |
| Identity Management (IDM) | FN Brno provozuje Identity management systém, který slouží pro řízení oprávnění přístupu uživatelů do jednotlivých informačních systémů. IdM - platforma InterSystems Ensemble® (plánovaná aktualizace na verzi InterSystems IRIS®). |
| Ekonomický informační system (ERP) | Pro ekonomický informační systém je používán ekonomický informační systém MD NAV s objekty 3.01B (technologická verze 5.0), jehož součástí je nyní nemocniční část lékárny. Systém je stabilizovaný, udržovaný, nicméně vyžaduje modernizaci a rozvoj. Systém je dotčený stran vazeb na finanční účetnictví, rozpočtování, nákladovou strukturu, dodavatelsko-odběratelské vztahy. |
| Klinický nemocniční informační systém (NIS) | FN Brno provozuje klinický nemocniční informační systém AMIS*H a AMIS*HD. Systémy jsou dotčeny zejména v oblasti vykazování spotřebovaných LP (součást NIS), cytostatické léčby, aktuálního sortimentu LP a ZM a preskripce. V současné době probíhá veřejná zakázka na modernizaci a upgrade NIS. |
| Transfúzní informační systém (TIS) | Pro transfúzní informační systém je používán informační systém TIS od společnosti TIS Brno. Systém je dotčený stran příjmu žádanek pro vyšetření anonymizovaných vzorků (krevní vaky, krevní deriváty, krevní přípravky apod.). |
| Operační sály | V současné době probíhá veřejná zakázka na informační systém pro operační sály. |
| Lékárenský informační systém | FN Brno provozuje lékárenský informační systém - MD NAV. Systém je dotčený stran evidence ZM. |
| Microsoft Office | Zadavatel garantuje pro všechny klientské stanice licenci Microsoft v úrovni F3 O365. |
| Manažerský informační systém (MIS) | Základem manažerského informačního systému je datový sklad, kam jsou v pravidelných intervalech importovány veškeré pohyby LP a ZM dle kategorií zboží a typu, karet LP a ZM. Tento sklad je ve správě firmy ICZ a.s. Náhled na tyto data pak poskytuje aplikační vrstva, kde mohou uživatelé zadávat filtry pro zobrazení konkrétních položek, případně modifikovat strukturu výstupních sestav. Datový sklad je využíván pro potřeby manažerského informačního systému IBM Cognos Analytics. Systém je dotčený coby konzument veškerých dat. |
| Datové centrum a infrastruktura | FN Brno disponuje dvěma datovými centry. Základ infrastruktury tvoří virtuální servery VMware ESXi a diskové pole HPE Primera Storage. S centralizovanou správou pomocí VMware vCenter Server 7. V současné době probíhají veřejné zakázky, které řeší infrastrukturní záležitosti. V době dodávky se může fyzická infrastruktura lišit, virtualizační prostředí zůstane zachováno, případně bude upgradováno na vyšší verzi. Část infrastruktury FN Brno nabízí k využití pro dodávaný informační systém. |
| Spisová služba WISPI | Pro správu dokumentů je používána spisová služba WISPI od společnosti Bach systems s. r. o. Systém je dotčený stran zasílání výsledků v listinné podobě. |
| Helpdesk | Pro technickou podporu je na informační infrastruktuře provozován helpdesk ALVAO. |

### Technologie pro serverovou část Řešení

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly doporučené parametry virtualizovaných serverů pro provoz Řešení a doporučené parametry pro diskové operace.

Zadavatel poskytne dodavateli jako svou součinnost možnost provozovat Software na Windows 2019 datacentrum a u Linuxových řešení zajistí podporu pro Oracle Linux 8. Zadavatel bude akceptovat rovněž jiný operační systém, ale za podmínky, že bude součástí nabídky na tuto veřejnou zakázku a bude za podmínek vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti v plném rozsahu spravován dodavatelem, a to na náklady dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby veškerá databázová řešení nezbytná pro splnění předmětu veřejné zakázky byla součástí dodávky. Zadavatel dále požaduje, aby veškeré součásti řešení včetně databázových řešení byly dodány v aktuálně podporovaných verzích.

V následující tabulce je uveden aktuální stav infrastruktury zadavatele, na kterou je požadováno implementovat serverovou část Řešení:

| Technologie | Popis stavu |
| --- | --- |
| Servery | - model: PowerEdge R740; - procesor: 2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz (tedy 48 jader); - paměť: 1.5TB; |
| Datová úložiště | - 2 ks (v každé lokalitě jedno, zapojeny v „zrcadle“) ALL FLASH diskové pole HPE Primera 600 s controller A650, čistá kapacita 150TB; - 2 ks (v každé lokalitě jedno, zapojeny v „zrcadle“) hybridní diskové pole HPE Primera 600 s controller A650, čistá kapacita 100TB Flash + 500TB SAS; - disková pole jsou propojena přes Fibre Chanel Lenovo Brocade DB620S, 48 ports active /w 32Gb SWL SFP; |
| Databázové řešení | - Microsoft SQL 2016 nebo 2019 standard |
| Virtualizační technologie | VMware Standard – v rámci této technologie budou vytvořeny virtuální servery pro požadované Řešení. |
| Konektivita | LAN/WAN FN Brno – privátní datová síť, zajišťující interní síťové prostředí (spojení klientů s datovým centrem, LAN datového centra a integrace IS) Komunikace mezi diskovým polem a servery probíhá přes síť SAN. Konektivita k internetu (pro účely registrační autority, B2B portálu VZP, eHealth systému kraje a další externí komunikaci). |

### Pracovní stanice uživatelů a jejich správa

FN Brno disponuje značným počtem pracovních stanic. Pracovní stanice s nejhorší konfigurací, na které musí klientská část Řešení (těžký i lehký klient) plnohodnotně fungovat, má následující konfiguraci: Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00 GHz (1174 bodů na www.cpubenchmark.net/), 4 GB DDR 3 RAM, 120 GB SSD. Na všech pracovních stanicích má zadavatel implementován operační systém MS Windows 10 Pro 64 bit.

| Oblast | Technologie | Požadavky zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Podporované webové prohlížeče ve FN Brno | MS Edge, Google Chrome | Lehký klient nabízeného Řešení musí být plně provozuschopná na prohlížečích MS Edge, Google Chrome. |
| Správa uživatelů | MS Active Directory | Nabízené Řešení musí při správě uživatelů využívat pro autentizaci MS Active Directory se stromovou i doménovou úrovní Windows Server. |
| Zálohování a dostupnost | Veeam | Zadavatel požaduje kompatibilitu nabízeného řešení s uvedeným SW. |
| Operační systémy na klientech | MS Windows 10 Pro 64bit | Zadavatel požaduje kompatibilitu nabízeného řešení s uvedeným OS. |
| Virtualizační platforma | VMware | Zadavatel požaduje kompatibilitu nabízeného řešení s uvedeným SW, tj. aby serverová část nabízeného Řešení byla plně funkční na této virtualizační platformě. |
| Vzdálený přístup | VPN | Vzdálený přístup pro management Řešení bude umožněn pomocí VPN zadavatele. |
| Patch Management | WSUS server | Zadavatel požaduje kompatibilitu nabízeného řešení s uvedeným SW. Patch management je řešen ze strany interního WSUS serveru v aktuální verzi a provádí se s týdenním až dvoutýdenním zpožděním kvůli otestování případných problémů, které mohou způsobit hotfixy a bezpečnostní záplaty. |

https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/Minimalni%20pozadavky%20na%20kryptograficke%20algoritmy.pdf

https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/Minimalni%20pozadavky%20na%20kryptograficke%20algoritmy.pdf