## Kritérium 1 Nabídková cena
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace pro zakázku: Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou - Cenová nabídka
Kit | Očekávaný počet readů (miliony) | Očekávaný minimální výstup (Gigabase) | Očekávaný maximální datový výstup (Gigabyte) | Délka čtení (bp) | Q30 | Q40 | Předpokládaný odběr za 12 měsíců (spotřební koš) | Nabídková cena za 1 ks bez DPH | Nabídková cena bez DPH za 12 měsíců (spotřebný koš) | Celková nabídková cena za 8 let (bez DPH)
kit 1 | >900 | 300 | 450 | 2x(100-150) | >90% | >85% | 30 |  | 0 | 0
kit 2 | >900 | 150 | 225 | 2x(50-75) | >90% | >90% | 10 |  | 0 | 0
kit 3 | >200 | 75 | 120 | 2x(100-150) | >90% | >85% | 10 |  | 0 | 0
kit 4 | >400 | 150 | 225 | 2x(100-150) | >90% | >85% | 30 |  | 0 | 0
kit 5 | >400 | 75 | 120 | 2x(50-75) | >90% | >90% | 1 |  | 0 | 0
kit 6 | >250 | 180 | 250 | 2x300 | >85% | >85% | 10 |  | 0 | 0
kit 7 | >90 | 60 | 120 | 2x300 | >85% | >85% | 5 |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za spotřební koš za 8 let | [9 empty] | 0
Vysvětlivky:
Uchazeč vyplní žluté buňky.
Fialové, prázdné buňky dopočítávají hodnoty dle zadaných vzorců. Nevyplňuje nikdo!

## Kritérium 2 Kvalita
Pokyny k vyplnění
Účastník vyplní jenom žlutá pole, určením počtu bodů hodnotícího dílčího kritéria do sloupce D a informace, kde v jeho nabídce je možné tuto informaci ověřit uvedením stránky, kapitoly atd. do sloupce E
Počet bodů se dopočítá automaticky. Zadavatel zkontroluje informace uvedené dodavatelem s jeho nabídkou, finální počet bodů bude určený jenom za hodnotící subkritéria, které byl zadavatel schopný ověřit v nabídce účastníka
Hodnocené technické parametry - Sekvenační kity
Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení | Hodnocení dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Minimální čas potřebný pro případnou konverzi knihoven - nezapočítává se čas takových konverzních kroků, které jsou případně prováděny v/na sekvenační platformě (hodnocený parametr je v minutách/knihovna). | 0:00 – 29:59 | 3
| 30:00 – 59:59 | 1
| 60:00 a více | 0
Hodnocené technické parametry - Sekvenační platforma
Hodnocený parametr | Hodnota parametru | Bodové ohodnocení | Hodnocení dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Sekvenační platforma bude doplněna o UPS s bezpečnou kapacitou na minimálně 10 minut provozu platformy a operační jednotky (PC) | ANO | 4
| NE | 0
Celkový počet bodů | 0