## Technická specifikace - lt
Příloha č. 2
k zadávací dokumentaci pro zakázku Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou
Výběrové řízení:
Číslo:
Název: | Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou
Klinika: | Interní hematologická a onkologická klinika - Centrum molekulární biologie a genetiky
Technická specifikace sekvenačních kitů:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Sekvenační kity s definovanými charakteristikami (viz Kritérium 1 Cenové nabídky) musí být kompatibilní se stávajícím způsobem přípravy knihoven (sequence capture, amplicon - aktuálně sekvenováno na platformách Illumina, fosforylované primery).
Dodavatel musí být schopen dodat kompletní spektrum kitů s definovanými charakteristikami (viz Kritérium 1 Cenové nabídky)
Požadované spektrum kitů musí být od stejného výrobce a kompletně použitelné na jedné sekvenační platformě.
Technická specifikace sekvenační platformy pro výše uvedené sekvenační kity
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Sekvenační platforma umožňuje provoz alespoň dvou nezávislých flowcell paralelně v jednom čase.
Sekvenační platforma musí podporovat duální indexování vzorků.
Sekvenační platforma musí podporovat UMI (Unique molecular identifiers).
Platforma musí umožňovat její rozšíření na "Multiomics" verzi (nanášení buněčných kultur a/nebo fixovaných buněčných suspenzí, počítání buněk vč. údajů o jejich morfologii, single-cell sekvenování RNA/proteinových markerů přímo v buňkách, atd).
Platforma musí být v provedení umožňující její umístění na stůl, případně jiný vhodný podstavec - stůl/podstavec s příslušnou nosností a charakteristikami (rozměry, nosnost) je taktéž součástí výpůjčky.
Platforma musí být schopna pracovat v místnosti s teplotním rozmezím 20 - 25°C a nesmí vyžadovat samostatný zdroj chlazení nebo odtah.
Platforma musí být kompatibilní s elektrorozvody standardní středoevropské laboratoře.
Součástí dodávky musí být bezúplatné zapůjčení a servis (vč. pravidelných preventivních prohlídek) sekvenační platformy na celou dobu uvažované rámcové dohody. V případě poruchy se Dodavatel zavazuje k poskytnutí náhradního přístroje (doložit vlastnictví), případně zajištění náhradní sekvenační kapacity (doložit adresu pracoviště), do 48 hodin od oznámení poruchy Zadavatelem.
Sekvenační platforma musí být nová (ne repasovaná).
Součástí dodávky sekvenační platformy musí být i operační jednotka (např. PC) pro in situ zpracování primárních dat. Součástí operační jednotky musí být i veškerý nezbytný SW nutný k provozu operační jednotky, ovládání sekvenační platformy a zpracování primárních dat. Výstupním formátem po zpracování musí být soubor typu fastq.
Výstupní data musí být kompatibilní s QIAGEN CLC Genomics Workbench.
Součástí výpůjčky je dodávka datového úložiště typu NAS o kapacitě alespoň 100TB (vyžadováno zrcadlení dat), (parametr uveden v celkových TB, tedy včetně zrcadlené kopie).
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení:
Číslo:
Název:
Klinika:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7