## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace
Dětská nemocnice
Projekt | D.1.4.6 - MaR
Investor | Fakultní nemocnice Brno
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum | 24.07.2024
Zpracovatel
CÚ | URS
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky řídícího systému | 0 | 0
Dodávky rozvaděče RM4 | 0 | 0
Dodávky polních přístrojů | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky řídícího systému
Dislej
1 | Dotykový panel 7", integrovaný webový server | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulátor
2 | Modulární podstanice pro zdroje tepla a chladu, BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Moduly
3 | Napájecí modul 1.2 A, DC 24 V , AC 24 V pro periferie, předává i signál modulové sběrnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Univerzální I/O modul, 8 UIO, pro podstanice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modul digitálních vstupů, 16 DI, pro podstanice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Modul digitálních výstupů, 6 DO, pro podstanice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sběrnicový modul, AC / DC 12-24 V pro periferie, předává i signál modulové sběrnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče RM4
8 | Rozvaděč oceloplechový 2000x800x300 vč. montážní deska | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hlavní vypínač 400V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | -16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | -10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | -6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | -6B-3 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zásuvka 230V/16A DIN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bezpečnostní ochranný transformátor 230 V/24 V, 160 VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Svorka pro pojistku | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Svorka řadová do 2,5mm | ks | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Relé 2P/230V vč. patice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Relé 2P/24VAC vč. patice | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče RM4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky polních přístrojů
Kanálové teplotní čidlo
23 | - Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příložné čidlo teploty
24 | Ni 1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty
25 | 2* 0-10V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diferenční tlakový spínač
26 | 20...300 Pa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diferenční tlakový snímač
27 | napájení 24VAC/VDC, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toč.pohon VZT klapky 24V, 0-10V-nast., 20 Nm
28 | 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toč.pohon VZT klapky
24V, 2-bod, 16 Nm,
29 | 16 Nm, hav.fun. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Mrazová ochrana ohřívače, 6m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | EC motor - zapojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Regulační ventil ohřívače - zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vyvíječ páry - zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | AHU box kondenzační jednotky - zapojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Čerpadlo ohřívače - zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Požární klapka - zapojení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky polních přístrojů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
37 | 100/50 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 50/50 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ
39 | A8 75x75 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
40 | d 20 mm, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | d 16 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
42 | d 20 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | d 16 mm, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
44 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
48 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | CYKY-J 4x1,5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
50 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
52 | Výrobní dokumentace rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Programování DDC regulátoru | bod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Vizualizace na stávající centrále | bod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Vizualizace na centrála FN Bohunice | bod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Test 1:1; parametrizace regulace | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Zkusebni provoz | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Zauceni obsluhy | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
59 | zapojovani a zkouskach | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
60 | S ostatnimi profesemi | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
61 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0