část 1 – Ultrazvukový přístroj pro RHO

- Přenosný ultrazvukový systém (2 ks) sestávající z 2ks ultrazvukových sond připojitelných k    tabletu, který současně slouží k ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky a zobrazení vyšetřované oblasti v reálném čase

- Úhlopříčka displeje tabletu min. 10“

- Rozlišení min. 1900 x 1200 pixelů

- Tablet má obal/odolnost proti poškození při pádu z pracovní výšky

- Režimy: 2D, M-mód, barevný Doppler

- Přednastavené vyšetřovací aplikace pro široké spektrum vyšetření v rámci provozu: cévy, 
   břicho, malé orgány, atd.

- Umožňuje přenos záznamů ve formátu DICOM do PACS

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 10 MHz a více

- Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 – 5 MHz

Příslušenství v rámci dodávky

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje