Naše zn.:   2025 / 5656 / FNBRNO   - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.: -

V Brně dne

Veřejná zakázka - „FN Brno – NBP – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP objektu L“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se zakázky s názvem: FN Brno – NBP – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP objektu L, ke kterým zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz ze dne 15. 01. 2025

Dobrý den,

z důvodu množství materiálu, který je nutné zásobovat stavbu a vyvážet demoliční odpad je nutné, aby byli pro stavbu k dispozici oba výtahy 15 i 16. Případně jeden z nich v trvalém režimu a druhý v omezeném časovém režimu. Prosím o akceptaci požadavku pro realizaci stavby.

Děkuji.

Odpověď:

Zadaval uvádí, že je možné využívat oba výtahy 15 i 16, v omezeném režimu, jak je popsán v odst. IV. 2. 2 zadávací dokumentace. Pro větší istotu zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace. Její aktuální znění bude zveřejněno na profilu zadavatele spolu s tímto vysvětlením.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

vedoucí Oddělení právních věcí