[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





Naše zn.:   2025 / 13877 / FNBRNO   - 14.7  - DrR/Lm
Vaše zn.: -

V Brně dne

Veřejná zakázka - „FN Brno – Pořízení datového centra II“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
Zadavatel obdržel dne 11. 02. 2025 následující dotaz týkající se zakázky s názvem: FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby, ke kterému zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz:
Na základě objasnění ze dne 6.2. 2025 Zadavatel uvádí k dotazu č. 1 následující odpověď:

Zadavatel požaduje splnění všech parametrů dle zadávací dokumentace a požaduje, aby dodávaný výrobek byl certifikován dle norem EN 13123-2/EN 13124-2, i když bude instalován uvnitř budovy, z následujících důvodů:

1.    Zajištění odpovídající úrovně ochrany - normy EN 13123-2 a EN 13124-2 jsou uznávané evropské standardy pro hodnocení odolnosti výrobků proti výbuchu. Zároveň i v interiéru může dojít k explozi (úmyslné útoky, průmyslové havárie, technologické výbuchy), a proto je nutné, aby výrobek měl ověřenou schopnost odolat tlakové vlně a souvisejícím destruktivním efektům.

2.    Ověřená odolnost vůči tlakové vlně - normy EN 13123-2 a EN 13124-2 stanovují přesné mezní hodnoty tlakového zatížení, které musí výrobek vydržet, bez ohledu na to, zda je objekt instalován venku nebo uvnitř budovy. I když prostředí uvnitř budovy může ovlivnit šíření tlakových vln, certifikovaný výrobek prokazatelně odolá stanoveným tlakům, což dává zadavateli jistotu jeho funkčnosti v případě exploze. 

Certifikace tak garantuje požadovanou úroveň ochrany a umožňuje objektivní srovnání jednotlivých nabízených řešení. 

Zadavatel z výše uvedených důvodů trvá na svých technických požadavcích.

Vzhledem k této odpovědi se na Vás obracíme s dotazem ohledně  rovností řešení a objektivního srovnání jednotlivých nabízených řešení. Je možné doložit splní podmínek Prohlášením výrobce o provedeném testu, který odpovídá EN-13123-2/EN13124-2?
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby součástí řešení byly bezpečnostní produkty opatrřeny certifikátem, který splňuje podmíky norem EN 13123-2/EN 13124-2. Zadavatel bude akceptovat certifikáty vydané jakoukoliv nezávislou akreditovanou certifikační autoritou, ze kterých bude vyplývat splnění podmínek uvedené normy. 
Prohlášení výrobce o provedeném testu, kterého výsledky odpovídají normám EN 13123-2/EN 13124-2 však není možné považovat za nezávislé oveření a tedy není možné prokázat, že výrobky tyto podmínky splňují.
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí
Vyřizuje:  Barbora Lámerová, referent OPV, tel. 532 2331 844, lamerova.barbora@fnbrno.cz
1 /1
Vyřizuje:  Barbora Lámerová, referent OPV, tel. 532 2331 844, lamerova.barbora@fnbrno.cz
4/4







                     Stránka 4 z 4

