## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | RSS240601 | Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno
| Zadavatel |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČO: | 65269705
|  |  | Jihlavská 340/20 |  |  |  | DIČ: | CZ65269705
|  |  | 62500 | Brno - Bohunice
| Projektant: |  | Arch.Design, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25764314
|  |  | Sochorova 3178/23 |  |  |  | DIČ: | CZ25764314
|  |  | 61600 | Brno-Žabovřesky
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO01 | Transfúzní a tkáňové oddělení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | F.01 | Fáze I. - rozpočet a VV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | F.02 | Fáze II. - rozpočet a VV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: RSS240601 - Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno
| Pro výkaz výměr platí: | [8 empty] | Pro výkaz výměr platí:
| Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky. | [8 empty] | Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.
| Ostatní ujednání: | [8 empty] | Ostatní ujednání:
| 01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky.Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně. | [8 empty] | 01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky.Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.
| 02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek. | [8 empty] | 02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.
| 03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak. | [8 empty] | 03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.
| 04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě. | [8 empty] | 04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.
| 05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu. | [8 empty] | 05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.
| 06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresouvou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti. | [8 empty] | 06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresouvou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.
| 07 Jednotkové ceny položek nejsou nijak závazné a musí být prověřeny u konkrétních dodavatelů daných prvků a systémů. Zhotovitel rozpočtu negarantuje jistotu dostupnosti materiálů a prací za uvedenou JC z rozpočtu. Dodavatel doplní vlastní ceny dle svých možností. | [8 empty] | 07 Jednotkové ceny položek nejsou nijak závazné a musí být prověřeny u konkrétních dodavatelů daných prvků a systémů. Zhotovitel rozpočtu negarantuje jistotu dostupnosti materiálů a prací za uvedenou JC z rozpočtu. Dodavatel doplní vlastní ceny dle svých možností.
#POPO | Popis objektu: SO01 - Transfúzní a tkáňové oddělení
#POPR | Popis rozpočtu: F.01 - Fáze I. - rozpočet a VV
#POPR | Popis rozpočtu: F.02 - Fáze II. - rozpočet a VV
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 F.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | RSS240601 | Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Transfúzní a tkáňové oddělení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | F.01 | Fáze I. - rozpočet a VV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | [6 empty] | DIL
1 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.01043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 18.175 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | 1,25*0,00834 |  | 0.01043 | [23 empty] | VV | 0
2 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1634 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.2226 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | 0,1*1,25*2 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
3 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.89205 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [25 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | 1,25*1,0 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
4 | 13380615R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 0.01147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,01043*1,1 |  | 0.01147 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 9.07 | [6 empty] | DIL
5 | 342261112RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02498 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.225 | 9.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 7,4 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 11.87 | [6 empty] | DIL
6 | 416093111R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm | m2 | 11.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01801 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.05 | 11.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | čela ke kazetovému podhledu (plošně viz oddíl 767) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,3 |  | 11.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98 |  | 0 |  |  |  |  | 51.57 | [6 empty] | DIL
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 42.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.078 | 3.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | dveře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8*2,5 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | okna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 256.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.93 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.17016 | 43.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz původní plochy stěn (škrábání malby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 256,26000 |  | 256.26 | [23 empty] | VV | 5
9 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 12.813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.362 | 4.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plochy s rizikem prasknutí omítky (přechody materiálů, namáhaná místa apd.) uvažováno 5% ploch pod omítky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 256,26000*0,05 |  | 12.813 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 59.21 | [6 empty] | DIL
10 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.12083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 5.33 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | po bouraných příčkách : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,1*(4,33+1,65+2,075) |  | 0.12083 | [23 empty] | VV | 0
11 | 632418102RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně penetrace | m2 | 171.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.342 | 58.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | před podkládkou nových krytin : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 171,25000 |  | 171.25 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [6 empty] | DIL
12 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 553310352R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | přesný typ dle potřeb stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1 |  | 0 |  |  |  |  | 48.1 | [6 empty] | DIL
14 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.26 | 48.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podhledy a čela : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 185,00000 |  | 185 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 65.68 | [6 empty] | DIL
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 213.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.308 | 65.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro I. etapu (viz výměra podlah) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000 |  | 163.25 | [23 empty] | VV | 5
|  | ostatní komunikační prostory : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,0 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 13.19 |  |  |  |  | 115.44 | [6 empty] | DIL
16 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 20.3915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.319 | 6.5 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.317 | 6.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | M.1.147 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(4,33+1,65) |  | 20.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | v místě luxfer : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,5*2,075-6,225 |  | 1.0375 | [23 empty] | VV | 0
17 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 6.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.51 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.6 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | m.1.136 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,225 |  | 6.225 | [23 empty] | VV | 0
18 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.06 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.346 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čelo podhledu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5*9,3 |  | 4.65 | [23 empty] | VV | 0
19 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04 | 0.01068 | 1.22 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.211 | 24.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 114,0 |  | 114 | [23 empty] | VV | 0
20 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 171.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 2.16 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.33 | 56.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | srovnání podlah po demontáži nášlapů (vč. odstranění lepidel) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 163,25000 |  | 163.25 | [23 empty] | VV | 5
21 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.23 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | vstupní prostor : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozsah dle projektanta : 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
22 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 12.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.07 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | vstupní krček : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,16*2 |  | 12.32 | [23 empty] | VV | 0
23 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | vyvěšení pro další využití : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
24 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.46 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.939 | 5.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
25 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 1.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.51 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.43 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | pro dveře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
26 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.08 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.93 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové dveře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,25 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
27 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 256.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.03 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.03 | 7.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz plocha vyspravení původních omítek : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 256,26000 |  | 256.26 | [23 empty] | VV | 5
28 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.5 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.3 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | dle projektanta 1. etapa : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,3 |  | 7.3 | [23 empty] | VV | 0
29 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 171.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.016 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po broušení podlah : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 171,25000 |  | 171.25 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.63 | [6 empty] | DIL
30 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 3.5019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.892 | 6.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,50185 |  | 3.5019 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | ZTI | Zdravotechnická instalace celkem, viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | DIL
32 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.06 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.382 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.217 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63 | [6 empty] | DIL
34 | 766.01 | obklad SDK stěny lamelami, 2,1 x 1 m, vč. kotvení a doplňků - D+M | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren | [25 empty] | POP
|  | - lamela - 60 x 20 mm, dl. 1000 mm | [25 empty] | POP
|  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru | [25 empty] | POP |  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru
|  | - lamela - dekor světlý dub | [25 empty] | POP
|  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm" | [25 empty] | POP |  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"
35 | 766.02 | obklad SDK stěny lamelami, 0,8 x 2,8 m, vč. doplňků, kotvení - D+M | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren | [25 empty] | POP
|  | - lamela - 60 x 20 mm, dl. 2800 mm | [25 empty] | POP
|  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru | [25 empty] | POP |  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru
|  | - lamela - dekor světlý dub | [25 empty] | POP
|  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm" | [25 empty] | POP |  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"
36 | 766.03 | obklad SDK stěny lamelami, 0,5 x 2,8 m, vč. kotvení a doplňků - D+M | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren | [25 empty] | POP
|  | - lamela - 60 x 20 mm, dl. 2800 mm | [25 empty] | POP
|  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru | [25 empty] | POP |  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru
|  | - lamela - dekor světlý dub | [25 empty] | POP
|  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm" | [25 empty] | POP |  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"
37 | 766.04 | obklad SDK stěny lamelami, 5,3 x 2,8 m, vč. kotvení a doplňků - D+M | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren | [25 empty] | POP
|  | - lamela - 60 x 20 mm, dl. 2800 mm | [25 empty] | POP
|  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru | [25 empty] | POP |  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru
|  | - lamela - dekor světlý dub | [25 empty] | POP
|  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm" | [25 empty] | POP |  | - lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"
38 | 766.05 | lamelová stěna 2,1 x 2 m, vč. kotvení a doplňků - D+M | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "- samonosná stěna z lamel | [25 empty] | POP
|  | - kotvena do SDK podstěny a podhledu | [25 empty] | POP
|  | - lamela - 60 x 20 mm, dl. 2000 mm | [25 empty] | POP
|  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru | [25 empty] | POP |  | - lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru
|  | - lamela - dekor světlý dub | [25 empty] | POP
|  | - lamely musí vzhledově navazovat na lamely obkladu, které jsou kotveny do SDK podstěny | [25 empty] | POP
|  | " | [25 empty] | POP
39 | 766.D01 | Repase původního dveř. křídla a úprava pro osazení do nové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 2.421 | 0.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,37,38, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,26000 |  | 0.26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.22 |  | 0.09 |  |  |  |  | 238.8 | [6 empty] | DIL
41 | 767584522R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu do betonové konstrukce, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.22 | 225.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podhled SDK kazetový : | [25 empty] | VV | 0
|  | 125,0 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
|  | podhled akustický kazetový : | [25 empty] | VV | 0
|  | 60,0 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
42 | 767.01 | Demontáž čistících rohoží vč. rámu | m2 | 9.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*2,58*2 |  | 9.288 | [23 empty] | VV | 0
43 | 767.02 | Čistící zóna v rámu - rohož - D+M | m2 | 8.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 59596.Z1 | Podhed SDK desky, 600 x 600mm, vč. roštu a kotvení, dodávka materiálu | m2 | 137.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 2.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 125,0*1,1 |  | 137.5 | [23 empty] | VV | 0
45 | 63173.Z1 | Kazetový podhled - 600 x 600 x 15 mm Clinic A T24, vč. roštu a kotvení, dodávka materiálu | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 1.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 60,0*1,1 |  | 66 | [23 empty] | VV | 0
46 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 4.2157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 3.006 | 12.67 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,43,44,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,21565 |  | 4.2157 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 3.15 | [6 empty] | DIL
47 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 1.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.05 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,32000*0,1 |  | 1.232 | [23 empty] | VV | 5
48 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 12.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.236 | 2.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obnovení soklíku v krčku : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,32000 |  | 12.32 | [23 empty] | VV | 5
49 | 597.01 | Soklík keramický, dodávka | bm | 13.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,32000*1,1 |  | 13.552 | [23 empty] | VV | 5
50 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.13972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.265 | 0.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47,48,49, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,13972 |  | 0.13972 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.66 |  | 0.63 |  |  |  |  | 94.74 | [6 empty] | DIL
51 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 163.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.016 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000 |  | 163.25 | [23 empty] | VV | 5
52 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 53.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.04 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | původních : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 53,72000 |  | 53.72 | [23 empty] | VV | 5
53 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm | m | 53.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.23 | 12.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [25 empty] | POP
|  | dle projektanta : | [25 empty] | VV | 0
|  | 53,72 |  | 53.72 | [23 empty] | VV | 0
54 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 163.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.57 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.105 | 17.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | původní nášlapná vrstva : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000 |  | 163.25 | [23 empty] | VV | 5
55 | 776522100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, | m2 | 163.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.05 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.3472 | 56.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lepení vinylové podlahy | [25 empty] | POP
|  | 163,25 |  | 163.25 | [23 empty] | VV | 0
56 | 776551830R00 | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 | m2 | 64.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.01 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistící zóny : | [25 empty] | VV | 0
|  | kobercová : 60,12 |  | 60.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | gumová : 4,635 |  | 4.635 | [23 empty] | VV | 0
57 | 776.01 | Rohož kobercová - čistící - D+M | m2 | 26.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 26,4 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 0
58 | 283424022R | lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm | m | 56.406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 53,72000*1,05 |  | 56.406 | [23 empty] | VV | 5
59 | 284.01 | Podlahovina vinyl, dle specifikace PD, dodávka | m2 | 185.4842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 1.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost max 2700g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02mm, protiskluznost dle DIN 51130. | [25 empty] | POP |  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost max 2700g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02mm, protiskluznost dle DIN 51130.
|  | v ploše : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000*1,1 |  | 179.575 | [23 empty] | VV | 5
|  | vytažení : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 53,72000*0,11 |  | 5.9092 | [23 empty] | VV | 5
60 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 1.6602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.102 | 1.83 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 53,55,57,58,59, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,66022 |  | 1.6602 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 12.03 | [6 empty] | DIL
61 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.05 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
62 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.29 | 10.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. montáže veškerých lišt | [25 empty] | POP
|  | formát 25x50cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | dle projektanta : 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
63 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.13 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
64 | OBK.01_02 | Obklad keramický, vč. lišt- dodávka, dle výběru investora | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. dodávky případných lišt | [25 empty] | POP
|  | přesné množství listel rozpočítat při objednávce materiálu dle kladečských výkresů | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000*1,1 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 5
65 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.21304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.265 | 0.27 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,62,64, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,21304 |  | 0.21304 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.34 | [6 empty] | DIL
66 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.287 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | nová zárubeň : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,8+2,0*2) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 59.17 | [6 empty] | DIL
67 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 256.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.07 | 17.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 256,26000 |  | 256.26 | [23 empty] | VV | 5
68 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 256.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.03248 | 8.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha dle projektanta : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : 254,0 |  | 254 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK čela podhledů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,30000*0,2 |  | 2.26 | [23 empty] | VV | 5
69 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 256.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.12 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.10191 | 26.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 256,26000 |  | 256.26 | [23 empty] | VV | 5
70 | 784497941R00 | Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m | m2 | 256.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.0265 | 6.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 256,26000 |  | 256.26 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | 799.01 | box na papírové utěrky - D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 799.02 | dávkovač mýdla - D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | SILNOPROUD | Silnoproudá instalace celkem, viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | SVÍTIDLA | Svítidla, viz samostatný rozpočet celkem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1. etapa : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
75 | SLABOPROUD | Slaboproudá instalace celkem, viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | VZT | Vzduchotechnická instalace celkem, viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.14 | [6 empty] | DIL
77 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 13.9759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.49 | 6.85 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 13,97590 |  | 13.9759 | [23 empty] | VV | 0
78 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 265.5422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 265,54217 |  | 265.5422 | [23 empty] | VV | 0
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 13.9759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.94 | 13.14 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 13,97590 |  | 13.9759 | [23 empty] | VV | 0
80 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 55.9036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.11 | 6.15 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 55,90361 |  | 55.9036 | [23 empty] | VV | 0
81 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 11.1807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 11,18072 |  | 11.1807 | [23 empty] | VV | 0
82 | 979990109R00 | Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů | t | 1.3976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,39759 |  | 1.3976 | [23 empty] | VV | 0
83 | 979990181R00 | Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 1.3976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,39759 |  | 1.3976 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 F.02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | RSS240601 | Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Transfúzní a tkáňové oddělení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | F.02 | Fáze II. - rozpočet a VV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 29.07 | [6 empty] | DIL
1 | 632418102RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně penetrace | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.342 | 29.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | před podkládkou nových krytin : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  |  |  |  | 29.41 | [6 empty] | DIL
2 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.07 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.33 | 28.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | srovnání podlah po demontáži nášlapů (vč. odstranění lepidel) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
3 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.016 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po broušení podlah : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.53 | [6 empty] | DIL
4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 0.28135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.892 | 0.53 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,28135 |  | 0.28135 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0.31 |  |  |  |  | 58.44 | [6 empty] | DIL
5 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.016 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
6 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.04 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | původních : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 64,00000 |  | 64 | [23 empty] | VV | 5
7 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm, Lepidlo montážní | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.23 | 14.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [25 empty] | POP
|  | dle projektanta : | [25 empty] | VV | 0
|  | 64,0 |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
8 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.3 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.11 | 9.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | původní nášlapná vrstva : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
9 | 776522100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.3472 | 29.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lepení vinylové podlahy | [25 empty] | POP
|  | 85,0 |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
10 | 283424022R | lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm | m | 67.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 64,00000*1,05 |  | 67.2 | [23 empty] | VV | 5
11 | 284.01 | Podlahovina vinyl, dle specifikace PD, dodávka | m2 | 100.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost max 2700g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02mm, protiskluznost dle DIN 51130. | [25 empty] | POP |  | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost max 2700g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02mm, protiskluznost dle DIN 51130.
|  | v ploše : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 85,00000*1,1 |  | 93.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | vytažení : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 64,00000*0,11 |  | 7.04 | [23 empty] | VV | 5
12 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.84947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.102 | 0.94 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,9,10,11, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,84947 |  | 0.84947 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.56 | [6 empty] | DIL
13 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.3736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.49 | 0.67 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6,8, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,37362 |  | 1.3736 | [23 empty] | VV | 0
14 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 26.0988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6,8, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,09878 |  | 26.0988 | [23 empty] | VV | 0
15 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.3736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.94 | 1.29 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6,8, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,37362 |  | 1.3736 | [23 empty] | VV | 0
16 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.4945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.11 | 0.6 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6,8, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,49448 |  | 5.4945 | [23 empty] | VV | 0
17 | 979990181R00 | Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 1.3736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6,8, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,37362 |  | 1.3736 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu