## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 100003 | FN Brno
| Objekt: |  | L | Budova L
347 | Rozpočet: |  | 02 | Úpravna vody
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | L | Budova L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 02 | Úpravna vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## L 02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 100003 | FN Brno | [25 empty] | STA
O: | L | Budova L | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Úpravna vody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8751.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.21 | [6 empty] | DIL
1 | 120901121RT1 | Bourání konstrukcí z prostého betonu | m3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930 | 8751.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 16.54 | 16.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4367.67 |  | 4083.38 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 6.6 | [6 empty] | DIL
2 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12 | t | 0.02688 | 0 | 0 | 34779.29 | 934.87 | 14180.71 | 381.18 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 18.175 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 5 | 0 | 0 | 686.56 | 3432.8 | 740.44 | 3702.2 | 21 | 0 | 0.1634 | 0.82 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.2226 | 6.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 42183.11 |  | 42324.99 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 61.58 | [6 empty] | DIL
4 | 342011121R00 | Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz ( provizorní stavební příčka ) | m2 | 28.5505 | 0 | 0 | 428.22 | 12225.9 | 604.78 | 17266.77 | 21 | 0 | 0.02168 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.88 | 25.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,58*2,9 |  | 19.082 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,265*2,9 |  | 9.4685 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342011121R00 | Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz ( provizorní stavební příčka ) | m2 | 19.082 | 0 | 0 | 428.22 | 8171.29 | 604.78 | 11540.41 | 21 | 0 | 0.02168 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.88 | 16.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 342013324RT1 | Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 90 | m2 | 15.283 | 0 | 0 | 1425.5 | 21785.92 | 884.5 | 13517.81 | 21 | 0 | 0.05226 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.287 | 19.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 46768.19 |  | 27861.91 |  | 0 |  | 102.07 |  | 0 |  |  |  |  | 146.15 | [6 empty] | DIL
7 | 411388531R00 | Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech ( betonáž stávající sondy ) | m3 | 0.1 | 0 | 0 | 8278.62 | 827.86 | 12451.38 | 1245.14 | 21 | 0 | 2.6975 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 21.586 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 457311116RX1 | Vyrovnávací beton rychletvrdnoucí tl. 15 mm dle PD ( Soudaconcrete ) | m2 | 40.3095 | 0 | 0 | 1139.69 | 45940.33 | 660.31 | 26616.77 | 21 | 0 | 2.5254 | 101.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.572 | 143.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,6*6,78 |  | 37.968 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,75 |  | 1.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,97*0,95 |  | -1.8715 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,67*1,4 |  | 2.338 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 968.66 |  | 1441.82 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.36 | [6 empty] | DIL
9 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 2.338 | 0 | 0 | 414.31 | 968.66 | 616.69 | 1441.82 | 21 | 0 | 0.01352 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.011 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 419.46 |  | 1083.54 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | DIL
10 | 602011112R00 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně | m2 | 3 | 0 | 0 | 119.84 | 359.52 | 216.16 | 648.48 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 602011141R00 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně | m2 | 3 | 0 | 0 | 19.98 | 59.94 | 145.02 | 435.06 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4381.42 |  | 9083.54 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 14.31 | [6 empty] | DIL
12 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 42.4762 | 0 | 0 | 103.15 | 4381.42 | 213.85 | 9083.54 | 21 | 0 | 0.01063 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33688 | 14.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 6192.89 |  | 8874.66 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 14.78 | [6 empty] | DIL
13 | 622319005R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm | m2 | 41.056 | 0 | 0 | 150.84 | 6192.89 | 216.16 | 8874.66 | 21 | 0 | 0.021 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 14.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 9101.89 |  | 8493.21 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 14.17 | [6 empty] | DIL
14 | 632418106RT1 | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund | m2 | 40.3095 | 0 | 0 | 225.8 | 9101.89 | 210.7 | 8493.21 | 21 | 0 | 0.00961 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3515 | 14.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 7664.58 |  | 8305.42 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 12.54 | [6 empty] | DIL
15 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 1862.61 | 3725.22 | 1137.39 | 2274.78 | 21 | 0 | 0.03147 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.86 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním | kus | 1 | 0 | 0 | 1439.36 | 1439.36 | 6030.64 | 6030.64 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 8.82 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 5533301327R | Zárubeň ocelová MONTKOV YHtm 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW | kus | 1 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2669.93 |  | 4916.51 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 8.85 | [6 empty] | DIL
18 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 41.343 | 0 | 0 | 64.58 | 2669.93 | 118.92 | 4916.51 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.214 | 8.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,6*6,78 |  | 37.968 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,75 |  | 1.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,6 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 10081.03 |  | 76570.45 |  | 0 |  | 0.05 |  | 21.67 |  |  |  |  | 130.63 | [6 empty] | DIL
19 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 25.583 | 0 | 0 | 19.43 | 497.08 | 194.07 | 4964.89 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.319 | 8.16 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.317 | 8.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,92*2,9 |  | 17.168 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,85*2,9 |  | 5.365 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*2,9 |  | 1.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
20 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ( bourání místa v rampě pro zdviže ) | m3 | 0.9646 | 0 | 0 | 37.29 | 35.97 | 1019.71 | 983.61 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 1.74 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.52 | 1.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,91*0,53*1)*2 |  | 0.9646 | [23 empty] | VV | 0
21 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm ( provizorní příčka ) | m2 | 19.082 | 0 | 0 | 9.65 | 184.14 | 166.35 | 3174.29 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.02198 | 0.42 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.325 | 6.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm ( provizorní příčka ) | m2 | 28.5505 | 0 | 0 | 9.65 | 275.51 | 166.35 | 4749.38 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.02198 | 0.63 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.325 | 9.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 963016211R00 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 10.96 | 0 | 0 | 9.65 | 105.76 | 109.35 | 1198.48 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01068 | 0.12 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.211 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 3.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075 | 15416.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.68 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 11.05 | 33.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,6*6,78*0,08 |  | 3.0374 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,75*0,08 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,95*1,97*0,08 |  | -0.14972 | [23 empty] | VV | 0
25 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 7363.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.31 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 10.67 | 16.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,027*0,1 |  | 1.5027 | [23 empty] | VV | 0
26 | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 15.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 1810.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 3.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,15*6,78 |  | 14.577 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,6 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
27 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1 | 0 | 0 | 34.17 | 34.17 | 476.83 | 476.83 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.08 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.939 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 4 | 0 | 0 | 814.39 | 3257.56 | 1575.61 | 6302.44 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0.00509 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.35 | 9.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 2 | 0 | 0 | 1189.93 | 2379.86 | 2640.07 | 5280.14 | 21 | 0 | 0.00192 | 0 | 0.03317 | 0.07 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.9 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm | m | 5 | 0 | 0 | 111.66 | 558.3 | 837.34 | 4186.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.215 | 6.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 970241200R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm | m | 14 | 0 | 0 | 196.62 | 2752.68 | 1239.38 | 17351.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.8 | 25.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 288.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.13 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*1,6*2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
34 | 766RX1 | Demontáž a opětovná montáž dveří v provizorní příčce, včetně zárubně | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14228.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.56 | [6 empty] | DIL
35 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 14228.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.577 | 24.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 23287.31 |  | 14797.14 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 23.27 | [6 empty] | DIL
36 | 711212012RT3 | Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace ( 2 vrstvy tl. min 4 mm ) | m2 | 40.7875 | 0 | 0 | 479.39 | 19553.12 | 316.61 | 12913.73 | 21 | 0 | 0.00358 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.498 | 20.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37,9715 |  | 37.9715 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,78+6,78+0,75+0,75+5,6+5,6+0,95+0,95)*0,1 |  | 2.816 | [23 empty] | VV | 0
37 | 711212601RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei) | m | 25.66 | 0 | 0 | 140.07 | 3594.2 | 69.93 | 1794.4 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 2.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,78+6,78+5,6+5,6-2,5+0,75+0,75+0,95+0,95 |  | 25.66 | [23 empty] | VV | 0
38 | 711212611RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei) | m | 1 | 0 | 0 | 139.99 | 139.99 | 89.01 | 89.01 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4113.23 |  | 20886.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.89 | [6 empty] | DIL
39 | 713RX1 | Provedení potřebných požárních ucpávek rozvodů a prostupů stěnami i stropy | soubor | 1 | 0 | 0 | 4113.23 | 4113.23 | 20886.77 | 20886.77 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.89 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 722RX1 | úprava a přeložení rozvodů vody ( 2x Cu trubka, délka cca 10bm ) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 728RX1 | Přesun chladící jednotky do místnosti nové rozvodny, včetně potřebných rozvodů a napojení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 17890 |  | 2990 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 4.88 | [6 empty] | DIL
42 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.56 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 766664121R00 | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 2030 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.659 | 3.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 55345702R | Dveře ocelové požární BB ADORY OP III, EI 30 / EW 45 DP1, 800 x 1970 mm L/P, plné | kus | 1 | 0 | 0 | 12660 | 12660 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | 61160112R | Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 800 x 1970 mm L/P, fólie, plné | kus | 1 | 0 | 0 | 2615 | 2615 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 61160113R | Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 900 x 1970 mm L/P, fólie, plné | kus | 1 | 0 | 0 | 2615 | 2615 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 109625.23 |  | 265804.28 |  | 0 |  | 0.75 |  | 4.05 |  |  |  |  | 112.64 | [6 empty] | DIL
47 | 767134801R00 | Demontáž oplechování stěn plechy nýtovanými | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 945 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.08 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.165 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 767584702R00 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů ( úprava ostění u nového otvoru do rozvodny ) | soubor | 1 | 0 | 0 | 36.51 | 36.51 | 3463.49 | 3463.49 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.45 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 767587211R00 | Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm | m2 | 77.314 | 0 | 0 | 579.25 | 44784.13 | 299.75 | 23174.87 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.485 | 37.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37,9715 |  | 37.9715 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,55*6,55 |  | 36.3525 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*0,65*2 |  | 2.99 | [23 empty] | VV | 0
50 | 767581803R00 | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů | m2 | 69.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 10005.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 3.83 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.225 | 15.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 41,343-10,96 |  | 30.383 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,55*6,55 |  | 36.3525 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*0,65*2 |  | 2.99 | [23 empty] | VV | 0
51 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 69.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 4434.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.14 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 6.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 16.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 30780.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.016 | 50.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 767RX1 | Demomtáž, úprava a montáž vstupní mříže, povrch úprava pozink | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 767RX2 | Úprava profilů rampy dle PD | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 767RX3 | D+M Pojezdové plechy ( 2000x1000x10 ) pro přesun barelů dle PD, včetně pomocné kce povrch úprava pozink | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 98000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 767RX4 | POmocná nosná kce pro rozvody permeátu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 63174090R | Kazeta Armstrong Bioquard Acoustic tl. 17 mm BOARD | m2 | 85.0454 | 0 | 0 | 762 | 64804.59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 77,314*1,1 |  | 85.0454 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 28512.7 |  | 27235.18 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 42.83 | [6 empty] | DIL
58 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 788.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.236 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,67+1,4+1,4+1,67-0,9 |  | 5.24 | [23 empty] | VV | 0
59 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm | m2 | 40.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 25193.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.983 | 39.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 28.16 | 0 | 0 | 39.5 | 1112.32 | 44.5 | 1253.12 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 1.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 40.3095 | 0 | 0 | 16.2 | 653.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 597623121R | Dlaždice Color Two 200 x 200 mm bílá matná | m2 | 46.3559 | 0 | 0 | 577 | 26747.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 40,30950*1,15 |  | 46.3559 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 30815.86 |  | 30163.07 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 47.2 | [6 empty] | DIL
63 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad | m2 | 41.056 | 0 | 0 | 8.1 | 332.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 200 x 200 mm | m2 | 41.056 | 0 | 0 | 135 | 5542.56 | 687 | 28205.47 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.0746 | 44.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (5,6+3,1+6,78+6,78+0,95+0,95+0,75+0,75)*1,6 |  | 41.056 | [23 empty] | VV | 0
65 | 781497111RS1 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm | m | 25.66 | 0 | 0 | 210.21 | 5393.99 | 76.29 | 1957.6 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,6+5,6-2,5+6,78+6,78+0,95+0,95+0,75+0,75 |  | 25.66 | [23 empty] | VV | 0
66 | 597813600R | Obkládačka Color One 200 x 200 mm bílá mat | m2 | 47.2144 | 0 | 0 | 414 | 19546.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.58 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 41,056*1,15 |  | 47.2144 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 571.31 |  | 3633.84 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.71 | [6 empty] | DIL
67 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 42.4762 | 0 | 0 | 7.41 | 314.75 | 20.69 | 878.83 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (5,6+5,6-2,5+6,78+6,78+0,95+0,95+0,75+0,75)*1,3 |  | 33.358 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,67*1,4*2,9 |  | 6.7802 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,67*1,4 |  | 2.338 | [23 empty] | VV | 0
68 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 42.4762 | 0 | 0 | 6.04 | 256.56 | 64.86 | 2755.01 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10191 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | M21RX1 | Přívodní kabel pro zdviže ( 230V ) vzdálenost od rozvaděče cca 40 m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | SIL | SILNOPROUD ( viz samostatný VV ) | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 61928.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80.3 | [6 empty] | DIL
71 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 25.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.5 | 9615.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.746 | 19.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 25.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 12092.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.933 | 23.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 25.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5 | 11309.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.959 | 24.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 25.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 7728.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 12.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 256.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 6778.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 979999998R00 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 25.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 14403.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1. - Silnoproudá elektrot...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {053031f4-255c-4e3f-afda-fdaf60bec5c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Bohunice - Rekonstrukce úpravny vody
Objekt:
1. - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 16. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06611109
|  | Oldřich Střítecký |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PK Střítecký |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Bohunice - Rekonstrukce úpravny vody
Objekt:
1. - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 16. 10. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Oldřich Střítecký
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | PK Střítecký
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| ROZ-01 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| KAB-01 - Kabeláž | [5 empty] | 0
| PRS-01 - Přístroje | [5 empty] | 0
| QSV-1 - Svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Bohunice - Rekonstrukce úpravny vody
Objekt:
1. - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 16. 10. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Oldřich Střítecký
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | PK Střítecký
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 76.9856 |  | 0.12102 |  | 0.26999 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.183 |  | 0.06512 |  | 0.13999 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.183 |  | 0.06512 |  | 0.13999 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112803 | Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných protahovacích uložených pevně | m | 45 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 1.575 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.01215 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120328545
2 | K | 741120821 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-70 mm2 | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.032 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759575738
3 | K | 741122851 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně | m | 150 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 4.2 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.072 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325791119
4 | K | 741122853 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2 uložený volně | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.32 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.007 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753496185
5 | K | 741210831 | Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701224868
6 | K | 741213811 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.28 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00184 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496872169
7 | K | 741371821 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 1.22 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250719253
| D | ROZ-01 | Rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.16 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579067767
9 | M | 10.0.124.5-R01 | Rozvaděč R-dialýza | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512846594
| D | KAB-01 | Kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32.983 |  | 0.06023 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84647616
11 | M | 34140825 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 | m | 35 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055541924
12 | M | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710152280
13 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 65 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1124437632
14 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 41 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00492 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1634199823
15 | M | 34111030-R01 | kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 24 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52885025
16 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 181 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.086 | 15.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55160029
17 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 | m | 181 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.03077 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1852698773
18 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 43 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603344423
19 | M | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 | m | 43 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.01075 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378703327
20 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564412969
21 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00636 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541827860
22 | K | 741130001-RR | Ukončení kabel izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922617365
23 | K | 741130006-RR | Ukončení kabel izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127720160
| D | PRS-01 | Přístroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.301 |  | 0.00349 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 14 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.091 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064684727
25 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558552056
26 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487394329
27 | K | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93117009
28 | M | 34539010 | Spínač jednopólový, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670890578
29 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 9 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.249 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660398936
30 | M | 34551485 | zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44 | kus | 9 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00198 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198392228
31 | K | 741313052 | Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.506 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345279944
32 | M | 35811477 | zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146990097
33 | M | 35811480 | zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207528779
| D | QSV-1 | Svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.928 |  | 0.0014 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 741372061-R01 | Montáž LED svítidlo | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.704 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992267875
35 | M | 34774102 | LED svítidlo liniové 23W, 3100lm, Ra 80, 4000K, opálový kryt, hliníkový profil, IP20, 1200mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228159399
36 | M | 34774102.R | LED svítidlo čtvercové do podhledu, 23W, 4000K, 2750lm, Ra 80, IP65, 600x600mm, čtverec | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275854417
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.8026 |  | 0.0559 |  | 0.13 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.6426 |  | 0.0559 |  | 0.13 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 460941223 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm | m | 65 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.214 | 13.91 | 0.00084 | 0.0546 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 255494648
38 | K | 468111212 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 5x5 cm | m | 65 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.145 | 9.425 | 2e-05 | 0.0013 | 0.002 | 0.13 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 834301250
39 | K | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží | t | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.933 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1135308625
40 | K | 469971121 | Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží | t | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.653 | 0.08489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 702902480
41 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.772 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -824184998
42 | K | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.008 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -835523516
43 | K | 469973113 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1174176321
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 580103001 | Revize elektroinstalace | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1219306093
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení | % | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1234145292

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: