## Rekapitul.
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | D1.06-S Soupis prací
Akce | Přemístění centrální baterie CEAG - 4.NP
Objekt | Budova L
Název části | Silnoproudá elektrotechnika
Z. č.
Objednavatel | FN Brno
Stupeň PD | JDS
Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
Datum | 11.2024
Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
Cenová soustava | RTS 2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
| Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
| Montáž - materiál |  | 0
| Montáž - práce |  | 0
| Zednická výpomoc 2,15% montáže |  | 0
| Mezisoučet 1 |  | 0
| Základní náklady celkem |  | 0
| Náklady celkem |  | 0

## Soupis
Pozice |  | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
| C-21M | Elektromontáže
1 | 210 01-0323.R00 | KRABICE odbočná čtvercová KSK 100 PO10J | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 210 01-0323.R00 | KRABICE odbočná čtvercová KSK 125 PO10J | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 210 01-0323.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, KA 8101KA | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 210 01-0530.R00 | SVORKOVNICE LÁMACÍ EKL 0 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 210 01-0535.R00 | SVORKA ŘADOVÁ WAGO 2016-1201 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 211 01-0002.RT2 | Osazení hmoždinky do cihl.zdiva HM8, vč.dodávky | ks | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÝ ŽLAB neděrovaný
8 | 210 02-0310.R00 | Žlab kabelový KZI 60x200x0,75 s integr.spojkou | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Podpěra na stěnu DS 200-S | ks | 15 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Oblouk 90° O90x60x0,75 | ks | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Závitová tyč 8mm, 1m | ks | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 220 26-1622.R00 | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a závěs ) | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ UCPÁVKY
13 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 | m2 | 0.2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELY A VODIČE STANDARDNÍ
14 | 210 80-0529.R00 | CY 16 mm2,ZZ, volně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 210 81-0045.R00 | Kabel CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | 210 81-0045.R00 | Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 210 80-0046.R00 | Kabel CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELY CERTIFIKOVANÉ
18 | 210 80-0285.R00 | CXKH-V-J 3x1,5 mm2, pevně | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 210 80-0318.R00 | CXKH-V-J 5x6 mm2, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELY SLP
20 |  | J-Y(St)Y 4x2x0,8, volně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČE NA OMÍTKU
21 | 210 11-0021.R00 | Spínač jednopólový, na omítku, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ
22 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 30 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | 210 10-0258.R00 | Ukončení kabelů do 5x10 mm2 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2 | ks | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
25 | 210 19-0002.R00 | Oceloplechových do 50 kg | ks | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | 210 19-0051.R00 | Skříňových do 200 kg - 1 pole | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SVÍTIDLA
27 | 210 20-1321.R00 | Svítidlo zářivkové 2x36W(pouze montáž) | ks | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| C-46M | PRŮRAZ ZDIVEM
28 | 460 68-0021.R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 15cm | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HZS
29 | HZS | Odpojení a zapojení přívodů v RL1, 6.NP | hod | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | HZS | Demontáž stávajících kabelových žlabů | hod | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | HZS | Provizorní uchycení kabelů | hod | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | HZS | Demontáž rozvaděče R1 | hod | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | HZS | Demontáž centrály RN04 | hod | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | HZS | Demontáž bateriového modulu | hod | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | HZS | Demontáž elektroinstalace v místnosti NOO | hod | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | HZS | Popis všech vodičů u centrály CEAG | hod | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | HZS | Montáž instalačních krabic na kabelový žlab | hod | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | HZS | Napojení nových žlabů na stávající žlaby v chodbě | hod | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | HZS | Technická pomoc a funkční zkoušky odbornou firmou | hod | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
000000¦bfebff¦T¦2