Příloha č. 1 – Část č. 4

2D DPM stacionární čtečka 2D kódů

Počet: 4 ks

Popis: Čtečka 2D kódů musí být primárně určena pro skenování kódů chirurgických nástrojů na centrální sterilizaci, a to i kódů na nástrojích pro mikrochirurgii (malá velikost kódu), často umístěných na zaoblené (válcové) části nástroje. Čtečka bude umístěna na setovací stůl a senzor na snímání kódů musí směřovat vzhůru. Na senzor se pak shora pokládá / přikládá chirurgický nástroj s kódem.

Technická specifikace

- Musí umožňovat snímání kódů z malých, i zaoblených ploch chirurgických nástrojů

- Rychlost snímání – min. 25 snímků za sec.

- Provozní teplota – max. od 0 °C až min. do 50 °C

- Vysoká stabilita – válcový tvar, průměr podstavy/základny min. 100 mm, výška max. 100 mm, hmotnost min. 500 g

- Průměr čtecího okna senzoru min. 25 mm

- Hloubka ostrosti čtení kódu min. 18 mm

- Musí umožňovat čtení kódů o velikostí od 0,5 x 0,5 mm

- Voděodolnost, min. IP 65

- Požadována podpora čtení 2D DataMatrix kódu

- Připojení – USB

- Podporovaný OS u PC, ke kterému bude čtečka připojena: min. Windows 10 a Windows 11

- Záruka min. 24 měsíců