Naše zn.:   2025/ 32408 /FNBrno   - 14.7  - DrR/Se

Vaše zn.: -

V Brně dne 3.4.2025

Veřejná zakázka - „Oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v objektech A-F - výběr zhotovitele stavby II.“

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Zadavatel obdržel dne 28. 3. 2025 dotaz, týkající se zakázky s názvem: Veřejná zakázka - „Oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v objektech A-F - výběr zhotovitele stavby II.“, ke kterému poskytuje 	následující vysvětlení:

Dotaz:

„Dobrý den, prosím Vás, 24. 3. 2025 došlo z Vaší strany k aktualizaci resp. doplnění Zadávací dokumentace. Bohužel ani přes odkaz v přiloženém dokumentu aktualizace ani přes, tentýž, odkaz v souborech Zadávací dokumentace nelze tuto dokumentaci otevřít. Odkaz odkazuje na stránky FN Brno, kde je požadován přístup jako zaměstnance FN Brno a stále uvádí, že přístup je odepřen. Prosím tedy o opravu tak, aby bylo možné Zadávací dokumentaci otevřít. Děkuji.“

Odpověď:

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jenom „zákon“) přistupuje k změně zadávací dokumentaci z vlastního podnětu.

Zadavatel upravuje způsob zveřejnění dokumentace tak, že Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, zprávy o revizi kanalizace, kamerové záznamy a půdorysy budou zveřejněny na elektronickém nástroji E-ZAK.

Zadavatel současně aktualizuje znění Přílohy č. 2 – Položkové rozpočty v části Soupisů prací, a to v části ZTI, ve kterých byla u položek vodovodního potrubí změněna tlaková řada potrubí PN16 na PN25. Aktuální znění Přílohy č. 2 bude zveřejněno na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 98 odst. 4 zákona o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny a současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel