Naše zn.:   2025/33100/FNBrno  - 14.7  - DrR/Se

Vaše zn.: -

V Brně dne 7.4.2025

Veřejná zakázka - „Oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v objektech A-F - výběr TDS a KOO BOZP“

Změna zadávací dokumentace

#### Vážení,

zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jenom „zákon“) přistupuje k změně zadávací dokumentaci z vlastního podnětu.

Zadavatel upravuje:

- Obsah Přílohy č. 1 dokumentace v části Soupisů prací.

Zadavatel aktualizuje znění Přílohy č. 1 – Soupisy prací, a to v části ZTI, ve kterých byla u položek vodovodního potrubí změněna tlaková řada potrubí PN16 na PN25. Aktuální znění Soupisů prací bude zveřejněno na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením.

- Způsob zveřejnění Přílohy č. 1 – Zadavatel upravuje způsob zveřejnění dokumentace tak, že kompletní Příloha č. 1 – bude zveřejněna na elektronickém nástroji E-ZAK.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s 99 odst. 2 zákona a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel