Naše zn.:   2025 / 36639  / FNBRNO   - 14.7  - DrR/Hl

Vaše zn.: -

V Brně dne

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

#### Vážení,

Dne 11. 4. 2025 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení:

Dotaz:

Ve VV jsme nenašli položku pro objektovou dilataci dle Tabulky ostatních výrobků ozn. OV.53.

Žádáme o prověření a případné doplněné položky do Soupisu prací.

Odpověď:

Do přílohy Výkaz výměr D.1.1-SO-01 – ASŘ byla doplněna položka OV. 53. Doplněné položky jsou označeny modrou barvou.

Dotaz:

Ve VV pol. č. 2032 ozn. OV.52 má množství 6 m, v Tabulce ostatních výrobků je celkem 34,4 m.

Žádáme o prověření a případnou úpravu množství v Soupisu prací.

Odpověď:

V příloze Výkaz výměr D.1.1-SO-01 – ASŘ byla opravena položka OV. 52 – upravené množství. Upravené položky jsou označeny modrou barvou.

Dopad vysvětlení / doplnění do lhůty k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel