FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. IVO ROVNÝ, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2025/39396/FNBRNO -14.7 – DrR/Hl

Vaše zn.: -

V Brně _____________________

#### Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

VEŘEJNÁ ČÁST

#### Vážení,

#### dne 17. 4. 2025 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Fasáda

Rozpor ve VV: pol.183 – pro montáž množství 5541,14bm

| 183 | K | 622272091 | Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na ocelový rošt | m | 5 541,140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A k tomu pol. 186 – pro dodávku množství 1662,3m

| 186 | K | 6222731R3 | Dodávka a montáž fasádního ostění | m | 1 662,342 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Žádáme o prověření a případnou úpravu množství v VV.

Vysvětlení:

Jedná se o duplicitní položku. Položka 186 z částí D.1.1-SO-01 soupisu práce odstraněna.

Dotaz č. 2:

EPS

| 38 | K | Pol91 | Licence ústředny EPS do grafické nadstavby | kpl | 4,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potřebovali bychom zjistit jakou stávající grafickou nadstavbu máte?

Vysvětlení:

Jedná se o vizualizace LATIS, která je uvedena v D.1.4.3.1-SO-01-A-01-EPS-TZ.

Dotaz č. 3:

EPS+ELEKTRO

Je nutné napojení slaboproudých systémů a EPS a jejich integrace řešit se stávající servisní organizací? Případně která to je?

Vysvětlení:

Ne, vybraný uchazeč dodá EPS i slaboproudé systémy včetně napojení do nadřazených systémů a grafické nadstavby. Zhotoviteli budou poskytnuty dočasné přístupy pro konfiguraci systému po dobu instalace.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů / souborů:

Nové soubory:

- Žádné

Aktualizované soubory:

- 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_5

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení zadavatel lhůtu k podání nabídek neprodlužuje.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel FN Brno