## Anesteziologický 1-A
| Realizace Dräger Movita | [7 empty] | Výbava dle zadávačky Dräger Movita | [9 empty] | Výbava dle zadávačky SKOS 71.21
=
Místnost č.: |  | 3-026, 3-028, 3-029, 3-053, 3-055, 3-056 4-026, 4-028, 4-029, 4-052, 4-054, 4-055 | [5 empty] | Místnost č.: |  | 3-026, 3-028, 3-029, 3-053, 3-055, 3-056 4-026, 4-028, 4-029, 4-052, 4-054, 4-055 | [6 empty] | Místnost č.: |  | 3-023, 3-026, 3-030, 3-061, 3-057, 3-054, 4-022, 4-025, 4-029, 4-059, 4-055, 4-052, 1-084
Rameno |  |  |  | Zdrojová hlava |  |  |  | Rameno |  |  |  | Zdrojová hlava |  |  |  |  | Rameno |  |  |  | Zdrojová hlava
1.rameno /mm/ | 2.rameno /mm/ | Kyvné /mm/ | Brzdy | Sloup /mm/ | Hlava | Držák M | Media Docking | 1.rameno /mm/ | 2.rameno /mm/ | Kyvné /mm/ | Brzdy | Sloup /mm/ | Hlava | Držák M | Media Docking |  | 1.rameno /mm/ | 2.rameno /mm/ | Kyvné /mm/ | Brzdy | Sloup /mm/ | Hlava | Držák M | Media Docking
1250 | x | 1000 | PNEU | 750 | x | x | x | 1250 | x | 1000 | PNEU | 750 | x | x | x |  | 800 | x | 800 | PNEU | x | modulová | x | x
Nosnost stativu: |  | 150 | kg | Zdvih ramene /mm/: |  | 600 |  | Nosnost stativu: |  | 150 | kg | Zdvih ramene /mm/: |  | 600 |  |  | Nosnost stativu: |  | 70 | kg | Zdvih ramene /mm/: |  | 600
Medicinální plyny | [7 empty] | Medicinální plyny | [8 empty] | Medicinální plyny
O2 | AIR 4 | N2O | VAC | CO2 | AIR 8 | AGSS | AirMotor | O2 | AIR 4 | N2O | VAC | CO2 | AIR 8 | AGSS | AirMotor |  | O2 | AIR 4 | N2O | VAC | CO2 | AIR 8 | AGSS | AirMotor
3 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |  | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody | [7 empty] | Silnoproudé a slaboproudé rozvody | [8 empty] | Silnoproudé a slaboproudé rozvody
MDO | DO-ZIS | VDO-ZIS | RTG | PA | RJ 45 | 2 RJ 45 | příprava | MDO | DO-ZIS | VDO-ZIS | RTG | PA | RJ 45 | 2 RJ 45 | příprava |  | MDO | DO-ZIS | VDO-ZIS | RTG | PA | RJ 45 | 2 RJ 45 | příprava
x | 6 | 6 | x | 6 | x | 2 | x | x | 6 | 6 | x | 6 | x | 2 | x |  | x | 6 | 6 | x | 6 | x | 2 | x
Příslušenství | [7 empty] | Příslušenství | [8 empty] | Příslušenství
Infuzní držák | Police | Police s medilištou |  | Zásuvka pro polici |  | Medilišta pro příslušenství |  | Infuzní držák | Police | Police s medilištou |  | Zásuvka pro polici |  | Medilišta pro příslušenství |  |  | Infuzní držák | Police | Police s medilištou |  | Zásuvka pro polici |  | Medilišta pro příslušenství
1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt |  |  |  | Název zařízení |  |  |  | Projekt |  |  |  | Název zařízení |  |  |  |  | Projekt |  |  |  | Název zařízení
ICRC Brno - II.etapa |  |  |  | Anesteziologický stativ dvouramenný kyvný Dräger - Movita |  |  |  | ICRC Brno - II.etapa |  |  |  | Anesteziologický stativ dvouramenný kyvný Dräger - Movita |  |  |  |  | ICRC Brno - II.etapa |  |  |  | Anesteziologický stativ SKOS 71.21
A
1
1

## Stropní stativ
Příloha: Stropní stativ
| Místnost č.: |  | 0.65 - angiovyšetřovna
| Rameno |  |  |  | Zdrojová hlava
| 1.rameno /mm/ | 2.rameno /mm/ | Kyvné /mm/ | Brzdy | Sloup /mm/ | Hlava | Držák M | Mova Cart
| 500 | 750 | x | PNEU | 1000 | x | x | x
| Nosnost stativu: |  | 120 | kg | Zdvih ramene /mm/: |  | x
Medicinální plyny
| O2 | AIR 4 | N2O | VAC | CO2 | AIR 8 | AGSS | AirMotor
| 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody
| MDO | DO-ZIS | VDO-ZIS | RTG | PA | RJ 45 | 2 RJ 45 | příprava
| x | x | 6 | x | 6 | x | 2 | x
Příslušenství
| Infuzní držák | Police | Police s medilištou |  | Zásuvka pro polici |  | Medilišta pro příslušenství
| x | x | x |  | x |  | 1
| Projekt |  |  |  | Název zařízení
| FN Brno - PMDV - objekt X - ANGIO |  |  |  | Stropní stativ otočný