## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | 01 | SO 01 - Stav.úpravy části 1.PP budovy X | JKSO |  | SO 01 - Stav.úpravy části 1.PP budovy X
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Stav.úpravy objektu X pro nové angio |  | Měrná jednotka |  |  | Stav.úpravy objektu X pro nové angio
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Náklady na m.j. |  |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Ing. Vladimír Šoukal |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | Stav.úpravy objektu X pro nové angio |  | SO 01 - Stav.úpravy části 1.PP budovy X
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
311 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV
62 | Úpravy povrchů vnější |  | HSV
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV
64 | Výplně otvorů |  | HSV
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV
96 | Prorážení otvorů |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
HZS | Hodinové sazby |  | HSV
711 | Izolace proti vodě |  | PSV
713 | Izolace tepelné |  | PSV
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV
769 | Otvorové prvky z plastu |  | PSV
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | PSV
776 | Podlahy povlakové |  | PSV
781 | Obklady keramické |  | PSV
783 | Nátěry |  | PSV
784 | Malby |  | PSV
790 | Vnitřní vybavení |  | PSV
M99 | Tabulka podlah |  | MON
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Soupis prací
S: |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O: |  | Stav.úpravy objektu X pro nové angio
R: |  | SO 01 - Stav.úpravy části 1.PP budovy X
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
1 | 310236241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0
|  | 1.PP : 4 |  | 4
2 | 310236251RT1 | Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 6 |  | 0
|  | 1.PP : 6 |  | 6
3 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.848 |  | 0
|  | 1.PP : 1,1*2,1*0,4*2 |  | 1.848
4 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.1488 |  | 0
|  | 1.PP : (1,8+1,3)*0,4*0,12 |  | 0.1488
5 | 317941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.10 | t | 0.01495 |  | 0
1.PP :
|  | 0,8*0,00865*1,08*2 |  | 0.015
6 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.15085 |  | 0
1.PP :
|  | (1,3+3+1,8*3)*0,0144*1,08 |  | 0.1509
7 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm | m2 | 55 |  | 0
nerovnosti povrchů: :
|  | 1.PP : 1*55,0 |  | 55
8 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi | kus | 2 |  | 0
|  | 1.PP : 2 |  | 2
9 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím maltové směsi | kus | 4 |  | 0
|  | 1.PP : 4 |  | 4
10 | 340238211RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.82 |  | 0
|  | 1.PP : 1,1*2,2-0,8*2,0 |  | 0.82
11 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.1953 |  | 0
dozdívky 1.PP :
|  | 0,5*2+0,63*0,31 |  | 1.1953
12 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.744 |  | 0
1.PP :
|  | (1,3+1,8)*0,12*2 |  | 0.744
13 | 389941011R00 | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, dod + mont + osaz | kg | 6.5 |  | 0
|  | Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu. | [6 empty] | Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.
kotvení zazdívek otvorů a provázání :
|  | 10*0,2+15,0*0,3 |  | 6.5
Díl: | 311 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
14 | 342261211RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, izol tl. 4 cm | m2 | 16.8 |  | 0
|  | Veškeré SDK kce jsou naceněny v kompletní skladbě systémového řešení - tj.včetně rohových lišt apod. Součástí ceny jsou i systémové dilatace. | [6 empty] | Veškeré SDK kce jsou naceněny v kompletní skladbě systémového řešení - tj.včetně rohových lišt apod. Součástí ceny jsou i systémové dilatace.
1.PP :
|  | (1,8+2,2+0,4+0,3)*3,4-0,8*2,0+1,1*2,2 |  | 16.8
15 | 342261211RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 4 cm | m2 | 4 |  | 0
1.PP :
|  | 2,0*3,4-0,7*2,0*2 |  | 4
16 | 342261213RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 7,5 cm | m2 | 86.81 |  | 0
1.PP :
|  | (2,05+1,8+2,4*3+6,2+5,8+2,0+2,2+2,4)*3,4 |  | 100.81
|  | -0,8*2,0*7-0,7*2,0*2 |  | -14
17 | 342261213RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm | m2 | 93.314 |  | 0
1.PP :
|  | (3,15*2+2,0+1,6+7,5+1,7*2+2,5+2,9+2,25)*3,4 |  | 96.73
|  | -0,8*2,02-0,9*2,0 |  | -3.416
18 | 342262411RT4 | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 250 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 4 cm | m2 | 4.08 |  | 0
1.PP :
|  | 1,2*3,4 |  | 4.08
19 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 6 |  | 0
|  | 1.PP : 6 |  | 6
20 | 342263320R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 2 |  | 0
|  | 1.PP : 2 |  | 2
21 | 342263360RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, montážní deska, typ | m2 | 11 |  | 0
|  | 1.PP : 11 |  | 11
22 | 342266211RT2 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky protipožární tl. 12,5 mm | m2 | 27.2 |  | 0
1.PP - opláštění sloupů dle A1 :
|  | (0,4*3*2+0,4*2*2)*3,4*2 |  | 27.2
23 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.36 |  | 0
|  | V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZT. | [6 empty] | V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZT.
nadpraží vest.skříní :
|  | 3,8*(0,6+0,2)+1,7*(0,4+0,2)+2,7*(0,4+0,2) |  | 5.68
odskok v podhledu :
|  | (2,0+0,8+0,6)*0,2 |  | 0.68
24 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, výkaz viz předcházející položka | m2 | 6.36 |  | 0
25 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, výkaz viz předcházející položka | m2 | 6.36 |  | 0
26 | 342265192R00 | Příplatek za otvor v SDK, pro osazení stáv. i nových koncových elementů | kus | 4 |  | 0
|  | 1.PP : 2+2 |  | 4
27 | PC 00 | Předst akustická sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky akust. 2x tl.12,5 mm izol.min.desky 100 mm | m2 | 44.88 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
1.PP :
|  | (7,3+5,4+0,5)*3,4 |  | 44.88
28 | PC 01 | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm | m2 | 7.65 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
1.PP :
|  | (0,4+0,15*2+0,45+0,3*2+0,3+0,2)*3,4 |  | 7.65
29 | PC 02 | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož.impregn. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm | m2 | 6.12 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
1.PP :
|  | (1,3+0,3+0,2)*3,4 |  | 6.12
30 | PC 03 | Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, drěvěný hranol,foška 20/5 apod. | m | 37.2 |  | 0
1.PP :
|  | 7,5*2+2,5*3*2+1,8*2*2 |  | 37.2
31 | PC 04 | Příčka SDK. ocel.kce, oplášť. tl.175 mm | m2 | 29.7 |  | 0
|  | Skladba: | [6 empty] | Skladba:
|  | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR | [6 empty] | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR
|  | - 2x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF | [6 empty] | - 2x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF
|  | - 75 mm mineral.desky | [6 empty] | - 75 mm mineral.desky
|  | - 2x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF | [6 empty] | - 2x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF
|  | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR | [6 empty] | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR
1.PP :
|  | (3,7+5,9)*3,4-1,4*2,1 |  | 29.7
32 | PC 05 | Příčka SDK. ocel.kce, oplášť. tl.162,5 mm | m2 | 16.7675 |  | 0
|  | Skladba: | [6 empty] | Skladba:
|  | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR | [6 empty] | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR
|  | - 2x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF | [6 empty] | - 2x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF
|  | - 75 mm mineral.desky | [6 empty] | - 75 mm mineral.desky
|  | - 1x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF | [6 empty] | - 1x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF
|  | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR | [6 empty] | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR
1.PP :
|  | 6,2*3,4-3,75*1,15 |  | 16.7675
33 | PC 06 | Příčka SDK. ocel.kce, oplášť. tl.150 mm | m2 | 15.68 |  | 0
|  | Skladba: | [6 empty] | Skladba:
|  | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR | [6 empty] | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR
|  | - 1x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF | [6 empty] | - 1x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF
|  | - 75 mm mineral.desky | [6 empty] | - 75 mm mineral.desky
|  | - 1x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF | [6 empty] | - 1x12,5 mm SDK deska s baryt.jádrem typ DF
|  | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR | [6 empty] | - 1x12,5 mm tvrdá sádrová deska typ DFHIR
1.PP :
|  | (3,9+1,7)*3,4-0,8*2,1*2 |  | 15.68
34 | PC 07 | Obklad stěny deskou SDK tl.12,5 mm s barytovým jádrem typ DF, komplet dod+mont vč.nosné kce | m2 | 20.06 |  | 0
|  | 1.PP : 5,9*3,4 |  | 20.06
35 | PC 08 | Obklad stropu deskou SDK tl.12,5 mm s barytovým jádrem typ DF, komplet dod+mont vč.nosné kce | m2 | 43.5 |  | 0
|  | 1.PP - 065: : 43,5 |  | 43.5
36 | PC 09 | Vyřezání drážky v SDK příčce tl. 150 mm, pro vedení vodovodu | m2 | 1.5 |  | 0
1.NP :
|  | 4,0*0,25+2,5*0,2 |  | 1.5
37 | PC 10 | Zapravení drážky v SDK příčce tl. 150 mm - zaklopení 2 x 12,5 mm, pro vedení vodovodu | kus | 1.5 |  | 0
|  | oboustranně 2 x 12,5 mm desky typu DF/DFH2 + 40 mm mineral.izolace | [6 empty] | oboustranně 2 x 12,5 mm desky typu DF/DFH2 + 40 mm mineral.izolace
1.NP :
|  | 4,0*0,25+2,5*0,2 |  | 1.5
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
38 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 3 |  | 0
|  | ZTI : 3 |  | 3
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
39 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 19.98 |  | 0
1.PP :
|  | 1,5*1,85*6*1,2 |  | 19.98
40 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s použitím maltové směsi | kus | 2 |  | 0
|  | prostup ZTI : 2 |  | 2
41 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 6 |  | 0
|  | 1.PP : 6 |  | 6
42 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 6 |  | 0
|  | 1.PP : 6 |  | 6
43 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím maltové směsi | kus | 4 |  | 0
|  | 1.PP : 4 |  | 4
44 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.25 |  | 0
|  | 1.PP : 15,0*0,15 |  | 2.25
45 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi | m | 31.2 |  | 0
1.PP :
|  | 4,8*2+5,4*4 |  | 31.2
46 | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 122.74 |  | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [6 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
1.PP :
|  | 064,66,67 : (3,95+6,7+4,3)*3,4-1,5*1,85*6 |  | 34.18
|  | 073 : (2,3+3,7)*3,4 |  | 20.4
|  | 077 : (3,4*2+4,1)*0,6 |  | 6.54
|  | 074 : 3,3*3,4 |  | 11.22
|  | 060 : 16,8*3,0 |  | 50.4
47 | 612423631RT2 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 4.5 |  | 0
|  | 1.PP : 15,0*0,3 |  | 4.5
48 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 8.0725 |  | 0
pod obklad :
|  | 054 : 1,75*2,35 |  | 4.1125
|  | 073 : 1,5*1,2 |  | 1.8
|  | 076 : 0,9*2,4 |  | 2.16
49 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 28.8 |  | 0
oprva po vybouraném obkladu :
|  | 077 : (3,4*2+4,1)*2,4 |  | 26.16
zazdívka :
|  | 001 : 1,2*2,2 |  | 2.64
50 | 612481211RT7 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 55 |  | 0
přechody materiálů,drážky :
|  | 1.PP : 1*55,0 |  | 55
51 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 5.25 |  | 0
1.PP :
|  | (1,5+2,0)*1,5 |  | 5.25
52 | 610991111RT1 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, prachotěsné utěsnění dveří | m2 | 15 |  | 0
1.PP :
|  | 1,5*2,5*4 |  | 15
53 | PC 11 | Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení | M2 | 30 |  | 0
|  | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu | [6 empty] | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu
|  | - otrýskání povrchu | [6 empty] | - otrýskání povrchu
|  | - ošetření výztuže a reprofilace betonu | [6 empty] | - ošetření výztuže a reprofilace betonu
|  | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm | [6 empty] | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm
|  | - zapravení | [6 empty] | - zapravení
|  | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod | [6 empty] | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod
|  | Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. | [6 empty] | Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.
1.PP :
|  | 3,0*2,0*5 |  | 30
54 | PC 12 | Úprava stropů - uzavírací nátěr ŽB kcí, proti sprášivosti betonu nad podhled | m2 | 190.05 |  | 0
1.PP :
|  | 5,5+6,5+9,43+16,08+10,22+4,41+4,06+2,4 |  | 58.6
|  | 23,51+8,94+1,64+1,48+13,24 |  | 48.81
|  | 2,61+5,7+43,81+23,79+6,73 |  | 82.64
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
55 | 622421144R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, | m2 | 0.3 |  | 0
zapravení prostupu :
|  | 0,5*0,6 |  | 0.3
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
56 | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 1.315 |  | 0
pro ZTI - podkl.beton :
|  | 1,5*0,6*0,25+1,0*1,0*0,1 |  | 0.325
|  | (1,7*0,6+0,8*0,8+3,0*0,6+1,5*0,6+1,2*0,95)*0,15 |  | 0.825
u dveří :
|  | 1,0*0,55*0,15*2 |  | 0.165
57 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.8 |  | 0
1.PP :
|  | 1*0,8 |  | 0.8
58 | 632411115R00 | Potěr , ruční zpracování, tl. 15 mm | m2 | 6.53 |  | 0
|  | A 2 : 6,53 |  | 6.53
59 | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm, včetně penetrace podkladu | m2 | 196.83 |  | 0
|  | - vyrovnávací včetně penetrace podkladu nebo adhezního můstku. | [6 empty] | - vyrovnávací včetně penetrace podkladu nebo adhezního můstku.
|  | A 1 : 73,59 |  | 73.59
|  | A 2 : 6,53 |  | 6.53
|  | A 3 : 13,17 |  | 13.17
|  | B 1 : 102,54 |  | 102.54
|  | B 2 : 1,0 |  | 1
60 | 632415115RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 16 mm - spádováno, - vyrovnávací vč.penetrace podkladu | m2 | 5.72 |  | 0
|  | A 4 : 5,72 |  | 5.72
61 | 631315621RG1 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m2 | 1 |  | 0
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.Deska pod přístroj angio z rychletuhn.betonu s rovinatostí 1 mm/mb,včetně bednění a Kari sítě 6/100 - tl.desky 150 mm. | [6 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.Deska pod přístroj angio z rychletuhn.betonu s rovinatostí 1 mm/mb,včetně bednění a Kari sítě 6/100 - tl.desky 150 mm.
|  | podl.B 2 : 1,0*1,0 |  | 1
62 | 632413160RG1 | Potěr litý cementový , ruční zpracování, tl. 65 mm, CT - C 25 - F5 | m2 | 176.13 |  | 0
|  | A 1 : 73,59 |  | 73.59
|  | B 1 : 102,54 |  | 102.54
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
63 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. | kus | 2 |  | 0
|  | 1.PP : 2 |  | 2
64 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně zesílení CW profilem | kus | 3 |  | 0
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [6 empty] | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
|  | 1.PP : 3 |  | 3
65 | 642942213R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, včetně zesílení CW profilem | kus | 7 |  | 0
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [6 empty] | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
|  | 1.PP : 4+2+1 |  | 7
66 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0
|  | 1.PP : 2 |  | 2
67 | 648951411RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm | m | 3.75 |  | 0
|  | lamino DTD omyvatel. a desinfikovatel. s nosem,krycí páska na řezných hranách. | [6 empty] | lamino DTD omyvatel. a desinfikovatel. s nosem,krycí páska na řezných hranách.
|  | ozn.A1 : 3,75 |  | 3.75
68 | PC 13 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 3 |  | 0
|  | z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně. | [6 empty] | z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně.
do SDK tl.100 mm :
|  | 70/197 : 2 |  | 2
|  | 80/197 : 1 |  | 1
69 | PC 14 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 2 |  | 0
do zdiva tl.100 mm :
|  | 80/197 : 2 |  | 2
70 | PC 15 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 6 |  | 0
|  | z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně. | [6 empty] | z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně.
do SDK tl.150 mm :
|  | 70/197 : 2 |  | 2
|  | 80/197 : 4 |  | 4
71 | PC 16 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EW 30 | KUS | 2 |  | 0
|  | z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně. | [6 empty] | z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním a povrch.úpravou základ.nátěr.Popis platí pro všechny zárubně.
do SDK tl.150 mm :
|  | 80/197: : 1 |  | 1
|  | 90/197: : 1 |  | 1
72 | PC 17 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 1 |  | 0
do SDK tl.150 mm :
|  | 70/210 : 1 |  | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
73 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 190.05 |  | 0
1.PP :
|  | 5,5+6,5+9,43+16,08+10,22+4,41+4,06+2,4 |  | 58.6
|  | 23,51+8,94+1,64+1,48+13,24 |  | 48.81
|  | 2,61+5,7+43,81+23,79+6,73 |  | 82.64
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
74 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 244.95 |  | 0
1.PP :
|  | 5,5+6,5+9,43+16,08+10,22+4,41+4,06+2,4 |  | 58.6
|  | 23,51+8,94+1,64+1,48+13,24 |  | 48.81
|  | 2,61+5,7+43,81+23,79+6,73 |  | 82.64
|  | chodba : 54,9 |  | 54.9
75 | 953941511R00 | Osazení věšáků pro vedení pod betonovým stropem | kus | 18 |  | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. | [6 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.
|  | ocel.kce angio : 18,0 |  | 18
76 | 953981203R00 | Chemické kotvy, beton, hl. 150 mm, M12, malta | kus | 81 |  | 0
|  | pro angio : 4+77 |  | 81
77 | 953981204R00 | Chemické kotvy, beton, hl. 180 mm, M16, malta | kus | 6 |  | 0
|  | pro angio : 6 |  | 6
78 | 953981205R00 | Chemické kotvy, beton, hl. 200 mm, M20, malta | kus | 12 |  | 0
|  | pro angio : 12 |  | 12
79 | PC 18 | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením | m2 | 87.9 |  | 0
|  | kde probíhá bourání a stavební práce .Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.Včetně likvidace. | [6 empty] | kde probíhá bourání a stavební práce .Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.Včetně likvidace.
1.PP :
|  | 060 : 54,9 |  | 54.9
|  | 008 : (7,0+5,0)*1,5 |  | 18
1.NP :
|  | 103 : 10,0*1,5 |  | 15
80 | PC 19 | Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahová, spáry - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty | m | 3.4 |  | 0
|  | Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont dil 1 - včetně izolace. | [6 empty] | Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont dil 1 - včetně izolace.
Díl: | 96 | Prorážení otvorů |  |  | 0
81 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.4 |  | 0
1.PP - sokl sprch :
|  | 1,0*1,0*0,1*4 |  | 0.4
82 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 2.04 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu.
|  | 1.PP : 0,6*3,4 |  | 2.04
83 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 137.8 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu.
1.PP :
|  | (10,0+9,8+2,4*4+0,8+2,4+5,0+1,6*4)*3,4-0,7*2,0*5 |  | 142.6
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8
84 | 962036123R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm | m2 | 14.24 |  | 0
opláštění sloupů 1.PP :
|  | (0,45*5+0,3*6+0,2*2)*3,2 |  | 14.24
85 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 19.964 |  | 0
1.PP :
|  | 18,0*10,0*0,09+(9,8*2,5+5,5*4,1)*0,08 |  | 19.964
86 | 965042221R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 1.315 |  | 0
pro ZTI - podkl.beton :
|  | 1,5*0,6*0,25+1,0*1,0*0,1 |  | 0.325
|  | (1,7*0,6+0,8*0,8+3,0*0,6+1,5*0,6+1,2*0,95)*0,15 |  | 0.825
u dveří :
|  | 1,0*0,55*0,15*2 |  | 0.165
87 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 47.05 |  | 0
1.PP :
|  | 9,8*2,5+5,5*4,1 |  | 47.05
88 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 3.36 |  | 0
1.PP :
|  | 2,1*0,4*2*2 |  | 3.36
89 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 |  | 0
|  | 1.PP : 3+4+1 |  | 8
90 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 14.2 |  | 0
|  | 1.PP : 0,7*2,0*3+0,8*2,0*4+0,9*2,0*2 |  | 14.2
91 | 968072641R00 | Vybourání kovových stěn, kromě výkladních | m2 | 4.32 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
1.PP :
|  | 1,8*2,4 |  | 4.32
92 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.6 |  | 0
|  | prostup ZTI : 0,3*2 |  | 0.6
93 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 0.6 |  | 0
|  | prostup ZTI : 0,3*2 |  | 0.6
94 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 47 |  | 0
pro příčky 1.PP :
|  | 4,1*2+3,1*2*2 |  | 20.6
akust.předstěna 1.PP :
|  | (7,3+5,4+0,5)*2 |  | 26.4
95 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm | m | 31.4 |  | 0
1.PP - bourání betonu - ZTI: :
|  | (1,5+0,6+1,0*2+1,7+0,6+3,0+0,6+0,8*2+2,0+1,2+0,9)*2 |  | 31.4
96 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 2 |  | 0
|  | 1.PP : 2 |  | 2
97 | 971033261R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC | kus | 1 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1.PP : 1 |  | 1
98 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 4 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1.PP : 4 |  | 4
99 | 971033351R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC | kus | 6 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1.PP : 6 |  | 6
100 | 971033361R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC | kus | 2 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1.PP : 2 |  | 2
101 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.01 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
1.PP :
|  | 0,65*0,5*2+0,6*0,3*2 |  | 1.01
102 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 2.5454 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
1.PP :
|  | 0,9*2,0*0,55+1,4*2,02*0,55 |  | 2.5454
103 | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 2 |  | 0
|  | pro ZTI : 2 |  | 2
104 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.4 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
nika pro rozveděč :
|  | 0,8*2,0*0,25 |  | 0.4
105 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 2.5 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | ZTI - 1.PP : 2,5 |  | 2.5
106 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 10.1 |  | 0
1.PP :
|  | 1,3*3+1,8*3+0,8 |  | 10.1
107 | 974042554R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm | m | 23.5 |  | 0
pro příčky 1.PP :
|  | 4,1+3,1*2 |  | 10.3
akust.předstěna 1.PP :
|  | 7,3+5,4+0,5 |  | 13.2
108 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 122.74 |  | 0
1.PP :
|  | 064,66,67 : (3,95+6,7+4,3)*3,4-1,5*1,85*6 |  | 34.18
|  | 073 : (2,3+3,7)*3,4 |  | 20.4
|  | 077 : (3,4*2+4,1)*0,6 |  | 6.54
|  | 074 : 3,3*3,4 |  | 11.22
|  | 060 : 16,8*3,0 |  | 50.4
109 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 10.56 |  | 0
1.PP :
|  | 1,2*2,2*2*2 |  | 10.56
110 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 62.86 |  | 0
1.PP :
|  | WC : 2,1*2,0 |  | 4.2
|  | uklid : (2,9+2,35)*2,0 |  | 10.5
|  | sprchy : (5,5+5,9+4,0+1,8)*2,8 |  | 48.16
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
111 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 67.0443 |  | 0
Díl: | HZS | Hodinové sazby |  |  | 0
112 | HZS-0004 | Nepředvídané vícepráce demontážní, montážní UT,ZTI,EL | hod | 20 |  | 0
|  | 1.PP : 1*15,0 |  | 15
|  | 1.NP : 1*5,0 |  | 5
113 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 76 |  | 0
|  | bourací práce 1.PP : 1*25,0 |  | 25
|  | bourací práce 1.NP : 1*5,0 |  | 5
|  | stavební práce 1.PP : 1*35,0 |  | 35
|  | stavební práce 1.NP : 1*5,0 |  | 5
|  | posunutí rozvaděče M + R v 1.PP : 3*2 |  | 6
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
114 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 10.2 |  | 0
pro ZTI - podkl.beton :
|  | (1,5*0,6+1,0*1,0)*1,2 |  | 2.28
|  | (1,7*0,6+0,8*0,8+3,0*0,6+1,5*0,6+1,2*0,95)*1,2 |  | 6.6
u dveří :
|  | 1,0*0,55*1,2*2 |  | 1.32
115 | 711141559RT1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 10.2 |  | 0
116 | 62833161R | Pás asfaltovaný těžký modif.s vložkou z AL folie | m2 | 11.73 |  | 0
|  | 10,2*1,15 |  | 11.73
117 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.06003 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
118 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 176.13 |  | 0
|  | A 1 : 73,59 |  | 73.59
|  | B 1 : 102,54 |  | 102.54
119 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně přelepení spojů, včetně dodávky fólie PE - výkaz viz předch.pol. | m2 | 176.13 |  | 0
120 | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, výkaz viz předch.pol. | m | 186.5055 |  | 0
|  | A 1 : 73,59*1,35 |  | 99.3465
|  | B 1 : 102,54*0,85 |  | 87.159
121 | 28375768 | Deska tepel.izol. PIR tl.30 mm, popis viz skladby podlah | m2 | 184.9365 |  | 0
|  | A 1 : 73,59*1,05 |  | 77.2695
|  | B 1 : 102,54*1,05 |  | 107.667
122 | 283 19820 | Podlah.pásek z min.vláken tl.10 mm v. 80-100 mm - dodávka, výkaz viz předcház.pol. | M | 195.825 |  | 0
|  | 186,5*1,05 |  | 195.825
123 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 4.9237 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
124 | 766421812R00 | Demontáž obložení podhledů SDK desky | m2 | 9.9 |  | 0
1.PP :
|  | 5,5*1,8 |  | 9.9
125 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 11 |  | 0
viz výpis :
|  | 3+1+1+1+2+3 |  | 11
126 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, | kus | 1 |  | 0
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [6 empty] | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
|  | viz výpis : 1 |  | 1
127 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [6 empty] | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
|  | viz výpis : 1 |  | 1
128 | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | kus | 6 |  | 0
|  | Bez osazení madla a zámku. | [6 empty] | Bez osazení madla a zámku.
|  | viz výpis : 3+3 |  | 6
129 | PC 10100 | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, kování,mřížka AL 150/100 mm, komplet dle T/1 | kus | 3 |  | 0
|  | U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu vč.kování. | [6 empty] | U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu vč.kování.
130 | PC 10200 | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, kování,mřížka AL 150/100 mm, komplet dle T/2 | kus | 1 |  | 0
131 | PC 10300 | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,elektromech.zámek,, kování,komplet dle T/3 | kus | 1 |  | 0
132 | PC 10400 | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,elektromech.zámek,, kování,komplet dle T/4 | kus | 1 |  | 0
133 | PC 10500 | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň pož., EW 30/DP 3-C, kování,komplet dle T/5 | kus | 1 |  | 0
134 | PC 10600 | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,, kování,mřížka AL 150/100 mm, komplet dle T/6 | kus | 2 |  | 0
135 | PC 10700 | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,, kování,komplet dle T/7 | kus | 3 |  | 0
136 | PC 10800 | Dveře vni pl.hl. 80/200 cm,výplň DTD,posuvné na stěnu, kování,zárubeň,komplet dle T/8 | kus | 2 |  | 0
137 | PC 10900 | Dveře vni pl.hl. 80/200 cm,výplň DTD,posuvné na stěnu, kování,zárubeň,mřížka AL 200/100 mm,komplet dle T/9 | kus | 1 |  | 0
138 | PC 11000 | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,, kování,komplet dle T/10, posuvné do pouzdra | kus | 3 |  | 0
139 | PC 11100 | Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň pož., EW 30/DP 3-C, kování,komplet dle T/11 | kus | 1 |  | 0
140 | PC 11200 | Sestava vestavných skříní 271,5/245/40 cm,DTD lamino,, ABS hrany,kování,komplet dle T/12 | kus | 1 |  | 0
141 | PC 11200 | Sestava vestavných skříní 376,5/245/60 cm,DTD lamino,, ABS hrany,kování,komplet dle T/13 | kus | 1 |  | 0
142 | PC 11400 | Sestava vestavných skříní 168,5/245/40 cm,DTD lamino,, ABS hrany,kování,komplet dle T/14 | kus | 1 |  | 0
143 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 0.996 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
144 | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm | m2 | 190.05 |  | 0
|  | Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky a dodávky nocné kce - závěsná kce s integr. nebo systém.těsněním. | [6 empty] | Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky a dodávky nocné kce - závěsná kce s integr. nebo systém.těsněním.
1.PP :
standard :
|  | 5,5+6,5+9,43+16,08+10,22+4,41+4,06+2,4 |  | 58.6
|  | 23,51+8,94+1,64+1,48+13,24 |  | 48.81
|  | Mezisoučet |  | 107.41
hygienický :
|  | 2,61+5,7+43,81+23,79+6,73 |  | 82.64
145 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 230.13 |  | 0
1.PP :
pro zpětnou montáž :
|  | 7,2*0,9+3,0*1,5+6,5*1,2+8,5*1,5+1,8*3,0 |  | 36.93
do suti :
1.PP :
|  | 18,0*10,0+5,5*2,4 |  | 193.2
146 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 193.2 |  | 0
1.PP :
|  | 18,0*10,0+5,5*2,4 |  | 193.2
147 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 90 |  | 0
možná ocel.kce nad podhledem :
|  | 1.PP : 45,0*2 |  | 90
148 | 767991912R00 | Řezání - samostatně - včetně zapravení hrany - podhled | m | 12 |  | 0
|  | 1.PP : 1,5*4*2 |  | 12
149 | 767584512RG1 | Montáž podhledů kazetových na stáv.rošt 60x60 cm, zpětná montáž včetně zařezání a možné úpravy | m2 | 36.93 |  | 0
1.PP :
|  | 7,2*0,9+3,0*1,5+6,5*1,2+8,5*1,5+1,8*3,0 |  | 36.93
150 | PC 20 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 110.6323 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.
|  | Přesný popis viz D1.01-401. | [6 empty] | Přesný popis viz D1.01-401.
|  | 107,41*1,03 |  | 110.6323
151 | PC 20 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 85.1192 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.
|  | Přesný popis viz D1.01-401. | [6 empty] | Přesný popis viz D1.01-401.
|  | 82,64*1,03 |  | 85.1192
152 | PC 20100 | AL DVEŘE VNI AUTOMAT.POSUV 140/210 cm,OSAZ.RÁM, kování, vypal.lak, komplet provedení dle Z/1 | kus | 1 |  | 0
|  | U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a pod).Tento popis se vztahuje ke všem zámečnickým výrobkům. | [6 empty] | U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a pod).Tento popis se vztahuje ke všem zámečnickým výrobkům.
153 | PC 20200 | AL DVEŘE VNI AUTOMAT.POSUV 140/210 cm,OSAZ.RÁM, Pb vložka 2,5 mm,kování, vypal.lak, komplet provedení dle Z/2 | kus | 1 |  | 0
154 | PC 20300 | AL DVEŘE VNI AUTOMAT.POSUV 80/210 cm,OSAZ.RÁM, Pb vložka 1,5 mm,kování, vypal.lak, komplet provedení dle Z/3 | kus | 2 |  | 0
155 | PC 20400 | AL OKNO VNI PEVNÉ 375/115 cm,OSAZ.RÁM, olovn.sklo ekviv.1,6 Pb, vypal.lak, komplet provedení dle Z/4 | kus | 1 |  | 0
156 | PC 20500 | INSTAL.KANÁL DLE Z/5, DOD + MONT, komplet provedení vč.podtmelení | kg | 355.85 |  | 0
|  | a přesného osazení,srovnání apod.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | a přesného osazení,srovnání apod.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.
157 | PC 20600 | MADLO OCEL,KRYT PVC,NEREZ ROZETY ,DOD+MONT, komplet provedení dle Z/6 | m | 7 |  | 0
158 | PC 20700 | AL OKNO PROKLÁDACÍ,POSUV 120/120 cm, RÁM, komplet provedení dle Z/7 | kus | 1 |  | 0
159 | PC 20800 | MADLO PEVNE DL.500mm Z/8 NEREZ | KUS | 1 |  | 0
160 | PC 20900 | STĚNA DO SPRCH.KOUTU 90/192 cm,NEREZ RÁM, sklo bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/9 | kus | 1 |  | 0
161 | PC 21000 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA Js 30 mm, vypal.lak,, komplet provedení dle Z/10 | kus | 1 |  | 0
162 | PC 21100 | DVEŘNÍ ZARÁŽKA DLE Z/11 DOD+MONT | KUS | 2 |  | 0
163 | PC 21200 | LEPENÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA DLE Z/12 DOD+MONT | KUS | 3 |  | 0
164 | PC 21300 | ŠACHT.POKLOP 60/90 cm, AL PROFILY,RÁM, vodotěsný pro beton výplň dle Z/13 | KUS | 1 |  | 0
165 | PC 21400 | STĚNA VNI AL PROFILY,SKLO BEZP.,RÁM 180/210 cm,, EW 30/DP1 - C, komplet dod + mont dle Z/14 | KUS | 1 |  | 0
166 | PC 40500 | Pomocná ocelová kce - komplet provedení dod + mont, zesílení SDK příček u okna apod. | kg | 115 |  | 0
|  | viz konstrukční část - výpis oceli. | [6 empty] | viz konstrukční část - výpis oceli.
|  | 1.PP : 1*115,0 |  | 115
167 | PC 40501 | Úprava venk.dveří - výměna kování za panik.kliku, komplet provedení viz ZS/1 | kus | 1 |  | 0
|  | - komplet provedení dod + mont | [6 empty] | - komplet provedení dod + mont
168 | PC 40550 | Ocelová kce pro angio- komplet provedení dod + mont + osazení, viz konstr.část | kg | 1926.5 |  | 0
|  | viz konstrukční část - výpis oceli. | [6 empty] | viz konstrukční část - výpis oceli.
169 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 5.3269 |  | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | 0
170 | PC 24 | OCHRANA ROHU dl. 1500mm D+M dle P/1 | kus | 17 |  | 0
|  | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného mat na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů celopl.lepený - dodávka + montáž.Přesný popis viz tabulka plast.výrobků. | [6 empty] | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného mat na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů celopl.lepený - dodávka + montáž.Přesný popis viz tabulka plast.výrobků.
171 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.119 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
172 | PC 22 | Doplnění dlažby dle stávající v 1.NP po ZTI, srovn podkladu a dodávky materiálu - komplet prov. | m2 | 0.1 |  | 0
|  | celé skladby podlahy v tl. 100 mm. | [6 empty] | celé skladby podlahy v tl. 100 mm.
|  | 1.NP : 0,5*0,2 |  | 0.1
173 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.0025 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
174 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady | m | 100.98 |  | 0
1.PP :
|  | 168,3*0,6 |  | 100.98
175 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 168.3 |  | 0
1.PP :
|  | 4,0*3,2+18,0*10,0-9,8*2,5 |  | 168.3
176 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na akrylátové lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 80.12 |  | 0
|  | A 1 : 73,59 |  | 73.59
|  | A 2 : 6,53 |  | 6.53
177 | 776522110R00 | Lepení podlah z pásů, mokrý provoz na PUR lepidlo | m2 | 18.89 |  | 0
|  | A 3 : 13,17 |  | 13.17
|  | A 4 : 5,72 |  | 5.72
178 | 776521230R00 | Lepení povlakových podlah PVC, vodivých | m2 | 103.54 |  | 0
|  | B 1 : 102,54 |  | 102.54
|  | B 2 : 1,0 |  | 1
179 | 776590140RG1 | Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projek, barev.řešení | m2 | 202.55 |  | 0
|  | A 1 : 73,59 |  | 73.59
|  | A 2 : 6,53 |  | 6.53
|  | A 3 : 13,17 |  | 13.17
|  | A 4 : 5,72 |  | 5.72
|  | B 1 : 102,54 |  | 102.54
|  | B 2 : 1,0 |  | 1
180 | 284 43222 | SPECIF. -Podlahovina z homogenního vinylu ozn.PVC 1, extrém.trvanlivá s povrchem Evercare | m2 | 95.4975 |  | 0
|  | Přesný popis - viz skladby podlah. | [6 empty] | Přesný popis - viz skladby podlah.
|  | A 1 : 73,59*1,05 |  | 77.2695
|  | A 2 : 6,53*1,05 |  | 6.8565
|  | vytažení : 108,3*0,1*1,05 |  | 11.3715
181 | 284 43224 | SPECIF. -Podlahovina z vinylu ozn.PVC 2, s nopy do mokrého prostředí | m2 | 22.8165 |  | 0
|  | Přesný popis - viz skladby podlah. | [6 empty] | Přesný popis - viz skladby podlah.
|  | A 3 : 13,17*1,05 |  | 13.8285
|  | A 4 : 5,72*1,05 |  | 6.006
|  | vytažení : 28,4*0,1*1,05 |  | 2.982
182 | 284 43255 | SPECIF. -Podlahovina elstat.vodivá z homogenního vinylu, extrém.trvanlivá s povrchem elektrovodivým PUR | m2 | 116.6655 |  | 0
|  | Přesný popis - viz skladby podlah. | [6 empty] | Přesný popis - viz skladby podlah.
|  | B 1 : 102,54*1,05 |  | 107.667
|  | B 2 : 1,0*1,05 |  | 1.05
|  | vytažení : 75,7*0,1*1,05 |  | 7.9485
183 | PC 23 | Nalepení krytiny na stěnu včetně penetrace,přebroušení, podkladu a dodávky materiálu - komplet prov. | m2 | 83.5832 |  | 0
|  | vinylová stěnová krytina pro vodotěsnou pokládku do vlhkých prostor.Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ | [6 empty] | vinylová stěnová krytina pro vodotěsnou pokládku do vlhkých prostor.Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ
|  | ve skladbách podlah a barevném řešení.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | ve skladbách podlah a barevném řešení.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.
|  | 054 : (3,13+1,75*2+2,23)*2,35 |  | 20.821
|  | 068 : 3,8*2,02 |  | 7.676
|  | 069 : (0,6+3,5)*1,5 |  | 6.15
|  | 072 : (2,93*2+1,5*2)*2,02 |  | 17.8972
|  | 073 : 1,5*1,2 |  | 1.8
|  | 074 : 1,5+1,7 |  | 3.2
|  | 074 : (1,53+1,3)*2,4*2-0,7*2,0 |  | 12.184
|  | 076 : (1,7+0,9)*2,4*2-0,7*2,0 |  | 11.08
|  | 077 : 1,5*1,85 |  | 2.775
184 | PC 24 | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, profilem,vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | m | 212.46 |  | 0
|  | penetrace podkladu,čepcové těsnění - ukončení. | [6 empty] | penetrace podkladu,čepcové těsnění - ukončení.
PVC 1 :
|  | 055: : 2,05+1,25+3,15*2 |  | 9.6
|  | 061 : 1,2*2+2,2+1,4+0,5*2 |  | 7
|  | 062 : 2,6+1,8+2,2+1,4 |  | 8
|  | 064 : 3,95*2+2,4+1,6 |  | 11.9
|  | 070 : 1,95+1,25+2,1*2 |  | 7.4
|  | 071 : 2,0*2+1,2+0,5 |  | 5.7
|  | 073 : 4,4+5,1+5,8+5,0+2,8+3,4 |  | 26.5
|  | 074 : 3,3+2,5+2,4+2,2+0,5*2+0,4*4 |  | 13
|  | 075 : 1,3+0,6+1,55*2 |  | 5
|  | 077 : 3,4*2+4,1+3,3 |  | 14.2
|  | Mezisoučet |  | 108.3
PVC 2 :
|  | 054 : 3,1+2,2+1,75*2 |  | 8.8
|  | 068 : 2,9+2,1+0,8*2 |  | 6.6
|  | 072 : 2,93*2+1,5*2 |  | 8.86
|  | 076 : 1,55*2+0,9+0,2 |  | 4.2
|  | Mezisoučet |  | 28.46
vodivé PVC :
|  | 063 : 3,45*2+2,2+1,4 |  | 10.5
|  | 065 : 5,9*2+3,6+5,2 |  | 20.6
|  | 066 : 6,75+5,95+1,8+1,8 |  | 16.3
|  | 067 : 4,3+2,4+1,6+3,5 |  | 11.8
|  | 069 : 4,9+4,4+3,4+2,8+0,5*2 |  | 16.5
|  | Mezisoučet |  | 75.7
185 | PC 25 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze | M2 | 18.89 |  | 0
|  | neobsahující rozpouštědla,vysoce elastická,vodotěsná,difuzně otevřená s přilnavostí k betonu | [6 empty] | neobsahující rozpouštědla,vysoce elastická,vodotěsná,difuzně otevřená s přilnavostí k betonu
|  | A 3 : 13,17 |  | 13.17
|  | A 4 : 5,72 |  | 5.72
186 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 3.6359 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
187 | 781415014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, včetně koutových tvarovek | m2 | 11.514 |  | 0
|  | 071 : (2,0*2+1,2+0,5)*2,02 |  | 11.514
188 | 781419700R00 | Složitost kladení a různá velikost a barevnost, výkaz viz předch.položka | m2 | 11.51 |  | 0
189 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 5.7 |  | 0
|  | 071 : 2,0*2+1,2+0,5 |  | 5.7
190 | 78147-5399 | Spárování hmotou odolávající desinf.prostředkům | M2 | 11.51 |  | 0
191 | PC 26 | UKONCUJICI LISTA PVC APOD., výkaz výměr viz předcházející položka | M | 6.27 |  | 0
|  | 5,7*1,1 |  | 6.27
192 | PC 27 | Doplnění obkladu po ZTI - komplet dod + mont, dle stáv.obkladu | m2 | 2.45 |  | 0
1.PP :
|  | 078 : 1,0*0,5 |  | 0.5
1.NP :
|  | 103 : (4,0+2,5)*0,3 |  | 1.95
193 | PC 28 | OBKLAD KERAMICKÝ 200/100,200/200 APOD., výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 12.661 |  | 0
|  | Pozor - součástí dodávky obkladu jsou i speciální koutové tvarovky o poloměru cca 30 mm v místn.č.107,108. ( cca 18,0 bm ) | [6 empty] | Pozor - součástí dodávky obkladu jsou i speciální koutové tvarovky o poloměru cca 30 mm v místn.č.107,108. ( cca 18,0 bm )
|  | 11,51*1,1 |  | 12.661
194 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.3814 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
195 | 783626040R00 | Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle | M2 | 60.4 |  | 0
|  | barevnéhořešení.Otěruvzdorný,omyvatelný, stáloarevny, odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard. | [6 empty] | barevnéhořešení.Otěruvzdorný,omyvatelný, stáloarevny, odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.
|  | 0,7*2,0*2*2+0,8*2,0*2*16+0,9*2,0*2 |  | 60.4
196 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 119.067 |  | 0
|  | Vysoký standard,otěrovzdorný,odolný desinfekci - barva dle barevného řešení. | [6 empty] | Vysoký standard,otěrovzdorný,odolný desinfekci - barva dle barevného řešení.
ocel.kce pro angio - viz konstr.část :
|  | 56,58 |  | 56.58
zárubně :
|  | (4,7*2+4,8*16+4,9)*0,35 |  | 31.885
|  | kanál : 355,8*0,065 |  | 23.127
|  | pomocné kce : 115,0*0,065 |  | 7.475
197 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 119.067 |  | 0
|  | Nátěr - vysoký standard. | [6 empty] | Nátěr - vysoký standard.
ocel.kce pro angio - viz konstr.část :
|  | 56,58 |  | 56.58
zárubně :
|  | (4,7*2+4,8*16+4,9)*0,35 |  | 31.885
|  | kanál : 355,8*0,065 |  | 23.127
|  | pomocné kce : 115,0*0,065 |  | 7.475
198 | PC 29 | Nátěr omítek stěn a stropu 2x + 1x email | m2 | 143.4125 |  | 0
|  | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. | [6 empty] | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky.
|  | 061 : (2,2+1,2)*2,6*2-0,8*2,0-1,2*1,2+4,8*0,5 |  | 17.04
|  | 062 : (2,65+2,2)*2,6*2-0,8*2,0*2-1,2*1,2 |  | 20.58
|  | 065 : (5,9+7,43)*2,75*2-0,8*2,1*2-1,4*2,1-3,75*1,15 |  | 62.7025
|  | 069 : (4,2+5,75)*2,7*2-1,4*2,1*2-0,8*2,1*2-0,7*2,0 |  | 43.09
199 | PC 30 | Přetmelení vč.broušení pod nátěr stěn 2x, výkaz viz předcházející položka | m2 | 143.41 |  | 0
|  | Tmel vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. | [6 empty] | Tmel vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky.
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
200 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 122.74 |  | 0
1.PP :
|  | 064,66,67 : (3,95+6,7+4,3)*3,4-1,5*1,85*6 |  | 34.18
|  | 073 : (2,3+3,7)*3,4 |  | 20.4
|  | 077 : (3,4*2+4,1)*0,6 |  | 6.54
|  | 074 : 3,3*3,4 |  | 11.22
|  | 060 : 16,8*3,0 |  | 50.4
201 | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 609.9 |  | 0
SDK viz oddíl 311 :
|  | (16,8+4,0+86,8+93,3+4,1+29,7+16,8+15,7)*2 |  | 534.4
|  | 27,2+6,4+7,6+6,1+20,1 |  | 67.4
omítky viz oddíl 61 :
|  | 122,7+28,8 |  | 151.5
odpočet - nátěr stěn :
|  | -143,4 |  | -143.4
202 | 784195322R00 | Malba tekutá , barva, 2 x | m2 | 745.9 |  | 0
|  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. | [6 empty] | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
|  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) | [6 empty] | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
SDK viz oddíl 311 :
|  | (16,8+4,0+86,8+93,3+4,1+29,7+16,8+15,7)*2 |  | 534.4
|  | 27,2+6,4+7,6+6,1+20,1 |  | 67.4
omítky viz oddíl 61 :
|  | 122,7+28,8 |  | 151.5
odpočet - nátěr stěn :
|  | -143,4 |  | -143.4
přemalování chodeb :
|  | (25,0+4,5+13,0)*3,2 |  | 136
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  | 0
203 | PC 31 | PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O OBSAHU 300 ml | KUS | 7 |  | 0
|  | 1.PP : 1*6 |  | 6
|  | 1.NP : 1*1 |  | 1
204 | PC 32 | PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi inertního plniva a zpěnitelného grafitu | KUS | 40 |  | 0
|  | 1.PP : 4*8 |  | 32
|  | 1.NP : 4*2 |  | 8
205 | PC 33 | TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž | M | 56 |  | 0
|  | 1.PP : 1*6*8 |  | 48
|  | 1.NP : 1*1*8 |  | 8
Díl: | M99 | Tabulka podlah |  |  | 0
206 | 1 | TABULKA PLOCH PODLAH | M2 | 202.55 |  | 0
|  | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů. | [6 empty] | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.
A 1 :
|  | 3,15+5,94+9,49+4,17+2,51+23,75+9,52+1,7+13,36 |  | 73.59
A 2 :
|  | 6,53 |  | 6.53
A 3 :
|  | 4,84+6,85+1,48 |  | 13.17
A 4 :
|  | 5,72 |  | 5.72
B 1 :
|  | 7,44+43,44+16,25+10,35+25,06 |  | 102.54
B 2 :
|  | 1,0*1,0 |  | 1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
207 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 111.8116 |  | 0
208 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz výměr vygenerován programem | t | 111.8116 |  | 0
209 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr vygenerován programem | t | 2124.4202 |  | 0
210 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 111.8116 |  | 0
211 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz výměr vygenerován programem | t | 223.6232 |  | 0
212 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, výkaz výměr vygenerován programem | t | 111.8116 |  | 0
|  | včetně PVC | [6 empty] | včetně PVC
[7 empty] | 0 | 0