## List1
PITNÁ VODA cena za jednotku | MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR |  | KRÁCENÝ ROZBOR
| mikrobiologický rozbor | Cena bez DPH | chemické vyšetření - | Cena bez DPH | mikrobiologický rozbor | Cena bez DPH | místní měření | Cena bez DPH
| Escherichia coli |  | amonné ionty |  | Escherichia coli |  | pH
| koliformní bakterie |  | barva |  | koliformní bakterie |  | teplota vzorku
| počty kolonií při 22 °C |  | TOC |  | počty kolonií při 22 °C |  | X | x
| počty kolonií při 36 °C |  | dusičnany |  | počty kolonií při 36 °C |  | X | X | PITNÁ VODA
| Teplota vzorku - měření na místě |  | Dusitany |  | X | X | X | X | TYP ROZBORU | MÍSTO
| X | X | chuť |  | X | X | X | X | Mikrobiologický rozbor | Bohunice
| X | X | konduktivita (25 °C) |  | X | X | X | X |  | DN
| X | X | pach |  | X | X | X | X |  | Porodnice
| X | X | zákal |  | X | X | X | X | Krácený rozbor | Bohunice
| X | X | železo |  | X | X | X | X |  | DN
PITNÁ VODA určená k oplachování endoskopů | MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR
| mikrobiologický rozbor | Cena bez DPH | místní měření | Cena bez DPH
| Escherichia coli |  | teplota vzorku
| koliformní bakterie |  | x | x
| počty kolonií při 22 °C |  | x | x | PITNÁ VODA určená k oplachování endoskopů
| počty kolonií při 36 °C |  | x | x | TYP ROZBORU | MÍSTO
| Pseudomonas aeruginosa |  | x |  | Mikrobiologický rozbor | Bohunice
TEPLÁ VODA | MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR |  | VYBRANÉ UKAZATELE přílohy č. 4, 252/2004 Sb. Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity
| mikrobiologický rozbor | Cena bez DPH | chemické vyšetření | Cena bez DPH | mikrobiologický rozbor | Cena bez DPH | místní měření | Cena bez DPH | TYP ROZBORU | MÍSTO
| Legionella spp. |  | barva |  | Legionella spp. |  | chlor volný |  | Mikrobiologický rozbor - ukazatel Legionela | Bohunice
| místní měření - Teplota vzorku |  | celkový organický uhlík (TOC) |  | počty kolonií při 36 °C |  | chlordioxid
| x | x | chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSK-Mn) |  | x | x | teplota vzorku |  |  | DN
| x | x | fosforečnany |  | x | x | x | x |  | Porodnice
| x | x | pH |  | x | x | x | x | VYBRANÉ UKAZATELE přílohy č. 4, 252/2004 Sb. | Bohunice
| x | x | trihalomethany (THM) |  | x | x | x | x |  | DN
| x | x | pach |  | x | x | x | x
| x |  | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Porodnice |  | Þ
UPRAVENÁ VODA PRO DIALÝZU | MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR |  | CHEMICKÝ ROZBOR
| mikrobiologický rozbor (dle Ph.Eur. 11.0, článek 1167) |  | chemické vyšetření ZÁKLADNÍ (dle Ph.Eur. 11.0, článek 1167) |  | chemické vyšetření ROZŠÍŘENÉ
|  | Cena bez DPH |  | Cena bez DPH |  | Cena bez DPH
| Celkový počet aerobních mikroorganismů |  | fluoridy |  | měď |  |  |  | Upravená voda pro dialýzu
| Celkový počet kvasinek a plísní |  | dusičnany |  | olovo |  |  |  | Areál | Druh vyšetření | Odběrové místo
| bakteriální endotoxiny |  | chloridy |  | antimon |  |  |  | NBP – Bohunice | Mikrobiologické vyšetření | § Úpravna vody, 4. NP
| x | x | sírany |  | arzen | [5 empty] | - výstup smyčky IGEK
| x | x | hliník |  | baryum | [5 empty] | - výstup smyčky KARIM
| x | x | vápník |  | berilium | [5 empty] | § IGEK HDS
| x | x | rtuť |  | kadmium | [5 empty] | - vstup smyčky IGEK
| x | x | draslík |  | chrom celkový | [5 empty] | § KARIM ORIM I
| x | x | hořčík |  | selen | [5 empty] | - vstup smyčky KARIM
| x | x | sodík |  | stříbro | [5 empty] | § Pojízdné vodárny | Upravená voda pro dialýzu
| x | x | zinek |  | thallium |  |  |  |  | Bakteriální endotoxiny | § Úpravna vody, 4. NP | Areál | Druh vyšetření | Odběrové místo
| x | x | oxidovatelné látky |  | chlor celkový | [5 empty] | § výstup smyčky IGEK | DN | Mikrobiologické vyšetření | § PeK odd. 46, Pokoj – hemodialýza (D.B2.1.05)
| x | x | amonium |  | x | x |  |  |  |  | § výstup smyčky KARIM |  | Bakteriální endotoxiny
| x | x | kysele reagující látky |  | x | x |  |  |  |  | § Pojízdné vodárny |  | Základní chemické vyšetření
| x | x | zásaditě reagující látky |  | x | x |  |  |  | Základní chemické vyšetření | § Úpravna vody, 4. NP
| x | x | chlor volný |  |  | x |  |  |  |  | § výstup smyčky IGEK |  | Rozšířené chemické vyšetření
§ výstup smyčky KARIM
VODA Z DESTILAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (DEMINERALIZOVANÁ) | MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR |  | Cena bez DPH |  | FYZIKÁKLNĚ - CHEMICKÝ ROZBOR |  | Cena bez DPH | [7 empty] | x
| Celkový počet živých aerobních mikroorganismů (TAMC) |  |  |  | amonium
| X |  | x |  | vápník a hořčík
| X |  | x |  | dusičnany
| X |  | x |  | chloridy
| X |  | x |  | kysele reagující látky
| X |  | x |  | zbytek po odpaření
| X |  | x |  | oxidovatelné látky |  |  | Areál | Druh vyšetření | Odběrové místo
| X |  | x |  | sírany |  |  | Porodnice | Mikrobiologický rozbor | Odd. 11 NO JIP, Kuchyňka NBP-Porodnice
| X |  | x |  | těžké kovy |  |  |  | Fyzikálně chemický rozbor
| X |  | x |  | konduktivita (20 °C)
| X |  |  |  | zásaditě reagující látky
Ceny jsou uvedeny za jednotku bez DPH
Ostatní služby: | Cena bez DPH
doprava
bodový odběr vod
protokol