Technická specifikace

Položka č. 1: Nerezové vozíky - větší	4 ks

- stolek vhodný pro převoz nástrojů a pomůcek

- konstrukce: nerez ocel

- antirezonanční výztuha

- 2x plato s prolisem 1,2 cm

- rozměry:

- výška 89 cm

- šířka 115 cm

- hloubka 73 cm

- nosnost plata 100 kg

- celková nosnost 200 kg

- 4 plastová, otočná kolečka Ø 12,5 cm, z toho 2 kolečka bržděná

- plastové nárazníky - barva RAL 7042 (šedá)

Položka č. 2: Nerezové vozíky - menší	10 ks

- stolek vhodný pro převoz nástrojů a pomůcek

- konstrukce: nerez ocel

- antirezonanční výztuha

- 2x plato s prolisem 1,2 cm

- rozměry:

- výška 79 cm

- šířka 80 cm

- hloubka 63 cm

- nosnost plata 50 kg

- celková nosnost 100 kg

- 4 plastová, otočná kolečka Ø 12,5 cm, z toho 2 kolečka bržděná

- plastové nárazníky	- 6 ks barva RAL 3020 (červená)

- 2 ks barva RAL 5015 (modrá)

- 2 ks barva RAL 1021 (žlutá)

Obrázky jsou pouze ilustrační