Naše zn.:   2025 / 54495 / FNBRNO   - 14.7  - Ko/Se

Vaše zn.: -

V Brně dne 9.6.2025

Veřejná zakázka „FN Brno – Dětská skupina - stavba“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Změna a úprava zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 5.6.2025 následující dotaz týkající se zakázky s názvem: FN Brno – Dětská skupina - stavba, ke kterému poskytuje vysvětlení:

Dotaz:

„Dobrý den, ve výkazu výměr máte u modulu s označením K1 (řádek 682) uvedený rozměr rámu, který je rozdílný od výkresové části. Vzniká tedy rozpor mezi VV a výkresovou dokumentací. Co platí? Děkuji.“

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu a následně aktualizaci výkresu D.1.1-04-Schéma kontejnerů_Rev_2, rozpočtu i výkazu výměr. Ve výkrese byl rozměr kontejneru K1 zakótovaný správně, byl však špatně vykázaný v legendě, tedy i ve výkazu výměr. Správný rozměr kontejneru K1 je 2990 x 4990 mm. V souvislosti s tím byl upraven i výkaz výměr. Položka je v aktualizovaném souboru vyplněna modrou barvou a aktuální verze souboru je vložena na profil zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s 99 odst. 2 zákona a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

vedoucí Oddělení právních věcí