

**MUDr. IVO ROVNÝ, MBA**

**Sekretariát:**

Tel.:532 232 000

**FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO**

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

zadávací dokumentace

**k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky**

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

**Klimatizace 1/2025**

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 71234621/0710

ID datové schránky: 4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

## PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

* 1. ***Předmětem zadávacího řízení je:***

**uzavření kupní smlouvy na dodávku a montáž klimatizačních jednotek** (dále také „Zboží“) pro kliniky a oddělení pracoviště Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, a Dětské nemocnice, Černopolní 212/9, 613 00 Brno, včetně souvisejících prací a dodávek materiálů.

* 1. ***Klasifikace předmětu veřejné zakázky:***

CPV **39717200-3 Klimatizační zařízení**

CPV 45331220-4 Instalace a montáž klimatizace

* 1. ***Specifikace předmětu plnění:***

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek dle Technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

* 1. ***Součástí předmětu plnění je:***
     1. provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi,
     2. zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu a předvedení funkčnosti zařízení obsluhujícímu personálu vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi,
     3. revizní zpráva a schéma skutečného zapojení do rozvaděče,
     4. záruční servis.
  2. ***Rozdělení veřejné zakázky na části:***

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

## Kvalifikace účastníka

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

III.1 Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to dle níže uvedených podmínek **předložením**

* + 1. **prostých kopií požadovaných dokumentů**, doklady o splnění kvalifikace mohou být nahrazeny čestným prohlášením;
    2. **jednotného evropského osvědčení** dle § 87 zákona;
    3. **výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** - k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 228, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce;
    4. **platného certifikátu** vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona, a to v rozsahu uvedeném v certifikátu (zadavatel může požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) před uzavřením smlouvy).
  1. ***Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání:***

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek** | **Dokument prokázání ve vztahu k ČR** |
| Dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona[[1]](#footnote-1) - Bezúhonnost v zemi sídla dodavatele v rozsahu definice zákona | Výpis z Rejstříku trestů |
| Dle § 74 odst. 1 písm. b) - neexistence splatného daňového nedoplatku v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušného finančního úřadu  a  Písemné čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani |
| Dle § 74 odst. 1 písm. c) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění v ČR a v zemi sídla dodavatele | Písemné čestné prohlášení dodavatele |
| Dle § 74 odst. 1 písm. d) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení |
| Dle § 74 odst. 1 písm. e) - nebyla zahájená likvidace, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízená nucená správa podle jiného právního předpisu nebo obdobná situace podle právního řádu země sídla dodavatele | Výpis z obchodního rejstříku  nebo  Písemné čestné prohlášení dodavatele, v případě, že dodavatel není do obchodního rejstříku zapsán |

* 1. ***Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 zákona a způsob jejího prokázání:***
     1. Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 **výpis z obchodního rejstříku**, nebo **jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
     2. Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 2 **výpis z živnostenského rejstříku**, nebo jiné obdobné evidence, k prokázání oprávnění podnikání v předmětu veřejné zakázky.
     3. **Certifikát v oboru chlazení F-plyny pro stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla** ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/2215/EU.
  2. ***Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona a způsob jejího prokázání:***

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b):

* + 1. **Seznam min. 2 významných dodávek** poskytnutých za poslední **3** roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele. Za významné dodávky se považují dodávky obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, tj. dodání a montáž klimatizace, přičemž každá z těchto zakázek je v hodnotě min. 500 000,- Kč bez DPH.
  1. ***Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:***

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

* 1. ***Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob:***

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit doklady stanovené v § 83 zákona.

* 1. ***Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení:***

##### Dojde-li v průběhu zadávacího řízení po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, a není-li splněná žádná z výjimek stanovených v § 88 odst. 1 zákona, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

* 1. ***Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů:***

##### Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

* + 1. poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,
    2. nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

## technické podmínky

* 1. ***Technická specifikace zboží:***

Technická specifikace zboží je vymezená v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

* 1. Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité. Výrobce nesmí deklarovat životnost kratší než 10 let. Zadavatel taky požaduje maximální využití rozvodů a tras stávajícího komunikačního zařízení.
  2. Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
  3. Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).
  4. ***Požadavky související s dodávkou a instalací dodávaného Zboží:***
     1. ***Umístění:***

viz. článek V. této zadávací dokumentace.

* + 1. ***Omezení účastníků:***

Účastník je při manipulaci a stěhování přístrojů a jejich příslušenství omezen konstrukcí budovy a jejím vybavením (např. světlostí otvorů, nosností podlah a jejich krytin, únosností stropní konstrukce atd.).

* + 1. ***Součást předmětu plnění:***

### Doprava a manipulace nových přístrojů na místo montáže, včetně vlastního návrhu manipulační trasy.

### Montáž přístroje a příslušenství, včetně případné demontáže původních zařízení.

### Uvedení do provozu a zapojení do systému MaR s předvedením funkčnosti a Proškolení obsluhy včetně protokolu o jeho provedení.

### Revizní zpráva o připojení, včetně zapojení do rozvaděče.

### Stěhování přístroje zajišťuje účastník na své náklady včetně úprav manipulačních otvorů, souvisejících konstrukcí, vedení kabeláže, potrubí atd. a jejich uvedení do původního stavu.

### Poškození vzniklá na majetku zadavatele při demontáži, montáži či manipulaci opraví dodavatel na své náklady před předáním předmětu plnění.

## POSTUP ZADÁVÁNÍ, DOba A místo plnění

* 1. Zadavatel uzavře s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, kupní smlouvu.
  2. Dodávka a montáž zboží budou realizovány na základě dílčích výzev zadavatele do **30** dnů od doručení výzvy.
  3. Místem plnění je: Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště NBP, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, a Dětská nemocnice, Černopolní 212/9, 613 00 Brno, jak je uvedeno v technické specifikaci v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

## Prohlídka místa plnění

* 1. Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se pro účastníky uskuteční dne:
     1. dne **3.7.2025 v 8:30 hodin** pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, místo srazu **u Informací v 1. NP budovy L,**
     2. dne **3.7.2025 v 12:30 hodin** pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 212/9, 613 00 Brno, místo srazu **před vstupem do budovy D** (ve které se nachází evidence)**.**
  2. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (z kapacitních důvodů nejvýše dvě osoby za každého účastníka zadávacího řízení).

## OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. **Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a dodacích podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy** (kupní smlouva s přílohou), která je přiložena jako Příloha č. 2 této zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorového textu smlouvy **bez jakýchkoliv změn** k předložení návrhu smlouvy podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka na místech k tomu určených.
  2. Účastník je **oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smlouvy** zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně k návrhu smlouvy připojit přílohy uvedené ve vzorovém textu smlouvy.

## JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

* 1. ***Součástí nabídky musí být v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):***
     1. údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (tj. technické listy, produktové listy, popis, jak bude daný požadavek zajištěn apod.),
     2. uživatelský manuál k zboží v českém jazyce ve formátu \*.pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí full-text search,
     3. čestné prohlášení dodavatele, že servis zboží je v EU,
     4. vyplněná příloha č. 1 Zadávací dokumentace
     5. vyplněný návrh smlouvy včetně příloh (příloha č. 2 zadávací dokumentace) ve formátu \*.doc, \*.docx, \*.rtf (pro účely zveřejnění v registru smluv),
     6. vyplněná příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Seznam významných dodávek.
     7. vyplněná příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – mezinárodní sankce.
  2. ***Zadavatel si vyhrazuje právo***
     1. upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem,
     2. neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele,
     3. upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky,
     4. v případě rovnosti nejnižších celkových nabídkových cen v Kč bez DPH několika účastníků rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kteří podali shodnou nejnižší celkovou nabídkovou cenu, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

## Požadavek na způsob STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

* 1. Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do tabulky uvedené v příloze 1 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů:

##### Nabídková cena bude zpracována jako nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“).

* 1. **Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu jako celkovou cenu za veškeré Zboží a provedení montáže, včetně souvisejících prací a materiálů, revize, školení obsluhy a záručního servisu v Kč bez DPH.** Účastník dále uvede cenu v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH.
  2. Nabídková cena bude uvedena jako maximální a bude zahrnovat veškeré náklady na plnění veřejné zakázky v místě plnění, zejména náklady na dopravu, obaly, naložení, složení, pojištění, clo, příslušenství, montáž a veškeré související stavební práce, likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění, uvedení všech povrchů dotčených montáží do původního stavu, provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění montáže a předání Předmětu plnění a zaškolení obsluhy, dále také preventivní bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky vč. aktualizace příp. firmware, validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby, apod.).
  3. Podkladem pro stanovení celkové nabídkové ceny je detailní specifikace Zboží, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a bude tvořit přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy. Účastník je povinen detailní specifikaci Zboží vyplnit a finální součty cen doplnit do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
  4. Účastník zadávacího řízení doplní nabídkovou cenu, v rozdělení na jednotlivé části plnění a následně v jejich součtu, také do návrhu kupní smlouvy, dle pokynů tam uvedených.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

* 1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
  2. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.
  3. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
  4. Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Jana Štěpánová, referent Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: [stepanova.jana@fnbrno.cz](mailto:stepanova.jana@fnbrno.cz) (viz. též bod XIII. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

## PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

* 1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena **výhradně** prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK **na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/**
  2. Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.
  3. V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat **QCM** - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. čísle + 420 538 702 719, případně e - mailem: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz).
  4. Struktura nabídky:
     1. Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
     2. Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod.,
     3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. III této dokumentace,
     4. Doklady dle bodu VIII. této dokumentace včetně návrhy smlouvy s přílohami **ve formátu \*.doc, \*.docx**, **\*.rtf** (pro účely zveřejnění v registru smluv),
     5. Nabídková cena dle bodu IX. této dokumentace vyplněná do tabulky v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

## PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

* 1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle celkové **nabídkové ceny bez DPH** od nejnižších po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

## KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

* 1. Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to za využití
     1. elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE,
     2. datové schránky zadavatele: 4twn9vt,
     3. e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení
  2. **Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.**

## PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

* 1. Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá v nabídce k dispozici.
  2. Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel **údaje o jeho skutečném majiteli** z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 5 zákona.
  3. Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, bude zadavatel podle § 122 odst. 6 zákona požadovat předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence
     1. sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
     2. předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle pododstavce XV.3.1 k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
   1. **Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,**
      1. **je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,**
      2. **který nepředložil požadované údaje nebo doklady.**
   2. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že v souladu s čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je povinen vyloučit dodavatele (účastníka zadávacího řízení), který je:
5. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
6. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a),
7. dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b),
8. sdružením dodavatelů (ve smyslu § 82 zákona), jehož člen je subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c),
9. prokazuje část kvalifikace (ve smyslu § 83 zákona) poddodavatelem, který má plnit více než 10 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a který zároveň je subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c).

**Vyhrazené změny závazku**

* 1. Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 zákona a § 222 odst. 10 zákona uzavřít novou smlouvu s jiným dodavatelem (resp. účastníkem zadávacího řízení) na veřejnou zakázku, a to za níže uvedených podmínek:
     1. V případě, že dojde k **jednostrannému ukončení smlouvy** uzavřené s vybraným dodavatelem, je zadavatel oprávněn **uzavřít novou smlouvu** s účastníkem, který se dle výsledku hodnocení **umístil v pořadí hned za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena smlouva** (tj. v původním hodnocení veřejné zakázky), pokud takový (nový) dodavatel bude souhlasit, že plnění veřejné zakázky bude poskytovat za podmínek obsažených ve své nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona.
     2. Pokud účastník, který bude osloven zadavatelem za účelem uzavření nové smlouvy, **odmítne se zadavatelem uzavřít novou smlouvu** **a poskytovat tak plnění** namísto původně vybraného dodavatele, je zadavatel oprávněn **obrátit se na účastníka, který se umístil jako třetí**, resp. další v pořadí.
     3. V případě, že v rámci nově uzavřené smlouvy s novým dodavatelem dojde k jednostrannému ukončení smlouvy, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s dalším účastníkem v pořadí, a to za výše uvedených podmínek dle předchozích dvou odstavců.

## XVII.

## lhůta a místo PRO podání nabídek, Otevírání Nabídek

* 1. ***Lhůta:*** lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.
  2. ***Místo:*** Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>.
  3. ***Otevírání nabídek:*** otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
  4. ***Přílohy:***
     1. Příloha č. 1 – Technická specifikace / detailní specifikace zboží / příloha kupní smlouvy
     2. Příloha č. 2 – Vzorový text kupní smlouvy
     3. Příloha č. 3 - Seznam významných dodávek
     4. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – mezinárodní sankce

V Brně dne 19.6.2025

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel FN Brno

1. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. [↑](#footnote-ref-1)