FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. IVO ROVNÝ, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2025/ 61714 /FNBRNO -14.7 – DrR/Hl

Vaše zn.: -

V Brně __________________

#### Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 64

#### Vážení,

#### dne 27. 06. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz 1:

Zámečnické konstrukce SO-01:

| 1648 | K | Pol481 | RD.08 700×2 150 revizní dvířka, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V Tabulce revizních dvířek je kus 1, v Soupisu prací 2 kusy.

Žádáme o prověření a případnou úpravu množství v Soupisu prací.

Odpověď:

V položce č. 1648 opraveno množství v soupisu práce (D. 1. 1-SO-01).

Dotaz 2:

V Tabulce revizních dvířek jsou položky RD.08a 9 kusů, RD.08b 1 kus, RD.15a 1 kus, v Soupisu prací jsme pro ně položky nenašli.

Žádáme o prověření a případné doplnění do Soupisu prací.

Odpověď:

Byly doplněny nové položky č. 2145, 2146 a 2147 v soupisu práce (D. 1. 1-SO-01).

Dotaz 3:

V Tabulce int dveří_Vysv_47 je položka s označením D.213o - 2ks. V Soupisu prací jsou k těmto dveřím položky s celkovým počtem 3 ks:

| 1760 | K | Pol1497 | D.213o,1.PP,1 775×2 100 mm vč. zárubně a vybavení, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1761 | K | Pol1497 | D.213o,1.PP,1 775×2 100 mm vč. zárubně a vybavení, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1,000 |
| 1762 | K | Pol1497 | D.213o,1.PP,1 775×2 100 mm vč. zárubně a vybavení, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1,000 |

Žádáme o prověření a případné zrušení pol. č. 1762.

Odpověď:

Položka č. 1762 byla odstraněna pro nadbytečnost v soupisu práce (D. 1. 1-SO-01).

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_64

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek se prodlužuje o jeden den.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel FN Brno