Technická specifikace  - OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ

- část - typ A -  celkem 2 ks

monoklimatická lednice

• energetická třída E

• objem chladničky 43 litrů

• hlučnost 42 dB

• klimatická třída N/ST

• chladicí přihrádka

• manuální odmrazování

• možnost změny směru otevírání dveří

• drátěná police

• příkon 75 W • 49,2×47,2×45 cm

- část - typ B -  celkem 9 ks

Chladnička s mrazákem (mrazák nahoře)

Barva bílá

Čistý objem mrazničky cca 40 litrů

Čistý objem chladničky cca 171 litrů

Zaměnitelné otevírání

Police ve dveřích

Zásuvka na zeleninu

Rozměry:

- Výška – cca 144 cm

- Šířka – cca 55 cm

- Hloubka – cca 58 cm

- Část – typ C – celkem 12 ks

Chladnička s výparníkem malá

Barva bílá

Čistý objem mrazničky cca 13 litrů

Čistý objem chladničky cca 101 litrů

3 skleněné police z toho 2 výškově nastavitelné

Zaměnitelné otevírání dveří

Zásuvka na zeleninu

Přihrádky ve dveřích

Rozměry:

- Výška – cca 84 cm

- Šířka – cca 54 cm

- Hloubka – cca 60 cm

- Část - typ D – celkem 3 ks

Chladnička s výparníkem velká

Barva bílá

Objem chladničky cca 174 l

Objem výparníku cca 14l

3-4 police výškově nastavitelné

Police ve dveřích

Zaměnitelné otevírání

Police ve dveřích

Zásuvka na zeleninu

Rozměry:

- Výška – cca 120 cm

- Šířka – cca 55 cm

- Hloubka – cca 62 cm

- Část - typ E – celkem 1 ks

Chladnička bez výparníku velká

Barva bílá

Objem cca 290 l

Výškově nastavitelné police

Přihrádky ve dveřích

Zaměnitelné otevírání

Zásuvka na zeleninu

Monoklimatická chladnička

Rozměry:

- Výška – cca 161 cm

- Šířka – cca 60 cm

- Hloubka – cca 65 cm

- Část - typ F – celkem 1 ks

Chladnička bez výparníku malá

Barva bílá

Objem cca 153 l

Volně stojící

Automatické odmrazování

3 police z toho 2 výškově nastavitelné

Zásuvka na zeleninu

Zaměnitelné otvírání

Přihrádky ve dveřích

Rozměry:

- Výška  - cca 85 cm

- Šířka – cca 55 cm

- Hloubka – cca 62 cm

- Část - typ G – celkem 1 ks

Malý mrazák

energetická třída E

objem 33 l

klimatická třída N a ST

bílá barva

rozměry 51,5 × 44 × 47,4 cm (V×Š×H)

- Část - typ H – celkem 4 ks

Chladnička s mrazákem (mrazák dole)

Objem chladničky: cca 175l

Objem mrazáku: cca 87l

Chladnička: 3 až 4 x skleněné police

Zásuvka na zeleninu

Mrazák: 3 plastové šuplíky

Barva: bílá

Typ: skříňový, dvoudvéřová (2x samostatné dveře, nahoře chladnička, dole mraznička)

Dveře: plné

Samostatně stojící

Zaměnitelné otevírání

Rozměry:

- Výška – cca 171 cm

- Šířka – cca 54 cm

- Hloubka – cca 60 cm

- Část - typ I– celkem 1 ks

jednodveřová chladnička s mrazákem

• výška 85 cm

• objem chladničky 95 l / mrazničky 14 l

• nastavitelný termostat

• automatické odmrazování chladničky

• výškově stavitelné nožky

• možnost změny směru otevírání dveří

• hlučnost 40 dB

• V × Š × H: 85,0 × 55,0 × 58,0 cm

- Část - typ J – celkem 1 ks

volně stojící chladnička s mrazákem

• výška 161,2 cm

• objem chladničky 212 l / objem mrazničky 54 l

• energetická třída E

• technologie SmartFrost pro redukci námrazy

• technologie VarioSpace pro variabilní řešení prostoru

• průhledné přihrádky na zeleninu a ovoce

• možnost změny strany otevírání dveří

• V × Š × H: 161,2 × 55 × 63 cm

- Část - typ K – celkem 1 ks

beznámrazová šuplíková mraznička

• objem 366 l

• energetická třída C

• výška 191 cm • šířka 70 cm

• technologie NoFrost: už žádné odmrazování

• šíře XXL

• LED osvětlení

• variabilně umístitelné skleněné poličky: VarioZone

• FreshSense zajistí optimální teplotu v mrazničce

• výrobník ledu Ice Twister

• zásuvka BigBox

• funkce SuperMrazení pro rychlé a dočasné snížení teploty

• možnost změny směru otevírání dveří

• hlučnost 38 dB

• V × Š × H: 191 × 70 × 78 cm

- Část - typ L – celkem 1 ks

jednodveřová chladnička s mrazákem

• výška 84,2 cm

• objem chladničky 75 l / mrazicí box 7 l

• energetická třída E

• LED osvětlení v chladničce

• zásuvka na zeleninu

• možnost změny směru otevírání dveří

• hlučnost 38 dB

• V × Š × H: 84,2 × 47,5 × 44,8 cm

- Část - typ M – celkem 1 ks

chladnička s mrazákem

• výška 181,3 cm

• objem chladničky 202 l / mrazničky 87 l

• energetická třída E

• systém MinFrost pro méně časté odmrazování

• LED osvětlení

• možnost změny směru otevírání dveří

• V × Š × H: 181,3 × 54 × 57,4 cm

- Část - typ N – celkem 1 ks

šuplíková mraznička

• objem 85 l

• energetická třída E

• výška 84,5 cm

• nádoba na led

• tichý chod

• 3 zásuvky

• možnost změny směru otevírání dveří

• hlučnost 40 dB

• V × Š × H: 84,5 × 56 × 57,9 cm

- Část - typ O – celkem 2 ks

Jednodveřová chladicí skříň s prosklenými dveřmi, provedení nerezové opláštění. Vlastnosti: nerezové opláštění*ventilované chlazení*automatické odtávání*chladivo R600a*digitální termostat*LED osvětlení chladicího prostoru*snadno vyměnitelné těsnění*zabudovaný zámek*lze měnit otevírání dveří*napětí 230 V / 50 Hz*

Výška 85 cm

Šířka 60 cm

Hloubka 60 cm

Příkon 130 W

Teplota 0 až +10°C

Počet polic 3

Čistý objem 119 l

Vnitřní výška 62 cm

Vnitřní šířka 51 cm

Vnitřní hloubka 48.5 cm

Typ chladiva R600a

CO2 ekv. chlad. 0.00014 t

Množství chladiva 0.035 kg

- Část - typ P – celkem 1 ks

Mrazící zařízení je určeno pro skladování materiálů v teplotním rozmezí -15 °C až -25 °C. Teplotní rozsah se dle potřeb jednoduše nastavuje pomocí digitálního regulátoru. Mraznička je vhodná pro připojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace je zahrnuta v základní ceně.

Rozměry:

Výška 185,5 cm

Šířka 60,3 cm

Hloubka 59,5 cm

Parametry:

Objem 340 l

Nastavitelný rozsah teplot -15 °C až -25 °C

Příkon 210 W

Napětí 230 V / 50 Hz

Provedení bílé

Záruka 24 měsíců

- Část - typ Q – celkem 4 ks

Chladící zařízení je určeno pro skladování materiálů v teplotním rozmezí 2 °C až 15 °C. Teplotní rozsah se dle potřeb jednoduše nastavuje pomocí digitálního regulátoru. Chladnička je vhodná pro připojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace je zahrnuta v základní ceně.

Vnější rozměry:

Výška 168,4 cm

Šířka 59,7 cm

Hloubka 65,4 cm

Vnitřní rozměry:

Výška 146 cm

Šířka 49 cm

Hloubka 46 cm

Parametry:

Objem 330 l

Nastavitelný rozsah teplot 2 °C až 15 °C

Příkon 2 A

Napětí 230 V / 50 Hz

Chladivo R600a

Hmotnost 57 kg

Hlučnost 50 dB

Provedení bílé
Záruka 24 měsíců

- Část - typ R – celkem 1 ks

Mrazící zařízení je určeno pro skladování materiálů v teplotním rozmezí -15 °C až -30 °C. Teplotní rozsah se dle potřeb jednoduše nastavuje pomocí digitálního regulátoru. Mraznička je vhodná pro připojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace je zahrnuta v základní ceně.

Rozměry:

Výška 51 cm

Šířka 44 cm

Hloubka 49 cm

Parametry:

Objem 35 l

Nastavitelný rozsah teplot -15 °C až -30 °C

Příkon 90 W

Napětí 230 V / 50 Hz

Hlučnost 41 dB

Provedení bílé

Záruka 24 měsíců

- Část - typ S – celkem 1 ks

Jednodveřová mraznička

energetická třída E

spotřeba 0,405 kWh/24

objem brutto 35 l, netto 33 l

termostat

4 hvězdičky do -24°C

manuální odtávání

klimatická třída N

prostor pro 2 l PET láhev ve dveřích

možnost změny otevírání dvířek

nízká hlučnost

příkon 90W

Ideální pro chaty, kanceláře, penziony, garsonky

Váha 16 kg

Rozměry (V x Š x H) 51 x 44 x 49 cm