Zadávací dokumentace

**k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky**

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

**FN Brno – Upgrade vizualizačního software měření a regulace a výměna řídicího systému rozváděčů**

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 71234621/0710

ID datové schránky: 4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

# předmet a účel veřejné zakázky

* 1. ***Předmět zadávacího řízení:***
		1. Předmětem zadávacího řízení je dodávka rozvaděčů řídicího systému měření a regulace zadavatele a upgrade software, dle technické specifikace uvedené v příloze 1 zadávací dokumentace včetně programového vybavení, příslušenství, montáže a dalších služeb (dále jako „zboží“ nebo také „předmět veřejné zakázky“).
		2. Předmět zadávacího řízení je přesně specifikován v příloze č. 1, projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, kterou vypracovala společnost Siemens, s.r.o., IČO: 00 268557, se sídlem: Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka 625, divize: Smart Infrastructure Buildings, se sídlem: Budova A3, Škrobárenská 511/5, 617 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „příloha č. 1“).
		3. Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde uvedené údaje představují pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel nebude sankcionován za vyšší či nižší odběr.
	2. ***Doplňková dokumentace***

Součástí zadávací dokumentace je Příloha č. 8 - Doplňková dokumentace, kterou tvoří interní předpisy a pravidla zadavatele, které budou závazné pro vybraného dodavatele v průběhu plnění smlouvy.

* 1. ***Doba plnění:***

Doba dodání zboží je 183 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

* 1. ***Místo plnění:***

Místem dodání a plnění smlouvy je Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice a porodnice Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

* 1. ***Klasifikace předmětu veřejné zakázky:***

CPV 38424000-3 – Měřicí a řídicí zařízení

CPV 50711000-2 – Opravy a údržba elektrických stavebních zařízení

CPV 45317200-4 – Instalace řídicích a regulačních systémů

* 1. ***Varianty nabídky:***

Zadavatel nepřipouští předložení variant.

# Kvalifikace účastníka

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podávání nabídek následujícím způsobem:

* 1. ***Splnění kvalifikačních podmínek***

Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to **předložením:**

* + 1. **prostých kopií požadovaných dokumentů**, doklady o splnění kvalifikace mohou být nahrazeny čestným prohlášením;
		2. jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona;
		3. **výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** - k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 228, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce;
		4. **platného certifikátu** vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona, a to v rozsahu uvedeném v certifikátu (zadavatel může požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d před uzavřením smlouvy).
	1. **Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání**

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek**  | **Dokument prokázání ve vztahu k ČR** |
| Dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona[[1]](#footnote-2) - Bezúhonnost v zemi sídla dodavatele v rozsahu definice zákona | Výpis z Rejstříku trestů |
| Dle § 74 odst. 1 písm. b) - neexistence splatného daňového nedoplatku v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušného finančního úřaduaPísemné čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani |
| Dle § 74 odst. 1 písm. c) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění v ČR a v zemi sídla dodavatele | Písemné čestné prohlášení dodavatele |
| Dle § 74 odst. 1 písm. d) - neexistence splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v ČR a v zemi sídla dodavatele | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení |
| Dle § 74 odst. 1 písm. e) - nebyla zahájená likvidace, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízená nucená správa podle jiného právního předpisu nebo obdobná situace podle právního řádu země sídla dodavatele | Výpis z obchodního rejstříkuneboPísemné čestné prohlášení dodavatele, v případě, že dodavatel není do obchodního rejstříku zapsán |

* 1. **Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání:**
		1. Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 **výpis z obchodního rejstříku**, nebo **jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
	2. **Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona a způsob jejího prokázání**
		1. Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) **seznam minimálně 2 významných dodávek**, provedených za poslední 3 roky, předmětem kterých je dodání obdobného plnění jako je předmět veřejné zakázky – dodání nebo výměna systému měření a regulace, v celkové hodnotě plnění alespoň 1 500 000,- Kč bez DPH.

Účastník může použít seznam významných dodávek, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace, nebo vlastní dokument, který musí obsahovat všechny údaje vyžadované v zadávací dokumentaci.

* 1. **Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d zákona a způsob jejího prokázání:**
		1. Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam osob (techniků), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam techniků bude obsahovat minimálně následující osoby:
			1. Vedoucí realizačního týmu;
			2. MaR technik senior;
			3. MaR technik.
		2. Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k předmětu veřejné zakázky a určuje další následující požadavky:
			1. **Vedoucí realizačního týmu** - fyzická osoba, která povede realizační tým a splňuje následující minimální požadavky:
1. Vysokoškolské vzdělání v technickém oboru;
2. Odborná praxe – v oboru dodání nebo výměny systémů měření a regulace, min. 10 let;
3. V průběhu trvání odborné praxe vykonával funkci vedoucího týmu nebo obdobné řídící pozice při plnění minimálně 2 významných dodávek, které splňují podmínky uvedené v odst. III. 4 1 zadávací dokumentace, včetně požadavku na dobu realizace.

Účastník může prokázat splnění podmínky dle písm. c) i jinými dodávkami, než kterými prokazoval splnění podmínky technické kvalifikace dle odst. III. 4. 1.

* + - 1. **MaR technik senior** – fyzická osoba, která se bude podílet na plnění předmětu zakázky v pozici technik senior a splňuje následující minimální požadavky:
1. Odborná praxe – v oboru dodání nebo výměny systémů měření a regulace, min. 5 let;
2. V průběhu trvání odborné praxe se podílel na plnění minimálně 2 významných dodávek, které splňují podmínky uvedené v odst. III. 4 1 zadávací dokumentace, včetně požadavku na dobu realizace.

Účastník může prokázat splnění podmínky dle písm. b) i jinými dodávkami, než kterými prokazoval splnění podmínky technické kvalifikace dle odst. III. 4. 1.

* + - 1. **MaR technik** – minimálně 2 fyzické osoby, které se budou podílet na plnění předmětu zakázky a splňují následující minimální požadavky:
1. Odborná praxe – v oboru dodání nebo výměny systémů měření a regulace, min. 3 roky;
2. V průběhu trvání odborné praxe se podílel na plnění minimálně 2 významných dodávek, které splňují podmínky uvedené v odst. III. 4 1 zadávací dokumentace, včetně požadavku na dobu realizace.

Účastník může prokázat splnění podmínky dle písm. b) i jinými dodávkami, než kterými prokazoval splnění podmínky technické kvalifikace dle odst. III. 4. 1.

* + 1. Účastník prokáže splnění výše uvedených požadovaných kritérii předložením seznamu osob, předložením dokladů o vzdělání dle výše uvedeného (minimálně prosté kopie) a **předložením profesních životopisů osob** uvedených na seznamu, které musí obsahovat minimálně:
			1. jméno a příjmení pracovníka a označení pozice,
			2. údaj o zaměstnavateli a vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský či jiný),
			3. údaj o délce praxe;
			4. detailní informace o projektech, jejichž realizace příslušnými osobami je u jednotlivé pozice vyžadována požadována, a to v takovém detailu, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů, zejména ve vztahu k minimálně požadované praxi a
			5. označení referenčních zakázek a uvedení detailní informací (název stavebních prací, doba plnění, název objednatele, opis plnění), kterými příslušná osoba prokazuje, že disponuje zkušeností s realizací obdobných zakázek, které jsou u takové osoby vyžadovány. U těchto zakázek bude v profesním životopise dále uveden objednatel a jeho kontaktní údaje (pro ověření významné služby);

Účastník může použít vzor seznamu techniků, který tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace, nebo vlastní dokument, který musí obsahovat všechny údaje vyžadované v zadávací dokumentaci.

* 1. **Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

* 1. **Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob:**

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit doklady stanovené v § 83 zákona.

* 1. **Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení:**

Dojde-li v průběhu zadávacího řízení po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, a není-li splněná žádná z výjimek stanovených v § 88 odst. 1 zákona, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

* 1. **Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů:**

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

* + 1. poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení;
		2. nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# TEchnické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky

* 1. Technické podmínky
		1. Budou měněny následující zařízení: rozvaděč RA5 VZT26; rozvaděč RCH40 FC MR; rozvaděč RA2 VZT6,7; rozvaděč RA3 VZT4,5; rozvaděč RA4 VZT1,3 + chlazení; rozvaděč RVT30 VZT1,2 + topení; rozvaděč RT31 VS; rozvaděč RA10 Centrální kompresorová stanice; rozvaděč R velín;
		2. Vybraný dodavatel provede upgrade vizualizačního software Desigo Insight na aktuální verzi Desigo CC v centrálním velínu. Účelem je postupný útlum software Desigo Insight;
		3. U rozvaděčů - budova CH RZ DT-1, DT-4, budova Z DT-20, DT-21, DT-8, budova I1 DT-30, provede vybraný dodavatel také upgrade řídicích jednotek (CPU). Rozvaděče samotné se měnit nebudou.
		4. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektové dokumentaci. Zadavatel požaduje dodání jednotlivých části zboží a software, tak jak jsou specifikovány v příloze č. 1 bez možnosti rovnocenného řešení. Zadavatel tuto podmínku stanovuje z důvodu, že poptávané zboží bude součástí jeho infrastruktury systému měření a regulace, která je založena na technologii popsané v příloze č. 1 a jiné než specifikované zboží nenaplní jeho oprávněné potřeby. Použití jiných než specifikovaných prvků by mohlo vést k problémům s interoperabilitou, správou zařízení a integrací do stávajícího systému.
		5. Zadavatel odůvodňuje podmínku dle předchozího ustanovení dále následujícími důvody:
			1. systém měření a regulace využívaný a implementovaný v prostředí zadavatele je postaven na technologii Desigo Insight, s postupným přechodem na Desigo CC. Všechny součásti zboží, které jsou předmětem této veřejné zakázky, tak, jak jsou specifikovány v příloze č. 1, jsou plně kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele. Použití jiných zařízení by znemožnilo efektivní správu systému měření a regulace.
			2. Systém měření a regulace zadavatele je navržen a používán pro jednotnou správu všech podstanic, alarmů, trendů a ovládání technologií. Použití jiných než navržených prvků by narušilo jednotnost systému, což by mohlo vést ke zvýšeným nákladům na provoz, údržbu a správu systému.
			3. Zadavatel disponuje vyškoleným personálem pro správu implementovaného systému měření a regulace, včetně softwaru, ke kterému vlastní všechny potřební licence. Použití jiných technologií by vyžadovalo nové školení, změnu servisních postupů, revizi bezpečnostních protokolů a nákup nových licencí, což by vedlo k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků.
			4. Předmětem této veřejné zakázky není výměna celého systému, ale pouze jeho dílčí modernizace. Poptávané zboží bude zapojeno do stávajícího systému, přičemž tvoří přibližně 10 % z celkového objemu systému měření a regulace implementovaného u zadavatele. Použití jiných než specifikovaných komponent by ohrozilo funkčnost celku.
		6. Zadavatel požaduje dodání nového zboží, nikoliv zboží repasované nebo dříve použité.
		7. Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Kybernetická bezpečnost
		1. Požadavky zadavatele na kybernetickou bezpečnost jsou podrobně formulovány v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel se zavazuje tyto požadavky respektovat po celou dobu dodávání předmětu plnění.

# KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

* 1. Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to za využití
		1. elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE,
		2. datové schránky zadavatele: 4twn9vt,
		3. e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.
	2. **Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele**.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

* 1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
	2. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.
	3. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
	4. Kontaktní osobou zadavatele je JUDr. Barbora Lámerová, LL.M., referent Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: lamerova.barbora@fnbrno.cz (viz. též článek V. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Zadavatel uzavře s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, smlouvu o dílo.
	2. **Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu rámcové smlouvy o dílo**, která je přiložena jako příloha č. 3 k této zadávací dokumentaci Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorového textu smlouvy bez jakýchkoliv změn.
	3. Účastník je **oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smlouvy** zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně k návrhu smlouvy připojit přílohy uvedené ve vzorovém textu smlouvy.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

* 1. Nabídka musí být v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak).
	2. Zadavatel akceptuje nabídky **pouze v elektronické podobě**.
	3. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: **https://ezak.fnbrno.cz/**.
	4. Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.
	5. V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat **QCM** - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. čísle + 420 538 702 719, případně e - mailem: podpora@ezak.cz.

***Struktura nabídky***

***Minimální obsah nabídky je stanoven příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace a zákonem. Zadavatel požaduje, aby měla nabídka následující strukturu a obsahovala dokumenty uvedené níže***:

* + 1. Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů;
		2. Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod.;
		3. Doklady prokazující splnění podmínek kvalifikace dle čl. III zadávací dokumentace;
		4. Vyplněná příloha č. 2 zadávací dokumentace – cenová nabídka Upgrade rozvaděčů Výkaz výměr;
		5. Údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a ze kterých plyne splnění technických podmínek určených zadavatelem (tj. technické listy, produktové listy, popis, čestné prohlášení, jak bude daný požadavek zajištěn apod.), a to pro každou položku zvlášť;
		6. Návrh smlouvy včetně příloh ve formátu \*.doc, \*.docx, \*.rtf, - příloha č. 3 – vyplněná dle pokynů uvedených v této zadávací dokumentaci a smlouvách;
		7. Vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – mezinárodní sankce.
	1. Zadavatel požaduje strojovou čitelnost částí nabídky jako je smlouva a její přílohy a zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené **jako obrázky** do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv **nesplňují**. **V případě, že obsah doplňovaný do příloh smluv účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, lze jej jako součást nabídky předložit v samostatném souboru, který však musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.).**

# STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

* 1. Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do tabulky uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace dle tam uvedených pokynů.
	2. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a bude zahrnovat veškeré související náklady. Cena bude zpracována jako celková a jako cena za jednotku.
	3. Hodnotícím kritériem bude celková cena za předmět plnění.

# PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

* 1. ***Způsob hodnocení nabídek***

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle jejich ekonomické výhodnosti.

* 1. ***Předmět hodnocení***

Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH. Nabídkovou cenu je účastník zadávacího řízení povinen uvést v cenové nabídce dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. Účastník uvede nabídkovou cenu v Kč, bez DPH a tato cena bude zahrnovat veškeré související náklady.

* 1. ***Hodnocení***:
		1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle celkové **nabídkové ceny bez DPH** od nejnižších po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.
		2. V případě, že nastane rovnost nabídek několika účastníků, rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kterých se to bude týkat, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

# POdmínky pro uzavření smlouvy

* 1. Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 5 zákona.
	2. Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, zadavatel podle § 122 odst. 6 zákona vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
		1. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
		2. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle odst. XI. 2. 1 k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
	1. **Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele:**
		1. je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží;
		2. který nepředložil požadované údaje nebo doklady.
	2. Zadavatel požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel nespadá pod tyto situace, prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je součástí přílohy č. 3 Zadávací dokumentace.

# VyhrazenÉ změny

* 1. **Zadavatel si vyhrazuje právo**:
		1. upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;
		2. neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;
		3. upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
	2. **Změna závazku ze smlouvy**

Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena na veřejnou zakázku:

* + 1. v případě, že dojde k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;
	1. **Změna dodavatele**

Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 zákona a § 222 odst. 10 zákona uzavřít novou smlouvu s jiným dodavatelem (resp. účastníkem zadávacího řízení) na veřejnou zakázku, a to za níže uvedených podmínek:

* + 1. V případě, že dojde k jednostrannému ukončení smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s účastníkem, který se dle výsledku hodnocení umístil v pořadí hned za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena smlouva (tj. v původním hodnocení veřejné zakázky), pokud takový (nový) dodavatel bude souhlasit, že plnění veřejné zakázky bude poskytovat za podmínek obsažených ve své nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona.
		2. Pokud účastník, který bude osloven zadavatelem za účelem uzavření nové smlouvy, odmítne se zadavatelem uzavřít novou smlouvu a poskytovat tak plnění namísto původně vybraného dodavatele, je zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka, který se umístil jako třetí, resp. další v pořadí.
		3. V případě, že v rámci nově uzavřené smlouvy s novým dodavatelem dojde k naplnění některé z podmínek vyhrazené změny dle bodu XII. 3. 1 zadávací dokumentace, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s dalším účastníkem, a to za výše uvedených podmínek dle bodů XIII. 3.1 a XII. 3.2 zadávací dokumentace.
		4. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud zbývající dodavatelé převezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu. Pokud k uzavření smlouvy dle tohoto bodu nedojde, je zadavatel oprávněn postupovat dle bodů XII. 3.1 a XII. 3.2 zadávací dokumentace.

# lhůta a místo PRO podání nabídek, Otevírání Nabídek

* 1. ***Lhůta:***

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

* 1. ***Místo:***

Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>.

* 1. ***Otevírání nabídek:***

otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

* 1. **Přílohy:**
		1. Příloha č. 1 – Technická specifikace;
		2. Příloha č. 2 – Cenová nabídka;
		3. Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo;
		4. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení mezinárodní sankce;
		5. Příloha č. 5 – Požadavky zadavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti;
		6. Příloha č. 6 – Seznam významných dodávek;
		7. Příloha č. 7 – Seznam techniků;
		8. Příloha č. 8 - Doplňková dokumentace.

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel

1. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. [↑](#footnote-ref-2)