## Stavba
Rozpočet - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: |  | 2023-3005 | FN Brno Jihlavská 20 CZ - 625 00 BRNO
Upgrade řídícího systému Siemens
Zadavatel |  | FN Brno Jihlavská 20 CZ - 625 00 BRNO |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | 0
MON | [6 empty] | 0
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | 0
Snížená DPH |  |  | % | % | 0 |  |  | 0
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | 0
Základní DPH |  |  | % | % | 0 |  |  | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
Stavba
Stavební objekt
SO01 | MaR a silnoproud
| Centrální velín MaR Siemens L 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RA5 CT 3NP VZT26 |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RCH40 RDK CHL FC VZT26 |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RA2 X DTC VZT7 |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RA4 X DTC VZT1,3 ZCH |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RA3 X DTC VZT2,4,5,3-tí |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RVT30 DTC VZT1,2,4,5,6,8,9+MEDIPLYNY |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RT31 DTC 2NP VS |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč RA10 Centrální kompresorová stanice |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: PSČ
Note on D13: Místo
Note on H11: IČO
Note on H12: DIČ

## Velín+R VELIN
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Centrální velín MaR Siemens | [24 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | VELÍN | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | DIL
SPU
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z R Velin, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [24 empty] | POP | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z R Velin, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace.
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
SPU
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.9 | [5 empty] | DIL
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení | [24 empty] | POP | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení
SPU
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | Indiv | 0.06 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | CMD.06 | Software Protection Dongle | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
9 | CCA-STD-FSET-SSM | Desigo CC, Základní licence Standard - migrační verze licence SSM | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
POP
SPU
10 | CCA-5000-BA-SSM | Desigo CC, licence 5 000 DB (BA - Building Automation) - migrační verze licence SSM | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
8 | CCA-500-BA-SSM | Desigo CC, licence 500 DB (BA - Building Automation) - migrační verze licence SSM | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | CCA-100-BA-SSM | Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation) - migrační verze licence SSM | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | CCA-500-BA | Desigo CC, licence 500 DB (BA - Building Automation) | ks | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[27 empty] | POP | 0
14 |  | Instalace SW a licencí na nový operační systém zákazníka a nastavení komunikace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | SPU
Instalace SW a licencí na nový operační systém zákazníka a nastavení komunikace
14 |  | Přepracování stávající grafické vizualizace Desigo Insight do prostředí Desigo CC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace
Přepracování stávající grafické vizualizace Desigo Insight do prostředí Desigo CC, vyzkoušení funkce.
15 |  | Update firmware | Soubor | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Update firmware DDC stávajích podstanic PXC 64-U
16 |  | Test 1:1 | Soubor | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [8 empty] | SPU
|  | Odzkoušení komuniace a vazeb na velín po update firmwaru DDC stávajích podstanic PXC 64-U | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
|  | Migrace historických dat | Soubor | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
Migrace historických dat posledních 12 měsíců provozu
14 |  | Koordinace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Koordninace realizace díla
14 |  | Školení uživatele | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace
Školení uživatele
| Celkem Velín |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | SUM
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S198: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S333: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S468: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S603: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S738: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S873: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S1008: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RA5
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RA5 CT 3NP VZT26 | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RA5 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.49 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.74 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení - viz pžíloha k TZ MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 |  | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RA 5 - výměna montážního panelu MaR části s komplet komponenty - skříň zůstane | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400S | Modulární automatizační stanice PXC7, 100x I/O (100x DB), Island bus, 1x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 1.35 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  | POL99_
SPU
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 1.82 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | #REF! |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RA5 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
[25 empty] | POP | 0
SPU
[21 empty] | 0 |  |  |  | DIL
POP
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
POP
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 0.663 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S149: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S284: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S419: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S554: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S689: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S824: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S959: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RCH40
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RCH40 RDK CHL FC VZT26 | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RCH40 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.54 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.11 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení - viz pžíloha k TZ MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 |  | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RCH40 - výměna montážního panelu MaR části s komplet komponenty - skříň zůstane | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400S | Modulární automatizační stanice PXC7, 100x I/O (100x DB), Island bus, 1x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 2.03 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  | POL99_
SPU
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 1.82 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Indiv | 0.0125 | 0 |  | Práce |  | POL1_
1 | 222280501R00 | Komunikační kabel | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.16867 | 0 |  | Práce |  | POL1_
2 | 21101T14 | Zprovoznění komunikace BAC net/IP | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | [6 empty] | POP | Zprovoznění komunikace BAC net/IP
SPU
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RCH40 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S184: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S319: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S454: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S589: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S724: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RA2
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RA2 X DTC VZT7 | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RA2 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.82 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.74 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení - viz pžíloha k TZ MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 |  | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RA2 - místní úprava - doplnění IO karet | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400S | Modulární automatizační stanice PXC7, 100x I/O (100x DB), Island bus, 1x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 1.35 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  | POL99_
SPU
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 1.03 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RA2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S167: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S302: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S437: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S572: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S707: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S842: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RA4
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RA4 X DTC VZT1,3 ZCH | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RA4 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.58 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.48 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení - viz pžíloha k TZ MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 |  | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RA4 - montážní panel zůstane, komponenty MaR budou nové, ale bude se dělat na místě + doplnění detektoru úniku chladiva JTO - GC20R do MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400S | Modulární automatizační stanice PXC7, 100x I/O (100x DB), Island bus, 1x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 2.7 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  | POL99_
SPU
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 3.31 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0.06 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
|  | Snímač úniku chladiva | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
17 | GC20R | Snímače úniku chladiva do prostoru | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Detektory na chladiva typu GC20R reagují na náplně do chladicích zařízení založených na bázi R134A, a GC20RF-230V pro napájení síťovým napětím 230V / 50 Hz. | [16 empty] | Indiv | 0.0505 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
5 | 360430025R00 | Zapojení snímače | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | Indiv | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  | POL1_
SPU
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Indiv | 0.0125 | 0 |  | Práce |  | POL1_
2 | 37123015R | Kabel instalační | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RA4 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S177: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S312: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S447: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S582: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S717: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S852: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RA3
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RA3 X DTC VZT2,4,5,3-tí | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RA3 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.58 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.48 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení - viz pžíloha k TZ MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 336 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 | 451660133201T | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RA3 - - montážní panel zůstane, komponenty MaR budou nové, ale bude se dělat na místě | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400M | Modulární automatizační stanice PXC7, 200x I/O (250x DB), Island bus, 2x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 2.7 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[21 empty] | 4.2 |  |  |  | DIL
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 4.2 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RA3 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S213: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S348: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S483: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S618: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S753: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RVT30
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RVT30 DTC VZT1,2,4,5,6,8,9+MEDIPLYNY | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RVT30 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.54 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.11 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení - viz pžíloha k TZ MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 | 451660133201T | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RVT30 - výměna montážního panelu MaR části s komplet komponenty - skříň zůstane a panel se dá použít z vedlejšího odpojeného pole RVT35 + oprava přepínačů ve dveřích | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400S | Modulární automatizační stanice PXC7, 100x I/O (100x DB), Island bus, 1x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 2.03 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  | POL99_
SPU
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 2.66 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RVT30 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S167: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S302: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S437: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S572: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S707: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S842: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RT31
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RT31 DTC 2NP VS | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RT31 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.21 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.11 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení - viz pžíloha k TZ MaR | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 290 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 |  | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RT31 - výměna komplet celé rozvaděčové skříně | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400S | Modulární automatizační stanice PXC7, 100x I/O (100x DB), Island bus, 1x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 2.7 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  | POL99_
SPU
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 2.99 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RT31 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S167: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S302: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S437: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S572: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S707: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S842: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## RA10
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20-064 | Rozvaděč RA10 Centrální kompresorová stanice | [22 empty] | STA
O: |  | MaR | [21 empty] | PRO | OBJ
R: | RA10 | Řídící systém, montážní a instalační materiál, práce, SW práce | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.49 |  |  |  | DIL
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
30 | 900 V01 | HZS Demontážní práce | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [16 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
SPU
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.05096 | 0 |  | Práce |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
33 | 900 T10 | HZS Práce v rámci přechodového stavu | h | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.74 |  | Práce |  | POL1_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
2 | 360190012R00 | Dohledání signálu | kus | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.04633 | 0 |  | Práce |  | POL1_
4 | 210100002R00 | Přepojení signálů - vodičů, označení vodičů | kus | 154 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.08283 | 0 |  | Práce |  | POL1_
7 |  | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP
|  | RA10 -výměna montážního panelu s rozvaděčovými komponenty MaR za nový | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.087 | 0 |  | Práce |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | SPU
8 | PXC7.E400S | Modulární automatizační stanice PXC7, 100x I/O (100x DB), Island bus, 1x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
SPU
9 | TXS1.12F10 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
SPU
9 | TXS1.EF10 | Sběrnicový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  | POL1_
|  | Vstupy a výstupy | [22 empty] | SPU
9 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 1.35 |  | Práce |  | POL1_
[19 empty] | Indiv | 1 | 0 |  | HZS |  | POL10_
9 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | POP | Modul digitálních vstupů, 16x DI
SPU
9 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
POP
11 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  | POL99_
SPU
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 1.87 |  | Práce |  | POL1_9
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [22 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0.26417 | 0 |  | Práce |  | POL1_9
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_1
SPU
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  |  | DIL
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [16 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
[25 empty] | POP | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 21101T02 | Software Vizualizace DDCdo grafické centrály ve standardu SCADA | DB | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
|  | Vypracování technologického schéma na dispečrském pracovišti, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení komunikace s DDC zařízením. | [22 empty] | SPU
3 | 21101T02 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  | POL3_
4 | 430 580-121T | Funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [6 empty] | SPU
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  | POL1_
| Celkem RA10 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | POP | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S167: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S302: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S437: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S572: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S707: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S842: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu