# Technická specifikace

### Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializovaného softwarového řešení pro podporu wound managementu a klinické fotodokumentace. Řešení má umožnit pořizování a správu fotografií ran, včetně popálenin, s možností jejich anotace, sledování vývoje hojení v čase a vyhodnocování účinnosti poskytované péče.

Součástí systému musí být rovněž evidence a kontrola cévních vstupů, záznam provedených ošetřovatelských úkonů a spotřebovaného materiálu přímo u lůžka pacienta. Řešení bude integrováno do zdravotnické dokumentace pacienta a podpoří moderní standardy kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče.

(dále jenom „řešení“ nebo „SW“).

## Architektura řešení

Požadujeme mobilní aplikaci a klienta v řešení server/klient.

Požadujeme tenkého klienta u řešení server/klient.

Mobilní aplikace musí být dostupná ke stažení prostřednictvím oficiálních a bezpečných distribučních platforem, jako jsou např. Google Play a App Store. Mobilní aplikace bude provozována na zařízeních FN Brno a musí podporovat operační systémy iOS i Android.

Licence k řešení musí umožnovat neomezený počet současně přihlášených a aktivních uživatelů.

Řešení musí splňovat podmínky zadavatele uvedené v Příloze č. 6 - Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo komunikační schéma řešení vycházejícího z Přílohy č. 6., a vzor, kterého je v Příloze č. 7 - Blokové komunikační schéma.

V rámci servisní podpory požadujeme zajistit profylaktické kontroly řešení popsaného v návrhu Smlouvy o dodávce informačního systému.

Řešení musí být schopno vést auditní stopu nad všemi operacemi v SW provedenými, např. příjem digitálních záznamů, modifikace digitálních záznamů, generování odkazů pro navázání komunikace apod.

Aplikační část musí být plně responzivní a optimalizovaná pro různé typy koncových zařízení (tablety, telefony, PC). Systém musí být bezproblémově použitelný a přístupný bez ohledu na velikost obrazovky, rozlišení a způsob ovládání.

Řešení musí být navrženo tak, aby svou architekturou splňovalo obecné zásady informační bezpečnosti v rozsahu odpovídajícím charakteru jeho užití a citlivosti zpracovávaných dat s ohledem na požadavky vyplývající z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je provozovatel základní služby dle zákona č. 181/2014 Sb., resp. poskytovatel regulované služby v režimu vyšších povinností dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jenom „ZKB“) musí řešení splňovat všechny podmínky určené ZKB jako i prováděcími předpisy k němu.

## Kompatibilita řešení se systémy zadavatele

Řešení musí být kompatibilní a schopné komunikace se všemi systémy, které zadavatel provozuje. Jedná se o následující systémy:

### Integrační platforma (ESB)

Integrační platforma zadavatele  představuje centrální komunikační prostředek, prostřednictvím kterého probíhá výměna dat v rámci interní infrastruktury informačních systémů zadavatele, tak i s externími subjekty.

Integrační platforma zadavatele má zejména následující funkce a je tvořena níže uvedenými systémy zadavatele:

- EMPI (Master Patient Index) – služba zajišťuje bezvýznamový identifikátor pacienta;

- EHR (Electronic Health Record) – služba zajišťuje vytvoření a uchovávaní centrálního zdravotnického záznamu pacienta napříč informačními systémy zadavatele;

- Číselníky – služba zajišťuje rozhraní pro práci s číselníky, které jsou sdíleny a využívány různými systémy zadavatele;

- OrgUnit (Organizační jednotky) – služba zajišťuje předávání informací o organizační struktuře zadavatele;

- I.ZD (IDM) – služba umožňuje zadavateli provozovat systém pro správu identit - Identity management systém, který slouží pro správu identit a řízení přístupových oprávnění uživatelů do jednotlivých informačních systémů zadavatele;

- Vnitřní komunikace – pro zabezpečení výměny dat mezi jednotlivými komplementy zadavatele;

- Externí komunikace – pro zabezpečení bezpečné datové výměny s vybranými externími subjekty.

## Požadavky:

|  | Systémové požadavky |
| --- | --- |
|  | Řešení musí mít jednotné uživatelské rozhraní se způsobem ovládání respektujícím obecné standardy ve všech modulech a funkcionalitách, které jsou předmětem plnění. Toto rozhraní musí být přehledné, logicky členěné a srozumitelné (user friendly) |
|  | Zadavatel povoluje do řešení integrovat speciální moduly nebo systémy třetích stran (např. v oblasti zobrazovací technicky nebo správy materiálů) (dále jen „integrované systémy“). V takovém případě musí integrované systémy splňovat všechny požadavky na GDPR a kybernetickou bezpečnost, jaké jsou závazné pro řešení samotné a zároveň musí být možné je přepojit na nemocniční informační systém zadavatele (NIS) |
|  | Navržené řešení musí být plně integrováno do systému správy uživatelů -Identity Management IDM zadavatele a musí provádět autentizaci uživatelů prostřednictvím této externí autority. Řešení musí podporovat jednotné přihlášení (Single Sign On pro zajištění jednoznačné identifikace uživatele a to tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), zejména upravené v § 19 Řešení musí splňovat tuto podmínku i po tom, jak budou přijaty a účinné nové prováděcí předpisy k ZKB, který nabyde účinnost 01. 11. 2025. |
|  | Autentizace uživatele bude řešena prostřednictvím Active Directory (AD) s možností využití technologie Single Sign On. Nastavení uživatelských rolí a přístupových oprávnění bude spravováno systémem IDM zadavatele. |
|  | Automatické odhlášení nečinného uživatele. Doba nečinnosti musí být individuálně nastavitelný parametr. |
|  | Řešení musí být založené na současných obecně dostupných a moderních technologiích a standardech s perspektivou rozvoje a podpory min. 10 let. Součástí dodávky nesmí být plnění, založené na technologii s oznámeným ukončením podpory kratší než 10 let. |
|  | Systém musí mít jednotné uživatelské rozhraní se způsobem ovládání respektujícím obecné standardy ve všech modulech a funkcionalitách. Zadavatel připouští, aby integrované systémy měli jiné uživatelské rozhraní než hlavní řešení, ale i tyto musí mít ovládání respektující obecné standardy a musí být přehledné, logicky členěné a srozumitelné (user friendly). |
| Číselníky |  |
|  | Číselníky musí být sdíleny mezi jednotlivými částmi systému (stávajícími, modernizovanými i nově zavedenými). |
|  | Nově zavedené číselníky musí uchovávat historii, což znamená, že číselníky musí být uloženy ve verzích, aby bylo možné zpětně sledovat jejich hodnoty a byla zajištěna historická datová konzistence. |
| Jazyková lokalizace |  |
|  | Uživatelské prostředí, kontextová nápověda, uživatelská upozornění, číselníky apod. musí být primárně v českém jazyce a nepožaduje se podpora více jazyků. |
|  | Pro práci správců a administrátorů se u definovaných systémových komponent připouští i anglický jazyk. |
| Legislativa a další normy |  |
|  | Řešení musí být v souladu s legislativou, a to po celou dobu trvání smlouvy, na základě které bude řešení dodáno |
| Ostatní obecné požadavky |  |
|  | Pokud je v požadavcích uveden požadavek na posílání notifikací, musí systém nebo jeho části umožnit posílat notifikace o stavech a událostech skrze různé komunikační kanály, minimálně E-mail anebo SMS. |

## „Mobilní aplikace (sestra/lékař) - funkcionality

|  | Pořízení pacientských digitálních záznamů: 1) fotografií (zranění, defekty, dekubity apod.) 2) skenů dokumentů (lékařské zprávy, zprávy z vyšetření apod.) 3) videozáznamů 4) evidence použitých zdravotnických prostředků (nástroje, přístroje, materiál) uložených v aplikaci pro další využití |
| --- | --- |
|  | Každý digitální záznam musí jít rozšířit o další strukturovaná data (metadata). Metadata by měla umožňovat variantní zadávání ve formě rozbalovacích seznamů, textových a číselných vstupů, přepínačů, zaškrtávacích polí apod. |
|  | Řešení musí umožňovat konfiguraci a přizpůsobení datové struktury pro sběr informací. Správci řešení nebo jiné oprávněné osoby musí mít k dispozici nástroje pro vytváření, úpravu a správu datových polí – včetně rozbalovacích seznamů, textových a číselných vstupů, přepínačů a zaškrtávacích polí – dle specifických potřeb jednotlivých klinických oddělení. |
|  | Možnost pořízení série (sekvence) snímků |
|  | Export celé sekvence nebo vybraných digitálních záznamů z mobilní aplikace do databáze na serveru řešení. |
|  | U videozáznamů by měla být možnost nastavit maximální povolenou délku |
|  | Digitální záznamy z mobilní aplikace musí přenášet informace: - o tom, kdo je pořídil (přihlášený uživatel) - pod jakou organizační jednotku organizace uživatel spadá (jakou kliniku) - Přesné datum a čas pořízení - Zadaná metadata U skenovaných dokumentů bude výstupem PDF s textovou vrstvou (OCR) |
|  | Řešení musí podporovat všechny následující způsoby identifikace pacienta: - načtením Q/R kódu nebo čárového kódu (Code128); - z identifikačního náramku pacienta; - výběrem pacienta z EMPI zadavatele (popis rozhraní bude k dispozici vybranému dodavateli po podpisu dohody o mlčenlivosti) - ručním zadáním (Jméno, RČ pacienta) |
|  | Přístupová oprávnění do aplikace budou řízena integrací se systémem IDM zadavatele (popis rozhraní bude k dispozici vybranému dodavateli po podpisu dohody o mlčenlivosti) |
|  | Bezpečné přihlášení do aplikace (využití MS Active Directory). Možnost šifrování dle platných standardů. |
|  | Uložení dat v zařízení separátně, mimo běžnou fotodokumentaci (Galerie, Fotky, atd.) |
|  | Bezpečné odhlášení z aplikace a automatický výmaz dat ze zařízení po přenosu do serverového úložiště. |
|  | Možnost vzdáleného odhlášení z aplikace v případě ztráty zařízení nebo podezřelého chování. |
|  | Design aplikace v barvách zadavatele a jeho loga. |

## Specifikace pro invazivní vstupy:

|  | Řešení musí podporovat všechny následující způsoby identifikace pacienta: - načtením QR/čárového kódu, - výběrem pacienta z EMPI zadavatele (popis rozhraní bude k dispozici vybranému dodavateli po podpisu dohody o mlčenlivosti) |
| --- | --- |
|  | Řešení musí umožnit, aby již při vytvoření záznamu o invazivním vstupu (např. cévní katetry, porty atd.) bylo možné pořídit a přiložit fotografii místa tohoto vstupu, za účelem: - sledování vývoje rány, stavu cévního katetru nebo portu v průběhu času poskytování zdravotní péče; - sledování komplikací pro usnadnění evidence komplikací, jako jsou infekce nebo trombózy, změn v okolí rány, zarudnutí nebo otoky, tak by bylo tyto možné zaznamenat a porovnávat navzájem; - zajištění kontinuity péče při střídání směn nebo přesunu pacienta; - pořízená fotodokumentace bude součástí zdravotního záznamu pacienta. |
|  | Evidence materiálů použitých při invazivních vstupech. |
|  | Dokumentace převazů včetně plánování příštího převazu a notifikací. |
|  | Evidence komplikací (např. infekce, trombózy). |
|  | Hodnocení rizika invazivních vstupů s automatickou notifikací cévního týmu. |

## Klient pro správu pořízených záznamů - funkcionality

|  | Přístupová oprávnění do aplikace budou řízena integrací se systémem IDM zadavatele (popis rozhraní bude k dispozici vybranému dodavateli po podpisu dohody o mlčenlivosti) |
| --- | --- |
|  | Přihlášení do aplikace bude řízeno prostřednictvím MS Active Directory. Řešení musí podporovat jednotné přihlášení (Single Sign On pro zajištění jednoznačné identifikace uživatele |
|  | Řešení musí poskytovat otevřené aplikační prostředí (API), které umožní integraci s dalšími systémy zadavatele. |
|  | Vyhledávání pacienta v databázi podle jména – příjmení nebo jméno a příjmení, s diakritikou i bez diakritiky, nebo RČ s lomítkem i bez lomítka. |
|  | Požadujeme možnost převedení digitálního záznamu do DICOM (požadavky na DICOM viz Příloha č. 2 - Požadavky FN Brno pro připojení ICT) a odeslání do PACS archivu FN Brno celé sekvence nebo jen vybraných záznamů. |
|  | Součástí exportu dat bude převedení popisu do DICOM SR (Structured Report) a odeslání do PACS jako součást obrazové dokumentace, včetně informace o autorovi popisu. |
|  | Řešení musí poskytovat možnost nastavení oprávnění uživatelů k nahlížení, a to minimálně tak, aby uživatel mohl vstoupit do databáze jenom útvaru, ve kterém je zařazen. |
|  | Pacientské snímky/fotografie: - Možnost popisu defektu v samostatném okně, případně v náhledu a také přenos některých dat přímo na exportovaný snímek. Sestra/ lékař může přiřadit volitelně popis např., jak se defekt pacienta vyvíjí a jak na něj účinkuje aplikovaná medikace. - Přiřazení jednotlivých snímků k předdefinovaným šablonám těla pacienta - Možnost přesného označení defektu (lokace) na těchto šablonách, s ponecháním originálního snímku a vytvořením kopie s anotacemi. - Výběr ze šablon – celá postava (zepředu, zezadu), hlava (zepředu, zezadu), ploska nohy, dlaň, dutina ústní - Možnost zobrazit originální snímek včetně metadat: Autor snímku, kde (na jakém oddělení nemocnice) byl snímek pořízen, datum a čas pořízení snímku. - Možnost definice tagů a vyhledávání podle jejich definice - Možnost anonymizovaného exportu snímků - Možnost importu snímků s informací, kdo import provedl - Možnost úprav snímku se zaznamenanou historií změn, minimálně v rozsahu kdo a kdy změny provedl - Možnost rozmazání části snímku pro potřeby GDPR (např. tetování, mateřská znaménka…) - Možnost sledování vývoje defektu v čase - Možnost měření velikosti a plochy rány/ dekubitu pro určení velikosti rány např. s použitím pravítka. K ráně/dekubitu bude přikládáno měřidlo pro stanovení správné velikosti a stanovení poměru pro přepočet na reálné hodnoty mm, mm2. - Pořízené snímky musí mít dostatečnou barevnou citlivost (dostatečná škála barev např. při zarudnutí okolí rány …). Možnost barevné kalibrace. - Řešení umožňuje pořizovat a přenášet média v RAW formátu. |
|  | Řešení musí umožnit zasílání digitálních záznamů i přímo pacienty samotnými, a to ve funkci povolit/nepovolit přes pacientskou aplikaci (portál). O použití funkce rozhodne ošetřující lékař/sestra. |
|  | Řešení musí umožnovat vygenerování URL, na kontaktní email, kam by pacient mohl nahrát dokumentaci a nemusel navštěvovat v neakutních případech lékaře. |
|  | Řešení musí umožnovat nebo i zakázat přímou konzultaci s lékařem, opět po vygenerování URL odkazu a odeslání na konkrétní email pacienta. Lékař identifikován na základě přístupu do aplikace. |

### Zajištění kontinuity péče

|  | Aktuální stav invazivních vstupů musí být přenesen do: - Ambulantní zprávy - Dekurzu - Propouštěcí ošetřovatelské zprávy |
| --- | --- |
|  | Evidence převazů a plánování následujících kroků při přesunu pacienta. |

## Statistiky a přehledy

|  | Přehledy na úrovni stanice, oddělení, kliniky a nemocnice. |
| --- | --- |
|  | Možnost exportu dat do Excelu. |
|  | Statistiky o počtech a typech invazivních vstupů, komplikacích atd. |

## Budoucí rozšíření systému

|  | Výpočet hloubky rány. |
| --- | --- |
|  | Napojení na dokument registry podle IHE profilu. |
|  | Nahrávání a zpracování videa - Systém by měl umožňovat pořizování videodokumentace pro sledování vývoje zdravotního stavu pacientů. - Měly by být k dispozici nástroje pro anotaci a editaci videí, například pro přidání poznámek nebo zvýraznění klíčových částí. - Řešení by mělo podporovat automatizovanou kategorizaci videí dle pacienta, diagnózy nebo typu ošetření. |
|  | Pořizování audionahrávek - Systém by měl v budoucnu umožnit nahrávání hlasových poznámek lékařů během vizit a vyšetření. |
|  | Skenování a vytěžování dokumentů: Systém musí být navržen s ohledem na budoucí integraci funkcionality pro skenování a automatizované vytěžování dat z tištěných dokumentů. |