FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO                                       ODDĚLENÍ KONTROLY INFEKCÍ

PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE BOHUNICE                          A NEMOCNIČNÍ HYGIENY

A PORODNICE

Sekretariát:

Jihlavská 20, 625 00 Brno                                                   Tel.: 532 233 155

IČO 652 69 705

Rozsah úklidu při stavebních pracích ve FN Brno

Zhotovitel zajišťuje odstranění materiálu k likvidaci ze stavby průběžně do vyčleněných kontejnerů. Odpadní materiál nesmí zůstat na transportních trasách po ukončení směny, tak aby bylo možné v areálu FN Brno provádět zavedený rozsah úklidu. V okolí mobilního zázemí pro personál udržuje zhotovitel čistotu prostředí, zaměstnanci využívají vlastní mobilní toalety.

Zhotovitel zajistí v případě potřeby (po dohodě s pověřeným zaměstnance IO FN Brno) včasné oddělení stavby od zachovaného provozu, například instalací prachotěsné příčky.

Zaměstnanci zhotovitele vstupují do budov s obuví bez nánosů bahna a používají čisté OOPP. Před budovu na vstupu zajistí zhotovitel rohože k odstranění hrubých nečistost z obuvi.

V etapě, kdy je zahájena pokládka podlahové krytiny zajistí zhotovitel denní úklid provozu.

Denní úklid v průběhu stavebních prací

Při zvýšené prašnosti (při bouracích pracích) při křížení stavby a zdravotnického provozu bude navýšen úklid na mokro na přístupových a odsunových trasách nad běžný pasport (předpokládané navýšení 2x).

Navýšení denního vysávání koberce (předpokládané navýšení 1x), který nemohl být odstraněn v průběhu stavby v koridorových trasách.

Bude upřesňováno na KD dle vyhodnocení harmonogramu prací.

Závěrečný úklid po dokončení stavebních prací před předáním staveniště

Kompletní úklid všech místností, ve kterých rekonstrukce probíhala, zahrnující veškeré omyvatelné povrchy.

Oboustranné mytí oken, včetně mytí žaluzií a parapetů.

Úklid transportních tras, dveří, výtahu, schodiště, oken a parapetů.

Vlhké čištění koberce, který nemohl být odstraněn v průběhu stavby v koridorových trasách.

Další požadavky nad rámec výše popsaného rozsahu úklidu mohou vyplynout z požadavku pracoviště 
před předáním provozu.

Před předáním pracoviště bude proveden úklid dezinfekčními prostředky dle Dezinfekčního programu daného pracoviště. Bude upřesňováno na KD.

Náklady spojené s úklidem jsou v režii zhotovitele.

Datum: 23. října 2024

Zpracovala: PhDr. Mgr. Silvie Hodová

Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny